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DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 

Envigado, 12 de Febrero de 2021


1. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

	1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO
	SUMINISTRO DE SUTURA QUIRÚRGICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, NEUROCIRUGÍA, CIRUGÍA GENERAL, GINECOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, CIRUGÍA INFANTIL, UROLOGÍA, ORTOPEDIA Y MAXILOFACIAL.

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	42312201
	Equipo Médico, Accesorios y Suministros
	Productos para el cuidado de heridas
	Sutura y productos relacionados
	Suturas



42312201 Suturas


	1.2 VALOR ESTIMADO
	$ 50.000.000,00   (cincuenta millones de pesos ML) distribuidos así 

	GRUPO 1
	15.000.000,00

	GRUPO 2
	10.000.000,00

	GRUPO 3
	2.000.000,00

	GRUPO 4
	5.000.000,00

	GRUPO 5
	2.000.000,00

	GRUPO 6
	1.000.000,00

	GRUPO 7
	2.000.000,00

	GRUPO 8
	1.000.000,00

	GRUPO 9
	9.000.000,00

	GRUPO 10
	      3.000.000,00   

	TOTAL
	50.000.000,00




	1.3 CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS, CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS GASTOS DE INVERSIÓN Y/O VIGENCIAS FUTURAS. 
	Los servicios objeto del presente proceso quedaron contemplados en el plan de compras para la vigencia 2021, autorizados mediante resolución 001 del 01 de enero de 2021 

	RECURSO
	RUBRO
	PAA
	VALOR

	16
	02-02-01-003-05
	      149 DEL 25/02/2021
	$ 50.000.000,00   




	1.4  CLASE DE CONTRATO
	
Contrato de Suministro 

	1.5 PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES 
	Los oferentes podrán ser fabricantes, importadores y/o comercializadores de sutura quirúrgica.
Igualmente podrán participar los oferentes nacionales, extranjeros con representación en Colombia, en forma individual en Consorcio o Unión Temporal. Decreto 1082 de 2015.

	1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN

IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

La Unidad Prestadora de Salud Antioquia cumple con su fin primordial de prestar los servicios de salud para todos los usuarios y beneficiarios que pertenecen al Subsistema de Salud de la Policía Nacional.

Las suturas son un material utilizado para favorecer la cicatrización de una herida, mediante la aproximación de los bordes o extremos, con el objeto de mantenerlos unidos, a la vez que disminuimos la tensión entre los mismos. De este modo, se protege la herida de agresiones externas, se aproximan los bordes haciendo la reepitelización más sencilla y mejorando el aspecto estético de la cicatriz.

La compra de estos materiales, suministros (suturas) con el fin de dar continuidad a los servicios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos  generando un mejor desempeño de las labores asistenciales y niveles de calidad para la atención a los Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.

El servicio de cirugía de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia cuenta con la estructura física, elementos tecnológicos y  recurso humano necesarios para la atención de procedimientos quirúrgicos de segundo  y tercer nivel de complejidad en salud, por lo tanto es necesario contar con este insumo médico-quirúrgico ya que alrededor del 95% de las cirugías realizadas en la institución, requieren el uso indispensable de la sutura quirúrgica en la atención de los usuarios.

A la fecha, se requiere adelantar un proceso que permita adquirir estos materiales, (suturas) con el fin de garantizar la salud y calidad de vida nuestros usuarios y beneficiarios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

Una alternativa para garantizar el suministro objeto del presente proceso, es que la Dirección de Sanidad haga una compra centralizada y nos despache estos materiales y suministros para los diferentes usuarios y/o beneficiarios, sin embargo esta opción implica incremento de los costos por fletes y posibles traumas por el manejo logístico. 

La contratación con un tercero que se encargue de estos materiales (suturas), para los usuarios y/o beneficiarios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, agiliza la disponibilidad de insumos y la efectividad en la programación, realización de cupos quirúrgicos. 

Con base en las anteriores consideraciones se recomienda contratar el material (suturas) objeto del presente proceso, mediante la contratación con un tercero especializado en la materia.

La no contratación de estos (suturas) generaría grandes traumatismos en los servicios de la Unidad y centros de atención de primer nivel, desacatos a tutelas, incumplimiento en las metas estratégicas de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia

Los oferentes que estén cobijados por tratados internacionales deberán presentar certificado o constancia del mismo.

	
2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

“De conformidad con lo establecido en el  artículo 94 de la ley 1474 de 2011, reglamentado por el decreto 1082 de 2015, sección 1, subsección 5 articulo 2.2.2.1.8.2; 2.2.1.2.1.5.1; 2.2.1.2.1.5.2 y la Resolución 3049 de 2014 manual de contratación de la Policía Nacional, actualizada y modificada por la resolución 00090 del 15/01/2018, teniendo en cuenta que la necesidad a satisfacer se cuantificó en un valor que se encuentra dentro de la causal de mínima cuantía para la contratación, y que el servicio a contratar no presenta características complejas y que cualquier empresa está en condiciones de suministrarlos cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas por la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.”


3. CRITERIOS DE SELECCIÓN

3.1 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Los factores de verificación técnicos están descritos en el Anexo No. 2, los cuales se verificarán como cumple o no cumple. 

Para la descripción técnica de los insumos, remitirse al Anexo No. 14 – Ficha Técnica. 

Este aspecto se verificara en el Anexo 2 condiciones Técnicas 

3.1.1 Experiencia Proponente 

Con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto a contratar y evitar inconvenientes en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia ejecutados durante los años ( 2018 y/o 2019  y/o  2020) en contratos similares al objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos iguales al presente proceso contractual cuya suma supere el 75% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados con concepto favorable de la recepción de los contratos.

Las certificaciones deben contener la siguiente información básica: nombre del contratante, objeto del contrato, número del contrato, valor del contrato, plazo, fechas de inicio y finalización, y nombre del contratista debidamente suscrita por el representante legal, gerente o quien haga sus veces, de contratante de la firma oferente. 

La Unidad Prestadora de Salud Antioquia se reserva el derecho de verificar la veracidad de los documentos que los Oferentes aporten a su Propuesta. 

3.1.2 Garantía y fechas de vencimiento.

Certificación de Calidad: el oferente debe certificar mediante comunicación escrita: La calidad de los elementos ofertados

1. El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas.

2. El cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento. 

3. El cambio de los elementos que tengan una fecha de vencimiento a 180 días.

4. Presentar carta de compromiso que certifique que entregará las suturas referencias varias de un mismo lote o por lo menos con la misma fecha de vencimiento independientemente del lote, la cual no deberá ser inferior al 75 % de la vida útil otorgada por el INVIMA, contados a partir de la fecha de la entrega de los insumos; salvo para aquellos casos que por características propias del insumo, no pueda asegurarse una vida útil mayor. En éste último caso, al momento de perfeccionamiento de la oferta comercial, se deberá adjuntar una carta de compromiso de cambio del insumo, si el producto no es utilizado antes de su fecha de vencimiento.

5. En caso de que la referencia solicitada de las suturas no cubra las necesidades reales de la cirugía a realizar, por ejemplo por diferentes calibres entre las necesitadas por el paciente y las presentadas por el insumo, la empresa se comprometerá a cambiar las suturas por otras que cubra las especificaciones necesarias.

6. Si un lote específico de las suturas es retirado del mercado por indicación del INVIMA, el oferente se debe comprometer a recoger el producto y entregar un nuevo lote del mismo producto, de común acuerdo con la Servicio Farmacéutico de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

7. Serán de cargo del contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de suturas hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos.


8. El Servicio Farmacéutico de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia se reserva el derecho de efectuar una revisión técnica en la recepción de suturas y estos podrán ser devueltos si no cumplen las especificaciones de la entrega. Así mismo, el deterioro físico del embalaje o el empaque que pueda comprometer la calidad del producto entregado, será causal de devolución para su cambio o reposición. En dichos eventos se entenderá que el insumo o material médico quirúrgico no ha sido recibido a satisfacción.

9. La Oportunidad, apoyo técnico y calidad del Oferente deberá ser certificada por escrito.


10. Deberá sostener los precios ofrecidos durante el plazo de ejecución del Contrato.

11. Deberá garantizar que el servicio prestado sea acorde con el contratado con nuestra Institución con criterios de oportunidad, eficacia, efectividad, eficiencia y racionalidad.

12. Deberá facturar los servicios prestados de acuerdo con lo convenido en el Contrato.

13. Deberá reportar mensualmente la ejecución del Contrato al Líder del Proceso de Cirugía de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

14. El contratista debe estar inscrito ante la Cámara de Comercio y cumplir con todas las condiciones que la normatividad vigente exige para la distribución y venta de los insumos que ofrece.

3.1.3 Registro INVIMA

El material de suministro sutura deberá cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado Registro Sanitario. Así mismo en el evento que alguno de los componentes no requiera registro INVIMA, se debe anexar certificación expedida por el INVIMA, sin que sea superior a dos años contados a partir del cierre del proceso de contratación.


4.  OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES

Los oferentes para el cumplimiento de los siguientes aspectos técnicos deben anexar certificaciones (cartas de compromiso) o registros según aplique. Se sugieren los formatos que se adjuntan al presente estudio previo. En caso de utilizarse otros, como mínimo deberán contener la información del modelo.
PARA LA EMPRESA
1. Si es fabricante: Copia de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura BPM expedido por el INVIMA (Arts. 8 y 9, Decreto 4725 de 2005).
2. Los oferentes que estén cobijados por tratados internacionales deberán presentar certificado o constancia del mismo.
3. Si es importador y/o distribuidor: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA o certificado de la seccional de salud de su localidad (Arts. 10 y 11 del Dec. 4725 de 2005, ver Res. 1478 de 2006).
4. Certificar que a cargo del contratista están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos (suturas) hasta el lugar de entrega. Estos costos se entenderán incorporados al valor total de la oferta presentada, incluyendo los impuestos. De igual manera el transporte  debe cumplir con la normatividad vigente y de esta manera garantizar el estado fisicoquímico de los elementos a trasportar, ya que las condiciones de transporte forman parte integral de la cadena de calidad para uso y destino final,  de un dispositivo médico en la prestación de servicios en salud
5. Compromiso para oportunidad en la entrega: corresponde al cumplimiento oportuno en la fecha de una entrega previamente pactada con el proveedor; el incumplimiento en ésta, desde el momento de la negociación, puede generar sobrecostos en el almacenamiento por entregas anticipadas o ruptura en el inventario por los retrasos en la fecha de entrega. El contratista luego de legalizar el contrato debe hacer entrega de los bienes en  los plazos establecidos y acordados con la institución y en las cantidades definidas por ésta. Después de solicitado el elemento la empresa   debe de dar respuesta en un plazo no mayor a 12 horas, incluyendo los días festivos.   
6. Compromiso de clasificación del riesgo: el oferente en el momento de la entrega de los elementos (suturas en caso de ser adjudicados y contratados) debe entregar listado donde se especifique la clasificación del riesgo por cada elemento a entregar, según  normatividad vigente para este fin. Artículo 7, decreto 4725 de 2005.”
7. Compromiso para pedido completo: Se evalúa la compatibilidad entre los ítems y las cantidades solicitadas, frente a lo entregado y recibido físicamente. Esto afecta de igual manera la disponibilidad, oportunidad en la prestación del servicio en salud; las alteraciones en entregas pueden generar además reproceso logístico, asistencial y administrativo.
8. Compromiso para cumplimiento de condiciones y calidad de servicio: está relacionada con la aptitud, actitud y la rapidez con que el proveedor reacciona frente a la resolución de quejas, reclamos y eventos; se tienen en cuenta oportunidad en la entrega, informe de la situación del pedido, respaldo y solución a cualquier requerimiento y satisfacción del servicio. Deben registrarse todos los inconvenientes y novedades presentadas en el o los despachos para cumplimiento y ejecución del contrato, orden de compra y demás solicitudes que generen pacto entre la Institución y un proveedor. Para dar cumplimiento integral a este factor, es preciso que el oferente incluya en su propuesta de manera escrita la persona que va a estar a cargo de la atención de los requerimientos de la institución y ejerza las  funciones como asesor, apoyo técnico, facilitador de comunicación y solución de eventualidades; debe informar datos básicos de la persona asignada para esta actividad nombre, cargo, profesión, teléfonos de contacto y horario de disponibilidad. Abarca desde el inicio y proyección  de la necesidad, hasta el tiempo en que sea utilizada la  última unidad de suministro suturas  adquiridos por la institución. El oferente debe  dar a conocer el lugar donde  debe brindar atención a los requerimientos institucionales, ciudad, dirección, teléfono(s), fax, horario de atención, dirección de correo electrónico y el nombre y apellido del (o los) representante(s) que nos brindarán información, asesoría  y atención permanente en el caso que sean asignados elementos de su propuesta. 
9. Compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría: El proponente debe garantizar respuesta técnica veraz y efectiva al momento de hacer la solicitud de la misma por parte del servicio Farmacéutico de la Clínica u otros servicios de la Institución; de igual manera debe prestar la asesoría y capacitación en el uso, manejo, manipulación, almacenaje y despacho adecuado de suturas pactados, por personal capacitado, idóneo y con experiencia mínima de 6 meses en el manejo de suturas y administración de contratos cuyo objeto guarde congruencia con el objeto del presente proceso.
10. Certificar  que en el caso de ser favorecido para contratar suturas, en el evento que salgan del mercado y/o presente escasez por cualquier causa durante el tiempo de ejecución de la oferta comercial, el Contratista presentara una propuesta a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia  con un mecanismo de solución del evento en un plazo que no exceda los ocho (8) días, posteriores a notificación por escrito en donde se explique esta situación. El no efectuar la notificación  acarreará las sanciones que así se dispongan por incumplimiento.
11. Certificar que en el caso de ser favorecido para contratar SUTURAS en el evento de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por indicación del INVIMA o cualquier entidad competente, el elemento implicado será recogido; de igual manera se debe dejar constancia del evento y dar un mecanismo de solución que no exceda los ocho (8) días posteriores a notificación por escrito.
12. El proveedor debe garantizar que cada sutura  en caso de que se contrate y se deba entregar a la institución, esté identificado en el rótulo con parámetros impresos que cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque. Registro INVIMA impreso en el empaque primario para cada unidad de un elemento.
13. El proveedor debe garantizar la entrega de Protocolos de Calidad o Certificados de Análisis con los resultados fisicoquímicos para cada lote entregado a la Institución, en caso de ser adjudicado (No corresponden a fichas técnicas).
14. Los proveedores se deben comprometer y certificar, que entregarán y suministrarán la suturas con una vida útil superior al 75 % otorgada por el INVIMA en su registro sanitario, contados a partir de la fecha de la entrega de suturas en la institución; para aquellos casos que el elemento por características propias no se pueda asegurar una vida útil mayor, el proveedor deberá adjuntar una carta de compromiso para cambio del elemento si el producto no es utilizado antes de su fecha de expiración. La anterior certificación, no exime del cambio de lo contratado  suturas cuando estos se notifiquen con seis meses de anterioridad a la fecha de  vencimiento, el oferente  será el responsable de lo expuesto anteriormente o el fabricante según sea el caso.
15. Las empresas deberán facturar como queda establecido en el objeto del contrato, con los nombres de la  ficha técnica, relacionando cantidades, número de contrato y la vigencia. Las cantidades, se solicitarán a conformidad de la necesidad de cada servicio.
16. El proveedor o contratista  velará por la legalización de la entrega bajo la figura jurídica que aplique.(remisión o factura)
17. El proveedor o contratista se deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición inmediata, por otro con iguales características, para el evento en que se presenten los siguientes criterios y en dichos eventos se entenderá que las suturas no han sido recibidas a satisfacción hasta que se haga su reposición:
· Averías en el momento de la entrega
· Elementos  entregados con fechas de vencimiento y una vida útil inferior  al 75 % otorgada  por el INVIMA en su registro sanitario, contados desde la fecha de la entrega de los mismos.
· Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad.
· Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el elemento  para uso humano.
· Devolución de elementos próximos a cumplir sus últimos 6 (seis) meses de vida útil.
· Deterioro físico del embalaje o el empaque primario y/o secundario, que pueda comprometer la calidad del producto entregado.
18. El Servicio Farmacéutico de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia se reserva el derecho de efectuar una revisión técnica en la recepción de las suturas y estas podrán ser devueltas si no cumplen las especificaciones de la entrega estipulados en el contrato.

PARA SUTURAS
19. Todos los oferentes al momento de presentar la propuesta deben anexar  registro sanitario INVIMA con vigencia de un año o más, el cual debe coincidir con el impreso en el empaque primario de la muestra de las suturas.  En caso de ser adjudicado los registros deberán coincidir con los entregados en la oferta a menos que hayan tenido algún cambio, caso en el que se deberá entregar el nuevo registro.

20. Todos los oferentes, al momento de presentar su propuesta deben adjuntar muestra física por cada sutura ofertada, la cual debe estar relacionada en listado escrito que especifique nombre genérico, marca, cantidad, fecha de vencimiento, lote y registro sanitario expedido por el INVIMA; Cada muestra debe estar debidamente identificada con el número del Ítem, nombre del elemento, nombre del proveedor; debe  quedar explícito en la etiqueta o rotulo, si el elemento puede ser destapado, utilizado o no, al final de la selección de las ofertas las que no sean seleccionadas se les devolverán las muestras de los elementos y las ofertas aceptadas se tomaran como parte de las posibles entregas de elementos.

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA  Y FINANCIERA


El oferente deberá presentar su propuesta bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste.  Es decir, NO se aceptarán costos adicionales por algún concepto ni tampoco incrementos durante la ejecución del contrato. El criterio de evaluación será el menor valor ofertado por ítem, para el grupo en el que se presente deberá ofertar la totalidad de los ítems. Sobrepasar el precio techo por ítem descalifica el grupo al que se presente.
	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	


UM
	ANÁLISIS GENERAL

	
	
	
	 VR. 
PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA) 

	GRUPO 1
	SINTETICA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO
	
	 

	1
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 1-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 90 CM.
	UNIDAD
	 $                   11.810,00 

	2
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26  MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	 $                   11.534,00 

	3
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37   MM CON HEBRA DE 85 A 95 CM.
	UNIDAD
	 $                   11.671,00 

	4
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	 $                   11.068,00 

	5
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	 $                   11.155,00 

	6
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	 $                   11.138,00 

	7
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	 $                   12.206,00 

	8
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	 $                   12.413,00 

	9
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	 $                   14.835,00 

	10
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 6/0 AGUJA (2) 1/2 CIRCULO X 8  MM CON HEBRA DE 45 CM.
	UNIDAD
	 $                   13.568,00 

	GRUPO 2
	SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO
	
	 $                               -   

	1
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 3-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	UNIDAD
	 $                   12.880,00 

	2
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 4-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	UNIDAD
	 $                   13.259,00 

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 5-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 13 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	UNIDAD
	 $                   14.030,00 

	4
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 3-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 26 MM, PUNTA AHUSADA
	UNIDAD
	 $                   21.690,00 

	GRUPO 3
	NYLON MONOFILAMENTO
	
	 $                               -   

	1
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO  9-0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE      
	UNIDAD
	 $                   59.800,00 

	2
	SUTURA  NYLON MONOFILAMENTO  10/0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA  X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE  
	UNIDAD
	 $                   65.090,00 

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE PLIMERO DE POLYAMIDAS 6/0 CON AGUJA DE  3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 11 A 12 MM DE 45 CM
	UNIDAD
	 $                     6.445,00 

	GRUPO 4
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 
	
	 $                               -   

	1
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	UNIDAD
	 $                     5.980,00 

	2
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25A 26MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	UNIDAD
	 $                     5.980,00 

	3
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM
	UNIDAD
	 $                     5.980,00 

	4
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	UNIDAD
	 $                     5.980,00 

	5
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	UNIDAD
	 $                     5.980,00 

	6
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM
	UNIDAD
	 $                     5.980,00 

	7
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	UNIDAD
	 $                     5.980,00 

	8
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA  (2) 1/2 PUNTA AHUSADA X 17 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	UNIDAD
	 $                     8.855,00 

	9
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0  AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 16 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM a de 75 CM           
	UNIDAD
	 $                     6.095,00 

	10
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 11MM DE 45 CM a 75 CM AZUL NO ABSORBIBLE             
	UNIDAD
	 $                     6.325,00 

	11
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA X 22 MM o 26 MM DE 75 CM a 90 CM
	UNIDAD
	 $                     9.845,00 

	12
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA X 17 MM X 90 CM
	UNIDAD
	 $                     9.342,00 

	GRUPO 5
	POLIESTER TRENZADO
	
	 $                               -   

	1
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO  0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	UNIDAD
	 $                     5.520,00 

	2
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO 2-0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	UNIDAD
	 $                     5.405,00 

	GRUPO 6
	SEDA TRENZADA
	
	 $                               -   

	1
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2/O CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 26 MM  DE 45 CM  a 75 CM                                    
	UNIDAD
	 $                     5.060,00 

	2
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26MM DE 75 CM                    
	UNIDAD
	 $                     4.715,00 

	3
	SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 26MMPUNTA AHUSADA  DE 75 CM
	UNIDAD
	 $                     4.715,00 

	4
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17 MM DE 75 CM          
	UNIDAD
	 $                     5.405,00 

	5
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA  2/O S.A. DE 75 CM                                      
	UNIDAD
	 $                     5.175,00 

	6
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/O S.A. DE 75 CM                                      
	UNIDAD
	 $                     5.175,00 

	GRUPO 7
	NATURAL  ABSORBIBLE CROMADA
	
	 $                               -   

	1
	SUTURA CATGUT CROMADO  0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	UNIDAD
	 $                     7.130,00 

	2
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26 MM DE 70 - 75 CM               
	UNIDAD
	 $                     5.980,00 

	3
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	UNIDAD
	 $                     6.555,00 

	4
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 17MM DE 75CM
	UNIDAD
	 $                     6.555,00 

	5
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 25 A 26 MM
	UNIDAD
	 $                     5.980,00 

	6
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17MM DE 70 CM           
	UNIDAD
	 $                     5.980,00 

	7
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26 MM DE 70 CM
	UNIDAD
	 $                     5.980,00 

	8
	SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE  17 MM DE 70 CM     
	UNIDAD
	 $                     5.980,00 

	GRUPO 8
	NATURAL  ABSORBIBLE SIMPLE
	
	 $                               -   

	1
	SUTURA CATGUT SIMPLE 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 70 CM               
	UNIDAD
	 $                     6.515,00 

	GRUPO 9
	HEMOSTATICO
	
	 $                               -   

	1
	CERA OSEA X 2.5 GRAMOS
	UNIDAD
	 $                     9.545,00 

	2
	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA DE 7 X 5 X 1 CM
	UNIDAD
	 $                   38.284,00 

	GRUPO 10
	CLIPS PARA LIGADURA
	
	 $                               -   

	1
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT100 MM
	UNIDAD
	 $                   25.870,00 

	2
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT300 MM
	UNIDAD
	 $                   33.915,00 





El oferente deberá anexar el portafolio de servicios correspondiente al grupo que oferte.


NOTA: Para ser habilitado en uno de los grupos, se deberá ofertar como mínimo los elementos que lo conforman. Si el oferente dentro de su portafolio de servicios presenta productos no relacionados en el grupo adjudicado, deberá ofertarlos en un documento aparte “portafolio de servicios” discriminando: referencia o código del producto, nombre del producto y valor discriminando IVA; los cuales podrán ser solicitados y ejecutados en la vigencia del contrato según la necesidad del servicio. 



5.1.  Requisitos económicos que se deben garantizar


5.1.1 Sostenimiento de los precios:


Los precios se deben sostener durante toda la vigencia del contrato y adiciones
5.1.2 Integridad de los precios:

Los precios deben incluir la carga tributaria y arancelaria de ley. No se aceptan reajustes ni cobros adicionales.

6. CONDICIONES  DEL CONTRATO


6.1  LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN

La entrega de suministro suturas, deberá ser realizada en el almacén especializado, ubicado en el sótano de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia en la dirección. Carrera 43A No. 48C Sur 45 Barrio Primavera, Envigado, Antioquia; en horario de lunes a viernes de 08:00 a 11:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas.

6.2 FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El objeto del futuro contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo y de acuerdo a las necesidades de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia previo requerimiento del supervisor del contrato, el tiempo estimado para respuesta no será mayor a 12 horas. 

6.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Desde entrega del acta de inicio ejecución de contrato hasta 31 de Octubre 2021 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra. 
  
6.4 FORMA DE PAGO

La POLICIA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA SALUD ANTIOQUIA, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en el municipio de envigado, en PAGOS MENSUALES con base en la facturación soportada y presentada por el contratista durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la prestación de los servicios y todos los reportes estadísticos mencionados en el presente estudio de conveniencia y oportunidad, dentro de los TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, siguientes a la presentación de la factura comercial respectiva en la ventanilla única de radicación de cuentas de la POLICIA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA SALUD ANTIOQUIA, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la institución. En consecuencia, no obstante, la programación de PAC cuya autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual.

REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA DISAN

Soportes de ley para la auditoría de cuentas definidos en el decreto 4747 de 2007, anexo 5 de la resolución 3047 min protección de 2008, Ley 1438 de 2011 y demás normas que las aclaren o modifiquen.

La factura debe venir debidamente firmada por quien la expide, en carpeta legajada con gancho totalmente plástico, foliada en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja lapicero negro; para evitar pérdida de soportes individuales y hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias.

Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días hábiles de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizarán hasta LOS 60 DIAS HÁBILES SIGUIENTES.

La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta (30) días calendario posterior a la prestación de los servicios.

El contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.


DOCUMENTOS REQUERIDOS Y/O CONDICIONES PARA PRESENTAR LA FACTURA:

Factura de venta original y dos copias que cumpla con los requerimientos de ley.
Formato de Recibido a satisfacción técnico - económico expedido por el supervisor del contrato.
En cumplimiento a la Ley 828 de 2003 en su artículo 1º se deberá anexar certificación de cumplimiento de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y ARL) y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) al día. Por lo que deberá presentar Certificado de aportes parafiscales expedido por el representante legal o Revisor Fiscal y/o planilla de pago.
Si los documentos en referencia son devueltos por la ventanilla única de radicación de cuentas por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la POLICIA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA SALUD ANTIOQUIA, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique.
Todas las demoras que se presentan por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de interés de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza.

DEBE ANEXARSE ADICIONALMENTE A LA FACTURACIÓN:

Anunciar el monto y el porcentaje de ejecución económico acumulado del contrato.

AUDITORIA DE CUENTAS.

La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única de radicación de cuentas de la POLICIA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA SALUD ANTIOQUIA, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011.

OBJECIONES Y GLOSAS.

En el evento que se presenten glosas en las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad en lo establecido en el Artículo 57 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011.

CONCILIACIÓN DE GLOSAS.

En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011. 

Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de reiterarse la glosa se proceder a citar para conciliación de estas al contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito.

Si no se llegara a una conciliación efectiva en la POLICIA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.


CAUSALES DE NO PAGO

La atención del evento adverso, entendido como "el daño o complicación no intencional consecuencia del cuidado médico o todo aquel derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente" corre por cuenta del prestador, no será cancelada por el SSPN

6.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato será el jefe de Cirugía (Unidad Prestadora de Salud Antioquia)  o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la (jefe de la unidad ordenadora del gasto) quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución № 00090 de fecha 15 de enero de 2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014” y los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”.



6.6 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones del contratista están descritas en el anexo Nro. 4 y las que se deriven del Anexo Nro. 14 FICHA TECNICA. 

6.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

Las obligaciones del contratante están descritas en el anexo No. 5 

7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

El presente proceso de contratación se adjudicará de forma parcial por grupo, cada grupo debe ser ofertado en la totalidad de sus ítems. 

	GRUPO 1
	15.000.000,00

	GRUPO 2
	10.000.000,00

	GRUPO 3
	2.000.000,00

	GRUPO 4
	5.000.000,00

	GRUPO 5
	2.000.000,00

	GRUPO 6
	1.000.000,00

	GRUPO 7
	2.000.000,00

	GRUPO 8
	1.000.000,00

	GRUPO 9
	9.000.000,00

	GRUPO 10
	      3.000.000,00   

	TOTAL
	50.000.000,00




No ofertar alguno de los ítems solicitados inhabilita  la oferta para el grupo. 

8. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS. 

Ver anexo 6

ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS 

Como quiera que en la ejecución de los contratos celebrados en los años anteriores no se han presentado inconvenientes en los mismos, la estimación del riesgo (probabilidad de ocurrencia del riesgo) corresponde a los porcentajes mínimos indicados dentro de la normatividad vigente, el Manual de Contratación para la Policía Nacional y las necesidades de la Institución, los cuales se relacionan en el Anexo No. 6 del presente estudio de previo.

	MECANISMO DE COBERTURA
	MONTO Y COBERTURA
	PLAZO

	Póliza de cumplimiento del contrato
	20% del valor total del contrato
	Vigencia del contrato y 4 meses más.

	Póliza de calidad del bien
	50% del valor total del contrato
	Vigencia del contrato y 6 meses más.




9. ANEXOS

Son anexos del presente Estudio de Convenio y Oportunidad los siguientes:

1. Anexo No. 1 Estudio de Mercado.
2. Anexo No. 2 Condiciones Técnicas
3. Anexo No. 3 Certificación Existencia Y Suficiencia De Servicios
4. Anexo No. 4 Obligaciones generales del Contratista
5. Anexo No. 5 Obligaciones generales del Contratante
6. Anexo No, 6 Estimación, tipificación, asignación de riesgos y determinación de garantías.
7. Anexo no. 7  formulario SGSST
8. Anexo No. 8 persona de enlace
9. Anexo No. 9 certificado de inhabilidades e incompatibilidades persona jurídica
10. Anexo No. 10 constancia cumplimiento obligaciones parafiscales persona jurídica
11. Anexo No. 11 certificado origen lícito de recursos
12. Anexo No. 12 compromiso anticorrupción 
13. Anexo No.13 formato del certificado de acreditación de la capacidad financiera y capacidad organizacional
14. Anexo No. 14 Ficha Técnica del producto
15. Anexo No. 15 Oferta Económica






Intendente HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA
Líder Servicio de Cirugía 



















ANEXO  No.1
ESTUDIO DE MERCADO




La Unidad Prestadora de Salud Antioquia a través de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia cumple con su fin primordial de prestar los servicios de salud para todos los usuarios y beneficiarios que pertenecen al Subsistema de Salud de la Policía Nacional.

Las suturas son un material utilizado para favorecer la cicatrización de una herida, mediante la aproximación de los bordes o extremos, con el objeto de mantenerlos unidos, a la vez que disminuimos la tensión entre los mismos. De este modo, se protege la herida de agresiones externas, se aproximan los bordes haciendo la reepitelización más sencilla y mejorando el aspecto estético de la cicatriz.

La compra de estos materiales, suministros (suturas) con el fin de dar continuidad a los servicios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos  generando un mejor desempeño de las labores asistenciales y niveles de calidad para la atención a los Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
El servicio de cirugía de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia cuenta con la estructura física, elementos tecnológicos y  recurso humano necesarios para la atención de procedimientos quirúrgicos de segundo  y tercer nivel de complejidad en salud, por lo tanto es necesario contar con este insumo médico-quirúrgico ya que alrededor del 95% de las cirugías realizadas en la institución, requieren el uso indispensable de la sutura quirúrgica en la atención de los usuarios.

A la fecha, se requiere adelantar un proceso que permita adquirir estos materiales,  (suturas)   con el fin de garantizar la salud y calidad de vida nuestros usuarios y beneficiarios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

Una alternativa para garantizar el suministro objeto del presente proceso, es que la Dirección de Sanidad haga una compra centralizada y nos despache  estos materiales y suministros  para los diferentes usuarios y/o beneficiarios, sin embargo esta opción implica incremento de los costos por fletes y posibles traumas por el manejo logístico. 

La contratación con un tercero que se encargue de estos materiales, (suturas) para los usuarios y/o beneficiarios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia  directamente con  la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, agiliza la disponibilidad y los traumas que pueda ocasionar a nuestros usuarios y reduce costos.

Con base en las anteriores consideraciones se recomienda contratar el material (suturas) objeto del presente proceso, mediante la contratación con un tercero especializado en la materia.

La no contratación de estos (suturas) generaría grandes traumatismos en los servicios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia y centros de atención de primer nivel, desacatos a tutelas, incumplimiento en las metas estratégicas de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia 

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO


Para el suministro de suturas, en el mercado hay pluralidad y se puede recurrir a varias firmas cuya actividad este clasificada y avalada por la normatividad vigente para el manejo de suministro de suturas, por lo tanto pueden ser:

· Importadores
· Distribuidores
· Fabricante


Según lo demuestra la experiencia, la ubicación en todo el territorio nacional de estas firmas cuya actividad es la comercialización de suturas, no ha sido obstáculo para el suministro oportuno de dichos elementos, por lo tanto cualquier firma que cumpla con los requisitos establecidos, puede participar en el presente proceso.  

En el mercado nacional hay bienes de origen nacional, extranjero y mixto, que satisfacen la necesidad.

Para algunas suturas la oferta es amplia pero para otros es más restringida.  

Con base en las especificaciones técnicas se solicitaron cotizaciones a diferentes empresas las cuales sirvieron de base para la consolidación y determinación del presupuesto asignado.

· Braun
· Johnson y Johnson 
· Abba científica

Solo se recibieron 02 ofertas 

3. ANÁLISIS DE PRECIOS



El objeto del presente proceso “suministro de sutura quirúrgica” no se encuentra dentro del acuerdo marco en la página secop II, por lo cual se realiza el presente estudio en la modalidad de Mínima Cuantía

PRECIOS REFERENCIA SECOP

Se consultó en el portal de contratación SECOP II contratos de similar objeto al que pretendemos contratar y no se consiguieron coincidencias.
	

[image: ]





3.2 ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS 

Se toma Como base el precio histórico de los años 2018, 2019 y para el histórico del año 2020 solo se encontraron algunos valores de referencia, teniendo en cuenta que varios de estos elementos no fueron contratados por parte de esta Unidad para la vigencia en mención. 

Estos valores se toman como referencia debido a que este valor muestra la realidad económica que más se acerca al valor más reciente del mercado. 


	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	ANÁLISIS CONTRATOS HISTÓRICOS

	
	
	 CONTRATO 2
AÑO 2018 
	 CONTRATO 2
AÑO 2019 
	 CONTRATO 3
AÑO 2020 
	 VR. PROYECTADO 2018 A 2019 
	 VR. PROYECTADO 2019 A 2020 
	 VR. PROYECTADO 2020 A 2021 
	 VR. HISTÓRICO DE REFERENCIA 

	
	
	
	
	
	IPC 2018 3,18%
	IPC 2019 3,80
	IPC 2020 1,61%
	

	GRUPO 1
	SINTETICA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 1-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 90 CM.
	    12.900,00 
	13.245,00
	 
	             13.954,59 
	            13.886,22 
	                       -   
	 $      13.920,41 

	2
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26  MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	    12.900,00 
	13.770,00
	 
	             13.954,59 
	            14.436,63 
	                       -   
	 $      14.195,61 

	3
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37   MM CON HEBRA DE 85 A 95 CM.
	    12.900,00 
	13.795,00
	 
	             13.954,59 
	            14.462,84 
	                       -   
	 $      14.208,72 

	4
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	    12.500,00 
	12.838,00
	 
	             13.521,89 
	            13.459,51 
	                       -   
	 $      13.490,70 

	5
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	    12.900,00 
	13.783,00
	 
	             13.954,59 
	            14.450,26 
	                       -   
	 $      14.202,43 

	6
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	    12.900,00 
	13.618,00
	 
	             13.954,59 
	            14.277,27 
	                       -   
	 $      14.115,93 

	7
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	    12.900,00 
	13.697,00
	 
	             13.954,59 
	            14.360,10 
	                       -   
	 $      14.157,35 

	8
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	    10.900,00 
	11.207,00
	 
	             11.791,09 
	            11.749,55 
	                       -   
	 $      11.770,32 

	9
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	    12.900,00 
	13.244,00
	 
	             13.954,59 
	            13.885,17 
	                       -   
	 $      13.919,88 

	10
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 6/0 AGUJA (2) 1/2 CIRCULO X 8  MM CON HEBRA DE 45 CM.
	    45.000,00 
	46.726,00
	 
	             48.678,82 
	            48.988,10 
	                       -   
	 $      48.833,46 

	GRUPO 2
	SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	1
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 3-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	    11.200,00 
	      11.505,00 
	 
	             12.115,62 
	            12.061,98 
	                       -   
	 $      12.088,80 

	2
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 4-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	    11.600,00 
	      19.170,00 
	 
	             12.548,32 
	            20.098,06 
	                       -   
	 $                   -   

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 5-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 13 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	    12.200,00 
	      17.253,97 
	 
	             13.197,37 
	            18.089,27 
	                       -   
	 $                   -   

	4
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 3-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 26 MM, PUNTA AHUSADA
	 
	      21.900,00 
	 
	                          -   
	            22.960,22 
	                       -   
	 $      22.960,22 

	GRUPO 3
	NYLON MONOFILAMENTO
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	1
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO  9-0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE      
	    52.000,00 
	      56.373,00 
	        36.000,00 
	             56.251,08 
	            59.102,13 
	           36.579,60 
	 $      36.579,60 

	2
	SUTURA  NYLON MONOFILAMENTO  10/0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA  X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE  
	    56.600,00 
	      55.529,00 
	        36.000,00 
	             61.227,13 
	            58.217,27 
	           36.579,60 
	 $      36.579,60 

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE PLIMERO DE POLYAMIDAS 6/0 CON AGUJA DE  3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 11 A 12 MM DE 45 CM
	    12.200,00 
	      12.780,00 
	          5.000,00 
	             13.197,37 
	            13.398,71 
	             5.080,50 
	 $        5.080,50 

	GRUPO 4
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	1
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	      5.200,00 
	         5.374,00 
	          4.450,00 
	               5.625,11 
	              5.634,17 
	             4.521,65 
	 $        5.260,31 

	2
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25A 26MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	      5.200,00 
	         5.343,00 
	          4.850,00 
	               5.625,11 
	              5.601,67 
	             4.928,09 
	 $        5.384,95 

	3
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM
	      5.200,00 
	         5.374,00 
	          4.600,00 
	               5.625,11 
	              5.634,17 
	             4.674,06 
	 $        5.311,11 

	4
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	      5.200,00 
	      10.800,00 
	          5.650,00 
	               5.625,11 
	            11.322,85 
	             5.740,97 
	 $        5.740,97 

	5
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	      5.200,00 
	         5.366,00 
	          4.600,00 
	               5.625,11 
	              5.625,78 
	             4.674,06 
	 $        5.308,32 

	6
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM
	      5.200,00 
	         5.383,00 
	          5.350,00 
	               5.625,11 
	              5.643,60 
	             5.436,14 
	 $        5.568,28 

	7
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	      5.200,00 
	         5.480,00 
	          5.200,00 
	               5.625,11 
	              5.745,30 
	             5.283,72 
	 $        5.551,38 

	8
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA  (2) 1/2 PUNTA AHUSADA X 17 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	      7.700,00 
	         7.943,00 
	          7.900,00 
	               8.329,49 
	              8.327,54 
	             8.027,19 
	 $        8.228,07 

	9
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0  AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 16 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM a de 75 CM     
	      5.300,00 
	         9.800,00 
	          7.400,00 
	               5.733,28 
	            10.274,44 
	             7.519,14 
	 $        7.519,14 

	10
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 11MM DE 45 CM a 75 CM AZUL NO ABSORBIBLE             
	 
	 
	 $         6.400,00 
	                          -   
	                         -   
	             6.503,04 
	 $        6.503,04 

	11
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA X 22 MM o 26 MM DE 75 CM a 90 CM
	 
	 
	 $       13.200,00 
	                          -   
	                         -   
	           13.412,52 
	 $      13.412,52 

	12
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA X 17 MM X 90 CM
	 
	 
	 $       13.200,00 
	                          -   
	                         -   
	           13.412,52 
	 $      13.412,52 

	GRUPO 5
	POLIESTER TRENZADO
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	1
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO  0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	      4.800,00 
	         4.969,00 
	          4.250,00 
	               5.192,41 
	              5.209,56 
	             4.318,43 
	 $        4.906,80 

	2
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO 2-0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	      4.700,00 
	         4.872,00 
	          4.200,00 
	               5.084,23 
	              5.107,86 
	             4.267,62 
	 $        4.819,91 

	GRUPO 6
	SEDA TRENZADA
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	1
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2/O CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 26 MM  DE 45 CM  a 75 CM                                    
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	2
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26MM DE 75 CM                    
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	3
	SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 26MMPUNTA AHUSADA  DE 75 CM
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	4
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17 MM DE 75 CM          
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	5
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA  2/O S.A. DE 75 CM                                      
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	6
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/O S.A. DE 75 CM                                      
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	GRUPO 7
	NATURAL  ABSORBIBLE CROMADA
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	1
	SUTURA CATGUT CROMADO  0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	      6.200,00 
	         4.496,00 
	          6.280,00 
	               6.706,86 
	              4.713,66 
	             6.381,11 
	 $        6.381,11 

	2
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26 MM DE 70 - 75 CM               
	      6.000,00 
	         4.334,00 
	          6.050,00 
	               6.490,51 
	              4.543,82 
	             6.147,41 
	 $        6.147,41 

	3
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	      5.700,00 
	         4.242,00 
	          5.880,00 
	               6.165,98 
	              4.447,36 
	             5.974,67 
	 $        5.974,67 

	4
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 17MM DE 75CM
	      5.700,00 
	         4.865,00 
	          5.880,00 
	               6.165,98 
	              5.100,52 
	             5.974,67 
	 $        5.747,06 

	5
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 25 A 26 MM
	      5.200,00 
	         4.754,00 
	          5.350,00 
	               5.625,11 
	              4.984,15 
	             5.436,14 
	 $        5.348,46 

	6
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17MM DE 70 CM           
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	7
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26 MM DE 70 CM
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	8
	SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE  17 MM DE 70 CM     
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	GRUPO 8
	NATURAL  ABSORBIBLE SIMPLE
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	1
	SUTURA CATGUT SIMPLE 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 70 CM               
	      6.200,00 
	         6.434,00 
	 
	               6.706,86 
	              6.745,48 
	                       -   
	 $        6.726,17 

	GRUPO 9
	HEMOSTATICO
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	1
	CERA OSEA X 2.5 GRAMOS
	    8.300,00 
	         8.508,00 
	 
	               8.978,54 
	              8.919,89 
	                       -   
	 $        8.949,21 

	2
	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA DE 7 X 5 X 1 CM
	 
	    320.000,00 
	 
	                          -   
	          335.491,83 
	                       -   
	 $    335.491,83 

	GRUPO 10
	CLIPS PARA LIGADURA
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	1
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT100 MM
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   

	2
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT300 MM
	 
	 
	 
	                          -   
	                         -   
	                       -   
	 $                   -   




Para algunos elementos no se encontraron precios históricos, teniendo en cuenta que para la nueva contratación esta Unidad incluyo nuevos dispositivos médicos, en base a las nuevas tecnologías que van a permitir que los procedimientos quirúrgicos se realicen con la mejor calidad, evitando así posibles complicaciones postoperatorias en cada uno de los usuarios


3.3 ANÁLISIS PRECIOS DE MERCADO 

Mediante correo electrónico se solicitaron cotizaciones a las casas comerciales que ofrecen y distribuyen el producto, en donde se tuvieron en cuenta las dos cotizaciones presentadas por proveedores que manejan suministros de suturas relacionados a continuación:

	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	ANALISIS DEL  MERCADO

	
	
	 COTIZACIÓN 1   
	 COTIZACIÓN 2  
	 VR. DE MERCADO DE REFERENCIA 

	
	
	
	
	

	GRUPO 1
	SINTETICA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO
	 
	 
	 

	1
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 1-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 90 CM.
	   11.810,00 
	           14.835,00 
	 $       11.810,00 

	2
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26  MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	     11.534,00 
	           14.835,00 
	 $       11.534,00 

	3
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37   MM CON HEBRA DE 85 A 95 CM.
	     11.671,00 
	           14.835,00 
	 $       11.671,00 

	4
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	     11.068,00 
	           14.375,00 
	 $       11.068,00 

	5
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	     11.155,00 
	           14.835,00 
	 $       11.155,00 

	6
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	     11.138,00 
	           14.835,00 
	 $       11.138,00 

	7
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	     12.206,00 
	           14.835,00 
	 $       12.206,00 

	8
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	     12.413,00 
	           12.535,00 
	 $       12.413,00 

	9
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	     16.363,00 
	           14.835,00 
	 $       14.835,00 

	10
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 6/0 AGUJA (2) 1/2 CIRCULO X 8  MM CON HEBRA DE 45 CM.
	     13.568,00 
	           51.750,00 
	 $       13.568,00 

	GRUPO 2
	SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO
	 
	 
	 $                   -   

	1
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 3-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	     13.568,00 
	           12.880,00 
	 $       12.880,00 

	2
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 4-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	     13.259,00 
	           13.340,00 
	 $       13.259,00 

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 5-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 13 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	     15.482,00 
	           14.030,00 
	 $       14.030,00 

	4
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 3-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 26 MM, PUNTA AHUSADA
	     21.690,00 
	           33.000,00 
	 $       21.690,00 

	GRUPO 3
	NYLON MONOFILAMENTO
	 
	 
	 $                   -   

	1
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO  9-0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE      
	     69.777,00 
	           59.800,00 
	 $       59.800,00 

	2
	SUTURA  NYLON MONOFILAMENTO  10/0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA  X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE  
	     70.142,00 
	           65.090,00 
	 $       65.090,00 

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE PLIMERO DE POLYAMIDAS 6/0 CON AGUJA DE  3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 11 A 12 MM DE 45 CM
	       6.445,00 
	           18.000,00 
	 $         6.445,00 

	GRUPO 4
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 
	 
	 
	 $                   -   

	1
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	       6.292,00 
	             5.980,00 
	 $         5.980,00 

	2
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25A 26MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	       6.154,00 
	             5.980,00 
	 $         5.980,00 

	3
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM
	       6.310,00 
	             5.980,00 
	 $         5.980,00 

	4
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	       6.534,00 
	             5.980,00 
	 $         5.980,00 

	5
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	       6.327,00 
	             5.980,00 
	 $         5.980,00 

	6
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM
	       6.431,00 
	             5.980,00 
	 $         5.980,00 

	7
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	       6.964,00 
	             5.980,00 
	 $         5.980,00 

	8
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA  (2) 1/2 PUNTA AHUSADA X 17 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	       9.378,00 
	             8.855,00 
	 $         8.855,00 

	9
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0  AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 16 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM a de 75 CM     
	       6.775,00 
	             6.095,00 
	 $         6.095,00 

	10
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 11MM DE 45 CM a 75 CM AZUL NO ABSORBIBLE             
	       6.931,00 
	             6.325,00 
	 $         6.325,00 

	11
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA X 22 MM o 26 MM DE 75 CM a 90 CM
	       9.845,00 
	           20.700,00 
	 $         9.845,00 

	12
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA X 17 MM X 90 CM
	       9.342,00 
	           22.700,00 
	 $         9.342,00 

	GRUPO 5
	POLIESTER TRENZADO
	 
	 
	 $                   -   

	1
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO  0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	       5.825,00 
	             5.520,00 
	 $         5.520,00 

	2
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO 2-0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	       5.603,00 
	             5.405,00 
	 $         5.405,00 

	GRUPO 6
	SEDA TRENZADA
	 
	 
	 $                   -   

	1
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2/O CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 26 MM  DE 45 CM  a 75 CM                                    
	       5.551,00 
	             5.060,00 
	 $         5.060,00 

	2
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26MM DE 75 CM                    
	       5.412,00 
	             4.715,00 
	 $         4.715,00 

	3
	SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 26MMPUNTA AHUSADA  DE 75 CM
	       5.328,00 
	             4.715,00 
	 $         4.715,00 

	4
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17 MM DE 75 CM          
	       5.463,00 
	             5.405,00 
	 $         5.405,00 

	5
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA  2/O S.A. DE 75 CM                                      
	       6.394,00 
	             5.175,00 
	 $         5.175,00 

	6
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/O S.A. DE 75 CM                                      
	       7.283,00 
	             5.175,00 
	 $         5.175,00 

	GRUPO 7
	NATURAL  ABSORBIBLE CROMADA
	 
	 
	 $                   -   

	1
	SUTURA CATGUT CROMADO  0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	 
	             7.130,00 
	 $         7.130,00 

	2
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26 MM DE 70 - 75 CM               
	       7.000,00 
	             5.980,00 
	 $         5.980,00 

	3
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	 
	             6.555,00 
	 $         6.555,00 

	4
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 17MM DE 75CM
	 
	             6.555,00 
	 $         6.555,00 

	5
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 25 A 26 MM
	       6.949,00 
	             5.980,00 
	 $         5.980,00 

	6
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17MM DE 70 CM           
	       7.085,00 
	             5.980,00 
	 $         5.980,00 

	7
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26 MM DE 70 CM
	       7.309,00 
	             5.980,00 
	 $         5.980,00 

	8
	SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE  17 MM DE 70 CM     
	       7.345,00 
	             5.980,00 
	 $         5.980,00 

	GRUPO 8
	NATURAL  ABSORBIBLE SIMPLE
	 
	 
	 $                   -   

	1
	SUTURA CATGUT SIMPLE 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 70 CM               
	       6.515,00 
	             7.130,00 
	 $         6.515,00 

	GRUPO 9
	HEMOSTATICO
	 
	 
	 $                   -   

	1
	CERA OSEA X 2.5 GRAMOS
	     12.584,00 
	             9.545,00 
	 $         9.545,00 

	2
	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA DE 7 X 5 X 1 CM
	     38.284,00 
	           42.500,00 
	 $       38.284,00 

	GRUPO 10
	CLIPS PARA LIGADURA
	 
	 
	 $                   -   

	1
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT100 MM
	     25.870,00 
	           27.370,00 
	 $       25.870,00 

	2
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT300 MM
	     44.840,00 
	           33.915,00 
	 $       33.915,00 







3.4  ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

Se obtuvo un valor estimado por cada suministro de sutura, siendo resultado del  menor valor cotizado. 

	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	ANÁLISIS GENERAL

	
	
	 VR. HISTÓRICO DE REFERENCIA 
	 VR. DE MERCADO DE REFERENCIA 
	 VR. 
PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA) 

	
	
	
	
	

	GRUPO 1
	SINTETICA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO
	 
	 
	 

	1
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 1-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 90 CM.
	 $                    13.920,41 
	 $                     11.810,00 
	 $                   11.810,00 

	2
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26  MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	 $                    14.195,61 
	 $                     11.534,00 
	 $                   11.534,00 

	3
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37   MM CON HEBRA DE 85 A 95 CM.
	 $                    14.208,72 
	 $                     11.671,00 
	 $                   11.671,00 

	4
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	 $                    13.490,70 
	 $                     11.068,00 
	 $                   11.068,00 

	5
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	 $                    14.202,43 
	 $                     11.155,00 
	 $                   11.155,00 

	6
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	 $                    14.115,93 
	 $                     11.138,00 
	 $                   11.138,00 

	7
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	 $                    14.157,35 
	 $                     12.206,00 
	 $                   12.206,00 

	8
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	 $                    11.770,32 
	 $                     12.413,00 
	 $                   12.413,00 

	9
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	 $                    13.919,88 
	 $                     14.835,00 
	 $                   14.835,00 

	10
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 6/0 AGUJA (2) 1/2 CIRCULO X 8  MM CON HEBRA DE 45 CM.
	 $                    48.833,46 
	 $                     13.568,00 
	 $                   13.568,00 

	GRUPO 2
	SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO
	 $                                 -   
	 $                                 -   
	 $                               -   

	1
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 3-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	 $                    12.088,80 
	 $                     12.880,00 
	 $                   12.880,00 

	2
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 4-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	 $                                 -   
	 $                     13.259,00 
	 $                   13.259,00 

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 5-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 13 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	 $                                 -   
	 $                     14.030,00 
	 $                   14.030,00 

	4
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 3-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 26 MM, PUNTA AHUSADA
	 $                    22.960,22 
	 $                     21.690,00 
	 $                   21.690,00 

	GRUPO 3
	NYLON MONOFILAMENTO
	 $                                 -   
	 $                                 -   
	 $                               -   

	1
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO  9-0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE      
	 $                    36.579,60 
	 $                     59.800,00 
	 $                   59.800,00 

	2
	SUTURA  NYLON MONOFILAMENTO  10/0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA  X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE  
	 $                    36.579,60 
	 $                     65.090,00 
	 $                   65.090,00 

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE PLIMERO DE POLYAMIDAS 6/0 CON AGUJA DE  3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 11 A 12 MM DE 45 CM
	 $                      5.080,50 
	 $                       6.445,00 
	 $                     6.445,00 

	GRUPO 4
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 
	 $                                 -   
	 $                                 -   
	 $                               -   

	1
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	 $                      5.260,31 
	 $                       5.980,00 
	 $                     5.980,00 

	2
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25A 26MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	 $                      5.384,95 
	 $                       5.980,00 
	 $                     5.980,00 

	3
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM
	 $                      5.311,11 
	 $                       5.980,00 
	 $                     5.980,00 

	4
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	 $                      5.740,97 
	 $                       5.980,00 
	 $                     5.980,00 

	5
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	 $                      5.308,32 
	 $                       5.980,00 
	 $                     5.980,00 

	6
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM
	 $                      5.568,28 
	 $                       5.980,00 
	 $                     5.980,00 

	7
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	 $                      5.551,38 
	 $                       5.980,00 
	 $                     5.980,00 

	8
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA  (2) 1/2 PUNTA AHUSADA X 17 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	 $                      8.228,07 
	 $                       8.855,00 
	 $                     8.855,00 

	9
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0  AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 16 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM a de 75 CM     
	 $                      7.519,14 
	 $                       6.095,00 
	 $                     6.095,00 

	10
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 11MM DE 45 CM a 75 CM AZUL NO ABSORBIBLE             
	 $                      6.503,04 
	 $                       6.325,00 
	 $                     6.325,00 

	11
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA X 22 MM o 26 MM DE 75 CM a 90 CM
	 $                    13.412,52 
	 $                       9.845,00 
	 $                     9.845,00 

	12
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA X 17 MM X 90 CM
	 $                    13.412,52 
	 $                       9.342,00 
	 $                     9.342,00 

	GRUPO 5
	POLIESTER TRENZADO
	 $                                 -   
	 $                                 -   
	 $                               -   

	1
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO  0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	 $                      4.906,80 
	 $                       5.520,00 
	 $                     5.520,00 

	2
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO 2-0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	 $                      4.819,91 
	 $                       5.405,00 
	 $                     5.405,00 

	GRUPO 6
	SEDA TRENZADA
	 $                                 -   
	 $                                 -   
	 $                               -   

	1
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2/O CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 26 MM  DE 45 CM  a 75 CM                                    
	 $                                 -   
	 $                       5.060,00 
	 $                     5.060,00 

	2
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26MM DE 75 CM                    
	 $                                 -   
	 $                       4.715,00 
	 $                     4.715,00 

	3
	SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 26MMPUNTA AHUSADA  DE 75 CM
	 $                                 -   
	 $                       4.715,00 
	 $                     4.715,00 

	4
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17 MM DE 75 CM          
	 $                                 -   
	 $                       5.405,00 
	 $                     5.405,00 

	5
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA  2/O S.A. DE 75 CM                                      
	 $                                 -   
	 $                       5.175,00 
	 $                     5.175,00 

	6
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/O S.A. DE 75 CM                                      
	 $                                 -   
	 $                       5.175,00 
	 $                     5.175,00 

	GRUPO 7
	NATURAL  ABSORBIBLE CROMADA
	 $                                 -   
	 $                                 -   
	 $                               -   

	1
	SUTURA CATGUT CROMADO  0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	 $                      6.381,11 
	 $                       7.130,00 
	 $                     7.130,00 

	2
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26 MM DE 70 - 75 CM               
	 $                      6.147,41 
	 $                       5.980,00 
	 $                     5.980,00 

	3
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	 $                      5.974,67 
	 $                       6.555,00 
	 $                     6.555,00 

	4
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 17MM DE 75CM
	 $                      5.747,06 
	 $                       6.555,00 
	 $                     6.555,00 

	5
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 25 A 26 MM
	 $                      5.348,46 
	 $                       5.980,00 
	 $                     5.980,00 

	6
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17MM DE 70 CM           
	 $                                 -   
	 $                       5.980,00 
	 $                     5.980,00 

	7
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26 MM DE 70 CM
	 $                                 -   
	 $                       5.980,00 
	 $                     5.980,00 

	8
	SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE  17 MM DE 70 CM     
	 $                                 -   
	 $                       5.980,00 
	 $                     5.980,00 

	GRUPO 8
	NATURAL  ABSORBIBLE SIMPLE
	 $                                 -   
	 $                                 -   
	 $                               -   

	1
	SUTURA CATGUT SIMPLE 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 70 CM               
	 $                      6.726,17 
	 $                       6.515,00 
	 $                     6.515,00 

	GRUPO 9
	HEMOSTATICO
	 $                                 -   
	 $                                 -   
	 $                               -   

	1
	CERA OSEA X 2.5 GRAMOS
	 $                      8.949,21 
	 $                       9.545,00 
	 $                     9.545,00 

	2
	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA DE 7 X 5 X 1 CM
	 $                  335.491,83 
	 $                     38.284,00 
	 $                   38.284,00 

	GRUPO 10
	CLIPS PARA LIGADURA
	 $                                 -   
	 $                                 -   
	 $                               -   

	1
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT100 MM
	 $                                 -   
	 $                     25.870,00 
	 $                   25.870,00 

	2
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT300 MM
	 $                                 -   
	 $                     33.915,00 
	 $                   33.915,00 






3.5 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN


	ÍTEM
	RUBRO / PROYECTO
	RECURSO
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	VALOR UNITARIO ESTIMADO CON IVA
	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA

	1
	A-02-02-01-003-05
	16
	UPRES
	 SUMINISTRO DE SUTURAS
	
50.000.000,00
	
$ 50.000.000,00

	VALOR TOTAL POR RECURSO
	$ 50.000.000,00















ANEXO No 2

CONDICIONES TÉCNICAS 
Y ECONÓMICO-FINANCIERAS

Los oferentes deben presentar muestras de las suturas deberán ser entregadas en el servicio de cirugía debidamente rotuladas y embaladas en caso de ser adjudicado el contrato se tomarán las cantidades en la primera entrega, y se devolverán los dispositivos a las empresas que no se les adjudique contratos


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL BIEN
	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	 U.M. 
	 REG. INVIMA 
	 CUMPLE 
	 NO CUMPLE 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	GRUPO 1
	SINTETICA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO

	1
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 1-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 90 CM 
	UNIDAD
	 
	 
	 

	2
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26  MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM 
	UNIDAD
	 
	 
	 

	3
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37   MM CON HEBRA DE 85 A 95 CM 
	UNIDAD
	 
	 
	 

	4
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM 
	UNIDAD
	 
	 
	 

	5
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM 
	UNIDAD
	 
	 
	 

	6
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM 
	UNIDAD
	 
	 
	 

	7
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM 
	UNIDAD
	 
	 
	 

	8
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM 
	UNIDAD
	 
	 
	 

	9
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM 
	UNIDAD
	 
	 
	 

	10
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 6/0 AGUJA (2) 1/2 CIRCULO X 8  MM CON HEBRA DE 45 CM.
	UNIDAD
	 
	 
	 

	GRUPO 2
	SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO

	1
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 3-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	2
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 4-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 5-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 13 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	4
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 3-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 26 MM, PUNTA AHUSADA
	UNIDAD
	 
	 
	 

	GRUPO 3
	NYLON MONOFILAMENTO

	1
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO  9-0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE      
	UNIDAD
	 
	 
	 

	2
	SUTURA  NYLON MONOFILAMENTO  10/0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA  X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE  
	UNIDAD
	 
	 
	 

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE PLIMERO DE POLYAMIDAS 6/0 CON AGUJA DE  3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 11 A 12 MM DE 45 CM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	GRUPO 4
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 

	1
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	UNIDAD
	 
	 
	 

	2
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25A 26MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	UNIDAD
	 
	 
	 

	3
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	4
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	UNIDAD
	 
	 
	 

	5
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	UNIDAD
	 
	 
	 

	6
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	7
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	UNIDAD
	 
	 
	 

	8
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA  (2) 1/2 PUNTA AHUSADA X 17 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	UNIDAD
	 
	 
	 

	9
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0  AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 16 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM a de 75 CM     
	UNIDAD
	 
	 
	 

	10
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 11MM DE 45 CM a 75 CM AZUL NO ABSORBIBLE             
	UNIDAD
	 
	 
	 

	11
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA X 22 MM o 26 MM DE 75 CM a 90 CM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	12
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA X 17 MM X 90 CM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	GRUPO 5
	POLIESTER TRENZADO

	1
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO  0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	UNIDAD
	 
	 
	 

	2
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO 2-0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	UNIDAD
	 
	 
	 

	GRUPO 6
	SEDA TRENZADA

	1
	 SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2/O CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 26 MM  DE 45 CM  A 75 CM                                     
	UNIDAD
	 
	 
	 

	2
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26MM DE 75 CM                    
	UNIDAD
	 
	 
	 

	3
	SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 26MMPUNTA AHUSADA  DE 75 CM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	4
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17 MM DE 75 CM          
	UNIDAD
	 
	 
	 

	5
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA  2/O S.A. DE 75 CM                                      
	UNIDAD
	 
	 
	 

	6
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/O S.A. DE 75 CM                                      
	UNIDAD
	 
	 
	 

	GRUPO 7
	NATURAL  ABSORBIBLE CROMADA

	1
	SUTURA CATGUT CROMADO  0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	UNIDAD
	 
	 
	 

	2
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26 MM DE 70 - 75 CM               
	UNIDAD
	 
	 
	 

	3
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	UNIDAD
	 
	 
	 

	4
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 17MM DE 75CM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	5
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 25 A 26 MM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	6
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17MM DE 70 CM           
	UNIDAD
	 
	 
	 

	7
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26 MM DE 70 CM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	8
	SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE  17 MM DE 70 CM     
	UNIDAD
	 
	 
	 

	GRUPO 8
	NATURAL  ABSORBIBLE SIMPLE

	1
	SUTURA CATGUT SIMPLE 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 70 CM               
	UNIDAD
	 
	 
	 

	GRUPO 9
	HEMOSTATICO

	1
	CERA OSEA X 2.5 GRAMOS
	UNIDAD
	 
	 
	 

	2
	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA DE 7 X 5 X 1 CM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	GRUPO 10
	CLIPS PARA LIGADURA

	1
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT100 MM
	UNIDAD
	 
	 
	 

	2
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT300 MM
	UNIDAD
	 
	 
	 





	ITEM
	CONDICIÓN TÉCNICA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	01
	Características técnicas mínimas del bien
	
	

	02
	Experiencia del proponente
	
	

	03
	Otras condiciones técnicas verificables
	
	



	ITEM
	CONDICIONES TECNICAS MINIMAS PARA LA EMPRESA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1. Certificado buenas práticas de manufatura.
2. Certificado de almacenamiento adecuado o de lá dirección seccional salud de Antioquia que avale actividad comercial
3. Certificado INVIMA
	
	

	COMPROMISO INTEGRAL PARA LOS LITERALES:
	
	

	COSTOS INTEGRALES DE TRANSPORTE
	
	

	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA NO MAYOR A 12 HORAS  
	
	

	CLASIFIACION DEL RIESGO 
	
	

	PEDIDO COMPLETO O SEGÚN SE REQUIERA 
	
	

	CONDICIONES Y CALIDAD EN EL SERVICIO
	
	

	APOYO TÉCNICO Y ASESORIA 
	
	

	SOLUCION PARA ESCACEZ   
	
	

	ALTERNATIVAS DE SOLUCION PARA RETIRO TEMPORAL O DEFINITIVO DEL MERCADO POR EL INVIMA  
	
	

	COMPROMISO PARA CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD ROTULOS, ETIQUETAS, EMPAQUE Y REGISTRO INVIMA IMPRESO EN CADA DISPOSITIVO
	
	

	ENTREGA DE PROTOCOLOS DE CALIDAD
	
	

	COMPROMISO PARA DEVOLUCIONES, CAMBIO Y REPOSICION INMEDIATA.    
	
	

	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO PARA OFERTA TECNICA DE DISPSOITIVOS MEDICOS.
	
	

	COMPROMISO DE OTORGAR PARA EL DISPOSITIVO MEDICO UNA VIDA UTIL SUPERIOR AL 75% OTORGADA POR EL INVIMA.
	
	




















































ANEXO No. 3


CERTIFICACIÓN EXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE SERVICIOS


Para obrar como parte en el respectivo estudio previo, en mi calidad de Líder del Proceso de Cirugía de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, manifiesto con la suscripción de la presente certificación, que una vez consultado el inventario y los contratos suscritos para el Suministro de sutura quirúrgica, se determinó que la existencia es insuficiente y por lo tanto la única forma de satisfacer la necesidad es contratar el suministro con un tercero.






[bookmark: _GoBack]Intendente HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA
Líder Servicio de Cirugía 



Envigado Antioquia, 12 de febrero de 2020






























ANEXO No. 4

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA


1. Cumplir con el objeto contractual.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

3. Responder en los plazos que la Unidad Prestadora de Salud Antioquia establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la UPRES, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a  la UPRES  y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 

10. Las demás obligaciones del CONTRATISTA  contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

11. Cumplir con las descritas en el anexo 2.

12. Cumplir con lo dispuesto en el SGSST (formulario SGSST)

13. Obligaciones en cumplimiento al artículo 2.2.4.16 del decreto 1072 del 2015, son obligaciones del contratista las siguientes:

a. Procurar el cuidado integral de su salud.
b. Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada,
Para lo cual asumirá su costo.
c. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
Laborales.
d. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los
Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Administradora de Riesgos Laborales.
e. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
En el Trabajo SG-SST.
f. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.
Obligaciones del contratista en Seguridad y Salud en el Trabajo:
g. Conocer la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional.
h. Realizar auto-reporte de condiciones de trabajo y de salud cuando le sea solicitado.
i. Allegar de manera inmediata al supervisor del contrato, las incapacidades médicas que se
Generen.
j. Celebración del contrato, adicional a los demás documentos requeridos para la celebración del
Contrato deberá:
k. Certificado de afiliación vigente a EPS, AFP y ARL (si aplica) y mantener dicha afiliación y alcance de cubrimiento del nivel de riesgo de exposición, durante toda la ejecución de las actividades objeto del contrato.
l. Presentar al contratante certificado de aptitud según resultado de la valoración médica pre-ocupacional el examen pre-ocupacional de acuerdo a lo establecido en los profesiogramas de la Dirección de Sanidad y acorde a los peligros y riesgos inherentes y asumidos durante la ejecución de la tarea contratada.
m. Si la tarea está relacionada con las actividades reglamentadas para el SG-SST (alturas, eléctrico, espacios confinados y trabajos en caliente) la persona natural deberá presentar certificado que contemple idoneidad para el desempeño de la tarea.
n. Certificación y tenencia de los elementos de protección personal acorde a las necesidades de la tarea y según los riesgos de cada tarea a ejecutar.


A. CONTRATO DE SERVICIOS EN UNA RED EXTERNA Y CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS  Se debe incluir dentro del anexo de “Obligaciones del contratista” del estudio previo para los contratos de bienes y servicios la siguiente obligación: El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.  Etapa precontractual, celebración y ejecución del contrato: la documentación que se relaciona a continuación deberá presentarse al momento radicar la propuesta frente al pliego de condiciones según cronograma. 

1. Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “Moderadamente Aceptable” (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. 

2. Formulario de compromiso firmado por el representante legal de la empresa (según modelo).

	Formulario de compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

Referencia: 
compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es______________________________________________________________________________________________________________________________________________”. El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada. NOMBRE DEL OFERENTE _____________________________________________________ NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE ______________________________ DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT) ____________________ DIRECCIÓN Y TELÉFONO _____________________________________________________













ANEXO No. 5
OBLIGACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través  de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA,  cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada  y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 

9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.


















ANEXO No. 6
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 

	#
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE SUCEDER Y COMO PUEDE OCURRIR PROBABILIDAD
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	CATEGORÍA DEL RIESGO
	MITIGACIÓN DEL RIESGO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	General 
	Interno
	Selección
	Operacionales
	La no suscripción del contrato sin justa causa
	1
	2
	
3

	Transferir

	2
	General 
	Interno
	Selección
	Operacionales
	La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de garantía de cumplimiento exigida por la  entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
	1
	2
	3
	Transferir

	3
	General 
	Interno
	Selección
	Operacionales
	El retiro de la oferta después de vencido el termino fijado para la presentación de las ofertas
	1
	2
	3
	Transferir

	4
	General
	Interno
	Selección
	Económicos
	Variación en las circunstancias financieras del contratista en forma negativa que pongan en riesgo la ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	Transferir

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	General
	Interno
	Selección
	Operacionales
	Aspectos que afecten el desarrollo del proceso o la ejecución del contrato, incluyendo aquí el personal idóneo y con el perfil adecuado para el buen y normal desarrollo del contrato.
	1
	2
	3
	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	General
	Interno
	Planeación
	Operacionales
	Situaciones de orden legal que impidan la presentación de una oferta o el posterior desarrollo del contrato ya suscrito.
	1
	2
	3
	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

	7
	General
	Interno
	Planeación
	Operacionales
	Ausencia de oferentes o que habiendo recibido ofertas ninguna de ellas haya resultado habilitada.
	2
	2
	4
	Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento

	8
	General
	Externo
	Contratación
	Operacionales
	Inexistencia de causa justificada para que el adjudicatario no suscriba el contrato dentro del tiempo fijado por la Administración.
	1
	2
	3
	Transferir

	9
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	Cumplimiento tardío o incumplimiento definitivo de las obligaciones contraídas.
	1
	2
	3
	Transferir

	10
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	Calidad inferior de los productos entregados frente a los ofertados y adjudicados (medicamentos –Atención Farmacéutica).
	1
	4
	5
	Transferir





	MECANISMO DE COBERTURA
	MONTO Y COBERTURA
	PLAZO

	Póliza de cumplimiento del contrato
	20% del valor total del contrato
	Vigencia del contrato y 4 meses más.

	Póliza de calidad del bien
	50% del valor total del contrato
	Vigencia del contrato y 6 meses más.




















ANEXO No. 7
FORMULARIO SGSST
Formulario de compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
         En el Trabajo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional

Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es “Suministro de sutura quirúrgica para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos derivados de la atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Antioquia, neurocirugía, cirugía general, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía infantil, urología, ortopedia y maxilofacial.”.

El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso e el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

NOMBRE DEL OFERENTE  	 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE  	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT)  	 DIRECCIÓN Y TELÉFONO  	






ANEXO No. 8


PERSONA DE ENLACE




En caso de que el oferente sea seleccionado deberá diligenciar el presente formato con los datos de la persona que será el enlace con el líder del servicio de Cirugía de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia o quien haga sus veces.






Teléfono fijo y/o celular _________________________

Correo electrónico _____________________________

Nombres y Apellidos____________________________









NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O C.C:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:




_________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL







ANEXO No. 9

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PERSONA JURÍDICA

Envigado, Antioquia ______ de_____________ del 2021.

Señores 

POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 
Carrera 43a 48 c sur – 45 
Envigado - Antioquia


Ref.: Proceso №. _________________________________________, que tiene por objeto Suministro de sutura quirúrgica para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos derivados de la atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Antioquia, neurocirugía, cirugía general, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía infantil, urología, ortopedia y maxilofacial..  



Yo ___________________________________________, identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________ expedida en _______________, representante legal de la Empresa____________________________________ con Nit N°___________________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que ni yo ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos dentro de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Nacional, en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia, que tampoco me hallo o hallamos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado (POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA )
. En especial, que no aparezco o aparecemos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002. 

Atentamente, 




NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O C.C:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:

_________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




ANEXO No. 10

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES
PERSONA JURÍDICA


Medellín, Antioquia______ de_____________ del 2021.

Señores 

POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 
Carrera 43a 48 c sur – 45 
Envigado - Antioquia

Ref.: Proceso No. _________________________________________, que tiene por objeto Suministro de sutura quirúrgica para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos derivados de la atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Antioquia, neurocirugía, cirugía general, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía infantil, urología, ortopedia y maxilofacial.. 


Yo ___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________expedida en _______________ representante legal de la Empresa___________________________________ con Nit N°___________________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto nos encontramos a Paz y Salvo por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) según consta en la última planilla de pago №_______ que se efectúa por medio de la entidad _______ y nos comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia del contratado cuyo objeto es ____________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Firma ________________________________
Nombre: ______________________________ 
C.C. N°:______________________________ 

REVISOR FISCAL O CONTADOR 

Firma________________________________ 
Nombre: ______________________________ 
C.C. №:______________________________ 
Tarjeta Profesional No. 
(Anexar fotocopia de la cédula, tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores)






ANEXO No. 11

CERTIFICADO ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS

Envigado, Antioquia ______ de_____________ del 2021.

Señores 


POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 
Carrera 43a 48 c sur – 45 
Envigado - Antioquia


Ref.: Proceso No. _________________________________________, que tiene por objeto el “Suministro de sutura quirúrgica para la realización de los diferentes procedimientos quirúrgicos derivados de la atención a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Unidad Prestadora de Salud Antioquia, neurocirugía, cirugía general, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía infantil, urología, ortopedia y maxilofacial.

Yo. ____________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, representando legalmente a la firma _________________________ identificada con el Nit No. __________, manifiesto expresamente que los activos y recursos que conforman mi patrimonio, que se emplearan para el desarrollo del contrato que se llegare a celebrar, provienen de actividades licitas.






Atentamente, 






NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O C.C:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:

_________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL







ANEXO No.12

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.

El suscrito a saber: ____________________________, identificado con la C.C. No. ____________________ de _____________, quien obra en calidad de _____________________________, que en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, dentro de los PLIEGOS DE CONDICIONES y/o PROCESO, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
 
PRIMERO: Que el POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA adelanta un proceso para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso ____________________________________aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
 
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

1. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.

1. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de Mínima Cuantía de prestación de servicios de salud y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
 
1. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
 
1. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
 
1. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Contratación. 

1. EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

Atentamente,


NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O C.C:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:




_________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

















ANEXO No. 13

FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
	OFERENTE:

	CUENTA
	OFERENTE SINGULAR
	OFERENTE PLURAL

	
	VR EN PESOS COLOMBIANOS
	PARTICIPANTE No1 (VALOR EN PESOS COLOMBIANOS)
	PARTICIPANTE No2 (VALOR EN PESOS COLOMBIANOS)

	Activo Corriente
	 
	 
	 

	Activo Total
	 
	 
	 

	Pasivo Corriente
	 
	 
	 

	Pasivo total
	 
	 
	 

	Utilidad Operacional
	 
	 
	 

	Gastos de intereses
	 
	 
	 

	Fecha de corte de los estados financieros
	 
	 
	 



* Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior.

CAPACIDAD FINANCIERA
	 
	OFERENTE INDIVIDUAL
	OFERENTE PLURAL

	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
	100%
	(INDICAR % DE PARTICIPACION)
	(INDICAR % DE PARTICIPACION)
	100%

	INDICADOR
	INDICE DEL OFERENTE
	INDICE DEL PARTICIPANTE No 1
	INDICE DEL PARTICIPANTE No 2
	INDICE DEL OFERENTE PLURAL

	Índice de Liquidez
	 
	 
	 
	 

	Índice de Endeudamiento
	 
	 
	 
	 

	Razón de Cobertura de Intereses
	 
	 
	 
	 


* Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior.
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
	 
	OFERENTE INDIVIDUAL
	OFERENTE PLURAL

	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
	100%
	(INDICAR % DE PARTICIPACION)
	(INDICAR % DE PARTICIPACION)
	100%

	INDICADOR
	INDICE DEL OFERENTE
	INDICE DEL PARTICIPANTE No 1
	INDICE DEL PARTICIPANTE No 2
	INDICE DEL OFERENTE PLURAL

	Rentabilidad sobre
activos
	 
	 
	 
	 

	Rentabilidad sobre el
patrimonio
	 
	 
	 
	 


* Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior.

Adjunto al presente certificado están los estados financieros auditados más recientes, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que la información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta.

Firma Representante legal 	                                                       Firma Revisor Fiscal / Firma Contador


_______________________________________	____________________________________	
Nombre                                                                           Nombre

_______________________________                         _________________________________
Documento de identidad	                                    Documento de identidad


                                                                    ____________________________
                                         Tarjeta profesional
                                                                              * Indique si actúa como revisor fiscal o contador
Nota: Si se trata de proponentes plurales, el revisor fiscal o contador de cada uno de los miembros del proponente plural debe firmar e incluir sus datos en el presente formato.















Anexo No. 14

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO

	
	

	
	

	GRUPO 1
	SINTETICA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO

	1
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 1-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 90 CM.

	2
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26  MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.

	3
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37   MM CON HEBRA DE 85 A 95 CM.

	4
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.

	5
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.

	6
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.

	7
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.

	8
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.

	9
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.

	10
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 6/0 AGUJA (2) 1/2 CIRCULO X 8  MM CON HEBRA DE 45 CM.

	GRUPO 2
	SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO

	1
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 3-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM

	2
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 4-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 5-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 13 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM

	4
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 3-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 26 MM, PUNTA AHUSADA

	GRUPO 3
	NYLON MONOFILAMENTO

	1
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO  9-0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE      

	2
	SUTURA  NYLON MONOFILAMENTO  10/0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA  X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE  

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE PLIMERO DE POLYAMIDAS 6/0 CON AGUJA DE  3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 11 A 12 MM DE 45 CM

	GRUPO 4
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 

	1
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   

	2
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25A 26MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   

	3
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM

	4
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             

	5
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             

	6
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM

	7
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     

	8
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA  (2) 1/2 PUNTA AHUSADA X 17 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     

	9
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0  AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 16 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM a de 75 CM     

	10
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 11MM DE 45 CM a 75 CM AZUL NO ABSORBIBLE 

	11
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA X 22 MM o 26 MM DE 75 CM a 90 CM

	12
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA X 17 MM X 90 CM

	GRUPO 5
	POLIESTER TRENZADO

	1
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO  0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      

	2
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO 2-0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      

	GRUPO 6
	SEDA TRENZADA

	1
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2/O CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 26 MM  DE 45 CM  A 75 CM                                     

	2
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26MM DE 75 CM                    

	3
	SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 26MMPUNTA AHUSADA  DE 75 CM

	4
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17 MM DE 75 CM          

	5
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA  2/O S.A. DE 75 CM                                      

	6
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/O S.A. DE 75 CM                                      

	GRUPO 7
	NATURAL  ABSORBIBLE CROMADA

	1
	SUTURA CATGUT CROMADO  0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               

	2
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26 MM DE 70 - 75 CM               

	3
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               

	4
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 17MM DE 75CM

	5
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 25 A 26 MM

	6
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17MM DE 70 CM           

	7
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26 MM DE 70 CM

	8
	SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE  17 MM DE 70 CM     

	GRUPO 8
	NATURAL  ABSORBIBLE SIMPLE

	1
	SUTURA CATGUT SIMPLE 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 70 CM               

	GRUPO 9
	HEMOSTATICO

	1
	CERA OSEA X 2.5 GRAMOS

	2
	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA DE 7 X 5 X 1 CM

	GRUPO 10
	CLIPS PARA LIGADURA

	1
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT100 MM

	2
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT300 MM











	



















	



ANEXO No. 15
OFERTA ECONÓMICA

ESTE FORMATO NO DEBE SER MODIFICADO

	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	U.M.
	VALOR OFERTADO UNIT (CON IVA SI APLICA)

	GRUPO 1
	SINTETICA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO
	
	

	1
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 1-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 90 CM.
	UNIDAD
	

	2
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26  MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	

	3
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37   MM CON HEBRA DE 85 A 95 CM.
	UNIDAD
	

	4
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	

	5
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	

	6
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	

	7
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	

	8
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	

	9
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA MULTIFILAMENTO 5/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 16 A 17   MM CON HEBRA DE 65 A 75 CM.
	UNIDAD
	

	10
	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA DE POLIGLACTINA  MULTIFILAMENTO 6/0 AGUJA (2) 1/2 CIRCULO X 8  MM CON HEBRA DE 45 CM.
	UNIDAD
	

	GRUPO 2
	SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO
	
	

	1
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 3-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	UNIDAD
	

	2
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 4-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	UNIDAD
	

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE MEDIANA ABSORCION  INCOLORO 5-0 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 13 MM CON HEBRA DE  45 A 75 CM
	UNIDAD
	

	4
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE LARGA ABSORCION CALIBRE 3-0 DE 70 CM MEDIO CIRCULO X 26 MM, PUNTA AHUSADA
	UNIDAD
	

	GRUPO 3
	NYLON MONOFILAMENTO
	
	

	1
	SUTURA NYLON MONOFILAMENTO  9-0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE      
	UNIDAD
	

	2
	SUTURA  NYLON MONOFILAMENTO  10/0 AGUJA (2) 3/8 CIRCULO CORTANTE LATERAL EN ESPATULA  X 6.5 MM DE 30 CM NO ABSORBIBLE  
	UNIDAD
	

	3
	SUTURA SINTETICA MONOFILAMENTO DE PLIMERO DE POLYAMIDAS 6/0 CON AGUJA DE  3/8 DE CIRCULO CORTANTE DE 11 A 12 MM DE 45 CM
	UNIDAD
	

	GRUPO 4
	POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 
	
	

	1
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	UNIDAD
	

	2
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25A 26MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM                   
	UNIDAD
	

	3
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM
	UNIDAD
	

	4
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	UNIDAD
	

	5
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 2-0  AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM             
	UNIDAD
	

	6
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE  X 24 MM   AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM
	UNIDAD
	

	7
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA   3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 19 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	UNIDAD
	

	8
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 4-0 AGUJA  (2) 1/2 PUNTA AHUSADA X 17 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 75 CM     
	UNIDAD
	

	9
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0  AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE 16 MM AZUL NO ABSORBIBLE DE 45 CM a de 75 CM     
	UNIDAD
	

	10
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 6-0 AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 11MM DE 45 CM a 75 CM AZUL NO ABSORBIBLE             
	UNIDAD
	

	11
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 3-0 AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA X 22 MM o 26 MM DE 75 CM a 90 CM
	UNIDAD
	

	12
	SUTURA  POLIPROPILENO MONOFILAMENTO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA X 17 MM X 90 CM
	UNIDAD
	

	GRUPO 5
	POLIESTER TRENZADO
	
	

	1
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO  0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	UNIDAD
	

	2
	SUTURA  POLIESTER TRENZADO  RECUBIERTO 2-0 CON AGUJA  1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE 26MM CON 75 CM DE HEBRA                      
	UNIDAD
	

	GRUPO 6
	SEDA TRENZADA
	
	

	1
	 SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2/O CON AGUJA 3/8 CIRCULO REVERSO CORTANTE X 26 MM  DE 45 CM  A 75 CM                                     
	UNIDAD
	

	2
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 2-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26MM DE 75 CM                    
	UNIDAD
	

	3
	SUTURA SEDA NEGRA 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO 26MMPUNTA AHUSADA  DE 75 CM
	UNIDAD
	

	4
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17 MM DE 75 CM          
	UNIDAD
	

	5
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA  2/O S.A. DE 75 CM                                      
	UNIDAD
	

	6
	SUTURA  SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/O S.A. DE 75 CM                                      
	UNIDAD
	

	GRUPO 7
	NATURAL  ABSORBIBLE CROMADA
	
	

	1
	SUTURA CATGUT CROMADO  0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	UNIDAD
	

	2
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 25 A 26 MM DE 70 - 75 CM               
	UNIDAD
	

	3
	SUTURA CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 90 CM               
	UNIDAD
	

	4
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 17MM DE 75CM
	UNIDAD
	

	5
	SUTURA CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA 1/2 CIRCULO X 25 A 26 MM
	UNIDAD
	

	6
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 17MM DE 70 CM           
	UNIDAD
	

	7
	SUTURA CAT GUT CROMADO 4/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 26 MM DE 70 CM
	UNIDAD
	

	8
	SUTURA CAT GUT CROMADO 5-0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA DE  17 MM DE 70 CM     
	UNIDAD
	

	GRUPO 8
	NATURAL  ABSORBIBLE SIMPLE
	
	

	1
	SUTURA CATGUT SIMPLE 2/0 AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA X 36 A 37 MM DE 70 CM               
	UNIDAD
	

	GRUPO 9
	HEMOSTATICO
	
	

	1
	CERA OSEA X 2.5 GRAMOS
	UNIDAD
	

	2
	ESPONJA DE GELATINA PORCINA HEMOSTATICA DE 7 X 5 X 1 CM
	UNIDAD
	

	GRUPO 10
	CLIPS PARA LIGADURA
	
	

	1
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT100 MM
	UNIDAD
	

	2
	CLIPS PARA LIGADURA EN TITANIO DE LT300 MM
	UNIDAD
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