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UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Envigado, 19 de febrero de 2021
1. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR
	1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE USO HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA. 
CLASIFICACIÓN UNSPSC

Segmento

Familia

Clase

Producto

los códigos UNSPSC de cada elementos a adquirir se encuentras relacionado en el Listado de mobiliarios de uso hospitalario precio techo 
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE USO HOSPITALARIO 


	1.2 VALOR ESTIMADO
	$ 88.535.631 Ochenta y ocho millones quinientos treinta y cinco mil seiscientos treinta y un pesos M/Cte.

	1.3 CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y/O INVERSIÓN Y/O VIGENCIAS FUTURAS.
	Amparado mediante Resolución N° 001 del 01/01/2021, por el cual se desagrega el presupuesto para la vigencia fiscal 2021
Rubro 

Plan de Compras

Recurso

Programa 

Valor

Vigencia

02-02-01-004-08-01
Certificado N° del 
16

O 

$ 88.535.631
2021



	1.4 PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES 
	Podrán participar los oferentes que certifiquen capacidad operativa para la adquisición de mobiliarios de uso hospitalario para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia en forma individual en Consorcio o Unión Temporal.

	1.5 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN

	I) JUSTIFICACIÓN: La necesidad se presenta para la adquisición del mobiliario de uso hospitalario  que se requieren para dar cobertura y atención integral en salud para los usuarios del  Subsistema de Salud en los Establecimientos de Sanidad Policial Complementarios “ESPCO”, específicamente para los pacientes de hospitalización, urgencias cirugía, medicina interna, hospitalización y la unidad de cuidados especiales, que contribuya a mantener la salud integral de nuestros usuarios, a través de los servicios de urgencias, brindando un servicio oportuno y con calidad.
II) LA CONVENIENCIA: La Unidad Prestadora de Salud Antioquia debe garantizar la atención integral y la prestación en todo los servicios y procedimientos médicos / quirúrgicos para los usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, lo cual significa que para garantizar un servicio oportuno y con calidad Se requiere adelantar el proceso de contratación para adquisición de mobiliario de uso hospitalario para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.
III) LA OPORTUNIDAD: La Unidad Prestadora de Salud Antioquia requiere contratar la adquisición de mobiliario de uso hospitalario con una empresa idónea para este tipo de adquisición, cumpliendo y resolviendo cualquier situación técnica que se presente para ayudar con el desempeño optimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día, con un plazo máximo de ejecución hasta el 3 de Julio de 2021.
IV) MEDIOS O FORMA DE SATISFACER ESTA NECESIDAD: 
ALTERNATIVAS DE SASTIFACER LA NECESIDAD:
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Solo existe 1 alternativa de solución 

Alternativa 1: Para garantizarla adquisición de mobiliario de uso hospitalario para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, este tipo de modalidad de contratación no está cobijado con ningún tratando internacional  

Las necesidades que en este estudio se relacionan, a nivel presupuestal, las cuales se encuentran contempladas en la proyección del plan de compras para el año 2021, permitiendo dar cumplimento a las estrategias y políticas de la Dirección de Sanidad y a las políticas del Consejo Superior de Salud.

Las carestías se estiman a partir del cálculo realizado en los Establecimientos de Sanidad Policial Primarios “ESPRI” y sus Establecimientos de Sanidad Policial Complementarios “ESPCO” por las pocas existencias, teniendo en cuenta que estos equipos descritos en el presente estudio previo ya fueron dados de baja por cumplir su vida útil y demás justificaciones técnicas por tal motivo se requiere su reemplazo. 

Así mismo efectuando la adquisición de mobiliario de uso hospitalario para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia se da cumplimiento a la normatividad de habilitación que se cita a continuación: 

· Resolución de Habilitación 0003100 del 25 Nov 2019: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

· Resolución Número 2003 De 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones

· Resolución 1043 del 2006: Anexo No. técnico 1 numeral 3,2 realizar metrología (calibración) para los equipos biomédicos eléctricos y mecánicos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y los controles de calidad.

· Decreto 4725 del 2005: Artículo 38, dispositivos médicos, será responsable del correcto funcionamiento de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos.

· Resolución 18-1304 de 2004: articulo 4, capitulo 5, mantenimiento y calibración de instrumentos y equipos, debe especificar los programas de mantenimiento y calibración tanto fijos como portátiles en la vigencia radiológica de la instalación, así como los equipos utilizados para la práctica.

· Resolución 18-1434 del 2002. El titular deberá cumplir con la frecuencia de calibración o verificación establecida y conservará los certificados de calibración, de forma que pueda demostrar a las autoridades reguladoras, que las mediciones son trazables a patrones nacionales o internacionales.

· Instructivo No. 017 DISAN – AGESA – GRUSE del 14 de junio de 2013. Directrices para el plan de gestión de mantenimiento del equipo biomédico en los Establecimientos de Sanidad Policial del Subsistema de Salud de la Policía Nacional”



2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
MÍNIMA CUANTÍA
· El Decreto 1082 de 2015, reglamenta la modalidad de selección de mínima cuantía, el cual para el caso de estudios previos cita en el artículo 2.2.1.2.1.5.1. lo siguiente: “Estudios Previos. La entidad elaborará un estudio previo simplificado que contendrá: 

· La descripta sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
· La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 

· Las condiciones técnicas exigidas. 

· El valor estimado del contrato y su justificación

· El plazo de ejecución del contrato. 
· El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación
3 CRITERIOS DE SELECCIÓN
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir el oferente se encuentran relacionadas en documento llamado especificaciones técnicas y ficha técnica de productos y servicios (anexos No. 2 y  No. 7).

3.1.1 EXPERIENCIA PROPONENTE EN OFRECER EL SERVICIO 
Con el fin de garantizar la calidad del servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante los años (2018 y/o 2019 y/o 2020) de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual ( adquisición de mobiliarios y/o equipos  de uso hospitalario ) cuya suma supere el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá  presentar máximo tres (3) certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos. 
3.1.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL:
· No aplica 
3.1.3 CAPACIDAD OPERATIVA 
El oferente deberá contar capacidad operativa en área Metropolitana Valle de Aburra en forma individual en Consorcio o Unión Temporal (se entiende como capacidad operacional el conjunto de elementos que interactúan de forma continua en un proceso de producción), propia que le permita coordinar la satisfacción y entrega de buen servicio de suministro.  
Nota: este punto está sujeto a verificaciones previas durante la evaluación de las propuestas
3.1.5. OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES
· Garantizar que todo el material que se entregue en las instalaciones Policiales en forma digital, se realice en un medio reutilizable; los escritos deberán estar ajustados de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012, “Política de cero papeles” (aplica a los contratos en los que se deben presentar informes) 

· Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcas en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones Policiales.
· Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarios, RAEES, envases de sustancias químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el Titulo 6 Residuos Peligrosos del Decreto 1076 de 2015, expedido por el Gobierno Nacional, o norma que lo modifique, adicione o sustituya, que se pudiera generar como resultados de la prestación de sus servicios a la respectiva unidad policial, (presentar al supervisor del contrato el certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios
3.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Se verificarán lo requisitos habilitantes del oferente con el menor precio, siempre y cuando no sobrepase el presupuesto disponible o precio techo establecido por ítem para el presente proceso de contratación. Cabe resaltar que los posibles oferentes deberán ofertar la totalidad de los ítems de la oferta económica, el no hacerlo será causal de rechazo de la misma.

De acuerdo a lo establecido en parágrafos 1 y 2 del artículo 20 de la ley 80 de 1993. en la comparación de ofertas se tendrá en cuenta lo siguiente:

"En caso de participación de proponentes de los regímenes simplificado y común, se tomarán los precios sin iva, para efectuar la comparación de propuestas.

Lo anterior solo para efectos de la comparación de ofertas. el proponente responsable de IVA debe tener en cuenta que al valor de su propuesta económica se le adicionará cuando corresponda, el valor de dicho impuesto y se tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato".
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir el oferente se encuentran relacionadas en documento llamado especificaciones técnicas y ficha técnica de productos y servicios (anexos No. 2 y  No. 7).

CRITERIOS DE SELECCIÓN

El criterio de selección será el menor valor ofertado.

PRECIO TECHO
Para efectos de la Verificación Económica, se considerará hábil la propuesta que cumpla con los precios techo establecidos, el superar cualquiera de  estos precios o no ofertar alguno de los ítem inhabilita toda la propuesta.

	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	Códigos UNSPSC
	ANÁLISIS GENERAL 
	 CANT.  
	 VR. TOTAL 

	
	
	
	 VR. 
PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA) 
	 TAR. IVA 
	 VR. IVA 
	 VR SIN IVA 
	
	

	1
	ATRIL PORTA SUERO SENCILLO, EN ACERO INOXIDABLE CON CENTRO DE GRAVEDAD DESPLAZADO, CON ARAÑA EN PLÁSTICO CON RUEDAS GUARDA HILO 2.5", ALTA CAPACIDAD DE CARGA, 4 GANCHOS EN ACERO INOXIDABLE.
	45111502
	 $ 656.880,00 
	19%
	 $     104.880,00 
	 $     552.000,00 
	7
	 $           4.598.160,00 

	2
	ATRIL DE PARED CON RIEL ATRIL DE PARED CON RIEL, CON LOS CHASOS, PERNOS Y TORNILLOS PARA SU INSTALACION
	45111502
	 $ 190.400,00 
	19%
	 $       30.400,00 
	 $     160.000,00 
	35
	 $           6.664.000,00 

	3
	BIOMBO DE TRES CUERPOS FABRICADO EN TUBERÍA REDONDA EN COLD ROLLED, CON TELA IMPERMEABLE, LAVABLE Y ANTI FLUIDO, DIMENSIONES: LARGO 1.90 M - ALTO 1.60 M, 6 RUEDAS DE 2” PLÁSTICAS PARA ACILITAR SU DESPLAZAMIENTO, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA
	42000000
	 $ 549.780,00 
	19%
	 $       87.780,00 
	 $     462.000,00 
	2
	 $           1.099.560,00 

	4
	BUTACO GIRATORIO CROMADO RODANTE FABRICADOS EN TUBERÍA REDONDA EN COLD ROLLED, ASIENTO TAPIZADO EN CORDOBÁN NEGRO Y ESPUMA, DIMENSIONES DIÁMETRO 0,30 M Y ALTURA GRADUABLE DE 0,45 M A
0,60 M SEGÚN NECESIDAD, 3 RUEDAS DE 2” PLÁSTICAS, TERMINADO EN CROMO.
	42000000
	 $ 180.880,00 
	19%
	 $       28.880,00 
	 $     152.000,00 
	6
	 $           1.085.280,00 

	5
	CAMA CUNA CLASIC ELECTRICA FABRICADA EN TUBO, 6 POSICIONES SE ACCIONAN POR CONTROL ELÉCTRICO, 2
BARANDAS TIPO CORRAL, ATRIL DE DOBLE GANCHO DE SOSTENIMIENTO, 2 GANCHOS SOPORTE PARA BOLSA DE DRENAJE, LARGO 1,50 M - ANCHO 0,70 M, 4 RUEDAS. CAPACIDAD DE CARGA 200KG.
	42191807
	 $ 4.000.000,00 
	19%
	 $     638.655,46 
	 $ 3.361.344,54 
	1
	 $           4.000.000,00 

	6
	CAMA ELECTRICA FABRICADA EN TUBO RECTANGULAR, TENDIDO DIVIDIDO EN 4 SECCIONES, 9 POSICIONES, SISTEMA ELÉCTRICO DE 4 MOTORES ,4 BARANDAS ABATIBLES, ATRIL DE DOBLE GANCHO DE SOSTENIMIENTO, 2 GANCHOS SOPORTE PARA BOLSA DE DRENAJE. SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO
	42191807
	 $ 5.115.810,00 
	19%
	 $     816.810,00 
	 $ 4.299.000,00 
	1
	 $           5.115.810,00 

	7
	CAMILLA FIJA /MOVIL PARA PACIENTES (DIVAN) FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 1 1/4 COLD ROLLED CAL. 18, CON ÁNGULO DE 1 1/4 * 1/8 COLD ROLLED, TAPIZADO EN CORDOBÁN LAVABLE Y ESPUMA DE 5CM CON REFUERZO EN TABLEX. LARGO 1.80 M, ANCHO 0.55 M, ALTURA 0.80 M. CAPACIDAD: 120KG - 150KG.
	42192201
	 $ 350.000,00 
	19%
	 $       55.882,35 
	 $     294.117,65 
	9
	 $           3.150.000,00 

	8
	CAMILLA PARA AMBULANCIA FABRICADO EN ALUMINIO.ESTRUCTURA TUBULAR EN ALUMINIO DE DOS NIVELES Y TENDIDO EN PLATINA DE ALUMINIO.TODAS LAS UNIONES FUNDIDAS EN ALUMINIO. ESPALDAR RECLINABLE POR MEDIO DE SISTEMA MECÁNICO. BARANDAS ESCUALIZABLES EN ALUMINIO.COLCHONETA EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD 10 CM, FORRADA EN CORDOBÁN LAVABLE DE FÁCIL LIMPIEZA.CORREAS AJUSTABLES DE SEGURIDAD.ANCLAJE PARA SUJETAR LA CAMILLA CON LA PLATAFORMA. POSICIONES: HORIZONTAL, SEMIFOWLER, FOWLER.
	42171602
	 $ 3.986.500,00 
	19%
	 $     636.500,00 
	 $ 3.350.000,00 
	1
	 $           3.986.500,00 

	9
	CAMILLA GINECOLOGICA CON GABINETE TENDIDO 3 SECCIONES, TAPIZADO EN CORDOBÁN LAVABLE Y ESPUMA DE 5CM, CUBETA EN ACERO INOX, PERNERAS EN ALUMINIO, MUÑEQUERAS CON MANGO EN CAUCHO, TODO CON PERILLA, ESTRUCTURA BASE CON CAJÓN Y ALACENA, LARGO 1.80 M, ANCHO 0.50 M, ALTURA 0.80 M
	42192207
	 $ 900.000,00 
	19%
	 $     143.697,48 
	 $     756.302,52 
	2
	 $           1.800.000,00 

	10
	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO GRANDE FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 1” COLD ROLLED. MANIJA SUPERIOR PARA TRANSPORTE Y CADENA PARA SUJECIÓN. DIMENSIONES: LARGO 0.70 M – ANCHO 0.30
M - ALTURA 1.15 M. PINTURA ELECTROSTÁTICA
	42191710
	 $ 327.250,00 
	19%
	 $       52.250,00 
	 $     275.000,00 
	1
	 $              327.250,00 

	11
	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO PEQUEÑA FABRICADA EN TUBO REDONDO Y TUBO REDONDO TELESCÓPICO, MANIJA SUPERIOR PARA TRANSPORTE, 2 RUEDAS PLÁSTICAS ANTIBACTERIAL
	42191710
	 $ 250.852,00 
	19%
	 $       40.052,00 
	 $     210.800,00 
	4
	 $           1.003.408,00 

	12
	CAMILLAS REANIMACION DE TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN CON TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERTIDO MEDIANTE SISTEMA NEUMATICO, ALTURA FIJA, RUEDAS DE 8" CON BLOQUEO CENTRAL Y DIRECCIONAL (INCLUYE COLCHONETA) FABRICADA EN TUBO DE ACERO COLD ROLLED COLCHONETA EN ESPUMA ROSADA, TENDIDO DE UNA SECCIÓN, POSICIONES: HORIZONTAL, 2 BARANDAS, ATRIL DE DOBLE GANCHO, LARGO 1,90 M - ANCHO 0,60 M - ALTURA 0,80 M, CAPACIDAD DE CARGA 220KG.
	42192201
	 $ 4.000.000,00 
	19%
	 $     638.655,46 
	 $ 3.361.344,54 
	7
	 $          28.000.000,00 

	13
	CAMILLA PARA INTOXICADOS Y MORGUE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, TENDIDO FIJO EN LÁMINA, POSICIONES HORIZONTAL.
	42192201
	 $ 3.332.000,00 
	19%
	 $     532.000,00 
	 $ 2.800.000,00 
	1
	 $           3.332.000,00 

	14
	CARRO MULTIPROPÓSITO HOSPITALARIO CON BASE SUPERIOR CON AGARRADERAS, CAJONERAS PLÁSTICAS, RIELES PARA ACCESORIOS, RUEDAS DE 3" CON FRENO. ALTO:96CM, LARGO:50CM, ANCHO:51CM. ACCESORIOS OPCIONALES: CANASTA, SOPORTE GUARDIÁN, SOPORTE CILINDRO, ATRIL
	42000000
	 $ 949.025,00 
	19%
	 $     151.525,00 
	 $     797.500,00 
	2
	 $           1.898.050,00 

	15
	CARRO DE PARO, CINCO CAJONES FABRICADO EN LÁMINA DE
ACERO COLD ROLLED C.20, CON TAPA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE REF.304 C.20.PROTECTOR SUPERIOR AISLANTE EN ACRÍLICO.MANIJA EN ALUMINIO PARA FACILITAR TRANSPORTE.5 CAJONES PARA ALMACENAMIENTO, LOS DOS PRIMEROS CON DIVISIONES EN ABS, TODOS CON MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA LA APERTURA O CIERRE.SISTEMA DE CIERRE ÚNICO PARA TODOS LOS CAJONES, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR.ACCESORIOS: TABLA PARA MASAJE CARDIORRESPIRATORIO EN MADERA RUTEADA Y MOLDEADA Y MULTITOMA PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS.SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO, CON CORREAS DE SUJECIÓN.BANDEJA AUXILIAR ABATIBLE.PERÍMETRO INFERIOR EN BOCEL DE CAUCHO AMORTIGUABLE, PARA PROTECCIÓN DEL CARRO. 4 RUEDAS DE 4” ANTIBACTERIAL, 2 CON FRENO PARA ASEGURAR DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO.DIMENSIONES: LARGO 0.80 M - ANCHO 0.50 M - ALTURA - 1.00 M.
	42000000
	 $ 2.930.000,00 
	19%
	 $     467.815,13 
	 $ 2.462.184,87 
	2
	 $           5.860.000,00 

	16
	CARRO HISTORIA CLINICA FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED C.22.2 SECCIONES CON 15, COMPARTIMIENTOS TROQUELADOS PARA SUJECIÓN DE PORTA HISTORIAS. 30 MÓDULOS. ALACENA INFERIOR DE DOS PUERTAS. DIMENSIONES: LARGO 0.60 M, ANCHO 0.40 M, ALTURA 1.40 M
	42000000
	 $ 847.280,00 
	19%
	 $     135.280,00 
	 $     712.000,00 
	2
	 $           1.694.560,00 

	17
	MESA AUXILIAR CON CAJONERA FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 1” C.18 COLD ROLLED.BANDEJA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO BRILLANTE. 3 CAJONES PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMO. BANDEJA INFERIOR EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED. LARGO 0.55 M, ANCHO 0.43 M, ALTURA 0.80 M
	42192000
	 $ 780.640,00 
	19%
	 $     124.640,00 
	 $     656.000,00 
	1
	 $              780.640,00 

	18
	MESA AUXILIAR FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 1” C.18 COLD ROLLED. BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ACERO BRILLANTE REF.430 CON BARANDILLAS ANTI CAÍDA. LARGO 0.55 M, ANCHO 0.43 M, ALTURA 0.80 M.
TERMINADO EN ACERO Y CROMO
	42192000
	 $ 407.158,50 
	19%
	 $       65.008,50 
	 $     342.150,00 
	8
	 $           3.257.268,00 

	19
	MESA MAYO TUBO TELESCÓPICO CUADRADO DE 3/4” C.18 COLD ROLLED CON SOPORTE PARA BANDEJA. BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOX REF.304, PERILLA DE 3/8 PARA GRADUACIÓN DE ALTURA, LARGO 0.44 M, ANCHO 0.29 M. ALTURA: MIN 0.90 M - MÁX 1.30 M.
	42192000
	 $ 321.300,00 
	19%
	 $       51.300,00 
	 $     270.000,00 
	2
	 $              642.600,00 

	20
	ESCALERILLA DE DOS PASOS FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8” C.18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8” C.18, TODO EN ACERO INOXIDABLE. PASOS FABRICADOS EN ALFAJOR DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE., TAPONES PLASTICOS. LARGO 0.40 M, ANCHO 0.39 M, ALTURA 0.42 M
	42000000
	 $ 238.000,00 
	19%
	 $       38.000,00 
	 $     200.000,00 
	11
	 $           2.618.000,00 

	21
	SOPORTE PARA MONITORES DISEÑO MODULAR Y ESTRUCTURA EN ALUMINIO QUE PERMITE MÚLTIPLES OPCIONES DE CONGURACIÓN, FÁCIL MANTENIMIENTO, FUTURAS ACTUALIZACIONES Y VARIEDAD DE ACCESORIOS. ALTO: 1 M, SUPERFICIE: 30 X 25 CM
	43212002
	 $ 1.015.427,00 
	19%
	 $     162.127,00 
	 $     853.300,00 
	5
	 $           5.077.135,00 

	22
	SOPORTE DE BRAZO CON ALTURA VARIABLE PARA MSV SOPORTE PARED MONITOR DE PACIENTE CON ALTURA VARIABLE, CON CANASTA Y ORGANIZADOR DE CABLES
	43212002
	 $ 848.470,00 
	19%
	 $     135.470,00 
	 $     713.000,00 
	3
	 $           2.545.410,00 

	
	TOTAL 
	
	$        88.535.631.00


NOTA: Las cantidades aquí descritas son un referente y no obligan a Unidad Prestadora de Salud Antioquia a adquirirlas.
El oferente debe presentar la propuesta económica en el formato establecido para tal fin.
La oferta se evaluará en forma parcial por ítem. 
3.2.1 Sostenimiento de los precios
Los precios se deben sostener durante toda la vigencia del contrato y adiciones. 

3.2.2 Integridad de los precios
Los precios deben incluir la carga tributaria y arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes. No se aceptan reajustes ni cobros adicionales.

Todos los valores ofertados deben incluir la carga tributaria y arancelaria de ley. No se aceptarán incrementos del valor ofertado por algún concepto.

Este aspecto se verificará como cumple o no cumple.
En caso de participación de proponentes de los regímenes simplificado y común, se tomarán los precios sin iva, para efectuar la comparación de propuestas.

Lo anterior solo para efectos de la comparación de ofertas. el proponente responsable de IVA debe tener en cuenta que al valor de su propuesta económica se le adicionará cuando corresponda, el valor de dicho impuesto y se tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato".
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN
	ÍTEM
	RUBRO
	RECURSO
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	VALOR TOTAL

	
	PRESU-PUESTAL
	
	
	
	

	1
	02-02-01-004-08-01
	16
	UPRES ANTIOQUIA
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE USO HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 


	$ 88.535.631 

	                      VALOR TOTAL ESTIMADO
	$ 88.535.631


4. CONDICIONES DEL CONTRATO
4.1 LUGAR DE ENTREGA 

La entrega de los elementos descritos en el presente proceso se deberá hacer en el almacén de intendencia ubicado en las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, Carrera 43 a No. 48c sur –45 Municipio de Envigado (Antioquia) Teléfonos 3396619-.3396612-3396613
4.2 FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo, y de acuerdo a los requerimientos del supervisor del contrato.
4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El presente contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2021 contados a partir de la carta de inicio o hasta agotar presupuesto
4.4 FORMA DE PAGO. 

El contratante pagara el valor del presente contrato en la ciudad de Envigado, mediante pagos mensuales, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación de la factura en la ventanilla única Central de Cuentas de la Unidad prestadora de Salud Antioquia, previa expedición del recibo a satisfacción por parte del Supervisor nombrado para el Contrato y una vez se cumplan los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC, autorizados y la situación de los recursos correspondientes, por parte de la Dirección de Sanidad.
5.5.  SUPERVISOR DEL CONTRATO
El supervisor del contrato será el Responsable de Mantenimiento y control de equipos biomédico de la Unidad prestadora de Salud Antioquia o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el (jefe de la unidad ordenadora del gasto) quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución № 00090 de fecha 15 de enero de 2018, “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014” y los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” 

6. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Se debe ofertar de forma parcial por ítems cumpliendo las condiciones técnicas
La Unidad Prestadora de Salud Antioquia, adjudicará el presente proceso por el valor total del presupuesto aprobado mediante el certificado de disponibilidad presupuestal. El remanente entre este último y el valor total ofertado, será destinado para la adquisición de elementos con el fin de aumentar cantidades y dotar más servicios que se requieran durante la ejecución del contrato. 

7. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS
Ver Anexo N° 6, de conformidad con lo indicado en el “Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (versión 1)”
8. ANEXOS

Son anexos del Son anexos del presente Estudio Previo los siguientes: 

	Anexo No. 1
	Estudio de Mercado. 

	Anexo No. 2
	Condiciones Técnicas 

	Anexo No. 3
	Obligaciones Generales del contratista

	Anexo No. 4
	Obligaciones del contratante 

	Anexo No. 5
	Matriz de Riesgos

	Anexo No. 6
	Ficha técnica de productos.

	Anexo No. 7
	Oferta Económica

	Anexo No. 8
	Resumen de los Certificados de Experiencia

	Anexo No. 9
	Formulario SGSST

	Anexo No. 10
	Compromiso de Buenas Normas Ambientales

	Anexo No. 11
	Certificado origen lícito de recursos

	Anexo No. 12
	Compromiso Anticorrupción

	Anexo No. 13
	Plan de compras
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ANEXO No. 1
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA

	I)    JUSTIFICACIÓN: La necesidad se presenta para la adquisición del mobiliario de uso hospitalario  que se requieren para dar cobertura y atención integral en salud para los usuarios del  Subsistema de Salud en los Establecimientos de Sanidad Policial Complementarios “ESPCO”, específicamente para los pacientes de hospitalización, urgencias cirugía, medicina interna, hospitalización y la unidad de cuidados especiales, que contribuya a mantener la salud integral de nuestros usuarios, a través de los servicios de urgencias, brindando un servicio oportuno y con calidad.
II)    LA CONVENIENCIA: La Unidad Prestadora de Salud Antioquia debe garantizar la atención integral y la prestación en todo los servicios y procedimientos médicos / quirúrgicos para los usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, lo cual significa que para garantizar un servicio oportuno y con calidad Se requiere adelantar el proceso de contratación para adquisición de mobiliario de uso hospitalario para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.
III)    LA OPORTUNIDAD: La Unidad Prestadora de Salud Antioquia requiere contratar la adquisición de mobiliario de uso hospitalario con una empresa idónea para este tipo de adquisición, cumpliendo y resolviendo cualquier situación técnica que se presente para ayudar con el desempeño optimo y minimizar el impacto en sus operaciones del día a día, con un plazo máximo de ejecución hasta el 31 de Julio de 2021.
IV) MEDIOS O FORMA DE SATISFACER ESTA NECESIDAD: 

ALTERNATIVAS DE SASTIFACER LA NECESIDAD:

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Solo existe 1 alternativa de solución 

Alternativa 1: Para garantizarla adquisición de mobiliario de uso hospitalario para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, este tipo de modalidad de contratación no está cobijado con ningún tratando internacional  

Las necesidades que en este estudio se relacionan, a nivel presupuestal, las cuales se encuentran contempladas en la proyección del plan de compras para el año 2021, permitiendo dar cumplimento a las estrategias y políticas de la Dirección de Sanidad y a las políticas del Consejo Superior de Salud.

Las carestías se estiman a partir del cálculo realizado en los Establecimientos de Sanidad Policial Primarios “ESPRI” y sus Establecimientos de Sanidad Policial Complementarios “ESPCO” por las pocas existencias, teniendo en cuenta que estos equipos descritos en el presente estudio previo ya fueron dados de baja por cumplir su vida útil y demás justificaciones técnicas por tal motivo se requiere su reemplazo. 

Así mismo efectuando la adquisición de mobiliario de uso hospitalario para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia se da cumplimiento a la normatividad de habilitación que se cita a continuación: 

· Resolución de Habilitación 0003100 del 25 Nov 2019: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

· Resolución Número 2003 De 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones

· Resolución 1043 del 2006: Anexo No. técnico 1 numeral 3,2 realizar metrología (calibración) para los equipos biomédicos eléctricos y mecánicos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y los controles de calidad.

· Decreto 4725 del 2005: Artículo 38, dispositivos médicos, será responsable del correcto funcionamiento de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos.

· Resolución 18-1304 de 2004: articulo 4, capitulo 5, mantenimiento y calibración de instrumentos y equipos, debe especificar los programas de mantenimiento y calibración tanto fijos como portátiles en la vigencia radiológica de la instalación, así como los equipos utilizados para la práctica.

· Resolución 18-1434 del 2002. El titular deberá cumplir con la frecuencia de calibración o verificación establecida y conservará los certificados de calibración, de forma que pueda demostrar a las autoridades reguladoras, que las mediciones son trazables a patrones nacionales o internacionales.

· Instructivo No. 017 DISAN – AGESA – GRUSE del 14 de junio de 2013. Directrices para el plan de gestión de mantenimiento del equipo biomédico en los Establecimientos de Sanidad Policial del Subsistema de Salud de la Policía Nacional”


	2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO

	DESCRIPCION MERCADO

Titulo descripción del mercado se inician así:  de conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 De 2015, De acuerdo con los análisis económicos y técnicos previos al presente estudio, los cuales involucran precios de mercado y de registro histórico.

a) ANALISIS DEL SECTOR: Para el análisis del sector de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, debe evaluarse:

1). La oferta: existen varias empresas que ofertan la adquisición adquisición de mobiliario de uso hospitalario para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia

2). La demanda: No se ha tenido la necesidad Anteriormente 

b) IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR: Para los fines que busca la Unidad prestadora de Salud Antioquia, se determinó que existen empresas con un fin común en calidad del producto y precio, pues cuentan con el personal capacitado para las funciones y objetivos dentro de los parámetros y requisitos que exige la Unidad prestadora de Salud Antioquia. 

c) PRECIOS DE MERCADO: Para tener una base económica y determinar el valor estimado del contrato, se solicitaron cotizaciones a dos de las empresas y se les suministró la información necesaria para la elaboración de la misma. Se deja claridad de que una vez aprobado el contrato los precios deberán mantenerse hasta la finalización del mismo. Las empresas que se les solicito cotización, mediante el formato de solicitud de cotización enviado por correo electrónico
d) ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO: Se tiene claramente definido y comprendido por parte del oferente que los precios ofertados deben ser acordes a los costos más la ganancia estándar a recibir por la prestación del servicio.
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR: Dentro del presente estudio de conveniencia y oportunidad, se solicitó en calidad de estudio de mercado la cotización a las siguientes empresas:
EMPRESA

DATOS

G-BARCO
G. BARCO S.A. Tel: +57 1 6052005 Ext. 3105 Cel.: +57 3146114697 

www.gbarco.com.co Solución integral para la salud G. BARCO S.A.
IDEAS BIOMEDICAS S.A.S.
Cra 43B 34 SUR 38 PBX: 5583438 info@ideasbiomedicas.com
HOSPITÉCNICA
Calle 85A No. 49A – 64 PBX: (1) 533 4444 FAX: 533 40 47 Cel: 316 4620976, comercial@hospitecnica.com.co

ORANGE SOLUCIONES TECNICAS
NIT: 12147237012-2, Stiven Cardona Mejía, Celular: 3204207205
e) COSTOS DE OPORTUNIDAD: Teniendo en cuenta los elementos que se requieren contratar con la realización del presente estudio de mercado, estos son de fácil consecución en el mercado ya que existe disponibilidad de los mismos en nuestro medio.
f) VALORACION DE BENEFICIOS: Con la contratación para la adquisición de mobiliario de uso hospitalario, se pretende obtener el beneficio garantizar la calidad de un buen servicio para los usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia. Mejorando la seguridad, efectividad, eficiencia y economía en el uso de la misma, con el fin de ayudar con el desempeño optimo y minimizar el impacto en sus procedimientos día a día en el servicio que se presta dicha unidad. 

g) CONDICIONES DEL CONTRATO: Juegan un factor importante las condiciones de forma de pago, plazo de entrega, lugar y sitio de entrega, esto de acuerdo a lo establecido en el presente estudio de conveniencia y oportunidad.
 h) COSTOS INDIRECTOS: Pólizas, certificaciones, gastos administrativos en los que se incurre al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato.
De las cotizaciones solicitadas solo se recibió la emitida por las empresas que más adelante se relacionan, la cual se tendrá en cuenta para la determinación del valor estimado.
EMPRESA

DATOS

G-BARCO

G. BARCO S.A. Tel: +57 1 6052005 Ext. 3105 Cel.: +57 3146114697 

www.gbarco.com.co Solución integral para la salud G. BARCO S.A.

IDEAS BIOMEDICAS S.A.S.

Cra 43B 34 SUR 38 PBX: 5583438 info@ideasbiomedicas.com

HOSPITÉCNICA

Calle 85A No. 49A – 64 PBX: (1) 533 4444 FAX: 533 40 47 Cel: 316 4620976, comercial@hospitecnica.com.co

ORANGE SOLUCIONES TECNICAS
NIT: 12147237012-2, Stiven Cardona Mejía, Celular: 3204207205
Así mismo se anexan la solicitud de cotizaciones que fue allegada por el posible oferente.
PROCEDENCIA Y DISPONIBLIDAD DE LOS BIENES 

Los servicios objeto del presente estudio de conveniencia y oportunidad son de origen colombiano.  

MONEDA A CONTRATAR 

Pesos colombianos. 



	3. ANALISIS DE PRECIOS


3.1. PRECIOS REFERENCIA SECOP
Solo se evidencia en el SECOP I y II, con el objeto Suministro de Mobiliario Hospitalario para cada uno de los ítems descritos en el presente proceso.
	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	PRECIO SECOP

	
	
	ENTIDAD
	NÚMERO DE CONTRATO
	FECHA
	PRECIO SECOP

	
	
	COMANDO BASE N° 6 NAVAL ARC BOGOTA 
	0252-ARC-CBN6-2020
	07 DE DICIEMBRE DE 2020
	

	1
	ATRIL PORTA SUERO SENCILLO, EN ACERO INOXIDABLE CON CENTRO DE GRAVEDAD DESPLAZADO, CON ARAÑA EN PLÁSTICO CON RUEDAS GUARDA HILO 2.5", ALTA CAPACIDAD DE CARGA, 4 GANCHOS EN ACERO INOXIDABLE.
	 
	 
	 
	 $              250.000 

	5
	BIOMBO DE TRES CUERPOS FABRICADO EN TUBERÍA REDONDA EN COLD ROLLED, CON TELA IMPERMEABLE, LAVABLE Y ANTI FLUIDO, DIMENSIONES: LARGO 1.90 M - ALTO 1.60 M, 6 RUEDAS DE 2” PLÁSTICAS PARA ACILITAR SU DESPLAZAMIENTO, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA
	 
	 
	 
	 $              520.000 

	3
	CARRO DE PARO, CINCO CAJONES FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED C.20, CON TAPA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE REF.304 C.20.PROTECTOR SUPERIOR AISLANTE EN ACRÍLICO.MANIJA EN ALUMINIO PARA FACILITAR TRANSPORTE.5 CAJONES PARA ALMACENAMIENTO, LOS DOS PRIMEROS CON DIVISIONES EN ABS, TODOS CON MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA LA APERTURA O CIERRE.SISTEMA DE CIERRE ÚNICO PARA TODOS LOS CAJONES, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR.ACCESORIOS: TABLA PARA MASAJE CARDIORRESPIRATORIO EN MADERA RUTEADA Y MOLDEADA Y MULTITOMA PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS.SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO, CON CORREAS DE SUJECIÓN.BANDEJA AUXILIAR ABATIBLE.PERÍMETRO INFERIOR EN BOCEL DE CAUCHO AMORTIGUABLE, PARA PROTECCIÓN DEL CARRO. 4 RUEDAS DE 4” ANTIBACTERIAL, 2 CON FRENO PARA ASEGURAR DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO.DIMENSIONES: LARGO 0.80 M - ANCHO 0.50 M - ALTURA - 1.00 M.
	 
	 
	 
	 $           2.300.000 

	4
	MESA MAYO TUBO TELESCÓPICO CUADRADO DE 3/4” C.18 COLD ROLLED CON SOPORTE PARA BANDEJA. BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOX REF.304, PERILLA DE 3/8 PARA GRADUACIÓN DE ALTURA, LARGO 0.44 M, ANCHO 0.29 M. ALTURA: MIN 0.90 M - MÁX 1.30 M.
	 
	 
	 
	 $              390.000 

	5
	ESCALERILLA DE DOS PASOS FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8” C.18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8” C.18, TODO EN ACERO INOXIDABLE. PASOS FABRICADOS EN ALFAJOR DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE., TAPONES PLASTICOS. LARGO 0.40 M, ANCHO 0.39 M, ALTURA 0.42 M
	 
	 
	 
	 $              140.000 


En la búsqueda de la plataforma del SECOP II, como resultados se evidencio un contrato similar al objeto del presente proceso con empresas diferentes a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

3.2. ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS: 
No se encontraron resultados positivos en la búsqueda del SECOP, referente al objeto del presente proceso. 

Se realizó consulta en la página www.contratos.gov.co, vigencia 2018, 2019 y 2020, no encontrándose una publicación de contrato en una entidad estatal a nivel país, con objeto igual o similar al requerido en el estudio previo.

3.3 ANÁLISIS PRECIOS DE MERCADO 
	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	ANALISIS DEL MERCADO

	
	
	 COTIZACIÓN 1  
IDEAS BIOMEDICAS  
	 COTIZACIÓN 2 HOSPITECNICA 
	 COTIZACIÓN 3 
ORANGE 
	 VR. DE MERCADO DE REFERENCIA 

	
	
	
	
	
	

	1
	ATRIL PORTA SUERO SENCILLO, EN ACERO INOXIDABLE CON CENTRO DE GRAVEDAD DESPLAZADO, CON ARAÑA EN PLÁSTICO CON RUEDAS GUARDA HILO 2.5", ALTA CAPACIDAD DE CARGA, 4 GANCHOS EN ACERO INOXIDABLE.
	656.880,00
	
	850.000,00
	$            656.880,00

	2
	ATRIL DE PARED CON RIEL ATRIL DE PARED CON RIEL, CON LOS CHASOS, PERNOS Y TORNILLOS PARA SU INSTALACION
	376.337,50
	190.400,00
	425.000,00
	$            190.400,00

	3
	BIOMBO DE TRES CUERPOS FABRICADO EN TUBERÍA REDONDA EN COLD ROLLED, CON TELA IMPERMEABLE, LAVABLE Y ANTI FLUIDO, DIMENSIONES: LARGO 1.90 M - ALTO 1.60 M, 6 RUEDAS DE 2” PLÁSTICAS PARA ACILITAR SU DESPLAZAMIENTO, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA
	932.365,00
	549.780,00
	1.020.000,00
	$            549.780,00

	4
	BUTACO GIRATORIO CROMADO RODANTE FABRICADOS EN TUBERÍA REDONDA EN COLD ROLLED, ASIENTO TAPIZADO EN CORDOBÁN NEGRO Y ESPUMA, DIMENSIONES DIÁMETRO 0,30 M Y ALTURA GRADUABLE DE 0,45 M A
0,60 M SEGÚN NECESIDAD, 3 RUEDAS DE 2” PLÁSTICAS, TERMINADO EN CROMO.
	238.000,00
	180.880,00
	328.000,00
	$            180.880,00

	5
	CAMA CUNA CLASIC ELECTRICA FABRICADA EN TUBO, 6 POSICIONES SE ACCIONAN POR CONTROL ELÉCTRICO, 2
BARANDAS TIPO CORRAL, ATRIL DE DOBLE GANCHO DE SOSTENIMIENTO, 2 GANCHOS SOPORTE PARA BOLSA DE DRENAJE, LARGO 1,50 M - ANCHO 0,70 M, 4 RUEDAS. CAPACIDAD DE CARGA 200KG.
	4.233.484,50
	4.000.000,00
	4.830.000,00
	$         4.000.000,00

	6
	CAMA ELECTRICA FABRICADA EN TUBO RECTANGULAR, TENDIDO DIVIDIDO EN 4 SECCIONES, 9 POSICIONES, SISTEMA ELÉCTRICO DE 4 MOTORES ,4 BARANDAS ABATIBLES, ATRIL DE DOBLE GANCHO DE SOSTENIMIENTO, 2 GANCHOS SOPORTE PARA BOLSA DE DRENAJE. SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO
	5.115.810,00
	5.300.000,00
	5.985.000,00
	$         5.115.810,00

	7
	CAMILLA FIJA /MOVIL PARA PACIENTES (DIVAN) FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 1 1/4 COLD ROLLED CAL. 18, CON ÁNGULO DE 1 1/4 * 1/8 COLD ROLLED, TAPIZADO EN CORDOBÁN LAVABLE Y ESPUMA DE 5CM CON REFUERZO EN TABLEX. LARGO 1.80 M, ANCHO 0.55 M, ALTURA 0.80 M. CAPACIDAD: 120KG - 150KG.
	433.814,50
	350.000,00
	630.000,00
	$            350.000,00

	8
	CAMILLA PARA AMBULANCIA FABRICADO EN ALUMINIO.ESTRUCTURA TUBULAR EN ALUMINIO DE DOS NIVELES Y TENDIDO EN PLATINA DE ALUMINIO.TODAS LAS UNIONES FUNDIDAS EN ALUMINIO. ESPALDAR RECLINABLE POR MEDIO DE SISTEMA MECÁNICO. BARANDAS ESCUALIZABLES EN ALUMINIO.COLCHONETA EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD 10 CM, FORRADA EN CORDOBÁN LAVABLE DE FÁCIL LIMPIEZA.CORREAS AJUSTABLES DE SEGURIDAD.ANCLAJE PARA SUJETAR LA CAMILLA CON LA PLATAFORMA. POSICIONES: HORIZONTAL, SEMIFOWLER, FOWLER.
	5.474.000,00
	4.600.000,00
	3.986.500,00
	$         4.600.000,00

	9
	CAMILLA GINECOLOGICA CON GABINETE TENDIDO 3 SECCIONES, TAPIZADO EN CORDOBÁN LAVABLE Y ESPUMA DE 5CM, CUBETA EN ACERO INOX, PERNERAS EN ALUMINIO, MUÑEQUERAS CON MANGO EN CAUCHO, TODO CON PERILLA, ESTRUCTURA BASE CON CAJÓN Y ALACENA, LARGO 1.80 M, ANCHO 0.50 M, ALTURA 0.80 M
	1.327.028,50
	900.000,00
	2.000.000,00
	$            900.000,00

	10
	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO GRANDE FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 1” COLD ROLLED. MANIJA SUPERIOR PARA TRANSPORTE Y CADENA PARA SUJECIÓN. DIMENSIONES: LARGO 0.70 M – ANCHO 0.30
M - ALTURA 1.15 M. PINTURA ELECTROSTÁTICA
	379.788,50
	428.400,00
	327.250,00
	$            379.788,50

	11
	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO PEQUEÑA FABRICADA EN TUBO REDONDO Y TUBO REDONDO TELESCÓPICO, MANIJA SUPERIOR PARA TRANSPORTE, 2 RUEDAS PLÁSTICAS ANTIBACTERIAL
	250.852,00
	303.450,00
	390.000,00
	$            250.852,00

	12
	CAMILLAS REANIMACION DE TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN CON TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERTIDO MEDIANTE SISTEMA NEUMATICO, ALTURA FIJA, RUEDAS DE 8" CON BLOQUEO CENTRAL Y DIRECCIONAL (INCLUYE COLCHONETA) FABRICADA EN TUBO DE ACERO COLD ROLLED COLCHONETA EN ESPUMA ROSADA, TENDIDO DE UNA SECCIÓN, POSICIONES: HORIZONTAL, 2 BARANDAS, ATRIL DE DOBLE GANCHO, LARGO 1,90 M - ANCHO 0,60 M - ALTURA 0,80 M, CAPACIDAD DE CARGA 220KG.
	4.003.160,00
	4.000.000,00
	4.800.000,00
	$         4.000.000,00

	13
	CAMILLA PARA INTOXICADOS Y MORGUE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, TENDIDO FIJO EN LÁMINA, POSICIONES HORIZONTAL.
	4.099.669,00
	5.610.000,00
	3.332.000,00
	$         4.099.669,00

	14
	CARRO MULTIPROPOSITO CARRO MULTIPROPÓSITO HOSPITALARIO CON BASE SUPERIOR CON AGARRADERAS, CAJONERAS PLÁSTICAS, RIELES PARA ACCESORIOS, RUEDAS DE 3" CON FRENO. ALTO:96CM, LARGO:50CM, ANCHO:51CM. ACCESORIOS OPCIONALES: CANASTA, SOPORTE GUARDIÁN, SOPORTE CILINDRO, ATRIL
	1.416.397,50
	949.025,00
	2.100.000,00
	$            949.025,00

	15
	CARRO DE PARO, CINCO CAJONES FABRICADO EN LÁMINA DE
ACERO COLD ROLLED C.20, CON TAPA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE REF.304 C.20.PROTECTOR SUPERIOR AISLANTE EN ACRÍLICO.MANIJA EN ALUMINIO PARA FACILITAR TRANSPORTE.5 CAJONES PARA ALMACENAMIENTO, LOS DOS PRIMEROS CON DIVISIONES EN ABS, TODOS CON MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA LA APERTURA O CIERRE.SISTEMA DE CIERRE ÚNICO PARA TODOS LOS CAJONES, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR.ACCESORIOS: TABLA PARA MASAJE CARDIORRESPIRATORIO EN MADERA RUTEADA Y MOLDEADA Y MULTITOMA PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS.SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO, CON CORREAS DE SUJECIÓN.BANDEJA AUXILIAR ABATIBLE.PERÍMETRO INFERIOR EN BOCEL DE CAUCHO AMORTIGUABLE, PARA PROTECCIÓN DEL CARRO. 4 RUEDAS DE 4” ANTIBACTERIAL, 2 CON FRENO PARA ASEGURAR DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO.DIMENSIONES: LARGO 0.80 M - ANCHO 0.50 M - ALTURA - 1.00 M.
	5.464.770,36
	2.930.000,00
	6.200.000,00
	$         2.930.000,00

	16
	CARRO HISTORIA CLINICA FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED C.22.2 SECCIONES CON 15, COMPARTIMIENTOS TROQUELADOS PARA SUJECIÓN DE PORTA HISTORIAS. 30 MÓDULOS. ALACENA INFERIOR DE DOS PUERTAS. DIMENSIONES: LARGO 0.60 M, ANCHO 0.40 M, ALTURA 1.40 M
	847.280,00
	999.600,00
	950.000,00
	$            847.280,00

	17
	MESA AUXILIAR CON CAJONERA FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 1” C.18 COLD ROLLED.BANDEJA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO BRILLANTE. 3 CAJONES PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMO. BANDEJA INFERIOR EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED. LARGO 0.55 M, ANCHO 0.43 M, ALTURA 0.80 M
	780.640,00
	904.400,00
	860.000,00
	$            780.640,00

	18
	MESA AUXILIAR FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 1” C.18 COLD ROLLED. BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ACERO BRILLANTE REF.430 CON BARANDILLAS ANTI CAÍDA. LARGO 0.55 M, ANCHO 0.43 M, ALTURA 0.80 M.
TERMINADO EN ACERO Y CROMO
	407.158,50
	963.900,00
	500.000,00
	$            407.158,50

	19
	MESA MAYO TUBO TELESCÓPICO CUADRADO DE 3/4” C.18 COLD ROLLED CON SOPORTE PARA BANDEJA. BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOX REF.304, PERILLA DE 3/8 PARA GRADUACIÓN DE ALTURA, LARGO 0.44 M, ANCHO 0.29 M. ALTURA: MIN 0.90 M - MÁX 1.30 M.
	322.490,00
	321.300,00
	430.000,00
	$            321.300,00

	20
	ESCALERILLA DE DOS PASOS FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8” C.18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8” C.18, TODO EN ACERO INOXIDABLE. PASOS FABRICADOS EN ALFAJOR DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE., TAPONES PLASTICOS. LARGO 0.40 M, ANCHO 0.39 M, ALTURA 0.42 M
	342.125,00
	238.000,00
	430.000,00
	$            238.000,00

	21
	SOPORTE PARA MONITORES DISEÑO MODULAR Y ESTRUCTURA EN ALUMINIO QUE PERMITE MÚLTIPLES OPCIONES DE CONGURACIÓN, FÁCIL MANTENIMIENTO, FUTURAS ACTUALIZACIONES Y VARIEDAD DE ACCESORIOS. ALTO: 1 M, SUPERFICIE: 30 X 25 CM
	1.015.427,00
	1.086.470,00
	1.995.000,00
	$         1.015.427,00

	22
	SOPORTE DE BRAZO CON ALTURA VARIABLE PARA MSV SOPORTE PARED MONITOR DE PACIENTE CON ALTURA VARIABLE, CON CANASTA Y ORGANIZADOR DE CABLES
	848.470,00
	1.701.700,00
	980.000,00
	$            848.470,00


El análisis de precio de mercado se realiza de la siguiente manera: muestra tres (3) cotizaciones se determina el valor del mercado de referencia el menor precio de las cotizaciones.
3.4  ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

	GRUPO / ITEM
	ELEMENTO
	ANÁLISIS GENERAL

	
	
	 VR. HISTÓRICO DE REFERENCIA 
	 VR. DE MERCADO DE REFERENCIA 
	 VR. 
PRECIO TECHO (UNIT. CON IVA) 

	
	
	
	
	

	1
	ATRIL PORTA SUERO SENCILLO, EN ACERO INOXIDABLE CON CENTRO DE GRAVEDAD DESPLAZADO, CON ARAÑA EN PLÁSTICO CON RUEDAS GUARDA HILO 2.5", ALTA CAPACIDAD DE CARGA, 4 GANCHOS EN ACERO INOXIDABLE.
	 $                                 -   
	 $                   656.880,00 
	 $                       656.880,00 

	2
	ATRIL DE PARED CON RIEL ATRIL DE PARED CON RIEL, CON LOS CHASOS, PERNOS Y TORNILLOS PARA SU INSTALACION
	 $                                 -   
	 $                   190.400,00 
	 $                       190.400,00 

	3
	BIOMBO DE TRES CUERPOS FABRICADO EN TUBERÍA REDONDA EN COLD ROLLED, CON TELA IMPERMEABLE, LAVABLE Y ANTI FLUIDO, DIMENSIONES: LARGO 1.90 M - ALTO 1.60 M, 6 RUEDAS DE 2” PLÁSTICAS PARA ACILITAR SU DESPLAZAMIENTO, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA
	 $                                 -   
	 $                   549.780,00 
	 $                       549.780,00 

	4
	BUTACO GIRATORIO CROMADO RODANTE FABRICADOS EN TUBERÍA REDONDA EN COLD ROLLED, ASIENTO TAPIZADO EN CORDOBÁN NEGRO Y ESPUMA, DIMENSIONES DIÁMETRO 0,30 M Y ALTURA GRADUABLE DE 0,45 M A
0,60 M SEGÚN NECESIDAD, 3 RUEDAS DE 2” PLÁSTICAS, TERMINADO EN CROMO.
	 $                                 -   
	 $                   180.880,00 
	 $                       180.880,00 

	5
	CAMA CUNA CLASIC ELECTRICA FABRICADA EN TUBO, 6 POSICIONES SE ACCIONAN POR CONTROL ELÉCTRICO, 2
BARANDAS TIPO CORRAL, ATRIL DE DOBLE GANCHO DE SOSTENIMIENTO, 2 GANCHOS SOPORTE PARA BOLSA DE DRENAJE, LARGO 1,50 M - ANCHO 0,70 M, 4 RUEDAS. CAPACIDAD DE CARGA 200KG.
	 $                                 -   
	 $                4.000.000,00 
	 $                    4.000.000,00 

	6
	CAMA ELECTRICA FABRICADA EN TUBO RECTANGULAR, TENDIDO DIVIDIDO EN 4 SECCIONES, 9 POSICIONES, SISTEMA ELÉCTRICO DE 4 MOTORES ,4 BARANDAS ABATIBLES, ATRIL DE DOBLE GANCHO DE SOSTENIMIENTO, 2 GANCHOS SOPORTE PARA BOLSA DE DRENAJE. SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO
	 $                                 -   
	 $                5.115.810,00 
	 $                    5.115.810,00 

	7
	CAMILLA FIJA /MOVIL PARA PACIENTES (DIVAN) FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 1 1/4 COLD ROLLED CAL. 18, CON ÁNGULO DE 1 1/4 * 1/8 COLD ROLLED, TAPIZADO EN CORDOBÁN LAVABLE Y ESPUMA DE 5CM CON REFUERZO EN TABLEX. LARGO 1.80 M, ANCHO 0.55 M, ALTURA 0.80 M. CAPACIDAD: 120KG - 150KG.
	 $                                 -   
	 $                   350.000,00 
	 $                       350.000,00 

	8
	CAMILLA PARA AMBULANCIA FABRICADO EN ALUMINIO.ESTRUCTURA TUBULAR EN ALUMINIO DE DOS NIVELES Y TENDIDO EN PLATINA DE ALUMINIO.TODAS LAS UNIONES FUNDIDAS EN ALUMINIO. ESPALDAR RECLINABLE POR MEDIO DE SISTEMA MECÁNICO. BARANDAS ESCUALIZABLES EN ALUMINIO.COLCHONETA EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD 10 CM, FORRADA EN CORDOBÁN LAVABLE DE FÁCIL LIMPIEZA.CORREAS AJUSTABLES DE SEGURIDAD.ANCLAJE PARA SUJETAR LA CAMILLA CON LA PLATAFORMA. POSICIONES: HORIZONTAL, SEMIFOWLER, FOWLER.
	 $                                 -   
	 $                4.600.000,00 
	 $                    3.986.500,00 

	9
	CAMILLA GINECOLOGICA CON GABINETE TENDIDO 3 SECCIONES, TAPIZADO EN CORDOBÁN LAVABLE Y ESPUMA DE 5CM, CUBETA EN ACERO INOX, PERNERAS EN ALUMINIO, MUÑEQUERAS CON MANGO EN CAUCHO, TODO CON PERILLA, ESTRUCTURA BASE CON CAJÓN Y ALACENA, LARGO 1.80 M, ANCHO 0.50 M, ALTURA 0.80 M
	 $                                 -   
	 $                   900.000,00 
	 $                       900.000,00 

	10
	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO GRANDE FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 1” COLD ROLLED. MANIJA SUPERIOR PARA TRANSPORTE Y CADENA PARA SUJECIÓN. DIMENSIONES: LARGO 0.70 M – ANCHO 0.30
M - ALTURA 1.15 M. PINTURA ELECTROSTÁTICA
	 $                                 -   
	 $                   379.788,50 
	 $                       327.250,00 

	11
	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO PEQUEÑA FABRICADA EN TUBO REDONDO Y TUBO REDONDO TELESCÓPICO, MANIJA SUPERIOR PARA TRANSPORTE, 2 RUEDAS PLÁSTICAS ANTIBACTERIAL
	 $                                 -   
	 $                   250.852,00 
	 $                       250.852,00 

	12
	CAMILLAS REANIMACION DE TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN CON TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERTIDO MEDIANTE SISTEMA NEUMATICO, ALTURA FIJA, RUEDAS DE 8" CON BLOQUEO CENTRAL Y DIRECCIONAL (INCLUYE COLCHONETA) FABRICADA EN TUBO DE ACERO COLD ROLLED COLCHONETA EN ESPUMA ROSADA, TENDIDO DE UNA SECCIÓN, POSICIONES: HORIZONTAL, 2 BARANDAS, ATRIL DE DOBLE GANCHO, LARGO 1,90 M - ANCHO 0,60 M - ALTURA 0,80 M, CAPACIDAD DE CARGA 220KG.
	 $                                 -   
	 $                4.000.000,00 
	 $                    4.000.000,00 

	13
	CAMILLA PARA INTOXICADOS Y MORGUE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, TENDIDO FIJO EN LÁMINA, POSICIONES HORIZONTAL.
	 $                                 -   
	 $                4.099.669,00 
	 $                    3.332.000,00 

	14
	CARRO MULTIPROPOSITO CARRO MULTIPROPÓSITO HOSPITALARIO CON BASE SUPERIOR CON AGARRADERAS, CAJONERAS PLÁSTICAS, RIELES PARA ACCESORIOS, RUEDAS DE 3" CON FRENO. ALTO:96CM, LARGO:50CM, ANCHO:51CM. ACCESORIOS OPCIONALES: CANASTA, SOPORTE GUARDIÁN, SOPORTE CILINDRO, ATRIL
	 $                                 -   
	 $                   949.025,00 
	 $                       949.025,00 

	15
	CARRO DE PARO, CINCO CAJONES FABRICADO EN LÁMINA DE
ACERO COLD ROLLED C.20, CON TAPA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE REF.304 C.20.PROTECTOR SUPERIOR AISLANTE EN ACRÍLICO.MANIJA EN ALUMINIO PARA FACILITAR TRANSPORTE.5 CAJONES PARA ALMACENAMIENTO, LOS DOS PRIMEROS CON DIVISIONES EN ABS, TODOS CON MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA LA APERTURA O CIERRE.SISTEMA DE CIERRE ÚNICO PARA TODOS LOS CAJONES, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR.ACCESORIOS: TABLA PARA MASAJE CARDIORRESPIRATORIO EN MADERA RUTEADA Y MOLDEADA Y MULTITOMA PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS.SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO, CON CORREAS DE SUJECIÓN.BANDEJA AUXILIAR ABATIBLE.PERÍMETRO INFERIOR EN BOCEL DE CAUCHO AMORTIGUABLE, PARA PROTECCIÓN DEL CARRO. 4 RUEDAS DE 4” ANTIBACTERIAL, 2 CON FRENO PARA ASEGURAR DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO.DIMENSIONES: LARGO 0.80 M - ANCHO 0.50 M - ALTURA - 1.00 M.
	 $                                 -   
	 $                2.930.000,00 
	 $                    2.930.000,00 

	16
	CARRO HISTORIA CLINICA FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED C.22.2 SECCIONES CON 15, COMPARTIMIENTOS TROQUELADOS PARA SUJECIÓN DE PORTA HISTORIAS. 30 MÓDULOS. ALACENA INFERIOR DE DOS PUERTAS. DIMENSIONES: LARGO 0.60 M, ANCHO 0.40 M, ALTURA 1.40 M
	 $                                 -   
	 $                   847.280,00 
	 $                       847.280,00 

	17
	MESA AUXILIAR CON CAJONERA FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 1” C.18 COLD ROLLED.BANDEJA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO BRILLANTE. 3 CAJONES PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMO. BANDEJA INFERIOR EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED. LARGO 0.55 M, ANCHO 0.43 M, ALTURA 0.80 M
	 $                                 -   
	 $                   780.640,00 
	 $                       780.640,00 

	18
	MESA AUXILIAR FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 1” C.18 COLD ROLLED. BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ACERO BRILLANTE REF.430 CON BARANDILLAS ANTI CAÍDA. LARGO 0.55 M, ANCHO 0.43 M, ALTURA 0.80 M.
TERMINADO EN ACERO Y CROMO
	 $                                 -   
	 $                   407.158,50 
	 $                       407.158,50 

	19
	MESA MAYO TUBO TELESCÓPICO CUADRADO DE 3/4” C.18 COLD ROLLED CON SOPORTE PARA BANDEJA. BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOX REF.304, PERILLA DE 3/8 PARA GRADUACIÓN DE ALTURA, LARGO 0.44 M, ANCHO 0.29 M. ALTURA: MIN 0.90 M - MÁX 1.30 M.
	 $                                 -   
	 $                   321.300,00 
	 $                       321.300,00 

	20
	ESCALERILLA DE DOS PASOS FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8” C.18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8” C.18, TODO EN ACERO INOXIDABLE. PASOS FABRICADOS EN ALFAJOR DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE., TAPONES PLASTICOS. LARGO 0.40 M, ANCHO 0.39 M, ALTURA 0.42 M
	 $                                 -   
	 $                   238.000,00 
	 $                       238.000,00 

	21
	SOPORTE PARA MONITORES DISEÑO MODULAR Y ESTRUCTURA EN ALUMINIO QUE PERMITE MÚLTIPLES OPCIONES DE CONGURACIÓN, FÁCIL MANTENIMIENTO, FUTURAS ACTUALIZACIONES Y VARIEDAD DE ACCESORIOS. ALTO: 1 M, SUPERFICIE: 30 X 25 CM
	 $                                 -   
	 $                1.015.427,00 
	 $                    1.015.427,00 

	22
	SOPORTE DE BRAZO CON ALTURA VARIABLE PARA MSV SOPORTE PARED MONITOR DE PACIENTE CON ALTURA VARIABLE, CON CANASTA Y ORGANIZADOR DE CABLES
	 $                                 -   
	 $                   848.470,00 
	 $                       848.470,00 


De acuerdo al análisis estimado de la contratación, se determinó que el valor del precio techo es el menor valor de este análisis, ósea el valor del mercado de referencia.  
3.5. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

	ÍTEM
	RUBRO
	RECURSO
	UNIDAD DE DESTINO
	DESCRIPCIÓN
	VALOR TOTAL

	
	PRESU-PUESTAL
	
	
	
	

	1
	02-02-01-004-08-01
	16
	UPRES ANTIOQUIA
	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE USO HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 


	$ 88.535.631 

	                      VALOR TOTAL ESTIMADO
	$ 88.535.631


ANEXO No 2

	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE

	
	SI
	NO

	Entrenamiento/capacitación el oferente deberá comprometerse a realizar capacitaciones de operación, manejo y cuidado de los bienes entregados durante la vigencia de la garantía
	
	

	El oferente GARANTIZA que efectuara la entrega, y realizara prueba de funcionamiento del equipo ofertado, en los sitios destinados por la unidad prestadora de salud Antioquia y está certificara por medio de un recibo a satisfacción (RAS) una vez sea aprobado el equipo.
	
	

	En el momento de la entrega de los elementos ofertado deberá comprometerse a entregar los manuales técnicos y/o ficha técnica y sus componentes. 
	
	

	El oferente deberá comprometerse a una GARANTÍA‚ no inferior a doce (12) meses por defectos de fabricación 
	
	

	El CONTRATISTA se compromete a garantizar el cambio de los elementos que presenten cualquier defecto de fabricación o mala calidad del elemento ofertado, sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento, teniendo presente el tiempo de la garantía. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato perteneciente a la Unidad Prestadora de Salud Antioquia
	
	

	El oferente GARANTIZA que durante el tiempo de garantía el TIEMPO DE RESPUESTA a los requerimientos de la Unidad Prestadora de salud Antioquia, será de MÁXIMO 24 HORAS HABILES. 
	
	

	El oferente deberá garantizar que el equipo contenga Blender incorporado,
	
	

	El oferente deberá diligenciar el formato ficha técnica para cada elemento ofertado
	
	

	El oferente deberá entregar un cronograma de mantenimiento preventivo del equipo ofertado durante su tiempo de garantía, como mínimo de dos visitas de mantenimiento preventivo y correctivo ilimitados 
	
	

	El oferente deberá comprometerse a entregar el instructivo de manejo básico para los equipos ofertados 
	
	

	El oferente deberá comprometerse a realizar Capacitaciones ilimitadas   de usuario para la operación y manejo de los bienes entregados durante la vigencia de la garantía 
	
	

	El oferente comprometerse y tener en cuenta que para la entrega de la oferta formal y definitiva debe de entregar los REGISTROS INVIMA de los elementos ofertados para los que se requieren 
	
	

	El oferente deberá anexar el Certificado de buenas prácticas de manufactura del país de origen del producto y certificado de la DIAN 
	
	


___________________________________________________
Intendente MAURICIO RESTREPO ALVAREZ 
Responsable de Mantenimiento y control de Equipos Biomédico UPRES  
ANEXO No. 3
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto contractual en las condiciones que fue ofertado.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

3. Responder en los plazos que la POLICÍA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Jefatura Unidad prestadora de salud Antioquia o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única  
6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por si o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Jefatura Unidad prestadora de salud Antioquia y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 

9. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.

10. Dar las garantías correspondientes para los repuestos 

11. Los precios ofertados deben sostenerse durante el plazo del Contrato.

12. El Contratista deberá solicitar por escrito cualquier cambio a las condiciones establecidas en el contrato durante el tiempo de ejecución del mismo.

13. El contratista informara por escrito al supervisor del contrato, cuando el contrato llegue al 70% de su ejecución 
14. En ningún caso el contratista podrá superar el 100% del valor del contrato 
15. las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual
16. El oferente deberá garantizar el respeto y aplicación al instructivo N°013 DISAN/AGESA – 70 del 04 de junio de 2013 “modificación al modelo de regulación para la prestación de servicios de salud en el subsistema de salud de la policía nacional, al igual que el acuerdo 070 del 02 de agosto del 2019 “por el cual se establece el modelo de atención integral en salud para el sistema de salud de las fuerzas militares y de la policía nacional.

17. El CONTRATISTA debe cumplir con la normatividad ambiental y de saneamiento básico vigente, Decreto 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Decreto 1594 de 1984, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, las  normas universales de bioseguridad conservación del medio ambiente, recursos naturales participación activa en la prevención de la contaminación, uso racional del agua, la energía, segregación adecuada de residuos hospitalarios y demás actividades que incluyan o relacione su actividad; además de las normas que modifiquen, reglamente y/o sustituyan.
18. Los elementos de cambio que se generen del objeto contractual, deberán ser entregados a una empresa especializada en la disposición final de residuos eléctricos y electrónicos, con el fin de que esta entidad entregue los certificados de disposición final (Manifiesto o certificado). 
19. El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Etapa precontractual, celebración y ejecución del contrato: la documentación que se relaciona a continuación deberá presentarse al momento radicar la propuesta frente al pliego de condiciones según cronograma. 

1. Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “Moderadamente Aceptable” (puntaje entre el 60% y 85 %) y el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. 

2. Formulario de compromiso firmado por el representante legal de la empresa (según modelo). 
Formulario de compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es “Suministro e Instalación sistema de llamado de enfermería inalámbrico expandible y actualizable para hospitalización y áreas asistenciales para la Unidad Prestadora de Salud Antioquia”. 

El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada. 

NOMBRE DEL OFERENTE _____________________________________________________ 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE ______________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT) ____________________ 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO _____________________________________________________ 
ANEXO No. 4
OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la POLICÍA mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el Anexo “ANEXO TÉCNICO”. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 

9. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos.

ANEXO No. 5 
MATRIZ DE RIESGOS
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.
En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en la Parte 2 – Titulo 1 – Capitulo 1 – Sección 1 – Subsección 6 del Decreto 1082 de 2015.

GARANTIAS DEL PROCESO

ETAPA CONTRACTUAL

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SESENTA (60) DIAS CALENDARIO MAS
	AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

	GARANTIA UNICA
	RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD DEL SERVICIO
	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DE LOS ESTUDIOS.
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO FINAL DE LOS ESTUDIOS
	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 3 AÑOS MÁS BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DEL PRODUCTO ENTREGADO. 

	GARANTIA UNICA
	RIESGO JURIDICO
	NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.
	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO.
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS
	AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO FINANCIERO 
	DAÑOS A TERCEROS POR

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA.
	CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR EL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
	AMPARA LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATO AMPARADO, Y SERÁN BENEFICIARIOS TANTO LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTA. LA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO, EN ADICIÓN A LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES LOS AMPAROS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO DIECISÉIS (16) DE DECRETO 4828 DE 241208.


CLAUSULAS SANCIONATORIAS


	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA 
	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS
	CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A POLIZA DE GARANTIA UNICA 

	MULTA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO PARCIAL
	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA
	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

	CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
	RIESGO JURIDICO
	INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO
	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD


ANALISIS DE RIESGO DEL PROCESO

	GARANTÍA TÉCNICA 
	RIESGO OPERATIVO 
	DAÑOS DE LOS ELEMENTOS Y DESPERFECTOS CON LOS 
MISMOS 
	VALOR DESPERFECTOS Y/O COMPONENTES DE LOS ELEMENTOS 
	CONTRATISTA 
	VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LAS VIGENCIA DEL CONTRATO UN (1) AÑO LOS BEINES Y CUATRO (4) AÑOS MÁS EN LOS EQUIPOS, ASÍ MISMO, DEBE OFRECER LA VISITA PREVENTIVA GRATUITA PARA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS, LA CUAL SE PRESTARÁ DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES DEL ACTA DE RECIBO 
	AMPARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DESDE EL MOMENTO DE SU ENTREGA Y HASTA POR EL PERIODO 
ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.


	RIESGO
	Valor a asegurar
	

	Cumplimiento
	20 %
	Vigencia del contrato y cuatro (04) meses mas

	Calidad de bien 
	50 %
	Vigencia del contrato y seis (06) meses mas


ANEXO No. 6
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	ATRIL PORTA SUERO SENCILLO, CON CENTRO DE GRAVEDAD DESPLAZADO

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	ATRIL MULTI -BOMBA SENCILLO

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Atril porta suero sencillo
Ruedas guarda hilo de 2.5”

Alta capacidad de carga
Con 4 ganchos en acero inoxidable
Tubo en acero inoxidable
Con centro de gravedad desplazado


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	ATRIL DE PARED CON RIEL

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	ATRIL DE PARED CON RIEL

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	Atril de pared con riel
Con los chasos, pernos y tornillos para su instalación
De fácil instalación y limpieza




ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	BIOMBO DE TRES CUERPOS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	BIOMBO DE TRES CUERPOS

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	BIOMBO DE TRES CUERPOS Fabricado en tubería redonda en cold rolled, Con tela impermeable, lavable y anti fluido, Dimensiones: Largo 1.90 m - Alto 1.60 m, 6 ruedas de 2” plásticas para

facilitar su desplazamiento, Terminado en pintura electrostática


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	BUTACO GIRATORIO CROMADO RODANTE

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	BUTACO GIRATORIO CROMADO RODANTE

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	BUTACO GIRATORIO CROMADO RODANTE Fabricados en tubería redonda en cold rolled, asiento tapizado en cordobán negro y espuma, dimensiones Diámetro 0,30 m y altura graduable de 0,45 m a

0,60 m según necesidad, 3 ruedas de 2” plásticas, terminado en cromo.


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	CAMA CUNA ELECTRICA

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	CAMA CUNA ELECTRICA

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CAMA CUNA ELECTRICA Fabricada en tubo, 6 Posiciones se accionan por control eléctrico, 2

barandas tipo corral, atril de doble gancho de sostenimiento, 2 ganchos soporte para bolsa de drenaje, Largo 1,50 m - Ancho 0,70 m, 4 ruedas. Capacidad de carga 180kg.
Altura máxima 75 cm , Altura mínima  40 cm
Dimensiones externa 77 x 166 cm interna 65 x 150 cm
Movimientos: espaldar 0º a 70º, pies 0º a 20º, Trendelenburg 17° Trendelenburg inverso 17° 

Frenos centrales 


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	CAMA ELECTRICA 

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	CAMA ELECTRICA

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CAMA ELECTRICA: 

Fabricada en tubo rectangular, Tendido dividido en 4 secciones, 9 Posiciones, Sistema eléctrico de 4 motores ,4 barandas abatibles, Atril de doble gancho de sostenimiento, 2 ganchos soporte para bolsa de drenaje.

Soporte para bala de oxígeno

Altura máxima 75 cm, Altura mínima 45 cm

Dimensiones externa 107 x 277 cm interna 90 x 190 cm

Capacidad de carga: dinámica: 180kg estática 400kg  

Movimientos: espaldar 0º a 70º, pies 0º a 35º, Trendelenburg 17° Trendelenburg inverso 17° 

Frenos centrales




ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	CAMILLA FIJA /MOVIL PARA PACIENTES (DIVAN)  

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	CAMILLA FIJA /MOVIL PARA PACIENTES (DIVAN)  

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CAMILLA FIJA /MOVIL PARA PACIENTES (DIVAN)  Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18, con ángulo de 1 1/4 * 1/8 cold rolled, Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex. Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. Capacidad: 120kg - 150kg


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	CAMILLA PARA AMBULANCIA

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	CAMILLA PARA AMBULANCIA

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CAMILLA PARA AMBULANCIA Fabricado en aluminio.Estructura tubular en aluminio de dos niveles y tendido en platina de aluminio.Todas las uniones fundidas en aluminio. Espaldar reclinable por medio de sistema mecánico. Barandas escualizables en aluminio.Colchoneta en espuma rosada de alta densidad 10 cm, forrada en cordobán lavable de fácil limpieza.Correas ajustables de seguridad.Anclaje para sujetar la camilla con la plataforma. Posiciones: horizontal, semifowler, fowler.


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	CAMILLA GINECOLOGICA CON GABINETE

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	CAMILLA GINECOLOGICA CON GABINETE

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CAMILLA GINECOLOGICA CON GABINETE Tendido 3 secciones, Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm, Cubeta en acero inox, Perneras en aluminio, muñequeras con mango en caucho, todo con perilla, Estructura base con cajón y alacena, Largo 1.80 m, Ancho 0.50 m, Altura 0.80 m


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO GRANDE

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO GRANDE

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO GRANDE
· Fabricada en tubo redondo de 1” cold rolled.
·  Manija superior para transporte y cadena para sujeción.
· Base de platina para mayor resistencia 

· 3 ruedas antibacterias 

·  Dimensiones: Largo 0.70 m - Ancho 0.30 m - Altura 1.15 m. 
· pintura electrostática


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO PEQUEÑA

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO PEQUEÑA

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO PEQUEÑA
· Fabricada en tubo redondo y tubo redondo telescópico,
· todo en acero inoxidable 
·  manija superior para transporte, 
· 2 ruedas plásticas antibacterias
· Dimensiones: diámetro 0.13 m - Altura 0.80 m
· Terminado en cromo 


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	CAMILLAS REANIMACION DE TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN CON TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERTIDO MEDIANTE SISTEMA NEUMATICO

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	CAMILLAS REANIMACION DE TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN CON TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERTIDO MEDIANTE SISTEMA NEUMATICO

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CAMILLAS REANIMACION DE TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN 
· CON TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERTIDO
·  MEDIANTE SISTEMA NEUMATICO, 
· ALTURA FIJA,
·  RUEDAS DE 8" CON BLOQUEO CENTRAL Y DIRECCIONAL (INCLUYE COLCHONETA)
· Fabricada en tubo de acero cold rolled
· Colchoneta en espuma rosada
· Tendido de una sección
· Posiciones: Horizontal 
· 2 barandas
· Atril de doble gancho
· Largo 1,90 m - Ancho 0,60 m - Altura 0,80 m,
·  Capacidad de carga 220kg.


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	CAMILLA PARA INTOXICADOS Y MORGUE

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	CAMILLA PARA INTOXICADOS Y MORGUE

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CAMILLA PARA INTOXICADOS Y MORGUE 
· Fabricada en acero inoxidable, 
· Tendido fijo en lámina,
· Posiciones Horizontal.
· Dimensiones externas: largo 1.98m -ancho 0.73m, altura de tendido 0.70 m 

· 4 ruedas antibacterias todas con frenos 

· capacidad de carga: 180kg – 220 kg  


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	CARRO MULTIPROPOSITO

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	CARRO MULTIPROPOSITO

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CARRO MULTIPROPOSITO Carro multipropósito hospitalario con base superior con agarraderas, cajoneras plásticas, rieles para accesorios, ruedas de 3" con freno. Alto:96cm, Largo:50cm, Ancho:51cm. Accesorios opcionales: canasta, soporte guardián, soporte cilindro, atril


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	CARRO DE PARO

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	CARRO DE PARO

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CARRO DE PARO, CINCO CAJONES Fabricado en lámina de

acero cold rolled C.20, con tapa superior en acero inoxidable ref.304 C.20.Protector superior aislante en acrílico. manija en aluminio para facilitar transporte.5 cajones para almacenamiento, los dos primeros con divisiones en ABS, todos con manijas en acero inoxidable para la apertura o cierre. Sistema de cierre único para todos los cajones, ubicado en la parte superior. Accesorios: Tabla para masaje cardiorrespiratorio en madera ruteada y moldeada y multitoma para conexión de equipos. Soporte para bala de oxígeno, con correas de sujeción. Bandeja auxiliar abatible. Perímetro inferior en bocel de caucho amortiguable, para protección del carro. 4 ruedas de 4” antibacterial, 2 con freno para asegurar después del desplazamiento. 

Dimensiones: Largo 0.80 m - Ancho 0.50 m - Altura - 1.00 m.


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	CARRO HISTORIA CLINICA

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	CARRO HISTORIA CLINICA

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	CARRO HISTORIA CLINICA Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.2 secciones con 15, compartimientos troquelados para sujeción de porta historias. 30 módulos. Alacena inferior de dos puertas. Dimensiones: Largo 0.60 m, Ancho 0.40 m, Altura 1.40 m


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	MESA AUXILIAR CON CAJONERA

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	MESA AUXILIAR CON CAJONERA

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	MESA AUXILIAR CON CAJONERA Fabricada en tubo redondo de 1” C.18 cold rolled. 

Bandeja superior en lámina de acero brillante. 3 cajones para almacenamiento de insumo. Bandeja inferior en lámina de acero cold rolled. Largo 0.55 m, Ancho 0.43 m, Altura 0.80 m


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	MESA AUXILIAR

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	MESA AUXILIAR

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	MESA AUXILIAR Fabricada en tubo redondo de 1” C.18 cold rolled. Bandeja superior e inferior en lámina de acero brillante ref.430 con barandillas anti caída. Largo 0.55 m, Ancho 0.43 m, Altura 0.80 m. Terminado en acero y cromo


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	MESA MAYO

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	MESA MAYO 

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	MESA MAYO Tubo telescópico cuadrado de 3/4” C.18 cold rolled con soporte para bandeja. Bandeja en lámina de acero inox ref.304, Perilla de 3/8 para graduación de altura, Largo 0.44 m, Ancho 0.29 m. Altura: min 0.90 m - máx 1.30 m.


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	ESCALERILLA DE DOS PASOS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	ESCALERILLA DE DOS PASOS

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	ESCALERILLA DE DOS PASOS Fabricada en tubo redondo de 7/8” C.18 con refuerzo en tubo redondo de 7/8” C.18, todo en acero inoxidable. Pasos fabricados en alfajor de aluminio antideslizante. Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	SOPORTE PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	SOPORTE PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES 

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	SOPORTE PARA MONITORES Diseño modular y estructura en aluminio que permite múltiples opciones de configuración, fácil mantenimiento, futuras actualizaciones y variedad de accesorios.

Alto: 1 m, Superficie: 30 x 25 cm


ANEXO No. 6

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

FICHA TÉCNICA 

	DENOMINACIÓN DE BIEN



	SOPORTE DE BRAZO CON ALTURA VARIABLE PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN



	SOPORTE DE BRAZO CON ALTURA VARIABLE PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES

	GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN



	

	UNIDAD DE MEDIDA

	

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	SOPORTE DE BRAZO CON ALTURA VARIABLE PARA MSV Soporte pared monitor de paciente con altura variable, con canasta y organizador de cables


NEXO No 7
OFERTA ECONOMICA

Empresa oferente:

Dirección:

Teléfono:
	 ITEMS
	ELEMENTO
	Códigos UNSPSC
	 VR. OFERTA

 UNIT CON IVA
	 TAR. IVA 
	 VR. IVA 
	 VR SIN IVA 
	 CANT.  
	 VR. TOTAL 

	1
	ATRIL PORTA SUERO SENCILLO, EN ACERO INOXIDABLE CON CENTRO DE GRAVEDAD DESPLAZADO, CON ARAÑA EN PLÁSTICO CON RUEDAS GUARDA HILO 2.5", ALTA CAPACIDAD DE CARGA, 4 GANCHOS EN ACERO INOXIDABLE.
	45111502
	
	19%
	
	
	7
	

	2
	ATRIL DE PARED CON RIEL ATRIL DE PARED CON RIEL, CON LOS CHASOS, PERNOS Y TORNILLOS PARA SU INSTALACION
	45111502
	
	19%
	
	
	35
	

	3
	BIOMBO DE TRES CUERPOS FABRICADO EN TUBERÍA REDONDA EN COLD ROLLED, CON TELA IMPERMEABLE, LAVABLE Y ANTI FLUIDO, DIMENSIONES: LARGO 1.90 M - ALTO 1.60 M, 6 RUEDAS DE 2” PLÁSTICAS PARA ACILITAR SU DESPLAZAMIENTO, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA
	42000000
	
	19%
	
	
	2
	

	4
	BUTACO GIRATORIO CROMADO RODANTE FABRICADOS EN TUBERÍA REDONDA EN COLD ROLLED, ASIENTO TAPIZADO EN CORDOBÁN NEGRO Y ESPUMA, DIMENSIONES DIÁMETRO 0,30 M Y ALTURA GRADUABLE DE 0,45 M A
0,60 M SEGÚN NECESIDAD, 3 RUEDAS DE 2” PLÁSTICAS, TERMINADO EN CROMO.
	42000000
	
	19%
	
	
	6
	

	5
	CAMA CUNA CLASIC ELECTRICA FABRICADA EN TUBO, 6 POSICIONES SE ACCIONAN POR CONTROL ELÉCTRICO, 2
BARANDAS TIPO CORRAL, ATRIL DE DOBLE GANCHO DE SOSTENIMIENTO, 2 GANCHOS SOPORTE PARA BOLSA DE DRENAJE, LARGO 1,50 M - ANCHO 0,70 M, 4 RUEDAS. CAPACIDAD DE CARGA 200KG.
	42191807
	
	19%
	
	
	1
	

	6
	CAMA ELECTRICA FABRICADA EN TUBO RECTANGULAR, TENDIDO DIVIDIDO EN 4 SECCIONES, 9 POSICIONES, SISTEMA ELÉCTRICO DE 4 MOTORES ,4 BARANDAS ABATIBLES, ATRIL DE DOBLE GANCHO DE SOSTENIMIENTO, 2 GANCHOS SOPORTE PARA BOLSA DE DRENAJE. SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO
	42191807
	
	19%
	
	
	1
	

	7
	CAMILLA FIJA /MOVIL PARA PACIENTES (DIVAN) FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 1 1/4 COLD ROLLED CAL. 18, CON ÁNGULO DE 1 1/4 * 1/8 COLD ROLLED, TAPIZADO EN CORDOBÁN LAVABLE Y ESPUMA DE 5CM CON REFUERZO EN TABLEX. LARGO 1.80 M, ANCHO 0.55 M, ALTURA 0.80 M. CAPACIDAD: 120KG - 150KG.
	42192201
	
	19%
	
	
	9
	

	8
	CAMILLA PARA AMBULANCIA FABRICADO EN ALUMINIO.ESTRUCTURA TUBULAR EN ALUMINIO DE DOS NIVELES Y TENDIDO EN PLATINA DE ALUMINIO.TODAS LAS UNIONES FUNDIDAS EN ALUMINIO. ESPALDAR RECLINABLE POR MEDIO DE SISTEMA MECÁNICO. BARANDAS ESCUALIZABLES EN ALUMINIO.COLCHONETA EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD 10 CM, FORRADA EN CORDOBÁN LAVABLE DE FÁCIL LIMPIEZA.CORREAS AJUSTABLES DE SEGURIDAD.ANCLAJE PARA SUJETAR LA CAMILLA CON LA PLATAFORMA. POSICIONES: HORIZONTAL, SEMIFOWLER, FOWLER.
	42171602
	
	19%
	
	
	1
	

	9
	CAMILLA GINECOLOGICA CON GABINETE TENDIDO 3 SECCIONES, TAPIZADO EN CORDOBÁN LAVABLE Y ESPUMA DE 5CM, CUBETA EN ACERO INOX, PERNERAS EN ALUMINIO, MUÑEQUERAS CON MANGO EN CAUCHO, TODO CON PERILLA, ESTRUCTURA BASE CON CAJÓN Y ALACENA, LARGO 1.80 M, ANCHO 0.50 M, ALTURA 0.80 M
	42192207
	
	19%
	
	
	2
	

	10
	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO GRANDE FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 1” COLD ROLLED. MANIJA SUPERIOR PARA TRANSPORTE Y CADENA PARA SUJECIÓN. DIMENSIONES: LARGO 0.70 M – ANCHO 0.30
M - ALTURA 1.15 M. PINTURA ELECTROSTÁTICA
	42191710
	
	19%
	
	
	1
	

	11
	CARRETILLA PARA BALA DE OXÍGENO PEQUEÑA FABRICADA EN TUBO REDONDO Y TUBO REDONDO TELESCÓPICO, MANIJA SUPERIOR PARA TRANSPORTE, 2 RUEDAS PLÁSTICAS ANTIBACTERIAL
	42191710
	
	19%
	
	
	4
	

	12
	CAMILLAS REANIMACION DE TRANSPORTE Y RECUPERACIÓN CON TRENDELEMBURG Y TRENDELEMBURG INVERTIDO MEDIANTE SISTEMA NEUMATICO, ALTURA FIJA, RUEDAS DE 8" CON BLOQUEO CENTRAL Y DIRECCIONAL (INCLUYE COLCHONETA) FABRICADA EN TUBO DE ACERO COLD ROLLED COLCHONETA EN ESPUMA ROSADA, TENDIDO DE UNA SECCIÓN, POSICIONES: HORIZONTAL, 2 BARANDAS, ATRIL DE DOBLE GANCHO, LARGO 1,90 M - ANCHO 0,60 M - ALTURA 0,80 M, CAPACIDAD DE CARGA 220KG.
	42192201
	
	19%
	
	
	7
	

	13
	CAMILLA PARA INTOXICADOS Y MORGUE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, TENDIDO FIJO EN LÁMINA, POSICIONES HORIZONTAL.
	42192201
	
	19%
	
	
	1
	

	14
	CARRO MULTIPROPÓSITO HOSPITALARIO CON BASE SUPERIOR CON AGARRADERAS, CAJONERAS PLÁSTICAS, RIELES PARA ACCESORIOS, RUEDAS DE 3" CON FRENO. ALTO:96CM, LARGO:50CM, ANCHO:51CM. ACCESORIOS OPCIONALES: CANASTA, SOPORTE GUARDIÁN, SOPORTE CILINDRO, ATRIL
	42000000
	
	19%
	
	
	2
	

	15
	CARRO DE PARO, CINCO CAJONES FABRICADO EN LÁMINA DE
ACERO COLD ROLLED C.20, CON TAPA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE REF.304 C.20.PROTECTOR SUPERIOR AISLANTE EN ACRÍLICO.MANIJA EN ALUMINIO PARA FACILITAR TRANSPORTE.5 CAJONES PARA ALMACENAMIENTO, LOS DOS PRIMEROS CON DIVISIONES EN ABS, TODOS CON MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA LA APERTURA O CIERRE.SISTEMA DE CIERRE ÚNICO PARA TODOS LOS CAJONES, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR.ACCESORIOS: TABLA PARA MASAJE CARDIORRESPIRATORIO EN MADERA RUTEADA Y MOLDEADA Y MULTITOMA PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS.SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO, CON CORREAS DE SUJECIÓN.BANDEJA AUXILIAR ABATIBLE.PERÍMETRO INFERIOR EN BOCEL DE CAUCHO AMORTIGUABLE, PARA PROTECCIÓN DEL CARRO. 4 RUEDAS DE 4” ANTIBACTERIAL, 2 CON FRENO PARA ASEGURAR DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO.DIMENSIONES: LARGO 0.80 M - ANCHO 0.50 M - ALTURA - 1.00 M.
	42000000
	
	19%
	
	
	2
	

	16
	CARRO HISTORIA CLINICA FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED C.22.2 SECCIONES CON 15, COMPARTIMIENTOS TROQUELADOS PARA SUJECIÓN DE PORTA HISTORIAS. 30 MÓDULOS. ALACENA INFERIOR DE DOS PUERTAS. DIMENSIONES: LARGO 0.60 M, ANCHO 0.40 M, ALTURA 1.40 M
	42000000
	 $ 847.280,00 
	19%
	
	
	2
	 

	17
	MESA AUXILIAR CON CAJONERA FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 1” C.18 COLD ROLLED.BANDEJA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO BRILLANTE. 3 CAJONES PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMO. BANDEJA INFERIOR EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED. LARGO 0.55 M, ANCHO 0.43 M, ALTURA 0.80 M
	42192000
	
	19%
	
	
	1
	 

	18
	MESA AUXILIAR FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 1” C.18 COLD ROLLED. BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR EN LÁMINA DE ACERO BRILLANTE REF.430 CON BARANDILLAS ANTI CAÍDA. LARGO 0.55 M, ANCHO 0.43 M, ALTURA 0.80 M.
TERMINADO EN ACERO Y CROMO
	42192000
	
	19%
	
	
	8
	

	19
	MESA MAYO TUBO TELESCÓPICO CUADRADO DE 3/4” C.18 COLD ROLLED CON SOPORTE PARA BANDEJA. BANDEJA EN LÁMINA DE ACERO INOX REF.304, PERILLA DE 3/8 PARA GRADUACIÓN DE ALTURA, LARGO 0.44 M, ANCHO 0.29 M. ALTURA: MIN 0.90 M - MÁX 1.30 M.
	42192000
	
	19%
	
	
	2
	

	20
	ESCALERILLA DE DOS PASOS FABRICADA EN TUBO REDONDO DE 7/8” C.18 CON REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8” C.18, TODO EN ACERO INOXIDABLE. PASOS FABRICADOS EN ALFAJOR DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE., TAPONES PLASTICOS. LARGO 0.40 M, ANCHO 0.39 M, ALTURA 0.42 M
	42000000
	
	19%
	
	
	11
	

	21
	SOPORTE PARA MONITORES DISEÑO MODULAR Y ESTRUCTURA EN ALUMINIO QUE PERMITE MÚLTIPLES OPCIONES DE CONGURACIÓN, FÁCIL MANTENIMIENTO, FUTURAS ACTUALIZACIONES Y VARIEDAD DE ACCESORIOS. ALTO: 1 M, SUPERFICIE: 30 X 25 CM
	43212002
	
	19%
	
	
	5
	

	22
	SOPORTE DE BRAZO CON ALTURA VARIABLE PARA MSV SOPORTE PARED MONITOR DE PACIENTE CON ALTURA VARIABLE, CON CANASTA Y ORGANIZADOR DE CABLES
	43212002
	
	19%
	
	
	3
	

	
	TOTAL 
	
	$        


Anexo 8
RESUMEN DE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA

El presente formulario debe ser diligenciado en su totalidad, anexando las certificaciones correspondientes a cada contrato relacionado. En caso de requerirlo, imprima hojas adicionales.

La información inconsistente no será tenida en cuenta, en todo caso primará la contenida en las Certificaciones.

NOMBRE PROPONENTE ____________________________________________________________________

CÉDULA O NIT. __________________________________________________________________

	REFERENCIA
	CERTIFICADO 1
	CERTIFICADO 2
	CERTIFICADO 3

	No. del contrato, orden de compra o de prestación de servicios
	
	
	

	Nombre del contratante
	
	
	

	Nombre del contratista
	
	
	

	Objeto del contrato
	
	
	

	Valor del contrato
	
	
	

	Fecha inicial del contrato
	
	
	

	Fecha final del contrato
	
	
	

	Porcentaje de ejecución
	
	
	

	Cumplimiento del contrato
	
SI _____       NO _____
	SI _____    NO _____
	SI _____       NO _____

	Fecha de la certificación
	
	
	

	% de participación si fue ejecutado a través de alguna forma de asociación.
	
	
	


OBSERVACION: Si el contrato incluye varios objetos deberá discriminar el correspondiente a la experiencia relacionada con el objeto del presente proceso.

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT O C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C:                      EXPEDIDA EN 
DIRECCIÓN:

TELEFONO:

EMAIL:
_____________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO No.9
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Envigado, Antioquia ______ de_____________ de 2021.

Señores

POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  
Carrera 43a 48 c sur – 45 
Envigado - Antioquia

Ref: Proceso No. _________________________________________, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 

Yo ________________________ identificado con cedula de ciudadanía No. ___________________ expedida en _______________, actuando en nombre propio y/o en representación de la firma ___________________________________ identificada con el Nit. No. _____________________, manifiesto bajo la gravedad del juramento, que actualmente nuestra organización se encuentra en la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la Resolución 0312 del 13/02/2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”, y el artículo 2° numeral 2.1., numeral 2.2., numeral 2.3., de la Resolución 01956 del 25/04/2018 “Por la cual se adoptan las directrices de evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en misión y las personas naturales o jurídicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policía Nacional, a través de contratos de prestación de servidos y los visitantes permanentes y transitorios a los centros de trabajo, el cual deberá ser aplicado de acuerdo a la previa priorización del riesgo'.

De igual manera nuestra empresa cuenta con un responsable para el diseño, administración y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la Resolución 0312 del 13/02/2019, dependiendo del número de trabajadores.

La POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA dentro de sus políticas establece un cumplimiento en la Evaluación de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, igual o superior al 61% (Moderadamente Aceptable), de acuerdo a los criterios de valoración de la Resolución 0312 del 13/02/2019.
	RESOLUCIÓN 0312 DEL 13/02/2019

	CRITERIO
	VALORACIÓN

	PUNTAJE OBTENIDO MENOR AL 60%
	CRITICO

	PUNTAJE OBTENIDO ENTRE EL 61% Y EL 85%
	MODERADAMENTE ACEPTABLE

	PUNTAJE OBTENIDO MAYOR O IGUAL AL 86%
	ACEPTABLE


Por lo anterior, se solicita al oferente anexar la evidencia técnica, correspondiente al porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que a la fecha se encuentra la empresa, el cual debe estar suscrito por el responsable de dicho sistema y el representante legal.

Doy fe que a la fecha hemos aplicado el anexo técnico, establecido en la Resolución 0312 del 13/02/2019: “Evaluación Inicial de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes”, con un porcentaje de cumplimiento en nuestra organización del _____%

Teniendo en cuenta lo anterior, en caso de requerirse estaremos dispuestos a recibir visita de verificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del contratante.

Atentamente, 

Firma ________________________________

Nombre: ______________________________ 

C.C. N°: ________________ de ___________________

NOTA: Partiendo del principio de la buena fe, lo certificado en este documento se asume como un hecho cierto y veraz; la rendición de información no comprobable mediante evidencia, se configura como falsedad en documento público.

ANEXO No.10
COMPROMISO DE BUENAS NORMAS AMBIENTALES

Envigado, Antioquia ______ de_____________ de 2021.

Señores

POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Carrera 43a 48 c sur – 45 
Envigado - Antioquia

Ref: Proceso No. _________________________________________, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 

Yo ________________________ identificado con C.C. Nro. ________ expedida en _______________, actuando en nombre propio y/o en representación de la firma ___________________________________ identificada con el Nit No. _____________________, me comprometo a realizar con la adjudicación del presente proceso contractual, las buenas prácticas ambientales en cumplimiento a los solicitado en la norma técnica colombiana ISO 14001 en referencia a la Legislación Ambiental Colombiana vigente en lo que respecta a la entrega de los elementos pos consumos y a su disposición final.

Aquellos elementos considerados como contaminantes del medio ambiente (llantas para vehículos, baterías, luminaria de todo tipo, químicos, aceites…), con sujeción a la legislación ambiental son de mi responsabilidad y una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la Policía Nacional de Colombia, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada.

De igual manera me comprometo a:

· La aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con el tipo de servicio a contratar.

· Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, serán asumidas como mi responsabilidad.

· Presentar las actas de disposición final correspondientes y las licencias ambientales de dicha disposición.

· El personal bajo mi responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle.

· Presentar al supervisor del contrato el análisis de ciclo de vida del producto y/o servicio a contratar según corresponda.

Atentamente, 

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT O C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:

TELEFONO:

EMAIL:
___________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Revisado: 

ANEXO 11
CERTIFICADO ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS

Envigado, Antioquia __   de                _ de 2021.

Señores 

POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 

Carrera 43a 48 c sur – 45 
Envigado - Antioquia

Ref.: Proceso de Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes No. _________________________________________, que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE USO HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA 

Yo. ____________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, representando legalmente a la firma _________________________ identificada con el Nit No. __________, manifiesto expresamente que los activos y recursos que conforman mi patrimonio, que se emplearan para el desarrollo del contrato que se llegare a celebrar, provienen de actividades licitas.
Atentamente, 

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT O C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:

TELEFONO:

EMAIL:
_________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 12
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.

El suscrito a saber: ____________________________, identificado con la C.C. No. ____________________ de _____________, quien obra en calidad de _____________________________, que en adelante se denominará EL OFERENTE CONTRATISTA, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, dentro de los PLIEGOS DE CONDICIONES) teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

 

PRIMERO: Que el POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA adelanta un proceso de Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes   para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

 1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.

3.EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de : El Decreto 1082 de 2015, reglamenta la modalidad de selección de mínima cuantía, el cual para el caso de estudios previos cita en el artículo 2.2.1.2.1.5.1, y les impondrá las obligaciones de:

 

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

 
b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
 

4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de : El Decreto 1082 de 2015, reglamenta la modalidad de selección de mínima cuantía, el cual para el caso de estudios previos cita en el artículo 2.2.1.2.1.5.1
5. EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT O C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:

TELEFONO:

EMAIL:
_________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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