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PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA MARCA BARKEY DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Bogotá D.C., 19 de enero de 2021 
1. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR
	1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO
	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA MARCA BARKEY DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. 
La clasificación de bienes y servicios de las naciones unidas UNSPSC versión 14:

CLASIFICACIÓN UNSPSC

GRUPO

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

PRODUCTO

85161502

SERVICIOS

SERVICIOS

DE SALUD

SERVICIO MANTENIMIENTO RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO QUIRÚRGICO

REPARACIÓN

DE EQUIPO

MÉDICO

O QUIRÚRGICO

MANTENIMIENTO

O REPARACIÓN DE

EQUIPO MEDICO MENOR

85161501

SERVICIOS

SERVICIOS

DE SALUD

SERVICIO MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO QUIRÚRGICO

REPARACIÓN DE EQUIPO

MÉDICO  o QUIRÚRGICO

MANTENIMIENTO  O REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO MAYOR



	1.2 VALOR ESTIMADO
	El valor estimado para el presente proceso es la suma de EL VALOR ESTIMADO PARA EL PRESENTE PROCESO ES LA SUMA DE VEINTE MILLONES DE   PESOS ($20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

	1.3 CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
	Resolución No. 001 del 02 de Enero de 2020 DISAN Aprobación de Recursos Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2020- Recurso 16.
ÍTEM

ELEMENTO
VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2020 

1

PRESTACION DEL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA  MARCA BARKEY DEL  HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL 
 $   20.000.000,00 

VALOR TOTAL

$  20.000.000.00



	1.4 CLASE DE CONTRATO
	PRESTACION DE SERVICIOS

	1.5 PERFIL Y CALIDAD DE LOS PROPONENTES 
	Podrán participar en el presente proceso de mínima cuantía todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unión Temporal), que tenga dentro de su objeto social o actividad el objeto de este proceso que cumpla con todos los requisitos exigidos para el mismo, por lo que se aclara que la verificación jurídica, técnica y económicamente de las ofertas que se presenten al presente proceso se realizaran con apego estricto a la normatividad vigente que aplique para los casos específicos respecto de la naturaleza jurídica y constitución de los posibles oferentes que concurran a la presente convocatoria, además de las disposiciones legales que apliquen al campo especifico objeto del presente proceso.

	1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN

	El Hospital Central de la Policía Nacional, requiere la Prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido repuestos genuinos, para optimizar los recursos y garantizar la PRESTACION DEL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA  MARCA BARKEY DEL  HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, teniendo en cuenta lo siguiente:

El servicio de Banco de sangre del Hospital Central de la Policía Nacional cuenta con equipos especializados que requieren supervisión continua y de acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo, se cataloga como equipo de alta complejidad por tanto se recomienda dar seguimiento con el mantenimiento preventivo que hasta el momento ha sido soportado por la empresa representante en Colombia través de su garantía. Se recomienda por tanto que sea nuevamente contratada la empresa que da el soporte para garantizar resultados confiables y con su alta grado de efectividad. Al implementar una gestión de mantenimiento acorde y bajo las recomendaciones del fabricante se garantiza su funcionamiento óptimo durante la vida útil del equipo por parte del proveedor.
El Gobierno Nacional mediante la expedición del Decreto 1769 de 1994 y su aclaratorio el decreto 1617 de 1995, reglamento el artículo 189 de la ley 100 de 1993, sobre el mantenimiento Hospitalario. El decreto 2174 de 1996, por el cual se organiza el sistema de garantía de calidad, establece en el artículo 3, las características de la calidad en las instituciones hospitalarias, una de las cuales es la disponibilidad y suficiencia de recursos, calidad que depende en buena medida de la realización del mantenimiento Hospitalario.

Así mismo, el Decreto 1011 de 2006 “por el cual se organiza el Sistema Obligatorio de Garantía y Calidad de la Atención de Salud del Sistema General del Seguridad Social en Salud” establece en el artículo 2,  que la Calidad de la atención de salud se entiende como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios.

Se requiere de manera prioritaria contar con los mantenimientos relacionados durante la presente vigencia.

La necesidad se encuentra soportada en el Plan Anual de Adquisiciones correspondiente.

1.6. IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO

“La gestión de todos los residuos generados durante la ejecución del objeto contractual dentro del Hospital serán asumidos por el contratista sin generar ningún costo para el Hospital así como el Hospital será el encargado de asegurarse de la gestión adecuada del residuo (es decir entrega al transportador, receptor de actas de tratamiento y disposición final), con empresas autorizadas por los Entes de Control presentadas por el contratista y con previa autorización del Área de Gestión Ambiental del Hospital, de igual manera el contratista realizará la entrega del residuos formalmente al Supervisor del contrato (por tipo de residuo y cantidad en kg) debidamente embalado según su tipo y peligrosidad. En el caso en que se genere un residuo de mayor riesgo como los radiactivos el contratista se encargará de realizar el trámite necesario con INGEOMINAS para su recolección en el Hospital y será el Hospital el que se asegure de su entrega y recibirá el acta de disposición final. En ningún momento se permitirá el retiro de residuos por parte del contratista en vehículos no autorizados.” 
  
En ningún caso se permitirá el uso de sustancias químicas con componentes orgánicos persistentes (COPs) como lo son Aldrín, Clordano, DDT, Dieldrin, Eldrin, Heptacloro, Mirex, Toxafeno, Hexaclorobenceno, Bifenilos, policlorados PCB’s, Dioxinas, Furanos; en la producción de algún insumo, equipo y/o mantenimiento, y también los que contengan refrigerantes CFC y HCFC. 
  
Por otro lado el contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico (control de plagas, limpieza y desinfección), manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979,  Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993,  Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital  Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.” 
1.7. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

En cumplimiento a lo establecido en los términos de , Sección 4, Subsección 1 del Decreto 1082 del 26 de Mayo  de 2015, sobre la indicación de si la contratación respectiva está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano en los términos de los Artículos 2.2.1.2.4.1.1, 2.2.1.2.4.1.2 y 2.2.1.2.4.1.3 del citado Decreto, se concluye que el presente proceso de contratación NO está cobijado por los Tratados de Libre Comercio, según lo previsto en el literal D del MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, el cual señala: “Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa, mínima cuantía o para la enajenación de bienes del Estado”.

1.8.  ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

No hay alternativa diferente a contratar la prestación del servicio a un proveedor especializado en el objeto del presente proceso, teniendo en cuenta que el Hospital Central de la Policía Nacional, no cuenta con el Recurso Humano, técnico, equipos y elementos necesarios para PRESTACION DEL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA  MARCA BARKEY DEL  HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL



2.  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

Hecha la revisión de los contratos realizados durante los tres (03) últimos años se establece la siguiente información:

	ENTIDAD
Y UNIDAD
	OBJETO
	NÚMERO DE CONTRATO
	ACIERTOS
	PROBLEMAS

	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
	PRESTACION DEL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA  MARCA BARKEY DEL  HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
	NO  SE CONTRATO AÑO 2017

	
	
	NO SE CONTRATO AÑO 2018

	
	
	NO SE CONTRATO AÑO 2019

	
	
	PARA EL AÑO 2020: CONTRATO 96-7-201804-20


3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Teniendo en cuenta que el valor estimado del presente proceso no supera el 10% de la menor cuantía para la entidad, el proceso de selección se debe adelantar bajo la modalidad de mínima cuantía, de conformidad con lo previsto en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y numeral 5 capítulo II de la Resolución No 03049 de 2014 “Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, modificado y complementada por la Resolución 00090 del 15 de Enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”.
4. CRITERIOS DE SELECCIÓN
4.1. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TÉCNICAS HABILITANTES
Los factores de verificación técnicas están descritos en el Anexo No. 2 del presente estudio previo, los cuales se comprobarán como CUMPLE o NO CUMPLE. 

4.1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para la acreditación de la experiencia del proponente, deberá hacerlo mediante la presentación de máximo dos (02) certificaciones de contratos ejecutados satisfactoriamente dentro de los últimos tres (03) años, que tengan objeto igual o similar al de la presente contratación y cuya sumatoria sea igual o superior al 70% del presupuesto oficial asignado al ítem o ítems ofertados.

El oferente acreditará la experiencia a través de certificaciones de contratos que deben contener la siguiente información: 

· Nombre del contratante NIT, 
· Nombre del contratista,NIT
· Objeto del contrato, 

· Número del contrato, 

· Valor del contrato, 

· Plazo de ejecución, 

· Fechas de inicio y finalización, 

· Grado de satisfacción
NOTA 1: Las certificaciones que no contengan en su totalidad la información antes señalada, no serán tenidas en cuenta.

NOTA 2: Para el caso de la acreditación de experiencia específica, en cuanto a certificaciones, el Hospital Central de la Policía Nacional no aceptará ni tendrá en cuenta las siguientes:

· Certificaciones de subcontratistas, de subcontratos, por tanto estas deberán ser directas.

· No se aceptan, ni se tendrán en cuenta certificaciones con enmendaduras e ilegibles y que no contengan como mínimo la información solicitada o que presenten inconsistencias o que induzcan a error al Hospital Central de la Policía Nacional.

· No se aceptan certificaciones de contratos en ejecución. 

NOTA 3: Podrá acreditarse la experiencia específica cuando lo exigido haya sido desarrollado y/o ejecutado como miembro bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, en ese caso se tendrá en cuenta para efectos de experiencia únicamente el porcentaje de participación del proponente en la forma asociativa, para lo cual deberá anexar a la propuesta el documento que acreditó la conformación del Consorcio o Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

NOTA 4: En caso de consorcios o uniones temporales o cualquier otra forma asociativa, la experiencia específica será la sumatoria de la experiencia de sus integrantes; sin embargo, todos los miembros deben aportar experiencia.

NOTA 5: No se aceptarán auto certificaciones.

NOTA 6: Si el oferente tiene Registro Único de Proponentes RUP y en este tiene registrada la clasificación de naciones unidad referida en el presente proceso, podrá presentar dicho documento y acreditar la experiencia que la entidad está solicitando en el presente proceso. 

El proponente deberá demostrar la experiencia en la siguiente clasificación:

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	GRUPO
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	85161502
	SERVICIOS
	SERVICIOS

DE SALUD
	SERVICIO MANTENIMIENTO RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO QUIRÚRGICO
	REPARACIÓN

DE EQUIPO

MÉDICO

O QUIRÚRGICO
	MANTENIMIENTO

O REPARACIÓN DE

EQUIPO MEDICO MENOR

	85161501
	SERVICIOS
	SERVICIOS

DE SALUD
	SERVICIO MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO QUIRÚRGICO
	REPARACIÓN DE EQUIPO

MÉDICO  o QUIRÚRGICO
	MANTENIMIENTO  O REPARACIÓN DE EQUIPO MEDICO MAYOR


4.2. FACTORES QUE SE TENDRÁN EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN
Atendiendo lo dispuesto en el Artículo 94 de la Ley 1474, Artículo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 4°, 6° del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 que a la letra dice: 

“… 4°. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de mayor porcentaje de descuento cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente”.

6°. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato”

4.2.1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE: el Hospital Central de la Policía Nacional atendiendo lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 7° del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 aceptara la propuesta presentada primero en tiempo. 
5. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN
El valor estimado de la contratación que se pretende adelantar asciende a VEINTICINCO MILLONES DE   PESOS ($ 25.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA., distribuido de la siguiente manera:
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	RUBRO

PRESUPUESTAL
	RECURSO
	TIPO DE OFERTA
	VALOR

VIGENCIA 2020

	1
	PRESTACION DEL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA  MARCA BARKEY DEL  HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL 
	02-02-01-003-007
	16
	TOTAL
	 $    20.000.000

	TOTAL, PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENCIA 2020
	$    20.000.000


6. CONDICIONES DEL CONTRATO
6.1. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio se prestará en las instalaciones del Hospital Central de la Policía Nacional ubicado en la Carrera 59 No. 26 – 21 CAN de la ciudad de Bogotá D.C., salvo la necesidad de desplazar algún equipo a las instalaciones del oferente que resultare adjudicatario para algún tipo de prueba técnica o reparación, previa coordinación con el supervisor del contrato. 

6.2. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La prestación del servicio por parte del OFERENTE, se hará de forma de tracto sucesivo, de acuerdo con el cronograma de trabajo, en las condiciones y con las garantías exigidas por el Responsable del mantenimiento de los Equipos Biomédicos del Hospital Central de la Policía Nacional, inicia a partir de la Aprobación de la Garantía Única y entrega de la Carta de Inicio de Ejecución del Contrato de acuerdo con las características que se relacionan en el Anexo No 2. Oferta y Ficha Técnica según el siguiente cronograma de actividades.

CRONOGRAMA

	ITEM
	Actividad
	No. de Visitas
	Fecha

	1
	PRESTACION DEL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA  MARCA BARKEY DEL  HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL 
	2
	JUNIO
DICIEMBRE


Nota 1: Es preciso aclarar que las actividades de mantenimiento correctivo que se deban realizar, serán conforme a la necesidad que requiera el supervisor de contrato, previo requerimiento, en la cuidad de Bogotá D.C.

NOTA 2. El comité técnico deberá verificar que la información contenida en el anexo idoneidad del recurso humano este suscrito por el profesional ofertado (a través de llamada telefónica).

Descripción de actividades por evento

Se realizarán las visitas necesarias para validar el buen funcionamiento del equipo, en caso de que se requiera el cambio e instalación de repuestos, estos se tomaran de los repuestos incluidos en el Anexo 2 del presente estudio previo. 

6.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
Para la ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de contratación, El CONTRATISTA cuenta con un Plazo de Ejecución hasta el 16 de Diciembre 2021, o hasta agotar Presupuesto lo primero que ocurra en el tiempo, durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las Prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la aprobación de la garantía única y entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato.
6.4. FORMA DE PAGO. 

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al OFERENTE el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá D.C., en pagos parciales después de realizada la visita de mantenimiento, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes de los siguientes documentos:

a. Factura acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato suscrita por el supervisor del mismo.

b. Alta de almacén.

c. Copia del certificado de importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero).

d. Copia del RIT (Registro de información Tributaria), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.

e. Certificación del Oferente de encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.

     Los anteriores documentos deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central de la Policía Nacional,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  19  de  la  Ley  1150  de  2007   “Derecho  a Turno” se le asignará un número de radicación. En caso que el OFERENTE presente los documentos requeridos para el pago después del día quince (15) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.
Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del OFERENTE, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago (previa modificación de la minuta contractual), con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Oferente. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS 

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del Adjudicatario (Contratista), el Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el Recibo a Satisfacción Técnico–Económico dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo, cumpliendo con las obligaciones señaladas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”.
Nota: El Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte. 
Nota 2: Para aquellos oferentes que resulten adjudicatarios y pertenezcan a contribuyentes del régimen tributario especial según el artículo 19 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016, deberá anexar en cada cuenta de cobro copia de la certificación de la entidad encargada de su vigilancia o de la que haya concedido su personería jurídica, para no efectuar la liquidación de retención en la fuente por renta. 
Nota 3: La certificación que expida para acreditar dicho requisito deberá ser suscrita por parte del contador y/o revisor fiscal según corresponda, para el caso de los consorcios y la unión temporal, dicha certificación deberá ser suscrita por los contadores y revisores fiscales de los integrantes del consorcio y/o unión temporal

6.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO

En desarrollo de la ejecución del Contrato que se suscriba, será el Responsable del  Mantenimiento de Equipos Biomédicos del Hospital Central de la Policía Nacional, o quien haga sus veces, el cual será nombrado por el Director del Hospital Central de la Policía Nacional, previa solicitud del Jefe del Grupo Logístico, el cual ejercerá las funciones de Supervisor del Contrato, cumpliendo para ello con lo ordenado en el capítulo XII de la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 del 30 de julio de 2014”, Resolución 021 del 08 de Marzo de 2019, “Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central de la Policía Nacional y las obligaciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.
6.6. OBLIGACIONES GENERALES DEL OFERENTE
Las obligaciones del contratista se encuentran descritas en el anexo No. 4.
6.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
Las obligaciones del contratista se encuentran descritas en el anexo No. 5
7. FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
El procedimiento de adjudicación se realizará en forma TOTAL, al oferente que cumpla con las condiciones establecidas en la presente invitación. En caso de que éste no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

De no quedar ningún oferente habilitado se declarará desierto el proceso, en el sistema electrónico de contratación pública SECOP II en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 18 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
8. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS
Ver Anexo No. 10
9. ANEXOS DEL ESTUDIO
Anexo No. 1 Estudio de Mercado y Análisis de la Demanda
Anexo No. 2 Oferta y Condiciones Técnicas Mínimas Exigidas
Anexo No. 3 Ficha técnica

Anexo No. 4 Certificación de necesidad del servicio
Anexo No. 5 Obligaciones generales del oferente
Anexo No. 6 Obligaciones generales del Contratante
Anexo No. 7 Formato Idoneidad del recurso humano
Anexo No. 8 Informativo Precios Techo
Anexo No. 9 Porcentaje de IVA

Anexo No. 10 Estimación, tipificación, asignación de riesgos y determinación de garantías

Anexo No. 11 Matriz de Riesgo
Anexo. No.12. Formulario de compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital Central Policía Nacional 
Elaborado por, 

Subteniente   JOSE DEYBI PORTELA
C.C No. 1.098.715.210
Responsable mantenimiento de equipo médico Hospital Central de la Policía
Capitán JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO
C.C. No. 18.470.872
Jefe Grupo Logístico Hospital Central de la Policía Nacional (E)
NOTA: La anterior asesoría obedece a la establecido en los numerales 1 al 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015, concordante con lo estipulado en el Numeral 2.2.5 Planeación y Estudios Previos, modalidad de Mínima Cuantía de la Resolución 03049 del 30 de Julio de 2014, “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”.
ANEXO No. 1
	1. ANÁLISIS DE  LA OFERTA Y DEMANDA

	DESCRIPCIÓN MERCADO: para definir de forma general el cubrimiento de mercado que está habilitado para cobijar la necesidad que la entidad pretende cubrir con el presente proceso de contratación, es necesario tener en cuenta que los servicios requeridos pueden ser prestados por firmas que tengan experiencia en la prestación del servicio objeto del presente proceso, podrán participar en el presente proceso de selección abreviada todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unión Temporal), que tenga dentro de su objeto social o actividad el objeto de este proceso que cumpla con todos los requisitos exigidos para el mismo, por lo que se aclara que la verificación jurídica, técnica y económicamente de las ofertas que se presenten al presente proceso se realizara con apego estricto a la normatividad vigente que aplique para los casos específicos respecto de la naturaleza jurídica y constitución de los posibles oferentes que concurran a la presente convocatoria, además de las disposiciones legales que apliquen al campo especifico objeto del presente proceso.

El Hospital Central policía Nacional, solicitó información a proveedores a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación SECOP II, donde las firmas MICROMEDICA SAS., ofertaron la necesidad que la entidad demanda, dado respuesta al ESTUDIO DE MERCADO 017 - 2021 mediante la plataforma del SECOP II con el fin de garantizar mayor pluralidad de oferentes, no se recibieron más cotizaciones.

a)ANÁLISIS DEL SECTOR: existen dentro del sector empresas dedicadas a la prestación de los servicios  de mantenimiento de equipos biomédicos pero las empresas que pueden llegar a participar en el proceso son las que dieron respuesta a la solicitud mediante la plataforma las cuales muestran interés en participar.

El convocar a diferentes entidades por la página electrónica www.colombiacompra.gov.co SECOP II no sólo garantiza la posibilidad de obtener precios excelentes sino de ser estrictos en la selección del oferente que brinde las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas en el presente proceso de selección.
ASPECTOS GENERALES: teniendo en cuenta la importancia del funcionamiento de estos equipos, este mantenimiento requiere conocimiento de las rutinas de montaje, conexiones, ajuste, limpieza y funcionamiento; por lo que, es necesario contratar el servicio con una excelente calidad y con el profesional idóneo y los elementos apropiados para la realización del objeto contractual. Por lo que requiere de una planificación, gestión y ejecución adecuadas, tomando en cuenta los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para la realización adecuadamente las tareas de mantenimiento en procura de garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos objeto del presente proceso.
Económicos: el mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos genuinos se hace necesario para garantizar el óptimo funcionamiento de estos equipos, es por eso que para el cumplimiento y la realización objetiva del presente estudio previo se deben tener en cuenta los precios del mercado, costos indirectos, contrataciones anteriores o gastos en general.

Por lo anterior, dentro del Plan anual de Adquisiciones, gastos de funcionamiento para la presente vigencia, se establecieron los recursos necesarios para satisfacer la necesidad requerida.

Técnicos: El objetivo que se pretende alcanzar mediante la prestación del servicio objeto del presente proceso dentro del Mantenimiento es conservar las condiciones de los equipos, así como garantizar y optimizar el funcionamiento de los mismos en los servicios donde se requiera. Al interior del ANEXO 2 OFERTA Y CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS se incluye la parte técnica y el protocolo de mantenimiento que se debe tener en cuenta para realizar el mantenimiento de los equipos objeto del presente proceso.
Estos parámetros se determinaron las especificaciones que fueron establecidos en el Anexo No. 2 Oferta y Condiciones Técnicas Mínimas Exigidas, por el Estructurador técnico del proceso con el fin de que este proceso contractual garantice que los elementos a adquirir sean de excelentes materiales, ajustados a las necesidades del servicio y siempre buscando la mejor calidad en la prestación de los servicios a los usuarios del subsistema.   

Regulatorios: La selección de mínima cuantía y las propuestas presentadas en desarrollo del mismo, se someten a las normas de la Contratación Pública. Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, que adiciona el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, las normas comerciales y civiles en lo que estas fueren aplicables y demás normas pertinentes.
En el Anexo No. 10. Estimación, Tipificación, Asignación de Riesgos y Determinación de Garantías se establecen las garantías de Incumplimiento, Calidad del bien y las Multas de carácter penal, Incumplimiento parcial y mora en la constitución de requisitos de ejecución y legalización.

Durante los períodos de adjudicación y ejecución del contrato, se pueden presentar contingencias o eventos que pueden entorpecer, dificultar o impedir la culminación y cumplimiento del objeto contractual, por lo que en el presente estudio se desarrolla un análisis donde se tipifican e identifican los riesgos inherentes a la naturaleza y al objeto de la contratación. Anexo No. 11 Matriz de Riesgo.
ESTUDIO DE LA DEMANDA: El análisis de la demanda tiene como propósito conocer las especificaciones de los contratos con objeto similar realizados por otras Entidades Estatales y las condiciones de los contratos correspondientes, analizando para esto las compras anteriores, las contrataciones de otras entidades y las cotizaciones recibidas.

En el análisis de precios de mercado, se pudo determinar que durante los últimos tres años el Hospital Central no ha adelantado y adjudicado procesos de contratación con el objeto del presente estudio, se concluye que no se han realizado procesos contractuales con las características y especificaciones técnicas de los ítems requeridos, por lo cual no hay contratos con otras entidades que obren como antecedentes para el presente proceso de selección, como se puede apreciar en los numerales 2. ANALISIS DE PRECIOS, 2.1.  PRECIOS REFERENCIA SECOP I y II, 2.2 ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS, 2.3. ANÁLISIS PRECIOS DE MERCADO del presente Anexo.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el valor estimado para el presente proceso no supera el 10% de la Menor Cuantía para la Entidad, el proceso de selección para PRESTACION DEL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA  MARCA BARKEY DEL  HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL EN CUMPLIMIENTO  LA LEY 1831 DEL 2 DE MAYO DE 2017 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL se adelanta bajo la modalidad de mínima cuantía por un valor, con un plazo de ejecución y forma de pago establecido en el documento.
ESTUDIO DE LA OFERTA
El objeto del presente proceso lo pueden ofrecer aquellas personas naturales o jurídicas que dentro de su objeto contractual contemple la, PRESTACION DEL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA  MARCA BARKEY DEL  HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. EL SECOP II establece una bolsa de oferentes de 50  firmas siendo estas:

REF: ESTUDIO DE MERCADO PN HOCEN EM 017-2021
[image: image1.emf]1MICROMEDICA S.A.S. 26CI COLOMBIAN MED S.A.S.

2Electrónica Biomédica e Industrial Ltda. 27Equiophthalmic Colombia

3BIOMEDICAL TECNOLOGÍA LTDA 28Equipos Medicos de Colombia Equimedic SAS

4SANITAS S.A.S. 29SET Y GAD S.A.S.

5JASEN CONSULTORES S.A.S. 30CALIBRATION SERVICE S.A.S.

6inverseb s.a.s 31BRASMEDICA COLOMBIA S.A.

7SYCO INGENIERÍA SAS 32DC-AC MULTINGENIERA

8Servicios y Proyectos Industriales S.A.S 33Arboleda Equipos Medicos

9Ald Instruments 34BIOPLUS MEDICAL CARE SAS

10Equipos Tecnicos Equitecnos Ltda 35NESTOR ENRIQUE MORENO CARO

11TECNICA ELECTROMEDICA S.A. 36ULTRA SCHALL DE COLOMBIA SAS

12TECNIVALIDACIONES SAS 37IBERMAN COLOMBIA S.A.S.

13IBERMAN COLOMBIA S.A.S. 38CREACIONES LA BARONESA LTDA

14GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A 39Soluciones Industriales y de oficina sas

15MEMCO S.A.S 40JHON FREDY ANCHICO

16METROACUSTIK S.A.S 41AJR ENTERPRISE SAS

17MEBI 42Centro de Metrología y Calibración Biomedica e Industrial SAS

18JOTA MEDICS SAS 43Multidiagnósticos Especializados S.A.S

19ALD INSTRUMENTS 44BIOCLINICAL SUPPLIES S.A.S.

20BPL MEDICAL SAS 45ADVANCED MEDICAL X RAY GROUP S.A.S

21ULTRAMEDICA DE COLOMBIA SAS 46Femto SAS

22Diseño Electrónico LTDA 47BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS

23service, repair & maintenance group sas 48Laboratorios Alcon de Colombia S.A.

24Angela CArolina Lopez Romero 49HEYDY MORENO GARCIA

25GDM INGENIERÍA DEL CARIBE SAS 50MEDICAL DEVICES COLOMBIA SAS

Proveedor (50)


a) PRECIOS DE MERCADO: se presentan cotizaciones de empresas que dentro del mercado ofrecen los bienes requeridos, según las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo 2 del presente Estudio Previo. 
Se aclara que los precios cotizados para el presente proceso por las firmas cotizantes incluyen las condiciones que rodean la futura contratación tales como: plazo, forma de pago, garantías, condiciones técnicas mínimas y demás requisitos necesarios para la consecución del contrato que se llegase a celebrar.

b)  CONDICIONES DEL CONTRATO: Se definen dentro del presente Estudio Previo.
 
c) COSTOS INDIRECTOS: Pólizas, por otra parte, estarán a cargo del Oferente los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, repuestos, que se causen con motivos de la prestación del servicio adjudicados. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.

PROCEDENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES: Los bienes pueden ser ofertados por empresas de origen nacional o extranjero

MONEDA A CONTRATAR: La oferta debe ser presentada en pesos Colombianos.
TIEMPO DE SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS: El contratista debe sostener los precios durante la ejecución del contrato. 

	2. ANALISIS DE PRECIOS


2.1 PRECIOS REFERENCIA SECOP
 Se realiza consulta en el SECOP I y SECOP II de contratos de similar objeto al que se pretende contratar y no se encontró     

 Información referente al proceso de contratación bajo las mismas condiciones y especificaciones técnicas solicitadas por la          entidad.

2.2 ANÁLISIS DE PRECIOS HISTÓRICOS  
El presente análisis se realizó de acuerdo a las Guías para hacer solicitudes de información a Proveedores a través del SECOP II emitida por la Agencia Colombia Compra Eficiente. 

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA MARCA BARKEY DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. No se contrató durante las vigencias anteriores, debido a que los equipos se encontraban en garantía de esta forma no se evidencia registros históricos.
 2.3 ANÁLISIS PRECIOS DE MERCADO 
El presente análisis se realizó de acuerdo a las Guías para hacer solicitudes de información a Proveedores a través del SECOP II, emitida por la Agencia Colombia Compra Eficiente. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS DE EQUIPOS MARCA  BARKEY
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CANTIDAD EQUIPOS 
	UNIDAD DE MEDIDA
	 COTIZACION POR MICROMEDICA (VALOR UNITARIO POR EQUIPO, IVA INCLUIDO )
	PRECIO DE MERCADO (VALOR UNITARIO POR EQUIPO, IVA INCLUIDO )

	MANTENIMIENT PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER
	3
	VISITA
	$ 1.200.000,00
	$ 1.200.000,00

	
	
	
	
	
	

	ACTIVIDAD MANTENIMIENT PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER
	UNIDAD DE MEDIDA
	 (VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO )
	PRECIO DE MERCADO (VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO )
	

	FILTRO DE PURGA
	ACTIVIDAD
	 $ 450,000,00
	 $ 450,000,00
	

	COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES
	ACTIVIDAD
	$ 2,300,000,00
	$ 2,300,000,00
	

	PAPEL SECANTE CAJA X50 HOJAS
	ACTIVIDAD
	$ 1,650,000,00
	$ 1,650,000,00
	

	SENSOR DE FUGA SET 2
	ACTIVIDAD
	$ 200.000,00
	$ 200.000,00
	

	EMPAQUE DE VACIO
	ACTIVIDAD
	$ 60.000,00
	$ 60.000,00
	

	BOMBA PERISTALTICA
	ACTIVIDAD
	$ 3.400.000,00
	$ 3.400.000,00
	


2.4 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CANTIDAD EQUIPOS 
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO SECOP
	PRECIO HISTORICO
	 COTIZACION POR MICROMEDICA (VALOR UNITARIO POR EQUIPO, IVA INCLUIDO )
	VALOR ESTIMADO (PRECIO TECHO)

	MANTENIMIENT PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER
	3
	VISITA
	NO EXISTE
	$ 993.174,00
	$ 1.200.000,00
	$ 1.200.000,00

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO  DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER

	FILTRO DE PURGA
	ACTIVIDAD
	NO EXISTE
	$ 1.317.600.00
	 $ 450,000,00
	 $ 450,000,00

	COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES
	ACTIVIDAD
	NO EXISTE
	$ 7.560.000.00
	$ 2,300,000,00
	$ 2,300,000,00

	PAPEL SECANTE CAJA X50 HOJAS
	ACTIVIDAD
	NO EXISTE
	$ 4.455.000.00
	$ 1,650,000,00
	$ 1,650,000,00

	SENSOR DE FUGA SET 2
	ACTIVIDAD
	NO EXISTE
	$ 675.000.00
	$ 200.000,00
	$ 200.000,00

	EMPAQUE DE VACIO
	ACTIVIDAD
	NO EXISTE
	$ 324.000.00
	$ 60.000,00
	$ 60.000,00

	BOMBA PERISTALTICA
	ACTIVIDAD
	NO EXISTE
	$ 9.180.000.00
	$ 3.400.000,00
	$ 3.400.000,00


NOTA: El valor estimado de la contratación se establece de la siguiente manera:

1. Se realiza consulta en el SECOP de contratos de similar objeto al que se pretende contratar y No se encontró información referente al proceso de contratación bajo las mismas condiciones y especificaciones técnicas solicitadas por la entidad.
2. Para establecer el precio histórico para las ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION)  se revisa si el HOCEN realizo contratos iguales o similares características en vigencias anteriores, encontrando que para el  año 2020 se contrató con la empresa MICROMEDICA SAS por un monto de $ 20.000.000.00 para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA MARCA BARKEY DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
3. Para el análisis económico el SECOP II establece una bolsa de posibles oferentes de 50 firmas, para el estudio de mercado EM 017 2021 siendo la firma MICROMEDICA S.A.S la única que dio respuesta a la solicitud de estudio de mercado.
4. Para establecer el Precio Techo Unitario a las actividades de Mantenimiento Preventivo se hizo necesario confirmar el ajuste al valor real del mercado de acuerdo al incremento del IPC 2020 y para los mantenimientos correctivos (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION)  se toma el valor cotizado por la empresa MICROMEDICA S.A.S para el año 2021 toda vez los valores son más favorables para la institución.
1.5 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN 
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CANTIDAD EQUIPOS 
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR ESTIMADO (PRECIO TECHO)
	VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA

	MANTENIMIENT PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER
	3
	VISTA
	$ 1.200.000,00
	$20,000,000,00

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR ESTIMADO (PRECIO TECHO)
	

	FILTRO DE PURGA
	ACTIVIDAD
	 $ 450,000,00
	

	COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES
	ACTIVIDAD
	$ 2,300,000,00
	

	PAPEL SECANTE CAJA X50 HOJAS
	ACTIVIDAD
	$ 1,650,000,00
	

	SENSOR DE FUGA SET 2
	ACTIVIDAD
	$ 200.000,00
	

	EMPAQUE DE VACIO
	ACTIVIDAD
	$ 60.000,00
	

	BOMBA PERISTALTICA
	ACTIVIDAD
	$ 3.400.000,00
	


ANEXO 02

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y

DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA  MARCA BARKEY

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CANTIDAD EQUIPOS
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE

	
	
	
	
	
	SI
	NO

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER
	· Revisión del sistema electrónico, Eelementos de calefacción y enfriamiento
· . Revisión del sistema de ventilación y recirculación de aire.
·  Ajuste y comprobación de voltajes, transformadores, controles, compresor y sensores. 
· Verificación eléctrica de motor y poleas de arranque
·  Limpieza y engrase de juntas y rodamientos

·  Limpieza y lubricación de ventilador, rotores, escobillas, partes internas y externas

·  Limpieza interna y externa
	3
	VISITA
	
	

	EQUIPO
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER
	UNIDAD DE MEDIDA
	OFRECE

	
	
	
	SI
	NO

	DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER
	FILTRO DE PURGA
	ACTIVIDAD
	
	

	
	COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES
	ACTIVIDAD
	
	

	
	PAPEL SECANTE CAJA X50 HOJAS
	ACTIVIDAD
	
	

	
	SENSOR DE FUGA SET 2
	ACTIVIDAD
	
	

	
	EMPAQUE DE VACIO
	ACTIVIDAD
	
	

	
	BOMBA PERISTALTICA
	ACTIVIDAD
	
	


	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS
	OFRECE

	
	SI
	NO

	Recurso Humano: Un (01) Ingeniero Biomédico o Electrónico con tres (3) años de experiencia en el Mantenimiento de equipos biomédicos con el fin del contrato para lo cual debe anexar la Hoja de Vida relacionando los Diplomas de grado de la carrera profesional o tecnología (Diligenciar Anexo No. 7 formato de Idoneidad del Recurso Humano).
	
	

	El Oferente debe anexar máximo dos certificaciones de las entidades en las cuales el Ingeniero Biomédico o Electrónico ha tenido contratación con el objeto del presente. El cual será verificado bajo el criterio de CUMPLE O NO CUMPLE.
	
	

	El oferente deberá anexar el Registro INVIMA vigente del Ingeniero Biomédico o Electrónico que realizará el servicio técnico de conformidad con el Artículo 39 del Decreto 4725 de 2005.
	
	

	Certificación vigente de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El Oferente debe presentar certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado de los repuestos ofertados, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución y autorización del fabricante.
	
	

	Registro del INVIMA Repuestos: El Oferente debe presentar registro INVIMA vigente para aquellos repuestos que lo requieran. En el caso que algún repuesto no requiera de dicha certificación deberá presentar la debida constancia expedida por el INVIMA.
	
	

	Garantía por mano de obra (mantenimiento preventivo y/o correctivo): El Oferente  deberá ofrecer la garantía por mano de obra por término de la vigencia del contrato y SEIS (6) meses más.
	
	

	Garantía por repuestos genuinos: El Oferente debe ofrecer la garantía por repuestos genuinos por término de SEIS (6) meses mínimo, a partir de la fecha de instalación de cualquier repuesto.
	
	

	El Oferente debe presentar con su oferta el protocolo de mantenimiento (en idioma castellano) del servicio ofertado para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente anexo, del presente estudio.
	
	

	El Oferente se compromete a diligenciar y entregar el reporte de servicio respectivo y efectuar las recomendaciones pertinentes para evitar posibles fallas, una vez realice las visitas de mantenimiento al supervisor del contrato.
	
	

	El Oferente debe garantizar soporte telefónico las 24 horas con el fin de dar solución inmediata el mismo día del reporte del daño, para lo cual deberá asignar contacto telefónico (este tiempo se refiere a mantenimiento preventivo).

Teléfono:_____________

Teléfono:_____________
	
	

	El Oferente deberá garantizar que el tiempo de respuesta será máximo de doce (12) horas para cualquier requerimiento de mantenimiento correctivo.
	
	

	El oferente se compromete a reemplazar los repuestos (genuinos) en los siguientes términos: 

· Repuestos (genuinos) que requieran importación, serán reemplazados en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, previa coordinación con el supervisor del contrato.  
Repuestos (genuinos) que no requieran importación, serán reemplazados en un plazo máximo de dos (2) días calendario, previa coordinación con el supervisor del contrato.

Nota: En el caso de los repuestos (genuinos) que requieran importación, y esta supere el plazo establecido por la entidad (a partir de la solicitud o reporte), el Oferente deberá instalar el equipo de la referencia con las mismas o similares especificaciones técnicas requeridas en el presente anexo, a solicitud del supervisor de contrato, siempre y cuando el equipo no sea de grandes dimensiones.
	
	

	El Oferente que resultare adjudicatario realizara las visitas correctivas cuantas veces sea necesario en horas hábiles durante la ejecución del contrato sin costo adicional para el Hospital Central de la Policía Nacional.
	
	

	El oferente cumplirá con las disposiciones del decreto 1443 del 31 de julio de 2014 “ por la cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST)
	
	

	En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
	
	

	El oferente de presentar el certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la evaluación inicial o autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación total que se encuentre en una escala de valoración “Moderadamente Aceptable” (puntaje entre el 60% y 85 junto con el respectivo plan de mejoramiento a que haya lugar y “ACEPTABLE” (puntaje mayor o igual al 85%)   de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019 o la que lo modifique o sustituya (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial o Autoevaluación del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato. 
	
	

	El Oferente se compromete a que durante la ejecución del contrato y de ser necesario incluir actividades correctivas que no hayan sido contempladas en el presente proceso, se deberán incluir mediante solicitud del supervisor del contrato al ordenador del gasto la modificación del contrato. El valor de estas actividades será establecido conforme a cotizaciones aportadas por el contratista y la entidad en el cual se tomará el valor más favorable para el Hospital Central de la Policía Nacional.
	
	

	El Oferente deberá actualizar la hoja de vida del equipo, según formato entregado por la Institución, deberá realizar aporte de manuales y guías rápidas de manejo, limpieza y desinfección en caso de que el Hospital no cuente con estos documentos, sin costo alguno para la entidad. 
	
	

	El oferente deberá realizar cuadro de seguimiento de ejecución de acuerdo al formato entregado por la institución. Debe ser debidamente diligenciado y entregado en físico y medio magnético al Supervisor del contrato, dentro de los cinco (5) días previos a la fecha de la entrega de facturación.
	
	

	El Oferente se compromete a proyectar un cronograma entrenamiento del uso, manejo y recomendaciones para el cuidado de los equipos incluido/s en el presente contrato, al personal operador del equipo, entregando al supervisor del contrato las evidencias con listado de asistencia al entrenamiento de manejo realizado  y documentando la evaluación de los conocimientos adquiridos.
	
	

	La gestión de todos los residuos peligrosos generados durante la ejecución del objeto contractual dentro del Hospital (mantenimientos – como residuos electrónicos, residuos de sustancias químicas, trapos contaminados y demás) serán asumidos por el Oferente sin generar ningún costo para el Hospital así como el Hospital será el encargado de asegurarse de la gestión adecuada del residuo (es decir entrega al transportador, receptor de actas de tratamiento y disposición final), con empresas autorizadas por los Entes de Control presentadas por el Oferente y con previa autorización del Área de Gestión Ambiental del Hospital, de igual manera el Oferente realizará la entrega del residuos formalmente al Supervisor del contrato (por tipo de residuo y cantidad en kg) debidamente embalado según su peligrosidad.
Por otro lado el Oferente deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, manejo de sustancias químicas como son las siguientes (mientras permanezca dentro de las instalaciones del hospital): Constitución Política, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979,  Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993,  Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiento normativo para el Hospital Central y en general para la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
En ningún caso se permitirá el uso de sustancias químicas con componentes orgánicos persistentes (COPs) como lo son Aldrín, Clordano, DDT, Dieldrin, Eldrin, Heptacloro, Mirex, Toxafeno, Hexaclorobenceno, Bifenilos, policlorados PCB’s, Dioxinas, Furanos; en la producción de algún insumo, equipo y/o mantenimiento, y también los que contengan refrigerantes CFC y HCFC.
	
	


Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Nombre del proponente; ___________________________

NIT o C.C.
___________________________________

Nombre del representante legal; ____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: ______________________

Dirección; _______________________________________

Teléfono; ________________________________________

E-mail; __________________________________________
ANEXO No. 3
FICHA TECNICA
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA  MARCA BARKEY

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CANTIDAD EQUIPOS
	UNIDAD DE MEDIDA
	PERIOCIDAD
	CLASIFICACIÓN UNSPSC

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER
	· Revisión del sistema electrónico y elementos de calefacción y enfriamiento
· . Revisión del sistema de ventilación y recirculación de aire.
·  Ajuste y comprobación de voltajes, transformadores, controles, compresor y sensores. 
· Verificación eléctrica de motor y poleas de arranque
·  Limpieza y engrase de juntas y rodamientos

·  Limpieza y lubricación de ventilador, rotores, escobillas, partes internas y externas

·  Limpieza interna y externa
	3
	VISITA
	JUNIO 
DICIEMBRE
	       85161502

          85161501



	EQUIPO
	MANTENIMIENT PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER
	UNIDAD DE MEDIDA
	PERIOCIDADI
	CLASIFICACIÓN UNSPSC

	DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER
	FILTRO DE PURGA
	ACTIVIDAD
	SEGÚN REPORTE DE SERVICIO GENERADO POR  EL OFERENTE Y DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL SERVICIO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO
	       85161502

          85161501


	
	COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES
	ACTIVIDAD
	
	

	
	PAPEL SECANTE CAJA X50 HOJAS
	ACTIVIDAD
	
	

	
	SENSOR DE FUGA SET 2
	ACTIVIDAD
	
	

	
	EMPAQUE DE VACIO
	ACTIVIDAD
	
	

	
	BOMBA PERISTALTICA
	ACTIVIDAD
	
	


ANEXO No. 4
	CERTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO

	En mí calidad de Jefe del Grupo Logístico y como estructurador técnico del Hospital Central de la Policía Nacional certificamos, que en la actualidad NO hay contrato vigente para la PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA DESCONGELADORES DE PLASMA MARCA BARKEY  DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL., razón por la cual se debe adelantar el presente proceso de contratación.
Subteniente  JOSE DEIBY PORTELA
Responsable mantenimiento de equipo Biomédico Hospital Central. 

Capitán JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO
C.C. No. 18.470.872
Jefe Grupo Logístico Hospital Central de la Policía Nacional (E)



ANEXO No. 5
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. El OFERENTE se obliga a cumplir el objeto del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, realizando las actividades preventivas y correctivas, así como el cambio de los repuestos en caso de que así lo requieran, cumpliendo con el 100 % del cronograma de actividades establecido en el anexo No 2 OFERTA Y CONDICIONES TECNICAS MINIMAS
2. Estarán a cargo del OFERENTE los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de las actividades preventivas y correctivas, así como del cambio de los repuestos en caso de que así lo requieran. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.

3. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el OFERENTE deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.

4. El OFERENTE se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente.

5. El CONTRATISTA deberá informar a los supervisores del contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento de ejecución, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual.
6. EL OFERENTE se compromete a diligenciar y entregar el reporte de servicio respectivo y efectuar las recomendaciones pertinentes para evitar posibles fallas, una vez realice las visitas de mantenimiento.

7. El OFERENTE deberá cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca.

8. El OFERENTE no deberá acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el OFERENTE deberá Informar de tal evento al Hospital Central de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias
9. El OFERENTE deberá mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato

10. El OFERENTE deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

11. El OFERENTE deberá guardar confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

12. El OFERENTE deberá cumplir con la obligación de pagar los Aportes a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales de acuerdo a la normatividad vigente.

13. El OFERENTE se compromete a que durante la Ejecución del Contrato y de ser necesario incluir actividades correctivas que no hayan sido contempladas en el presente proceso, se deberán incluir mediante solicitud del supervisor del contrato al Ordenador del Gasto la modificación del Contrato. El valor de estas actividades será establecido conforme al estudio de mercado realizado en el cual se tomara el valor más favorable para el Hospital Central de la Policía Nacional.

14. Una vez surtido los trámites de legalización y ejecución por parte del Hospital Central de la Policía Nacional, el Oferente deberá presentar el cronograma de mantenimientos (preventivos y correctivos) ante el supervisor del proceso para aprobación y posterior a dicha aprobación, se deberá correr traslado del mismo al grupo de contratos del Hospital Central de la Policía Nacional para conocimiento y archivo en el respectivo expediente. Para dicho trámite contara con quince (15) días calendario contados a partir de la carta de inicio.   

15. El oferente se compromete a que los repuestos utilizados en los equipos son de óptima calidad y cumplen con lo estipulado en la ficha técnica y garantizan el buen funcionamiento de los mismos.

16. El oferente deberá encargarse de la disposición final de los repuestos reemplazados, sin costo adicional para el hospital de la policía. Por lo tanto, una vez prestado el servicio debe presentar un informe donde indique el 

Mecanismo de disposición final de los repuestos, teniendo en cuenta las características de los residuos, grado de peligrosidad de los mismos, con el fin de minimizar el riesgo para la salud y el medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos peligrosos generados en el marco de la gestión ambiental”. Dicho informe será verificado por el Jefe del Grupo Logístico del Hospital Central de la Policía Nacional
17. El OFERENTE deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del servicio

18. En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Oferente debe dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, libro 2. Régimen reglamentario del sector trabajo parte 2. Reglamentaciones título 4. Riesgos laborales, capítulo 6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo., al igual que lo establecido en la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.

19. El Oferente deberá dar cumplimiento a la Resolución 159 de 2015 (Por medio de la cual se establece los lineamientos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud de Bogotá D.C. para la eliminación de productos y dispositivos con contenido de mercurio y la sustitución por alternativas seguras y tecnológicamente no contaminantes), expedida por la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C., o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.

20. EL Oferente debe mantener las hojas de vida actualizadas de los dispositivos, objeto del contrato en caso de no existir deberá elaborarlas y/o completarlas bajo los formatos y directrices institucionales. De incumplir dicha condición no se firmará el recibo a satisfacción. 

21. Las demás obligaciones del OFERENTE contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

22. El CONTRATISTA se compromete a garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.

ANEXO No. 6
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
En desarrollo de la ejecución del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la definición del proceso de Selección, serán Obligaciones del CONTRATANTE las siguientes:
1. El CONTRATANTE se compromete a ejercer el control a la ejecución del contrato por intermedio del supervisor del contrato del ESPHA Hospital Central de la Policía Nacional.
2.  Verificar que la prestación del servicio  a contratar se realice en los términos y condiciones establecidos en el  contrato que se llegue e celebrar
3. Expedir el Recibo a Satisfacción Técnico – Económico respectivo, con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, lo anterior en cumplimiento de la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional”.
4. El supervisor del contrato publicará los respectivos informes de supervisión en la plataforma virtual SECOP II, en la fecha de su expedición, en el plazo que se haya previsto en el cronograma que se determine en la creación del respectivo proceso, sin que para el efecto se sobrepase el término que se refiere el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 del 2015.

5. Poner a disposición del OFERENTE los  lugares que se requieran para la ejecución y entrega de la prestación del servicio contratado.

6. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, el Supervisor del Contrato mantendrá la interlocución permanente y directa con el OFERENTE. 

7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la Hospital Central de la Policía Nacional, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

8. Pagar al OFERENTE en la forma pactada  y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y del Programa mensualizado de Caja (PAC) previstas para el efecto.

9. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

10.    Solicitar y Recibir información técnica respecto del servicio prestado  por el OFERENTE en desarrollo de la ejecución        del objeto contractual

         11.   Rechazar la prestación del servicio cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
12.   cumplir con las Obligaciones señaladas en el capítulo XII de la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 del 30 de julio de 2014” y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2.011 y Resolución 021 del 08 de marzo de 2019 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

ANEXO No. 7

FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO

Oferente

Este anexo debe ser diligenciado para todo el personal que conforma el Recurso Humano ofertado.

Para cada Profesional ofertado se deberá diligenciar un formato.

El Hospital Central de la Policía Nacional se reserva el derecho de verificar la información plasmada en este formato.

	FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO OFRECIDO

	Ciudad y Fecha:

	Nombres y Apellidos:

	Cédula de Ciudadanía:

	Fecha de Nacimiento: 

	Nacionalidad:

	Profesión: 

	Universidad:

	No Registro Profesional:

	Título Obtenido:

	Especializaciones: 

	

	 

	Tiempo de Experiencia en la Práctica de los Procedimientos Objeto de la Contratación:             

	 

	Tiempo de Servicio en la Institución Oferente:

	______________________                                     ______________________________

   Firma del Profesional                                           Firma del Representante Legal 




NOMBRE DEL PROPONENTE



:

NIT o C.C.





:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL


:

C.C.






:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


:

DIRECCIÓN





:

TELÉFONO





:

ANEXO 8
INFORMATIVO PRECIOS TECHO
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CANTIDAD EQUIPOS 
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR ESTIMADO (PRECIO TECHO)
	VALOR PRESUPUESTO VIGENCIA

	MANTENIMIENT PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER
	3
	VISTA
	$ 1.200.000,00
	$20,000,000,00

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR ESTIMADO (PRECIO TECHO)
	

	FILTRO DE PURGA
	ACTIVIDAD
	 $ 450,000,00
	

	COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES
	ACTIVIDAD
	$ 2,300,000,00
	

	PAPEL SECANTE CAJA X50 HOJAS
	ACTIVIDAD
	$ 1,650,000,00
	

	SENSOR DE FUGA SET 2
	ACTIVIDAD
	$ 200.000,00
	

	EMPAQUE DE VACIO
	ACTIVIDAD
	$ 60.000,00
	

	BOMBA PERISTALTICA
	ACTIVIDAD
	$ 3.400.000,00
	


NOTA 1: ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO DEBE SER MODIFICADO POR LOS OFERENTES SO PENA RECHAZO DE LA OFERTA.
ANEXO No.9
PORCENTAJE DE IVA
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	CANTIDAD EQUIPOS 
	UNIDAD DE MEDIDA
	 % PORCENTAJE  DE IVA

	MANTENIMIENT PREVENTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER
	3
	VISITA
	-----------%

	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENT CORRECTIVO DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA BARKEY MODELO PLASMATHER
	 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	(VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO 19%) 

	FILTRO DE PURGA
	ACTIVIDAD
	-----------%

	COJINETES DE CALEFACCION SET DE 2 UNIDADES
	ACTIVIDAD
	-----------%

	PAPEL SECANTE CAJA X50 HOJAS
	ACTIVIDAD
	-----------%

	SENSOR DE FUGA SET 2
	ACTIVIDAD
	-----------%

	EMPAQUE DE VACIO
	ACTIVIDAD
	-----------%

	BOMBA PERISTALTICA
	ACTIVIDAD
	-----------%


Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada, El Oferente debe establecer el porcentaje de IVA del Ítem ofertado o indicar si está exento o excluido de IVA
Nombre del proponente; ___________________________

NIT o C.C.
      ___________________________________

Nombre del representante legal; ____________________

Cedula; _________________________________________

Firma del representante legal: ______________________

Dirección; _______________________________________

Telefono; ________________________________________

E-mail; __________________________________________

ANEXO No. 10
ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS
	AMPARO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	ESTIMACIÓN

 DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	COBERTURA VIGENCIA/

ESPECIFICACIONES

	
	
	
	
	

	Que ampara la Garantía Única
	cumplimiento


	20%
	Oferente
	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: A. el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al Oferente; B. el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al Oferente; y C. el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. El valor de este amparo será el equivalente al veinte Por ciento (20%) del valor total del Contrato. El OFERENTE deberá otorgar este amparo con un Término  igual a la vigencia del Oferente garantizado

	
	Calidad del servicio y correcto funcionamiento de los repuestos 
	50%
	Oferente
	Este amparo cubrirá a la Entidad de los perjuicios imputables al Oferente derivados de la Mala Calidad o Deficiencias Técnicas del servicio prestado por éste, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato, o por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el objeto de este proceso de selección.

El valor de esta Garantía será el equivalente al Cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato, y deberá extenderse por la vigencia del Contrato y seis (6) adicionales.

	
	Pago de Salarios y  Prestaciones Sociales
	5%
	Oferente
	Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del Oferente derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. 

El valor de esta Garantía será el equivalente al (5%) del valor total del Contrato y deberá extenderse por la vigencia del Contrato y tres (3) años más. 

	
	Cláusula penal

Pecuniaria


	20%
	Oferente
	Procede su aplicación, como sanción por el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del Oferente. Lo que se pretende con ella, es el pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad. No obstante, la entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por valor superior al porcentaje que se señale en la respectiva estipulación contractual cuando quiera que los mismos se acrediten. La cuantía de la cláusula penal será como mínimo del 20% del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado por la garantía única exigida en el respectivo contrato.

	Multas


	Cumplimiento

Parcial.


	V/r del

incumplimiento,

aplicación

Multa. (0.5%)


	Oferente


	Multas cuyo valor se liquidará con base en cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el valor de lo no entregado por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontara del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.

	
	Multa por la mora en la constitución de los requisitos de ejecución y legalización
	0.2%
	Oferente


	Cuando el Oferente no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, y/o alguno de los requisitos de legalización. EL CONTRATANTE podrá mediante acto administrativo afectar al OFERENTE con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.

	
	Cláusula penal

Pecuniaria


	20%
	Oferente
	Procede su aplicación, como sanción por el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del Oferente. Lo que se pretende con ella, es el pago parcial pero no definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad. No obstante, la entidad se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por valor superior al porcentaje que se señale en la respectiva estipulación contractual cuando quiera que los mismos se acrediten. La cuantía de la cláusula penal será como mínimo del 20% del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado por la garantía única exigida en el respectivo contrato.


Nota 1: Al término de la vigencia de cada uno de los amparos, el contratista deberá adicionar un (1) mes más, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cobran la totalidad de lo exigido y de esta manera prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimento de los requisitos de ejecución.

 

Nota 2: En todo caso en el mecanismo de cobertura de riesgo deberá constar expresamente que se ampara el incumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión.  Así mismo, se indicara que el evento en que por incumplimiento del contratista asegurado garantizado al asegurador resolviera continuar como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ella, el contratista garantizado aceptara desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.

ANEXO 11
MATRIZ DE RIESGO

CONTEXTO: A fin de identificar los riesgos del proceso de contratación, dentro del entorno de la entidad, se identifican conforme lo señala la guía, los siguientes aspectos y sus posibles aspectos adversos:
Objeto del proceso de contratación: PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA MARCA BARKEY DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
     En el objeto del proceso, no se evidencia ningún evento adverso social, económico, ni político, al contrario   

     Con este se satisface una necesidad de la Entidad, es por ello que se requiere adelantar un proceso para 

     Contratar la Prestación del servicio objeto del presente proceso. 
· Los partícipes del proceso de contratación: Podrán participar en el presente proceso todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unión Temporal), que tenga dentro de su objeto social o actividad el objeto de este proceso que cumpla con todos los requisitos exigidos para el mismo, por lo que se aclara que la verificación jurídica, técnica y económicamente de las ofertas que se presenten al presente proceso se realizara con apego estricto a la normatividad vigente que aplique para los casos específicos respecto de la naturaleza jurídica y constitución de los posibles oferentes que concurran a la presente convocatoria, además de las disposiciones legales que apliquen al campo especifico objeto del presente proceso.
La ciudadanía que se beneficia del proceso de contratación: Usuarios del Subsistema del Salud de la Policía Nacional; teniendo en cuenta que la contratación de mantenimiento preventivo y correctivo se requiere para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos en mención, que contribuye a la prestación de los servicios con calidad.
· La capacidad de la entidad estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el proceso de contratación: Se cuenta con el personal capacitado y los recursos tecnológicos necesarios para la planeación, desarrollo, realización, ejecución y seguimientos del proceso contractual.
· La suficiencia del presupuesto oficial del proceso de contratación: Se cuenta con el presupuesto disponible para el desarrollo del proceso mediante certificación del Plan Anual de Adquisiciones y soportado por el Certificado de Disponibilidad presupuestal para esta vigencia, por tanto no se evidencia un evento adverso. 
· Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: No se observa evento adverso toda vez que el objeto del presente proceso se adelantará en la ciudad de Bogotá, que cuenta con facilidades de acceso y condiciones geográficas favorables. 
· El entorno socio ambiental: Partiendo del objeto del proceso, no se evidencia evento adverso en materia socio ambiental, toda vez que la adquisición de los insumos requeridos en el presente proceso no causa perjuicio a la comunidad y no impacta el entorno externo e interno de manera negativa. 
· Las condiciones políticas: No se evidencia un evento adverso, teniendo en cuenta que existe una ley de contratación estatal dotada de un Decreto reglamentario que fija las pautas para llevar a cabo los procesos en dicha materia. No obstante, puede presentarse una directriz expedida por el gobierno nacional que reglamente aspectos nuevos de la normatividad o no existentes en ella. 
· Los factores ambientales: En este aspecto no se observa un evento adverso, ya que para iniciar el proceso de selección y la posterior ejecución del objeto del contrato, no se requieren licencias o ningún tipo de permiso en materia ambiental. 

El Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: : Para definir de forma general el cubrimiento de mercado que está habilitado para cobijar la necesidad que la entidad pretende cubrir con el presente proceso de contratación, es necesario tener en cuenta que dicho servicio puede ser prestado por firmas que tengan experiencia en la prestación de servicios de mantenimiento de equipos biomédicos.

Para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos genuinos objeto del presente proceso se deben tener en cuenta las especificaciones y condiciones técnicas solicitadas exigiendo una planificación, gestión y una ejecución adecuada. Tomando en cuenta los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente la intervención de mantenimiento en aras de satisfacer las necesidades de los usuarios del Subsistema de Salud de la Policia Nacional
La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: Como se indicó anteriormente existe una normatividad en materia de contratación, cuyo aspecto adverso puede ser su inaplicabilidad como resultado de la derogatoria o inexequibilidad, sumado a ello el mismo evento adverso evidenciado en el entorno político

· Identificación y clasificación de los riesgos: Ya establecido el contexto de la entidad, se procede a identificar e incluir en la matriz propuesta en la Guía, los riesgos del proceso de contratación, conforme los pasos señalados en la guía, se procede al diligenciamiento de la matriz del riesgo planteada por Colombia Compra Eficiente versión 1, que hace parte integrante del proceso de selección. 

Durante los períodos de adjudicación y ejecución del contrato, se pueden presentar contingencias o eventos que pueden entorpecer, dificultar o impedir la culminación y cumplimiento del objeto contractual, por lo que en el presente estudio se desarrolla un análisis donde se tipifican e identifican los riesgos inherentes a la naturaleza y al objeto de la contratación, enfatizando la forma de prevenirlos o mitigarlos y estableciendo la responsabilidad de las partes como: Riesgos Propios, Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación y los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. 

Por lo anterior, se toman en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar y aspectos de tipo operacionales, financieros, regulatorios, fuerza mayor o ambientales, que rodearan los ciclos del proceso contractual  y su ejecución, precisando e individualizando los eventos sorpresivos que puedan encarecer, entorpecer, dificultar o impedir la adecuada ejecución del contrato, tales como: (a) La capacidad de la Entidad, entendida como la disponibilidad de recursos (b) Los incidentes que alteren la ejecución del contrato; d) La eficacia del Proceso de Contratación; y en el evento de materializarse, determinar el tratamiento, soluciones y el costo que conlleven y que deban tenerse en cuenta para la elaboración de propuestas por parte de la Entidad para efectos presupuestales
De acuerdo al “Manual para la Identificación y Cobertura de los Riesgos en los Procesos de Contratación” de la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el presente Anexo se establece la matriz que incluye los riesgos identificados en el proceso de contratación, de acuerdo con la clasificación, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se puedan realizar y características de su monitoreo, como se relaciona a continuación:

	NUMERO
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION

 DEL RIESGO
	CATEGORIA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	LA NO ADJUDICACION DEL CONTRATO 
	LA NO CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, INCURRE EN PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INADECUADOS AL NO TENER LOS INSUMOS REQUERIDOS. 
	1
	3
	4
	BAJO
	ENTIDAD

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	RIESGO OPERACIONAL
	QUE SE PRESENTEN CAMBIOS DE LOS REGIMENES Y/Ò NORMAS ESTABLECIDAS DE CARÁCTER TECNICO O DE CALIDAD.
	LA MODIFICACION DE LOS TERMINOS EN QUE FUE ADJUDICADO EN EL CONTRATO.
	1
	3
	4
	BAJO
	LA ENTIDAD 

Y EL OFERENTE

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	RIESGO 

OPERACIONAL
	DESABASTECIMIENTO Y ESPECULACION
	ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS RESPUESTOS GENUINOS E INDISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS
	2
	4
	6
	ALTO
	ENTIDAD

	4
	GENERAL
	EXTEERNO
	SELECCIÓN
	RIESGO 

OPERACIONAL
	QUE NO SE PRESENTEN OFERENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN
	LA NO PRESTACION DEL SERVICIO POR PARTE DE LA ENTIDAD, AFECTAR LA SALUD Y EL TRATAMIENTO DE RECUPERACION DEL PACIENTE INTERNADO. 
	3
	1
	4
	BAJO
	ENTIDAD


	TRATAMIENTO/

CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACION 

DEL RIESGO
	CATEGORIA
	AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	PERIODICIDAD CUANDO

	VERIFICAR LAS CONDICIONES TECNICAS Y JURIDICAS 
	1
	2
	3
	BAJO
	SI, DEBIDO AL RETRASO EN LA ADJUDICACION
	ENTIDAD
	AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS JURIDICOS, TECNICOS Y LEGALES
	ADJUDICACION
	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE LAS PARTES.
	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO

	REVISION DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS DE ENTES REGULADORES
	1
	2
	3
	BAJO
	SI, ALTERA LOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
	LA ENTIDAD

Y EL OFERENTE
	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE DETECTE LA INCURRENCIA
	AL MOMENTO EN QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS PERTINENTES
	MEDIANTE LA SUPERVISION DEL CONTRATO
	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

	REVISION DE LOS INFORMES DE SUPERVISION DE CONTRATO
	1
	2
	3
	BAJO
	SI, AL NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL
	ENTIDAD
	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE DETECTE LA INCURRENCIA
	AL MOMENTO EN QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS PERTINENTES
	MEDIANTE LA SUPERVISION DEL CONTRATO
	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

	MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	1
	3
	4
	BAJO
	SI, AL NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL CON CALIDAD Y RESPONSABILIDAD
	ENTIDAD Y OFERENTE
	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE DETECTE LA INCURRENCIA
	AL MOMENTO EN QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS PERTINENTES Y SE CORRIJA Y SUBSANE LA NOVEDAD
	MEDIANTE LA SUPERVISION DEL CONTRATO 
	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO


NOTA: 

1. La evaluación y valoración de los riesgos en cuanto a probabilidad e impacto, se establecen bajo los siguientes rangos:
	PROBABILIDAD
	CATEGORIA
	VALORACION
	IMPACTO 

	
	RARO
	1
	

	
	IMPROBABLE
	2
	

	
	POSIBLE
	3
	

	
	PROBABLE
	4
	

	
	CASI CIERTO
	5
	


2. La valoración completa de los riesgos se establece una categoría a cada uno para su correcta gestión, así:
	CATEGORIA
	VALORACION

	8,9 Y 10
	EXTREMO

	6 Y 7
	ALTO

	5
	MEDIO

	2,3 Y 4
	BAJO


FUENTE: Manual para la Identificación y Cobertura de los Riesgos en los Procesos de Contratación.
ANEXO No. 12

FORMULARIO DE COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL 
Referencia: compromisos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el proceso cuyo objeto es “PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA MARCA BARKEY DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL”.

El (los) suscrito (s) a saber (nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta (n) su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Certifico que la empresa a la cual represento cumple con la afiliación a seguridad social de sus empleados, que tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los establecido en título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, así mismo, que cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo.
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada. 

NOMBRE DEL OFERENTE _____________________________________________________ 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE ______________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (Cédula de ciudadanía o NIT) ____________________ 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO _____________________________________________________ 
DECLARACIÓN EXPRESA DEL ESTRUCTURADOR DEL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

El grupo estructurador del estudio previo, con el fin de dar cumplimiento al Numeral 5 del Artículo Cuarto DECLARACIÓN EXPRESA de la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018, expedida por el Director General de la Policía Nacional, manifestando que conocen la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus modificaciones y sus Decretos Reglamentarios, así como la Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario” declaran lo siguiente para el Proceso, que tiene por objeto PRESTACION DEL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CAMBIO DE REPUESTOS GENUINOS, PARA DESCONGELADORES DE PLASMA  MARCA BARKEY DEL  HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
1. Que no tengo ningún interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión dentro del presente proceso contractual, como tampoco lo tiene mi cónyuge compañero (a) permanente o alguno de mis parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. De conformidad con la Ley 1952 de 2019.

2. Que no tengo vinculaciones comerciales, ni laborales, ni de Oferente, ni comisionista, con las firmas que hicieron parte del estudio de mercado, ni con los posibles proponentes, ni con socios de las mismas, ni con sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad

3. Que no ha sido contactado por socio, ni por representantes, ni por gestores a ningún título, con el fin de obtener ventaja en la futura contratación.

4. Que todas las actuaciones y recomendaciones, están encaminadas a garantizar que el proceso de convocatoria se realice en un marco de cumplimiento de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva e imparcialidad absoluta.

5. No tengo participación o interés económico directo o por interpuesta persona en empresas dedicadas directa o indirectamente con el objeto de la presente contratación.

6. No aceptaré ni recibiré beneficios particulares de personas naturales o jurídicas por la venta y/o la prestación del servicio objeto de la presente contratación, directamente o a través de terceros.

Subteniente JOSE DEIBY PORTELA PINEDA
Jefe de Equipos Biomédicos Hospital Central de la Policía

C.C. N° 1.098.715.210
Capitán JULIO CESAR RAMIREZ GALLEGO
Jefe del Grupo Logístico del Hospital Central de la policía

C.C. N° 18.470.872
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