## PROPUESTA MEBOG
CUADRO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA – LOTE 3
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA SANTAFÉ E-3 DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"
CAP. | ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | VR. UNIT. LIMITE | CANT. | VR. UNIT. OFERTADO | VR. PARCIAL OFERTADO | CUMPLE
[8 empty] | SI | NO
MANTENIMIENTO CUBIERTA BLOQUE DE ALOJAMIENTOS DE SUBOFICIALES PATRULLEROS Y AUXILIARES DE POLICÍA
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.01. | Replanteo | M2 | 3665 | 356
| 1.02. | Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m | ML | 13803 | 85.8
| 1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso | M2 | 9468 | 18
| 1.16. | Desmonte de Guarda Escoba | ML | 5918 | 15
| 1.17. | Desmonte Cubierta en cualquier material | M2 | 12102 | 694.78
| 1.20. | Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante | M2 | 8675 | 79.06
| 1.22. | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 2999 | 41
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
| 2.15. | Reposición e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente | ML | 62641 | 40
| 2.29. | Reposición e Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento | ML | 59263 | 216
| 2.46. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto | M2 | 65267 | 79.06
3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
| 3.02. | Reposición e Instalación de Bajante PVC | ML | 38603 | 117.6
| 3.05. | Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4" | UN | 37020 | 75
| 3.43 | Reposición e instalación de salida sanitaria 3" | UN | 69106 | 8
4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
| 4.04 | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 20251 | 70
| 4.10 | Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca | UN | 82724 | 31
| 4.13 | Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca | UN | 42080 | 10
| 4.27. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT | UN | 61385 | 41
| 4.35. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución | UN | 482986 | 1
| 4.45 | Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados | UN | 67415 | 3
5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
| 7.03. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena | M2 | 11503 | 172.8
| 7.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos | M2 | 18312 | 600.53
| 7.22. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida | M2 | 23819 | 277.12
8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
| 8.02. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm | M2 | 15490 | 18
| 8.08. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm | M2 | 67753 | 18
| 8.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente | M2 | 63874 | 18
| 8.32. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato | ML | 19613 | 15
9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
| 9.31. | Mantenimiento y RESANES GENERALES | M2 | 15430 | 156.98
10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
| 11.16. | Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización. | ML | 47020 | 14
| 11.21. | Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m | ML | 89443 | 74
12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
| 12.34. | Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado | M2 | 73458 | 25
| 12.35. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de sardinel concreto prefabricado H=45CM | ML | 54856 | 7
13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
16 | MANTENIMIENTO DE VÍAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACIÓN
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
| 17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 3138 | 201.37
| 17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 50428 | 243.17
18 | OTROS
| 18.01 | Trasiego interno de materiales, incluye retiro de escombros e ingreso de suministros, desde acceso, hasta el sitio de acopio, esto debido, a que las volquetas y demás vehículos de transporte no pueden ingresar al patio de las unidades policiales | M3 | 31344 | 243.17
| 18.02 | Mantenimiento, Reposición e Instalación de Cubierta teja española o similar de 1.34 m x 1.06 m. Incluye todos los elementos necesarios para su mantenimiento, reposición e instalación como remates, amarres, caballete | M2 | 68011 | 356
| 18.34 | Regatas para tubería eléctrica e hidráulica, Ancho variable | ML | 6529 | 45
| 18.84 | Mantenimiento, reposición y/o Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento | KG | 14539 | 718.74
| 18.118 | Desmonte de tubería de desagüe de 3" | ML | 16000 | 58.8
TOTAL COSTO DIRECTO
VALOR COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  | XX%
UTILIDAD |  |  | XX%
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19%
COSTO TOTAL OBRA
CAP. | ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | VR. UNIT. LIMITE | CANT. | VR. UNIT. OFERTADO | VR. PARCIAL OFERTADO | CUMPLE
[8 empty] | SI | NO
MANTENIMIENTO ALOJAMIENTOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES PATRULLEROS Y AUXILIARES DE POLICÍA, PASILLO Y CUARTOS DE ASEO
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.01. | Replanteo | M2 | 3665 | 284.05
| 1.02. | Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m | ML | 3665 | 84.6
| 1.14. | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 16732 | 30
| 1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso | M2 | 9468 | 30
| 1.16. | Desmonte de Guarda Escoba | ML | 5918 | 20
| 1.20. | Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante | M2 | 8675 | 99.42
| 1.22. | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 2999 | 56
| 1.23. | Desmonte Puertas y Marcos | UN | 16732 | 12
| 1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos | M2 | 3551 | 34.65
| 1.26. | Desmonte de Cerradura de Seguridad | UN | 18938 | 12
| 1.36. | Desmonte de muebles empotrados | M2 | 10909 | 157.08
| 1.39. | Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar | UN | 10628 | 36
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
| 2.46. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto | M2 | 65267 | 99.42
3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
| 3.36 | Reposición e instalación de llave manguera | UN | 11277 | 2
4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
| 4.04. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 20251 | 45
| 4.10 | Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca | UN | 82724 | 48
| 4.24. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma bifásica | UN | 99104 | 48
| 4.27. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT | UN | 61385 | 56
| 4.35. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución | UN | 482986 | 1
| 4.43 | Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos | UN | 122046 | 8
| 4.45 | Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados | UN | 67415 | 3
| 4.66 | Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 54643 | 35
| 4.67 | Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 47647 | 35
| 4.68 | Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 66646 | 35
5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
| 6.13. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera | M2 | 55018 | 54.52
7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
| 7.02. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal | ML | 7543 | 726
| 7.03. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena | M2 | 11503 | 6.6
| 7.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos | M2 | 18312 | 996.41
| 7.22. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida | M2 | 23819 | 277.12
8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
| 8.03. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm | M2 | 23930 | 30
| 8.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente | M2 | 63874 | 30
| 8.32. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato | ML | 19613 | 20
9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
| 9.11. | Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTÓNICA EN MADERA | M2 | 139515 | 11.88
| 9.12. | Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTÓNICA CLOSET EN MADERA | M2 | 110956 | 16.5
| 9.31. | Mantenimiento y RESANES GENERALES | M2 | 15430 | 208.87
| 9.33. | Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN | UN | 101844 | 12
| 9.40. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm | M2 | 42243 | 24.75
10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
| 10.16. | Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente | M2 | 277636 | 28
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
| 11.06. | Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M | UN | 109400 | 4
12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
| 13.08. | Reposición e instalación de ventana lamina | M2 | 194115 | 24.75
| 13.12. | Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento. | M2 | 25758 | 61.2
14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
| 14.09. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente | UN | 131127 | 14
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
| 15.02. | Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm | M2 | 79288 | 28
16 | MANTENIMIENTO DE VÍAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACIÓN
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
| 17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 3138 | 284.05
| 17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 50428 | 99.42
18 | OTROS
| 18.01 | Trasiego interno de materiales, incluye retiro de escombros e ingreso de suministros, desde acceso, hasta el sitio de acopio, esto debido, a que las volquetas y demás vehículos de transporte no pueden ingresar al patio de las unidades policiales | M3 | 31344 | 99.42
| 18.06 | Reposición e instalación closet elaborado en RH, consta de maletero. torres con entrepaños, cajones, puertas, herrajes y cerradura | M2 | 347197 | 55
| 18.34 | Regatas para tubería eléctrica e hidráulica, Ancho variable | ML | 6529 | 45
| 18.65 | Mantenimiento y/o reposición de puertas en aluminio con vidrio de 5mm, incluye película | UN | 654936 | 4
TOTAL COSTO DIRECTO
VALOR COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  | XX%
UTILIDAD |  |  | XX%
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19%
COSTO TOTAL OBRA
CAP. | ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | VR. UNIT. LIMITE | CANT. | VR. UNIT. OFERTADO | VR. PARCIAL OFERTADO | CUMPLE
[8 empty] | SI | NO
MANTENIMIENTO BATERÍAS DE BAÑOS ALOJAMIENTOS DE SUBOFICIALES PATRULLEROS Y AUXILIARES DE POLICÍA, PASILLO Y CUARTOS DE ASEO
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.01. | Replanteo | M2 | 3665 | 37.8
| 1.02. | Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m | ML | 13803 | 17.8
| 1.13. | Desmonte Placas Macizas | M2 | 56464 | 8.25
| 1.14. | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 16732 | 8.25
| 1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso | M2 | 9468 | 8.25
| 1.20. | Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante | M2 | 8675 | 18.9
| 1.22. | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 2999 | 17
| 1.23. | Desmonte Puertas y Marcos | UN | 16732 | 2
| 1.24. | Desmonte de ventanas | M2 | 5187 | 6.75
| 1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos | M2 | 3551 | 15
| 1.27. | Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio | M2 | 6916 | 59.79
| 1.29. | Desmonte Aparatos Sanitarios | UN | 26772 | 18
| 1.30. | Desmonte de Grifería | UN | 8285 | 18
| 1.39. | Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar | UN | 10628 | 15
| 1.40. | Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos | ML | 1183 | 15
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
| 2.46. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto | M2 | 65267 | 18.9
3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
| 3.01. | Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 15198 | 55
| 3.05. | Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4" | UN | 37020 | 5
| 3.10. | Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios) | ML | 37574 | 25
| 3.12 | Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2" | UN | 7388 | 18
| 3.15 | Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1" | UN | 22570 | 9
| 3.21 | Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2" | ML | 23029 | 54
| 3.22 | Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1" | ML | 17413 | 15
| 3.23 | Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4" | ML | 15688 | 20
| 3.33 | Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido | UN | 344974 | 1
| 3.36 | Reposición e instalación de llave manguera | UN | 11277 | 3
| 3.41 | Reposición e instalación de salida sanitaria 2" | UN | 61448 | 5
| 3.42 | Reposición e instalación de salida sanitaria 4" | UN | 79382 | 5
| 3.46 | Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería. | UN | 112849 | 9
| 3.48 | Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxometro | UN | 659912 | 3
| 3.51 | Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir | UN | 199189 | 3
| 3.59 | Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca | UN | 99687 | 7
| 3.71 | Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos | UN | 1315811 | 3
| 3.81 | Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente | UN | 180967 | 5
4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
| 4.03. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 18518 | 15
| 4.04 | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 20251 | 23
| 4.10 | Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca | UN | 82724 | 14
| 4.27. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT | UN | 61385 | 17
| 4.30. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI | UN | 50133 | 2
| 4.35. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución | UN | 482986 | 1
| 4.45. | Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados | UN | 67415 | 3
| 4.62. | Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W | UN | 2651573 | 3
| 4.66 | Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 54643 | 15
| 4.67 | Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 47647 | 15
| 4.68 | Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 66646 | 15
5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
| 7.02. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal | ML | 7543 | 36
| 7.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos | M2 | 18312 | 37.8
| 7.22. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida | M2 | 23819 | 42.72
8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
| 8.03. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm | M2 | 23930 | 8.25
| 8.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente | M2 | 63874 | 8.25
9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
| 9.29. | Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" | UN | 9837 | 4
| 9.31. | Mantenimiento y RESANES GENERALES | M2 | 15430 | 72
| 9.40. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm | M2 | 42243 | 4.5
10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
| 13.08. | Reposición e instalación de ventana lamina | M2 | 194115 | 4.5
| 13.12. | Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento. | M2 | 25758 | 9.18
14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
| 14.09. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente | UN | 131127 | 8
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
| 15.02. | Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm | M2 | 79288 | 7
16 | MANTENIMIENTO DE VÍAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACIÓN
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
| 17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 3138 | 37.8
| 17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 50428 | 11.34
18 | OTROS
| 18.01 | Trasiego interno de materiales, incluye retiro de escombros e ingreso de suministros, desde acceso, hasta el sitio de acopio, esto debido, a que las volquetas y demás vehículos de transporte no pueden ingresar al patio de las unidades policiales | M3 | 31344 | 11.34
| 18.05 | Mantenimiento y reposición e instalación de división en Acero inoxidable, incluye puertas | M2 | 441783 | 55.67
| 18.34 | Regatas para tubería eléctrica e hidráulica, Ancho variable | ML | 6529 | 45
| 18.65 | Mantenimiento y/o reposición de puertas en aluminio con vidrio de 5mm, incluye película | UN | 654936 | 3
| 18.66 | Mantenimiento y/o reparación de Registro de corte en 1/2 | UN | 40647 | 3
| 18.71 | Mantenimiento y/o reposición de registros corte en 1 " para tanques elevados de agua | UN | 74152 | 1
| 18.72 | Mantenimiento y/o reparación de cheques en 1 " para tanques elevados de agua | UN | 73402 | 2
| 18.113 | Mantenimiento y/o reposición de tubería sanitaria 3". | ML | 41166 | 15
| 18.114 | Mantenimiento y/o reposición de tubería sanitaria 2". | ML | 34284 | 15
| 18.119 | Mantenimiento suministro e instalación de fluxómetro para sanitario TOTO ECOPOWER empotrado, incluye tapa en acero inoxidable de 14"x12". | UN | 2941920 | 3
| 18.12 | Mantenimiento suministro e instalación de fluxómetro para orinal TOTO ECOPOWER empotrado, incluye tapa en acero inoxidable de 14"x12". | UN | 2941920 | 3
| 18.121 | Mantenimiento suministro e instalación de fluxómetro para lavamanos TOTO ECOPOWER empotrado. | UN | 102116.45 | 3
| 18.122 | Mantenimiento suministro e instalación de baterías para fluxómetros de sanitarios y orinales TOTO ECOPOWEWR | UN | 80000 | 11
| 18.123 | Mantenimiento suministro e instalación de set baterías para sensores de lavamanos TOTO ECOPOWER | UN | 80000 | 7
TOTAL COSTO DIRECTO
VALOR COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  | XX%
UTILIDAD |  |  | XX%
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19%
COSTO TOTAL OBRA
CAP. | ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | VR. UNIT. LIMITE | CANT. | VR. UNIT. OFERTADO | VR. PARCIAL OFERTADO | CUMPLE
[8 empty] | SI | NO
MANTENIMIENTO PLAZA DE ARMAS O DE FORMACIÓN Y PLAZOLETA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.01. | Replanteo | M2 | 3665 | 632.16
| 1.02. | Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m | ML | 13803 | 94
| 1.14. | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 16732 | 632.16
| 1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso | M2 | 9468 | 632.16
| 1.16. | Desmonte de Guarda Escoba | ML | 5918 | 94
| 1.22. | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 2999 | 28
| 1.23. | Desmonte Puertas y Marcos | UN | 16732 | 4
| 1.32. | Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m | UN | 13020 | 12
| 1.39. | Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar | UN | 10628 | 28
| 1.40. | Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos | ML | 1183 | 65
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
| 2.56. | Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea | M2 | 129888 | 632.16
3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
| 3.01. | Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 15198 | 65
| 3.02. | Reposición e Instalación de Bajante PVC | ML | 38603 | 74
| 3.06. | Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6" | UN | 109143 | 12
| 3.11. | Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios) | ML | 71608 | 20
| 3.40. | Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro | ML | 225909 | 20
| 3.43. | Reposición e instalación de salida sanitaria 3" | UN | 69106 | 8
4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
| 4.04. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 20251 | 70
| 4.09. | Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W | UN | 417366 | 10
| 4.11. | Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer | UN | 113207 | 13
| 4.23. | Reposición e instalación de soporte para reflectores | UN | 156213 | 15
| 4.27. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT | UN | 61385 | 15
| 4.45. | Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados | UN | 67415 | 3
| 4.66. | Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 54643 | 30
| 4.67. | Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 47647 | 30
| 4.68. | Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 66646 | 30
5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
| 6.08. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón | ML | 27805 | 94
7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
| 7.22. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida | M2 | 23819 | 122.2
8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
| 8.06. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado | M2 | 60350 | 632.16
| 8.07. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26 | M2 | 73952 | 632.16
9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
| 9.31. | Mantenimiento y RESANES GENERALES | M2 | 15430 | 51.7
| 9.56. | Mantenimiento y reposición e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir | M2 | 416813 | 65.8
10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
| 11.16. | Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización. | ML | 47020 | 9
| 11.21. | Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m | ML | 89443 | 47
12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
| 13.01. | Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio | M2 | 346649 | 51.3
| 13.12. | Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento. | M2 | 25758 | 122.2
14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
| 14.09. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente | UN | 131127 | 6
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
16 | MANTENIMIENTO DE VÍAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACIÓN
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
| 17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 3138 | 632.16
| 17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 50428 | 189.65
18 | OTROS
| 18.01 | Trasiego interno de materiales, incluye retiro de escombros e ingreso de suministros, desde acceso, hasta el sitio de acopio, esto debido, a que las volquetas y demás vehículos de transporte no pueden ingresar al patio de las unidades policiales | M3 | 31344 | 189.65
| 18.34 | Regatas para tubería eléctrica e hidráulica, Ancho variable | ML | 6529 | 45
| 18.84 | Mantenimiento, reposición y/o Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento | KG | 14539 | 352.5
| 18.118 | Desmonte de tubería de desagüe de 3" | ML | 16000 | 13.2
TOTAL COSTO DIRECTO
VALOR COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  | XX%
UTILIDAD |  |  | XX%
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19%
COSTO TOTAL OBRA
CAP. | ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | VR. UNIT. LIMITE | CANT. | VR. UNIT. OFERTADO | VR. PARCIAL OFERTADO | CUMPLE
[8 empty] | SI | NO
MANTENIMIENTO BATERÍAS DE BAÑOS PRIMER PISO DAMAS HOMBRES Y DISCAPACITADOS
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.01. | Replanteo | M2 | 3665 | 47.42
| 1.02. | Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m | ML | 13803 | 18.72
| 1.13. | Desmonte Placas Macizas | M2 | 56464 | 38.42
| 1.14. | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 16732 | 38.42
| 1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso | M2 | 9468 | 38.42
| 1.20. | Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante | M2 | 8675 | 47.42
| 1.22. | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 2999 | 17
| 1.23. | Desmonte Puertas y Marcos | UN | 16732 | 3
| 1.24. | Desmonte de ventanas | M2 | 5187 | 6.75
| 1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos | M2 | 3551 | 18
| 1.27. | Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio | M2 | 6916 | 15.2
| 1.29. | Desmonte Aparatos Sanitarios | UN | 26772 | 10
| 1.30. | Desmonte de Grifería | UN | 8285 | 10
| 1.39. | Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar | UN | 10628 | 11
| 1.40. | Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos | ML | 1183 | 25
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
| 2.46. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto | M2 | 65267 | 47.42
3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
| 3.01. | Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidrosanitaria e hidráulica de la edificación, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 15198 | 45
| 3.05. | Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4" | UN | 37020 | 5
| 3.10. | Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios) | ML | 37574 | 20
| 3.12. | Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2" | UN | 7388 | 15
| 3.15. | Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1" | UN | 22570 | 8
| 3.21. | Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2" | ML | 23029 | 50
| 3.22. | Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1" | ML | 17413 | 10
| 3.23. | Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4" | ML | 15688 | 15
| 3.41. | Reposición e instalación de salida sanitaria 2" | UN | 61448 | 5
| 3.42. | Reposición e instalación de salida sanitaria 4" | UN | 79382 | 5
| 3.48. | Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxómetro | UN | 659912 | 5
| 3.51. | Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir | UN | 199189 | 5
| 3.72. | Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos | UN | 1315811 | 4
4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
| 4.03. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 18518 | 20
| 4.04. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 20251 | 15
| 4.10. | Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca | UN | 82724 | 12
| 4.27. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT | UN | 61385 | 17
| 4.30. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI | UN | 50133 | 3
| 4.45. | Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados | UN | 67415 | 3
| 4.62. | Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W | UN | 2651573 | 5
| 4.66. | Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 54643 | 10
| 4.67. | Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 47647 | 10
| 4.68. | Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 66646 | 10
5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
| 7.02. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal | ML | 7543 | 25
| 7.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos | M2 | 18312 | 62.42
| 7.22. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida | M2 | 23819 | 55.7
8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
| 8.03. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm | M2 | 23930 | 38.42
| 8.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente | M2 | 63874 | 38.42
9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
| 9.29. | Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2" | UN | 9837 | 3
| 9.31. | Mantenimiento y RESANES GENERALES | M2 | 15430 | 32
| 9.40. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm | M2 | 42243 | 9
10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
| 10.16. | Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente | M2 | 277636 | 6.6
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
| 13.08. | Reposición e instalación de ventana lamina | M2 | 194115 | 9
| 13.12. | Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento. | M2 | 25758 | 20.4
14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
| 14.09. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente | UN | 131127 | 3
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
| 15.02. | Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm | M2 | 79288 | 10.5
16 | MANTENIMIENTO DE VÍAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACIÓN
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
| 17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 3138 | 38.42
| 17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 50428 | 13.45
18 | OTROS
| 18.01 | Trasiego interno de materiales, incluye retiro de escombros e ingreso de suministros, desde acceso, hasta el sitio de acopio, esto debido, a que las volquetas y demás vehículos de transporte no pueden ingresar al patio de las unidades policiales | M3 | 31344 | 13.45
| 18.05 | Mantenimiento y reposición e instalación de división en Acero inoxidable, incluye puertas | M2 | 441783 | 15.2
| 18.34 | Regatas para tubería eléctrica e hidráulica, Ancho variable | ML | 6529 | 30
| 18.66 | Mantenimiento y/o reparación de Registro de corte en 1/2 | UN | 40647 | 3
| 18.71 | Mantenimiento y/o reposición de registros corte en 1 " para tanques elevados de agua | UN | 74152 | 1
| 18.72 | Mantenimiento y/o reparación de cheques en 1 " para tanques elevados de agua | UN | 73402 | 2
| 18.113 | Mantenimiento y/o reposición de tubería sanitaria 3". | ML | 41166 | 15
| 18.114 | Mantenimiento y/o reposición de tubería sanitaria 2". | ML | 34284 | 15
| 18.119 | Mantenimiento suministro e instalación de fluxómetro para sanitario TOTO ECOPOWER empotrado, incluye tapa en acero inoxidable de 14"x12". | UN | 2941920 | 1
| 18.12 | Mantenimiento suministro e instalación de fluxómetro para orinal TOTO ECOPOWER empotrado, incluye tapa en acero inoxidable de 14"x12". | UN | 2941920 | 1
| 18.121 | Mantenimiento suministro e instalación de fluxómetro para lavamanos TOTO ECOPOWER empotrado. | UN | 102116.45 | 1
| 18.122 | Mantenimiento suministro e instalación de baterías para fluxómetros de sanitarios y orinales TOTO ECOPOWEWR | UN | 80000 | 6
| 18.123 | Mantenimiento suministro e instalación de set baterías para sensores de lavamanos TOTO ECOPOWER | UN | 80000 | 4
TOTAL COSTO DIRECTO
VALOR COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  | XX%
UTILIDAD |  |  | XX%
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19%
COSTO TOTAL OBRA
CAP. | ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | VR. UNIT. LIMITE | CANT. | VR. UNIT. OFERTADO | VR. PARCIAL OFERTADO | CUMPLE
[8 empty] | SI | NO
MANTENIMIENTO CUBIERTA BLOQUE COMANDO DE ESTACIÓN COSEC4, ÁREA ADMINISTRATIVA Y CASINO DE OFICIALES
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.01. | Replanteo | M2 | 3665 | 897.75
| 1.02. | Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m | ML | 13803 | 122
| 1.14. | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 16732 | 25
| 1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso | M2 | 9468 | 25
| 1.16. | Desmonte de Guarda Escoba | ML | 5918 | 20
| 1.17. | Desmonte Cubierta en cualquier material | M2 | 12102 | 1346.63
| 1.20. | Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante | M2 | 8675 | 320.63
| 1.22. | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 2999 | 60
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
| 2.14. | Reposición e Instalación de Cubierta Teja de Barro | M2 | 52338 | 897.75
| 2.15. | Reposición e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente | ML | 62641 | 48
| 2.29. | Reposición e Instalación de Estructura Metálica Para Teja Fibrocemento | ML | 59263 | 188
| 2.46. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto | M2 | 65267 | 320.63
| 2.54. | Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal | M2 | 31535 | 269.33
3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
| 3.02. | Reposición e Instalación de Bajante PVC | ML | 38603 | 117.6
| 3.05. | Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4" | UN | 37020 | 75
| 3.43. | Reposición e instalación de salida sanitaria 3" | UN | 69106 | 10
4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
| 4.04. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 20251 | 115
| 4.10. | Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca | UN | 82724 | 15
| 4.11. | Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer | UN | 113207 | 45
| 4.13. | Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca | UN | 42080 | 10
| 4.27. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT | UN | 61385 | 60
| 4.35. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución | UN | 482986 | 1
| 4.45. | Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados | UN | 67415 | 5
| 4.64. | Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W | UN | 24672 | 10
| 4.66. | Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 54643 | 40
| 4.67. | Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 47647 | 40
5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
| 7.03. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena | M2 | 11503 | 230.4
| 7.06. | Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal | ML | 8022 | 316
| 7.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos | M2 | 18312 | 909.3
| 7.22. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida | M2 | 23819 | 359.6
8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
| 8.02. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm | M2 | 15490 | 25
| 8.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente | M2 | 63874 | 25
| 8.32. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato | ML | 19613 | 20
9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
| 9.11. | Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTÓNICA EN MADERA | M2 | 139515 | 13.2
| 9.31. | Mantenimiento y RESANES GENERALES | M2 | 15430 | 389.7
| 9.41. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm | M2 | 71084 | 16.85
10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
| 10.16. | Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente | M2 | 277636 | 13.2
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
| 11.16. | Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización. | ML | 47020 | 28
| 11.21. | Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m | ML | 89443 | 90
12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
| 12.34. | Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado | M2 | 73458 | 25
| 12.35. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de sardinel concreto prefabricado H=45CM | ML | 54856 | 7
13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
| 13.08. | Reposición e instalación de ventana lamina | M2 | 194115 | 16.85
14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
| 14.09. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente | UN | 131127 | 6
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
| 15.02. | Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm | M2 | 79288 | 6
16 | MANTENIMIENTO DE VÍAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACIÓN
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
| 17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 3138 | 897.75
| 17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 50428 | 224.44
18 | OTROS
| 18.01 | Trasiego interno de materiales, incluye retiro de escombros e ingreso de suministros, desde acceso, hasta el sitio de acopio, esto debido, a que las volquetas y demás vehículos de transporte no pueden ingresar al patio de las unidades policiales | M3 | 31344 | 224.44
| 18.02 | Mantenimiento, Reposición e Instalación de Cubierta teja española o similar de 1.34 m x 1.06 m. Incluye todos los elementos necesarios para su mantenimiento, reposición e instalación como remates, amarres, caballete | M2 | 68011 | 538.65
| 18.34 | Regatas para tubería eléctrica e hidráulica, Ancho variable | ML | 6529 | 65
| 18.118 | Desmonte de tubería de desagüe de 3" | ML | 16000 | 78.4
| 18.127 | Malla electrosoldada 4 MM X 2.35 MT X 6 MT | KG | 6500 | 2812.99
TOTAL COSTO DIRECTO
VALOR COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  | XX%
UTILIDAD |  |  | XX%
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19%
COSTO TOTAL OBRA
CAP. | ÍTEM | ACTIVIDAD | UN | VR. UNIT. LIMITE | CANT. | VR. UNIT. OFERTADO | VR. PARCIAL OFERTADO | CUMPLE
[8 empty] | SI | NO
MANTENIMIENTO SHUT DE BASURAS, ATECI, ARMERILLO, ESCALERAS, PORTÓN ENTRADA PARQUEADERO, CAFETERÍA, AUDITORIO Y PARQUEADEROS
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
| 1.01. | Replanteo | M2 | 3665 | 377.56
| 1.02. | Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m | ML | 13803 | 50
| 1.14. | Desmonte Alistado de Piso | M2 | 16732 | 10
| 1.15. | Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso | M2 | 9468 | 10
| 1.16. | Desmonte de Guarda Escoba | ML | 5918 | 10
| 1.20. | Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante | M2 | 8675 | 39.9
| 1.22. | Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores | UN | 2999 | 268
| 1.23. | Desmonte Puertas y Marcos | UN | 16732 | 10
| 1.25. | Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos | M2 | 3551 | 15
| 1.26. | Desmonte de Cerradura de Seguridad | UN | 18938 | 5
| 1.39. | Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar | UN | 10628 | 30
2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
| 2.46. | Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto | M2 | 65267 | 39.9
3 | MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
| 3.36. | Reposición e instalación de llave manguera | UN | 11277 | 2
4 | MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
| 4.04. | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 20251 | 75
| 4.10. | Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca | UN | 82724 | 70
| 4.11. | Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer | UN | 113207 | 198
| 4.24. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma bifásica | UN | 99104 | 30
| 4.27. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT | UN | 61385 | 30
| 4.45. | Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados | UN | 67415 | 5
| 4.62. | Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W | UN | 2651573 | 2
| 4.66. | Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 54643 | 30
| 4.67. | Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 47647 | 30
| 4.68. | Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas. | ML | 66646 | 30
5 | MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
6 | MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
| 6.13. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera | M2 | 55018 | 15
7 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
| 7.02. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal | ML | 7543 | 337.5
| 7.03. | Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena | M2 | 11503 | 111.79
| 7.13. | Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos | M2 | 18312 | 450
| 7.22. | Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida | M2 | 23819 | 1004.88
8 | MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS
| 8.03. | Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm | M2 | 23930 | 10
| 8.18. | Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente | M2 | 63874 | 10
| 8.32. | Mantenimiento y reposición e instalación de guardaescoba en porcelanato | ML | 19613 | 10
9 | MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
| 9.09. | Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio anodizado | M2 | 195683 | 201.26
| 9.11. | Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTÓNICA EN MADERA | M2 | 139515 | 11.88
| 9.31. | Mantenimiento y RESANES GENERALES | M2 | 15430 | 55
| 9.40. | Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm | M2 | 42243 | 33.75
| 9.61. | Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia | ML | 52879 | 118.02
10 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
| 10.16. | Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente | M2 | 277636 | 12
11 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
| 11.06. | Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M | UN | 109400 | 6
12 | MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
13 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS
| 13.08. | Reposición e instalación de ventana lamina | M2 | 194115 | 9
| 13.12. | Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento. | M2 | 25758 | 15
14 | MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
| 14.09. | Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente | UN | 131127 | 2
| 14.15. | Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores | UN | 117060 | 4
15 | MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
| 15.02. | Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm | M2 | 79288 | 12
16 | MANTENIMIENTO DE VÍAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACIÓN
17 | ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
| 17.01. | Aseo general permanente en las obras de mantenimiento | M2 | 3138 | 377.56
| 17.02. | Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales | M3 | 50428 | 101.94
18 | OTROS
| 18.01 | Trasiego interno de materiales, incluye retiro de escombros e ingreso de suministros, desde acceso, hasta el sitio de acopio, esto debido, a que las volquetas y demás vehículos de transporte no pueden ingresar al patio de las unidades policiales | M3 | 31344 | 101.94
| 18.34 | Regatas para tubería eléctrica e hidráulica, Ancho variable | ML | 6529 | 45
| 18.65 | Mantenimiento y/o reposición de puertas en aluminio con vidrio de 5mm, incluye película | UN | 654936 | 4
| 18.122 | Mantenimiento suministro e instalación de baterías para fluxómetros de sanitarios y orinales TOTO ECOPOWEWR | UN | 80000 | 27
| 18.128 | Puerta antipánico incluye Kit Barra Antipánico Manija | UN | 1500000 | 2
TOTAL COSTO DIRECTO
VALOR COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  | XX%
UTILIDAD |  |  | XX%
IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19%
COSTO TOTAL OBRA