- OBJETO

DCC16 Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la empresa.

  - ALCANCE DEL OBJETO

El contratista deberá efectuar los mantenimientos preventivos programados y correctivos presentados en las instalaciones, sistemas, equipos, muebles y enseres que componen las Sedes Administrativas de TRANSMILENIO S.A., y efectuar las correspondientes revisiones, ajustes y seguimientos requeridos para asegurar el adecuado funcionamiento, conservación y mantenimiento de los mismos, suministrando para tal fin los recursos técnicos, logísticos, de mano de obra, materiales y repuestos que se requieran. El mantenimiento comprende entre otras, la realización de las siguientes actividades: Mantenimiento eléctrico y de iluminación, hidráulico, sanitario, cerrajería, mantenimiento de mobiliario en general y accesorios, obra civil menor de reparación y acabados y todos aquellos de carácter básico que se deben realizar para el correcto funcionamiento de las instalaciones e infraestructura de la Entidad conforme a las especificaciones del presente Anexo Técnico. Todas las actividades que sean necesario programar y ejecutar por parte del contratista respecto al mantenimiento preventivo y correctivo, serán acordadas con el supervisor delegado para el contrato en el momento que se requiera.

El servicio se prestará en la Sede Administrativa de la Entidad, ubicada en la Avenida el Dorado No. 69 - 76 Edificio Elemento Torre 1 Pisos 2,4,5,6 y 7 y en las Oficinas Administrativas de la empresa situadas en los Portales del Sistema Transmilenio y Transmicable.

  - CLASIFICACIÓN UNSPC

| GRUPO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | CLASE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIOS | 72000000 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento. | 72100000 Servicio de mantenimiento y reparación de construcciones e instalaciones. | 72101500 Servicio de apoyo para la construcción. | 72101501 Servicio de Todero. |
| SERVICIOS | 72000000 Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento. | 72100000 Servicio de mantenimiento y reparación de construcciones e instalaciones. | 72102900 Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones. |  |

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo del contrato será de (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista. No obstante, si al finalizar el plazo anterior aún existen recursos este se extenderá hasta el agotamiento de estos.

- DEFINICIONES

Instalación: Conjunto de aparatos, conductos u otros elementos destinados a complementar las condiciones de habitabilidad de un edificio o prestar un servicio.

Instalación Eléctrica: Conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a todas las instalaciones y equipos en las instalaciones de TRANSMILENIO S.A.

Instalación Hidráulica: Conjunto de tuberías, accesorios, válvulas, equipos, griferías y aparatos sanitarios de características técnicas diversas que conforman el sistema de suministro de agua potable en las instalaciones de TRANSMILENIO S.A.

Instalación Sanitaria: Conjunto de tuberías y accesorios de conducción y conexiones de diferentes diámetros y materiales de características técnicas diversas; necesarios para conducir y evacuar aguas residuales y pluviales de las instalaciones de TRANSMILENIO S.A.

Mantenimiento: Todas aquellas actividades o tareas constantes o rutinarias tendientes a preservar las instalaciones, sistemas, equipos, muebles y enseres de TRANSMILENIO S.A.

Mantenimiento Correctivo: Conjunto de actividades y tareas para corregir o reparar daños existentes en instalaciones, sistemas, equipo, muebles y enseres de TRANSMILENIO S.A., que aseguren las condiciones óptimas de estado y uso de los mismo.

Mantenimiento Preventivo: Conjunto de actividades y tareas programadas y planificadas periódicamente para el mantenimiento de instalaciones, sistemas, equipos, muebles y enseres de TRANSMILENIO S.A., que aseguran las condiciones óptimas de estado y uso de estos.

Mesa de ayuda GLPI. Software libre que permite apoyar a la solución de incidencias en materia de mantenimiento de la infraestructura física cuyo objetivo es mejorar el servicio al cliente, toda vez que este se mantendrá informado del trámite de su incidencia y será quien a satisfacción la de por concluida o en su defecto la rechace, todo esto enmarcado en los acuerdos de niveles de servicio definidos por la Entidad.

Plan de Mantenimiento: Conjunto de actividades de mantenimiento necesarias para lograr el funcionamiento adecuado de las instalaciones físicas de TRANSMILENIO S.A.

Sistema: Conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo.

Sistema de Control de Acceso en Red: Conjunto de dispositivos integrados a través de un ordenador y un software, encaminados a la identificación y control de las entradas y salidas de personal en TRANSMILENIO S.A.

Sistema de Red de Voz y Datos: Conjunto de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos que permiten establecer una infraestructura de comunicaciones en las instalaciones de TRANSMILENIO S.A.

Sistema de Ventilación: Conjunto de elementos empleados para ventilar las instalaciones de TRANSMILENIO S.A.

- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS

4.1 	ASPECTOS GENERALES

La Dirección Corporativa tiene entre sus funciones velar por el mantenimiento, conservación y custodia de los recursos físicos de la Entidad, así como gestionar todas aquellas actividades de índole administrativo necesarias para el adecuado funcionamiento y prestación de servicios en las diferentes Sedes.

El uso cotidiano de la infraestructura y factores ambientales ocasionan el deterioro progresivo de muros, cubiertas, pisos, cielos rasos, redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias, puestos de trabajo, sillas y demás sistemas y bienes dispuestos en la Entidad para uso, bienestar y ejecución de las labores del personal que en ella laboran y de los ciudadanos que a diario la visitan.

Para contrarrestar el deterioro señalado, el área de Apoyo Logístico de la Dirección Corporativa debe programar y ejecutar el mantenimiento periódico de las instalaciones locativas, sistemas, equipos, muebles y enseres que componen las Sedes Administrativas de TRANSMILENIO S.A., haciéndose necesario la consecución de un proveedor especializado que preste el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo acorde a las necesidades y características técnicas de la infraestructura dispuesta.

  - EL CONTRATO COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS

El procedimiento general de mantenimiento inicia con la identificación de necesidades de mantenimiento de instalaciones, sistemas, equipos, muebles y enseres dispuestos en las Sedes de TRANSMILENIO S.A., y/o solicitud de servicio de mantenimiento a través de la mesa de ayuda y termina con el recibido a satisfacción del servicio de mantenimiento prestado.

Para la adecuada conservación y funcionamiento de las instalaciones locativas, sistemas, equipos, muebles y enseres, se debe adelantar el mantenimiento preventivo y correctivo en las Sedes Administrativas de la Empresa, considerando para este fin un plan de mantenimiento previamente establecido con periodicidad definida, basado en sistemas y/o familia de elementos a mantener, normatividad, recomendaciones de fabricantes y experiencias de mantenimiento; con intervenciones directas a la infraestructura a través de procedimientos, actividades y tareas previamente determinadas.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Consiste en la realización de actividades periódicas de inspección, limpieza, ajuste y lubricación elementos, mecanismos y partes que conforman los diferentes sistemas, equipos, muebles y enseres instalados en las Sedes Administrativas de TRANSMILENIO S.A., incluye mano de obra y el transporte que se requiera para adelantar la labor.

Independiente de las actividades ofertadas por el contratista y de las presentadas en su programa de mantenimiento, se relacionan a continuación las operaciones y actividades mínimas básicas a realizar para el mantenimiento preventivo de las instalaciones. La Dirección Corporativa podrá en cualquier momento modificar, aumentar y redefinir operaciones y actividades según indicaciones del supervisor del contrato. El contratista podrá proponer mejoras en las actividades aprobadas por el supervisor pasando a formar parte de las actividades de mantenimiento preventivo sin variación económica del valor de la actividad o contrato.

Estas operaciones o actividades comprenden: Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones locativas en las áreas eléctricas e iluminación, hidrosanitaria, de cerrajería, pintura, puestos de trabajo, sillas, puertas y divisiones de vidrio, persianas, así como intervenciones menores en los sistemas de control de acceso, sistemas de ventilación y otras que sean de carácter básico.

Todas las operaciones y actividades de mantenimiento preventivo se realizarán con base en la periodicidad y el plan de mantenimiento presentado por el contratista dentro de los 10 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio; previa verificación y aprobación del supervisor del contrato y del Director Corporativo.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Consiste en la realización de actividades tendientes a corregir defectos a través de actividades puntuales como revisión, desmonte, limpieza, ajuste, reparación, cambio de piezas y/o repuestos, cuando sea necesario, de los sistema, equipos, muebles y enseres instalados que presentan fallas en las Sedes Administrativas de TRANSMILENIO S.A., incluye limpieza externa y lubricación de mecanismos que los componen. Este tipo de mantenimiento incluye mano de obra y el transporte que se requiera para adelantar la labor.

El contratista debe realizar las actividades técnicas y operativas de mantenimiento correctivo conforme a las incidencias y requerimientos realizados por los funcionarios de las diferentes dependencias y/o definidas por la Dirección Corporativa de la Entidad, las necesidades detectadas en las inspecciones y visitas a los diferentes pisos e instalaciones de la Entidad, y aquellas que el supervisor del contrato informe, así como los eventos no previstos que se presenten conforme a niveles de servicio establecidos en el presente Anexo y los que se definen en el procedimiento de mantenimiento infraestructura. Para fines contractuales, el contratista presentara y explicará al supervisor del contrato el cronograma de actividades correctivas que se deban realizar de acuerdo con las necesidades de la Entidad y al momento del inicio del contrato, el cual deberá presentarse dentro de los 10 primeros días calendario, siguientes a la realización del primer diagnóstico de las instalaciones, sistemas, muebles y enseres realizado. Ese diagnóstico de mantenimiento deberá ser entregado dentro de los 10 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio.

Las cantidades de los servicios podrán aumentar o disminuir en cualquier momento de la ejecución del contrato, de conformidad con las necesidades a satisfacer por parte de la Entidad.

El mantenimiento y suministro de materiales, mano de obra y repuestos que se efectué con ocasión de la atención de incidencias y requerimientos presentados a las instalaciones, se hará de acuerdo con la valoración técnica adelantada por el contratista para cada novedad presentada, previa aprobación por parte de la supervisión del contrato.

Para asegurar la adecuada conservación y funcionamiento de todas las instalaciones, sistemas, equipos, muebles y enseres dispuestos, se requiere contratar el mantenimiento que intervenga los siguientes sistemas o componentes dispuestos a la interior de la Entidad como son:

- Instalaciones eléctricas (Baja tensión) e iluminación.

- Instalaciones hidrosanitarias.

- Sistema de control de acceso.

- Mobiliario en general y accesorios, divisiones, superficies, puestos de trabajo, sillas, cerrajería, persianas, puertas.

- Instalaciones de red de voz y datos.

- Instalaciones de climatización, ventilación y aire acondicionado.

- Sistemas cielos rasos, divisiones de oficina, pisos y muros (Obra civil menor de reparación y acabados).

Las actividades de mantenimiento se llevaran a cabo de acuerdo a plan previamente establecido o prioridad dada por solicitud del Área de Apoyo Logístico de la Dirección Corporativa, suministrando como se ha mencionado el recurso humanos, técnico para la atención de incidencias y requerimientos surgidos en las Sedes Administrativas de TRANSMILENIO S.A., a los precios unitarios ofertados en el proceso, con facturación periódica, incluyendo en los servicios prestados el costo de mano de obra diurna y nocturna necesaria, teniendo en cuenta una jornada de servicios de Lunes a Domingo y festivos; suministro de materiales y su respectiva instalación, según relación de ítems descritos a continuación:

| ÍTEMS | BIEN O SERVICIO | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| PUESTO DE TRABAJO |  |  |
| 1 | Suministro de pantalla vidrio laminada de 1.50 cm * 0.40 cm. | Unidad |
| 2 | Suministro de pantalla vidrio laminada de 0.60 cm * 0.40 cm. | Unidad |
| 3 | Suministro mesa diámetro 0.90 cm. | Unidad |
| 4 | Suministro mesa diámetro 1.20 m. | Unidad |
| 5 | Suministro superficie 0.90 cm * 0.60 cm. | Unidad |
| 6 | Suministro de superficie de 1.50 cm * 0.60 cm. | Unidad |
| 7 | Corte y readecuación de superficie. | Unidad |
| 8 | Traslado de un (1) puesto de trabajo incluye desmonte e instalación de (Cajonera, superficies, costados, teclado, repisa, archivador pared, división panel y vidrio laminado). | Unidad |
| 9 | Suministro de cajonera metálica 3*1 de 38 * 60 cm de ancho. | Unidad |
| 10 | Suministro de cajonera metálica 3*1 de 30.5 * 60 cm de ancho. | Unidad |
| 11 | Suministro de chapa para cajonera. | Unidad |
| 12 | Suministro de chapa cajonera doble pestaña. | Unidad |
| 13 | Mantenimiento general cajoneras sin suministros. | Unidad |
| 14 | Suministro de soporte para puestos de trabajo. | Unidad |
| CERRADURAS |  |  |
| 15 | Suministro de chapa. | Unidad |
| 16 | Amaestramiento de cerraduras. | Unidad |
| 17 | Apertura cerraduras. | Unidad |
| 18 | Asegurar o desmontar chapa. | Unidad |
| 19 | Cambio guardas. | Unidad |
| 20 | Copia llave corriente menor o igual que 5. | Unidad |
| 21 | Copia llave corriente mayor a 5. | Unidad |
| 22 | Copia llave de seguridad. | Unidad |
| 23 | Mantenimiento y lubricación de cerraduras. | Unidad |
| 24 | Apertura de caja fuerte. | Unidad |
| ARCHIVO |  |  |
| 25 | Mantenimiento preventivo y correctivo carro archivo rodante incluye repuestos. | Carro |
| 26 | Suministro tapa o puerta archivo rodante. | M2 |
| 27 | Mantenimiento preventivo y correctivo archivo rodante incluye repuestos. | M2 |
| 28 | Traslado de archivo rodante incluye desmonte e instalación. | Carro |
| SUMINISTRO Y/O INSTALACIÓN DE PUERTAS, PERSIANAS |  |  |
| 29 | Desmonte marco y puerta para instalar correctamente y verificar su funcionamiento. | Unidad |
| 30 | Suministro de puerta madera. | Unidad |
| 31 | Suministro de puerta de vidrio con accesorios. (Chapa y manija) | M2 |
| 32 | Suministro de brazo hidráulico para puerta de madera. | Unidad |
| 33 | Mantenimiento brazo cierra puertas/brazo hidráulico. | Unidad |
| 34 | Mantenimiento de puerta de vidrio y/o madera /asegurar, ajustar bisagra/gato hidráulico /zócalo/cantonera /manija. | Unidad |
| 35 | Mantenimiento de persiana (Sistema enrollable) solar tipo screen, apertura 5%. Sin materiales. | Unidad |
| 36 | Suministro de gato hidráulico puerta de vidrio. | Unidad |
| SILLAS |  |  |
| 37 | Mantenimiento general de silla giratoria neumática incluyendo limpieza e inspección de tapizado, ajuste de tornillos, revisión de rodachines, revisión y ajuste de espaldar y revisión de cilindro. (No incluye repuestos) | Unidad |
| 38 | Mantenimiento silla interlocutora de tela el cual incluye limpieza e inspección de tapizado, ajuste de tornillos, revisión de rodachines, revisión y ajuste de espaldar y revisión de cilindro. (No incluye repuestos) | Unidad |
| 39 | Suministro de silla ergonómica de tela sin apoyabrazos color negro. | Unidad |
| 40 | Suministro de silla ergonómica de tela con apoyabrazos color negro. | Unidad |
| 41 | Suministro de silla interlocutora sin apoyabrazos color negro. | Unidad |
| 42 | Suministro silla ergonómica directiva color negro con apoyabrazos, espaldar en malla, asiento en tela y cabecero en malla. | Unidad |
| 43 | Retapizar silla y cambio de espuma. | Unidad |
| 44 | Suministro de rodachinas acorde al tipo de silla. | Unidad |
| 45 | Suministro de columna de gas acorde a la silla. | Unidad |
| 46 | Suministro de apoyabrazos acorde a la silla. | Unidad |
| DUCTOS Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN/AIRÉ ACONDICIONADO |  |  |
| 47 | Revisión sistema de ventilación. | Equipo |
| 48 | Mantenimiento general sistema de ventilación. | Equipo |
| 49 | Desmonte e instalación del sistema de ventilación. | Equipo |
| ILUMINACIÓN |  |  |
| 50 | Reparación de conexiones de lámparas con cambio de cableado. | ML |
| 51 | Suministro de lámpara led redonda. | Unidad |
| 52 | Suministro de panel led de 1.20 cm * 0.30 cm. | Unidad |
| 53 | Suministro de lámpara de 0.60 cm * 0.60 cm. | Unidad |
| 54 | Desinstalación de lámparas de 0.60 cm * 0.60 cm. | Unidad |
| 55 | Suministro de balastros 4 * 32 w. | Unidad |
| 56 | Suministro de balastros 2 * 36 w. | Unidad |
| 57 | Suministro de balastros 2 * 40 w. | Unidad |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTOS HIDRÁULICOS |  |  |
| 58 | Corregir escapes sin suministrar repuestos. | Unidad |
| 59 | Desmonte y reinstalación sanitarios lavamanos orinales y similares. | Unidad |
| 60 | Mantenimiento de orinal incluye limpieza y sondeo. | Unidad |
| 61 | Mantenimiento de taza sanitaria incluye desmonte e instalación y sondeo. | Unidad |
| 62 | Mantenimiento lavamanos incluye limpieza y sondeo. | Unidad |
| 63 | Suministro de grifería para lavamanos. | Unidad |
| 64 | Suministro de repuestos para fluxómetro. | Unidad |
| 65 | Suministro de fluxómetro para taza sanitaria. | Unidad |
| 66 | Suministro de accesorios en aluminio para lavamanos y ducha. | Unidad |
| 67 | Suministro de accesorios en aluminio para taza sanitaria. | Unidad |
| 68 | Suministro cuello de ganzo para lavamanos. | Unidad |
| MUROS TECHOS INCLUYE INSTALACIÓN |  |  |
| 69 | Mantenimiento en general de muros. (Que no requieran trabajo especializado) | M2 |
| 70 | Demolición muro en Drywall. | M2 |
| 71 | Demolición de muro o pared en concreto. | M2 |
| 72 | Demolición de enchape de piso y/o pared. | M2 |
| 73 | Suministro e instalación enchape cerámica piso y pared incluye todos los materiales 20 cm x 20 cm baños y cafetería. | M2 |
| 74 | Suministro de cinta antideslizante adhesiva compuesta de partículas de mineral abrasivo unidas por un fuerte polímero duradero a una película plástica, color negro con una franja foto luminiscente blanca al centro. | ML |
| 75 | Suministro muro en Drywall incluye estructura y acabado, pintura 2 manos doble cara, pintura tipo 1. | M2 |
| 76 | Suministro Vinilo tipo 1 para aplicación en muros. (Resane y pintura) | ML |
| 77 | Suministro Vinilo tipo 1 para aplicación en pared. (Resane y pintura) | M2 |
| 78 | Suministro Vinilo tipo 2 para aplicación en techo. (Resane y pintura) | M2 |
| 79 | Suministro de esmalte tipo 1 muros. (Resane y pintura) | M2 |
| 80 | Suministro de esmalte tipo 1 pared. (Resane y pintura) | M2 |
| 81 | Suministro de esmalte tipo 2 techo. (Resane y pintura) | M2 |
| 82 | Suministro de cuñete de pintura vinilo tipo 1. | Unidad |
| 83 | Suministro de esquineros plásticos. | ML |
| 84 | Suministro de fibra mineral de 0.60 cm * 0.60 cm. | Unidad |
| 85 | Reparación de cielo raso. (Material diverso) | M2 |
| 86 | Adecuación de techo de lámina de fibra mineral sin suministrar materiales. | M2 |
| RED ESTRUCTURADA Y MIXTA |  |  |
| 87 | Desmonte y reinstalación de canaletas (Metálicas o plásticas), incluye cableado estructurado existente. | ML |
| 88 | Instalación de punto de red sin materiales, incluye (Tendida del cable, ponchado ambas puntas y marquillado). | Unidad |
| 89 | Suministro e instalación de cableado UTP cat5F, incluye (Faceplate, jacks, troqueles piramidales, canaleta, tubería, ponchado, marquillado y certificación). | ML |
| 90 | Suministro e instalación de cableado UTP cat6, incluye (Faceplate, jacks, troqueles piramidales, canaleta, tubería, ponchado, marquillado y certificación). | ML |
| 91 | Suministro e instalación de cableado UTP cat 6ª, incluye (Faceplate, jacks, troqueles piramidales, canaleta, tubería, ponchado, marquillado y certificación). | ML |
| 92 | Suministro de toma regulada y normal sin materiales. (Tendida del cable, instalación de tomas y marquillado) | Unidad |
| 93 | Suministro de tomas regulada y normal: Incluye cable, tomas, marquillas, canaleta o/y tubería, troquelada de módulos para las tomas dobles. | Unidad |
| 94 | Traslado de puntos de red: Descablear – desponchar - reponchar, no incluye materiales. | Unidad |
| 95 | Traslado de tomas reguladas y normal: Desconectar –reconectar, no incluye materiales. | Unidad |
| 96 | Certificación punto de red y datos. | Unidad |
| 97 | Suministro e instalación de conectores RJ45, RJ11 y RJ6. | Unidad |
| 98 | Suministro e instalación de jacks cat6 y 6ª Simmons. | Unidad |
| 99 | Suministro e instalación de jacks cat6 y 6ª 3M. | Unidad |
| 100 | Suministro e instalación de cable UTP cat6 y 6A Simmons. | ML |
| 101 | Suministro e instalación de faceplate cat6 y 6ª Simmons. | Unidad |
| 102 | Suministro de cable trenzado rojo, verde y blanco # 12. | ML |
| 103 | Suministro de cable trenzado azul verde y blanco # 12. | ML |
| 104 | Suministro de cable encauchetado 3 * 12. | ML |
| 105 | Suministro de alambre rojo # 10. | ML |
| 106 | Suministro de alambre blanco # 10. | ML |
| 107 | Suministro de alambre rojo # 12. | ML |
| 108 | Suministro de alambre blanco # 12. | ML |
| 109 | Suministro de cable encauchetado 3 * 10. | ML |
| 110 | Suministro de tomacorriente blanca con tapa. | Unidad |
| 111 | Suministro de tomacorriente naranja con tapa. | Unidad |
| ELECTRODOMÉSTICOS |  |  |
| 112 | Mantenimiento de nevera no incluye repuestos. | Unidad |
| 113 | Mantenimiento hornos microondas no incluye repuestos. | Unidad |
| 114 | Transporte por hora de materiales. | Horas |
| 115 | Mantenimiento de grecas. (No incluye repuestos) | Unidad |
| 116 | Transporte de materiales. | Viaje |
| FERRETERÍA |  |  |
| 117 | Suministro de silicona antihongos 280 ml. | Unidad |
| 118 | Suministro de pegante PL 2.000 ml. | Unidad |
| 119 | Suministro de bóxer botella. | Unidad |
| 120 | Suministro de pegante nomas clavos 280 ml. | Unidad |
| 121 | Suministro de cinta negra. | Unidad |
| 122 | Suministro de teflón industrial ½ ”. | Unidad |
| 123 | Suministro de aceite 3 en 1 155 g. | Unidad |
| 124 | Suministro de cinta malla 270 m. | Unidad |
| 125 | Suministro de cinta papel 75 m * 55 mm. | Unidad |
| 126 | Suministro de lija # 150. | Unidad |
| 127 | Suministro de cinta filo 30 m * 50 mm. | Unidad |
| 128 | Suministro de pegante de tubería PVC húmedo 1/8 g. | Unidad |
| 129 | Suministro de limpiador de tubería PVC ¼ g. | Unidad |
| 130 | Suministro de cinta doble faz. | Unidad |
| 131 | Suministro de protector de cable negro 1 ”. | ML |
| 132 | Suministro de protector de cable negro de ½ ”. | ML |
| 133 | Suministro de amarres negros de 10 cm de 100 unidades. | Unidad |
| 134 | Suministro de amarres negros de 20 cm de 100 unidades. | Unidad |
| 135 | Suministro de amarres negros de 25 cm de 100 unidades. | Unidad |
| 136 | Suministro de súper 5 g. | Unidad |
| 137 | Suministro de canaleta plástica auto adhesiva 60 * 40. | Unidad |
| 138 | Suministro de canaleta plástica auto adhesiva 40 * 25. | Unidad |
| 139 | Suministro de canaleta plástica auto adhesiva 10 * 10. | Unidad |
| 140 | Suministro de canaleta plástica auto adhesiva 32 * 12. | Unidad |
| 141 | Suministro de canaleta plástica auto adhesiva 100 * 45. | Unidad |
| 142 | Suministro de canaleta plástica auto adhesiva 20 * 12. | Unidad |
| 143 | Suministro de canaleta plástica auto adhesiva 13 * 7. | Unidad |
| 144 | Suministro de canaleta de piso gris adhesiva 0 * 13. | Unidad |
| 145 | Suministro de cinta de peligro 100 m * 70 mm. | Unidad |
| 146 | Suministro de guía extensible cierre suave de 45 cm. | Unidad |
| 147 | Suministro de canaleta plástica auto adhesiva de piso de 30 * 10. | Unidad |
| 148 | Suministro de Sika Flex 300 ml. | Unidad |
| 149 | Suministro de interruptor sencillo. | Unidad |
| 150 | Suministro de interruptor doble. | Unidad |
| 151 | Suministro de interruptor triple. | Unidad |
| 152 | Suministro de sensor de movimiento. | Unidad |
| 153 | Suministro de chapa de seguridad. | Unidad |
| 154 | Suministro de anticorrosivo 1/8 g. | Unidad |
| 155 | Suministro de masilla neutra 400 g. | Unidad |
| 156 | Suministro de porta candado de 2 ½ ”. | Unidad |
| 157 | Suministro de porta candado de 3 ”. | Unidad |
| 158 | Suministro de candado 30 mm. | Unidad |
| 159 | Suministro de caja plástica 5.400. | Unidad |
| 160 | Suministro de clavija. | Unidad |
| 161 | Suministro de toma eléctrica sencilla. | Unidad |
| 162 | Suministro de cable VGA 5 m. | Unidad |
| 163 | Suministro de cable VGA 10 m. | Unidad |
| 164 | Suministro de cable VGA 15 m. | Unidad |
| 165 | Suministro de cable HDMI 5 m. | Unidad |
| 166 | Suministro de cable HDMI 10 m. | Unidad |
| 167 | Suministro de cable HDMI 15 m. | Unidad |
| 168 | Suministro de tomacorriente dúplex blanca de 30 amp. | Unidad |
| 169 | Suministro de esmalte blanco mate galón. | Unidad |
| 170 | Suministro de cerradura auxiliar de sobreponer. | Unidad |
| 171 | Suministro de multitoma con regulador 6 puestos. | Unidad |
| 172 | Suministro de tacos dobles de 30 amperios. | Unidad |
| 173 | Suministro de bases auto adhesivas caja * 100. | Unidad |
| 174 | Suministro de jardín llave ½ ”. | Unidad |
| 175 | Suministro de galón de tiner. | Unidad |
| 176 | Suministro de kit rejilla lavamanos. | Unidad |
| 177 | Suministro de kit rejilla ducha. | Unidad |
| 178 | Suministro de grifería lavaplatos. | Unidad |
| 179 | Suministro de empalmadoras o auto desforres caja * 100. | Unidad |
| 180 | Suministro de vinipel rollo. | Unidad |
| 181 | Suministro de tapa registro de 15 cm. | Unidad |
| 182 | Suministro de tapa registro de 20 cm. | Unidad |
| 183 | Suministro de base tv de 32 ” a 65 ” articulada. | Unidad |
| 184 | Suministro de cable telefónico 6 hilo. | ML |
| 185 | Suministro de chazo con tornillo para muro de ¼ ". | Unidad |
| 186 | Suministro de chazo con tornillo para muro de 5/16 ". | Unidad |
| 187 | Suministro de chazo con tornillo para muro de ½ ". | Unidad |
| 188 | Suministro de chazo con tornillo para muro de 1 ". | Unidad |
| 189 | Suministro de chazo con tornillo para muro de ¾ ". | Unidad |
| 190 | Suministro de tornillo aglomerado 8 * 1. | Unidad |
| 191 | Suministro de tornillo aglomerado ¾ ". | Unidad |
| 192 | Suministro de tornillo aglomerado ¼ ". | Unidad |
| 193 | Suministro de chazo de Drywall ¼ ". | Unidad |
| 194 | Suministro cinta para ductos gris 50 mm. | Unidad |
| 195 | Suministro de chazo plástico mariposa. | Unidad |

OTROS SERVICIOS ADICIONALES

Adicional a los servicios descritos a lo largo del presente documento, el contratista deberá prestar los siguientes servicios:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PERSIANAS Y PUERTAS DE VIDRIO

Realizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas de vidrio y persianas existentes en la Entidad.

El mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas de vidrio y persianas comprende: Revisión, desmonte, limpieza, ajustes, reparación, cambio de repuestos en el evento que se requiera, instalación y puesta en funcionamiento, así como la asistencia, revisión y solución de fallas de funcionamiento que pudieran presentarse en cualquiera de las puertas de vidrio y persianas.

Para el mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas de vidrio y persianas, el contratista dispondrá del personal necesario para ejecutar estas actividades, este será totalmente independiente del personal técnico operativo mencionado en el presente Anexo Técnico y en el cuadro que describe el componente de personal de la oferta económica, igualmente la atención  a estos elementos se hará de acuerdo a la programación definida de manera conjunta con el supervisor y/o interventor del contrato. De conformidad con lo anterior, el contratista debe: En caso de necesitarse intervención inmediata por fallas funcionamiento de puertas de vidrio o persianas, adelantarlo a solicitud del supervisor y/o Interventor designado al contrato.

En el evento que las actividades requieran de algún repuesto para solventar fallas presentadas en puertas de vidrio o persiana y que no se encuentren previstos en el listado de servicios contenido cuadro de la oferta económica, el supervisor del contrato realizará el respectivo estudio de mercado para aprobar la cotización del contratista.

Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de las puertas de vidrio y persianas se deben prestar por solicitud del supervisor; en consecuencia, el contratista presentará el presupuesto del mantenimiento de estos elementos con base en los precios unitarios ofrecidos en su propuesta.

Para el cambio y/o suministro de repuestos, el contratista debe solicitar previamente autorización al supervisor del contrato y proveerlos de acuerdo con la oferta presentada. El supervisor procederá a verificar el remplazo de los elementos y/o repuestos utilizados para este mantenimiento.

El contrato en los valores unitarios inicialmente estipulados debe contemplar el suministro de mano de obra, de transporte del personal del contratista y equipos o herramientas indispensables para la ejecución técnica de trabajos solicitados.

NOTA 1. De ser necesario, el contratista deberá prever todos los costos de las actividades que se deban realizar en horario nocturno, y fines de semana o festivos, tales como demoliciones, y actividades de ruidos extremos entre otros.

En todo caso, la Entidad no reconocerá, ni pagará ningún costo adicional que se relacione con horarios no laborales en que deba incurrir el contratista con ocasión de la realización de trabajos para cumplir con las fechas de entrega pactadas.

NOTA 2. Para aquellos servicios y/o repuestos que no se encuentran contemplados en el listado anterior, pero que sean requeridos para el mantenimiento en las Sedes Administrativas de TRANSMILENIO S.A., que tengan directa relación con el objeto del contrato y sea similar a uno allí listado, el contratista deberá mantener el precio ofertado para el servicio listado;  excepcionalmente, en caso de no tener similitud con uno de los servicios y/o repuestos del listado, el contratista deberá presentar de manera obligatoria una cotización del servicio o ítem adicional, en valores unitarios.  Adicional a lo anterior, TRANSMILENIO S.A., a través del supervisor del contrato, gestionará dos (2) cotizaciones adicionales de los bienes y/o servicios requeridos.

De las cotizaciones presentadas se escogerá como precio unitario oficial para el ítem o servicio adicional, la de menor precio cotizado; incluyendo los valores correspondientes a impuestos y estampillas. Dicho valor será vinculante para el contratista y pasa a ser parte de la lista de servicios de la propuesta económica basada en el presente Anexo.

Una vez aprobados los servicios o respuestas adicionales por parte del supervisor del contrato, el contratista debe prestar los servicios dentro del plazo y condiciones que señale el supervisor.

NOTA 3. El proponente y/o contratista deberá al momento de elaborar su propuesta económica tener en cuenta que se requiere de un Coordinador de Mantenimiento fijo para la Sede y un Operario de Mantenimiento fijo para la Sede (Todero) que ejecutará las actividades menores o generales que no requieran conocimiento especializado para su ejecución.

- LUGAR DE EJECUCIÓN

Sede Administrativa de TRANSMILENIO S.A., y Sedes Administrativas ubicadas en los Portales del Sistema Transmilenio y Transmicable.

- FORMA DE PAGO

El valor del contrato será pagado en forma mensual vencida de conformidad con el mantenimiento efectivamente prestado de la siguiente forma:

Se cancelará en la respectiva factura, el valor correspondiente a:

- El Coordinador de Mantenimiento fijo para la Sede.

- El Operario de Mantenimiento fijo para la Sede (Todero), que realizará el mantenimiento general no especializado.

- Los mantenimientos preventivos o correctivos no ejecutados por el Operario de Mantenimiento fijo para la Sede (Todero) y que requieran conocimiento especializado.

Dicha factura deberá venir acompañada de la certificación de encontrarse al día en pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales respecto de sus empleados y certificación de recibo de satisfacción suscrita por el supervisor del contrato y obligaciones ambientales del contratista plasmadas en este documento y entregado el formato PIGA que le será suministrado al contratista.

El valor a pagar comprende todos los costos directos e indirectos y demás gastos e impuestos causables a cargo del CONTRATISTA.

Para la realización del pago o abono en cuenta se deberá contar con el recibo a satisfacción del objeto y cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante el informe de actividades por parte del CONTRATISTA debidamente cargado y aprobado en SECOP II por el supervisor.

El supervisor deberá radicar las certificaciones de cumplimiento y el pago se hará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de las certificaciones de pago.

El valor de la presente contratación será cancelado por TRANSMILENIO S.A., mediante transferencia electrónica en la CUENTA BANCARIA de la Red ACH designada por el CONTRATISTA. La modificación a la cuenta bancaria referenciada en el presente parágrafo no requerirá la expedición de contrato adicional, modificatorio u otro sí, sino la simple manifestación de ello por parte del contratista al supervisor y la Dirección Corporativa.

- SUPERVISIÓN

La supervisión y control de la debida ejecución del objeto contractual será ejercida por el Profesional Universitario Grado 04 - Mantenimiento e Infraestructura o quien el ordenador del gasto designe.

- NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Las normas por cumplirse en el desarrollo del presente contrato de mantenimiento son las que a continuación se reseñan:

- ICONTEC NTC-2050/1999 Norma Técnica Colombiana - Código Eléctrico Colombino.

- ICONTEC NTC-1500/2004 Norma Técnica Colombiana - Código Colombiano de Fontanería.

- ICONTEC NTC-OSHAS 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

- NSR-10 Reglamento Colombiano de construcción Sismo Resistente.

- LEY No. 400 de 1997 Adopta normas sobre construcciones sismo resistentes y actualización de reglamento colombiano de construcción Sismo Resistente.

- Resolución No. 90708 de 30 de Agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).

- Resolución No. 180540 de 30 de Marzo de 2010 RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público).

- RESOLUCIÓN No. 1409 de 2012 por medio de la cual se reglamenta la seguridad para protección contra caídas de trabajos en alturas.

- DECRETO No. 357 de 1997 por medio del cual se regula el manejo, transporte y disposición final de los escombros y materiales de construcción.

- Resolución No. 2400 de 1979. Legislación de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

  - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- Conocer y cumplir a cabalidad el estudio previo, anexo técnico, invitación pública, la comunicación de aceptación de oferta, adendas y demás documentos a fin de ejecutar el mismo con eficiencia y eficacia.

- Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y demás documentos que formen parte del proceso, para garantizar la ejecución de este con eficiencia y eficacia.

- Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.

- Una vez aprobadas las garantías pactadas en el contrato y cumplidos todos los requisitos establecidos referentes a documentos que debe presentar el contratista debe suscribir en el plazo establecido por el supervisor el acta de inicio.

- Suscribir oportunamente el acta de inicio, el acta liquidación y las modificaciones del contrato (Si las hubiera) con el supervisor de este.

- Mantener vigente las garantías por el tiempo pactado en el contrato, así como las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.

- Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten motivadamente sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera en el plazo establecido, de acuerdo con los Artículos Nos. 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.

- Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.

- Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del Artículo No. 52 de la ley 80 de 1993.

- El contratista se compromete expresamente a cumplir con lo establecido en la Resolución 1677 de Mayo 16 de 2008 “Por la cual se señalan las actividades consideradas como peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las personas menores de 18 años.”; proferido por el Ministerio de Protección Social.

- Pagar a TRANSMILENIO S.A., todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato, así mismo, reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a TRANSMILENIO S.A., por el incumplimiento del contrato.

- Mantener los precios de la oferta final de precios, durante todo el plazo de ejecución del contrato.

- Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el Artículo No. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo No. 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

- Dar cumplimiento a las acciones establecida en el numeral “OBLIGACIONES AMBIENTALES” del presente estudio previo, y demás lineamientos ambientales determinados por TRANSMILENIO S.A. Lo anterior, sin costo adicional para la Entidad.

- Identificar los procesos, procedimientos, instructivos lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, indicadores, acciones de mejora y demás directrices aplicables a su gestión, acogerlos e incorporarlos en sus actividades diarias.

- Presentar los informes sobre la ejecución que le sean solicitados por la supervisión de este.

- Presentar oportunamente las facturas, soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.

- Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a TRANSMILENIO S.A., por el incumplimiento del contrato u omisión de alguna de sus obligaciones.

- Atender las solicitudes de mantenimiento formuladas por TRANSMILENIO S.A., dentro del tiempo de respuesta y de prestación de servicio establecido en el presente Anexo Técnico. En c	aso de que los trabajos requeridos no se puedan terminar de forma inmediata, el contratista debe informar la fecha y hora de entrega de estos, los cuales deben corresponder al tiempo estrictamente necesario por razones técnicas o logísticas, sin dilaciones o retrasos injustificados. Existirán servicios que por su carácter urgente se deben atender casi de manera inmediata, por ejemplo: La ruptura de un tubo del agua, cortocircuito en las redes de baja tensión, en un tiempo menor a tres (3) horas.

- En el evento de presentarse solicitudes de mantenimiento simultaneas que requieran atención prioritaria, el contratista deberá reforzar su equipo de trabajo con personal idóneo y en la calidad necesaria para la correcta y oportuna realización de las actividades.

- Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, la prestación del servicio de acuerdo con las normas establecidas para el efecto, y aquellas indicadas en el estudio previo, anexo técnico en el contrato y demás documentos que hagan parte integral del contrato.

  - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- Reforzar su equipo de trabajo con personal idóneo y en la calidad necesaria para la correcta y oportuna realización de las actividades en el evento de presentarse solicitudes de mantenimiento simultáneas que requieran atención prioritaria.

- Realizar las labores necesarias y los suministros requeridos para mantener las instalaciones en buenas condiciones, en forma oportuna, conforme a las instrucciones de la Entidad.

- Los suministros y/o elementos que en desarrollo del contrato sean provistos deberán ser nuevos, de marcas reconocidas en el mercado y de la mejor calidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Artículo No. 4 de la ley 80 de 1993.

- Presentar el personal asignado debidamente uniformado, carnetizado y dotado con todos los elementos de protección personal necesarios.

- Mantener completas y en adecuadas condiciones, las herramientas y utensilios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

- Dotar a su personal de todos los medios de protección colectiva e individual necesarios según las disposiciones en materia de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial vigentes (Cinturones de seguridad, cascos protectores, guantes aislantes, discriminadores de tensión, entre otros), debiendo tomar las medidas necesarias para que dichos elementos sean utilizados por todo el personal, siendo responsabilidad del contratista los accidentes laborales que puedan ocurrir.

- Garantizar el suministro de elementos nuevos, reponer aquellos útiles, elementos e insumos que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, con un tiempo de reacción no mayor a dos (2) día hábil.

- Realizar un diagnóstico de las instalaciones y presentar al supervisor del contrato un cronograma de mantenimiento preventivo, el cual se tomará como insumo para el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la infraestructura física de las Sedes Administrativas suscrito por la Entidad para la vigencia en curso; una vez suscrita el acta de inicio, el contratista debe iniciar la ejecución de la programación aprobada por el supervisor, realizando el seguimiento permanente de la misma y efectuando oportunamente los ajustes que sean requeridos.

- Mantener un inventario suficiente de insumos y materiales, de manera que evite el incumplimiento de los plazos de entrega de los trabajos por desabastecimiento, en este caso, el contratista será responsable por los perjuicios que ello ocasione a la Entidad.

- Suministrar el mobiliario que este directamente relacionado con el mantenimiento de las instalaciones de la Entidad.

- Las demás que sean propias en razón a la naturaleza del contrato y de acuerdo con las normas establecidas para el efecto.

  - OBLIGACIONES AMBIENTALES A CARGO DEL CONTRATISTA

En relación con el bien o servicio a obtener, esta dependencia afirma que, en el desarrollo del negocio pretendido, el supervisor verificará que el proponente adjudicatario cumpla a cabalidad con las normas ambientales especiales que regulan su ejecución, desde el inicio y hasta su culminación y las proyecciones que se lleguen a efectuar (Servicios adicionales post ventas, negocios subsiguientes derivativos, ejercicio de garantía, etc.) El contratista en general dará cumplimiento a los lineamientos contenidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad.

Los siguientes son los lineamientos ambientales definidos para procesos de contratación que adelante la Entidad en cuanto a mantenimiento locativo y de infraestructura (Sede Administrativa):

- Presentar a la firma del Acta de Inicio o cuando se defina con el supervisor del contrato, un informe con la identificación de los residuos sólidos y residuos peligrosos que se pueden generar en el desarrollo del contrato y las correspondientes actividades generadoras.

- Realizar el manejo, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos y especiales generados en la ejecución del contrato conforme a lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

- Presentar un informe de gestión ambiental periódico, en la frecuencia y condiciones que se establezcan con el supervisor, en el que incluya las cantidades y actividades generadoras de residuos sólidos y residuos peligrosos y escombros durante la ejecución del contrato y describa las actividades desarrolladas para la gestión de esos residuos de conformidad con la normatividad vigente aplicable y adjuntar copia de los correspondientes certificados que soporten la gestión realizada.

- Capacitar periódicamente al personal, como mínimo una (1) vez cada trimestre del año, en gestión ambiental, gestión (Manejo, disposición, recuperación y almacenamiento) de residuos sólidos y residuos peligrosos, así como en el manejo seguro de sustancias químicas. Adjuntar copia de los soportes de capacitación en el informe de gestión.

- Verificar periódicamente el estado de licencias y permisos de orden ambiental de las empresas gestoras de residuos peligrosos con las cuales se dispondrán los residuos generados por ejecución contractual.

- Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente que por el objeto del contrato le sea aplicable y a aquella que surja en relación con el tema durante la ejecución del contrato, principalmente lo concerniente a la gestión de residuos sólidos y residuos peligrosos.

- Participar en los procesos de capacitación que adelanta la Entidad en temática ambiental tales como gestión de residuos sólidos, uso eficiente de la energía eléctrica y agua y Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.

  - OBLIGACIONES DE TRANSMILENIO

- TRANSMILENIO S.A., se compromete con el contratista a pagar el valor del contrato de conformidad con lo establecido en el mismo.

- Suministrar la información que este requiera para el desarrollo del objeto contratado.

- Demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de este.

- TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

El contratista deberá contar como mínimo con los siguientes equipos de comunicación sin costo adicional para TRANSMILENIO S.A.: Correo electrónico, una (1) línea telefónica fija, dos (2) líneas de celular para uso de la Entidad y para el Coordinador de Mantenimiento con planes de datos (Entre 3 y 5 GB) y voz ilimitados, para informar en tiempo real las novedades.

El contratista que resulte adjudicatario se obliga a garantizar el transporte idóneo y suficiente para trasladar personal, materiales, maquinaria y equipo que sean necesarios, para la correcta ejecución de cada una de las actividades en los sitios que se necesiten, con una disponibilidad permanente de 7x24 para atender emergencias o imprevistos que se presenten.

Para dar cumplimiento a lo anterior el contratista, durante la ejecución del contrato deberá asumir sin costo adicional para la Entidad, el transporte para cada uno de los servicios de mantenimientos requeridos por el supervisor. Disponer por su cuenta y riesgo el parque automotor y el personal necesario para realizar el objeto del contrato.

- TIEMPO DE RESPUESTA PARA MANTENIMIENTO

Entiéndase como tiempo de respuesta efectiva, desde el momento en que se realiza la solicitud al contratista hasta la presencia del personal designado en el sitio indicado según reporte de incidencia o el específicamente determinado por el supervisor del contrato, para revisar, evaluar y ejecutar el mantenimiento; dicho tiempo se ceñirá a lo dispuesto según niveles de servicio así:

| PRIORIDAD | DEFINICIÓN | TIEMPO DE RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| Alta | Cualquier incidencia reportada por funcionarios o el supervisor que genere daño, fallo, suspensión o interrupción total en el estado y/o funcionamiento normal de las instalaciones locativas, sistemas, equipos, muebles y enseres dispuestos en la Entidad. | Dos (2) horas para el diagnóstico y solución de la incidencia, contados a partir de la solicitud efectuada al contratista. |
| Baja | Cualquier incidencia y/o requerimiento reportado por funcionarios o el supervisor que genere daño, fallo, suspensión o interrupción parcial o mínima en el estado y/o funcionamiento normal de las instalaciones locativas, sistemas, equipos, muebles y enseres dispuestos en la Entidad. | Máximo Un (1) día para el diagnóstico y máximo tres (3) para la solución de la incidencia y/o requerimiento, contados a partir de la solicitud efectuada al contratista. |

- TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Entiéndase como tiempo de prestación del servicio en tiempos normales, desde el momento en que se realiza la solicitud al contratista hasta la entrega a satisfacción del elemento reparado o mantenimiento realizado, dicho tiempo no podrá exceder los tres (3) días calendario, posteriores al recibo del requerimiento. De igual manera se tendrá en cuenta para los diferentes tipos de requerimientos o incidencias presentados los niveles de respuesta determinados en procedimiento de mantenimiento establecido en la Entidad.

En caso de que el contratista requiera de un tiempo extra para la entrega a satisfacción de algún servicio, ya sea por consecución de repuestos o por cantidad de equipos programados para mantenimiento que supere la atención oportuna del recurso humano exigido al o los contratistas, deberán manifestarlo por escrito o mediante correo electrónico para que la supervisión de su aprobación. Excedido el tiempo autorizado por el supervisor del contrato, si no es viable la reparación del bien por la no consecución de repuestos, el contratista deberá emitir un concepto detallando de los motivos y deberán entregarlo al supervisor para los trámites correspondientes.

NOTA. El tiempo de respuesta y el tiempo de prestación del servicio serán contados a partir del envío de la solicitud a través de correo electrónico y/o la comunicación telefónica en la que se hace la solicitud por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión.

- MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA

El contratista deberá suministrar todos los materiales, equipos, elementos y herramientas necesarios para realizar los trabajos y siendo responsable de su custodia y control durante toda la ejecución del contrato. En todo caso, la Entidad no responderá por dichos materiales, equipos, elementos y herramienta.

Para le ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, el contratista deberá tener como mínimo disponible en todo momento de los siguientes equipos y herramientas:

- Escalera de aluminio de tijera en aluminio plegable con altura mínima de dos metros y una de cinco metros. Escalones planos de aluminio antiderrapantes y pies de seguridad.

- Vehículo tipo camioneta o furgón disponible 24 horas, en regla, disponible para movilización de personal, materiales y equipos.

- Herramienta Especializada compuesta por lo menos por: Fontanería, electricidad, mampostería menor, elementos para trabajo en altura, si la labor lo requiere, conforme a las normas vigentes, en especial lo referente a líneas de vida y arnés, resane, pañete y pintura, herramienta para montaje de divisiones de oficina, cableado eléctrico y lógico. Esta herramienta debe estar disponible para el personal que labore permanentemente en la Entidad.

- Equipos de medición básico compuesto al menos por: Amperímetros, voltímetros, luxómetros, cintas métricas de diferentes longitudes, escuadras, etc. En general los equipos y herramienta que le permitan adelantar la labor de mantenimiento de manera óptima y a satisfacción, en los tiempos de respuesta requeridos por las circunstancias de la incidencia y/o requerimiento realizado.

El contratista una vez se formalice acta de inicio deberá suministrar a su personal a cargo, en las cantidades suficientes requeridas, los siguientes materiales, equipos y herramientas necesarias para cumplir con las actividades y tareas de mantenimiento preventivo y correctivo correspondientes para las Sedes Administrativas.

| MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |  |
| --- | --- |
| ÍTEMS | DESCRIPCIÓN |
| 1 | Taladro inalámbrico. |
| 2 | Taladro normal. |
| 3 | Taladro percutor o rotomartillo. |
| 4 | Carretilla de carga. |
| 5 | Sonda manual. |
| 6 | Chupa industrial. |
| 7 | Juego de llaves de expansión. |
| 8 | Llave expansiva No. 10. |
| 9 | Llave de tubo 12 ". |
| 10 | Marco de segueta con seguetas. |
| 11 | Escalera articulada de 12 pasos. |
| 12 | Alicates. |
| 13 | Pinzas. |
| 14 | Corta frio. |
| 15 | Chazos con tornillos diferentes medidas. |
| 16 | Tornillo aglomerado negro de diferentes medidas. |
| 17 | Tornillo autoperforante de diferentes medidas. |
| 18 | 10 chapas para escritorio doble pestaña. |
| 19 | Remaches de diferentes medidas. |
| 20 | Chazo para Drywall diferentes medidas. |
| 21 | Pistola para silicona. |
| 22 | Juego de destornilladores de punta y de pala con punta de imán. |
| 23 | Brocas de diferentes medidas. (Concreto, metal y madera) |
| 24 | Probador de corriente. |
| 25 | Hombre solo. (Dos) |

- PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El procedimiento para realizar los trabajos de mantenimiento será el que se encuentra definido en el sistema de gestión de la Entidad denominado “PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA”, P-DA-009. De manera general para el mantenimiento preventivo se efectuarán revisiones periódicas que comprenden la inspección, limpieza, ajuste y lubricación de elementos, mecanismos y partes que conforman los diferentes sistemas, equipos, muebles y enseres dispuestos en la Entidad. El mantenimiento preventivo quedara registrado en un documento técnico donde se indique todas y cada una de las actividades realizadas a la infraestructura de la Entidad, de esta forma se garantiza una rutina adecuada para cada una de las acciones programadas. El mantenimiento correctivo se adelantará durante las 24 horas del día incluyendo domingos y festivos, deberá atender cualquier daño y/o avería que presenten los diferentes sistemas, equipos, muebles y enseres dispuestos en la Entidad.

- CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES / BIENES SUMINISTRADOS

El contratista deberá garantizar la calidad de los servicios prestados, para ello debe contar con una infraestructura y herramientas necesarias para la adecuada prestación del servicio de mantenimiento, y suministrar e instalar y/o aplicar, elementos, repuestos, materiales de la mejor calidad que demanden las actividades de mantenimiento de la Entidad, y de marcas representativas y reconocidas del mercado, previa autorización y aprobación del supervisor. En caso de rechazo de trabajos por defecto, el contratista deberá repararlo a su cargo.

EL contratista deberá garantizar la calidad de los repuestos de acuerdo con las características técnicas requeridas y los lineamientos dados por el supervisor de TRANSMILENIO S.A., y establecidas en el presente Anexo Técnico.

Cuando el supervisor y/o apoyo a la supervisión reporte NO APROBACIÓN con respecto a la calidad de los repuestos instalados, el contratista deberá responder por los mismos, por lo tanto, cuando se compruebe que los elementos no cumplen con las condiciones de calidad, TRANSMILENIO S.A., devolverá los elementos que no se ajusten a las condiciones requeridas y el contratista estará en la obligación de cambiarlos y entregarlos, dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la devolución de los mismos. Lo anterior, sin generar ningún costo adicional; de igual manera, si el mantenimiento realizado no cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas solicitadas, el contratista estará obligado a realizarlo nuevamente.

El cambio de repuesto de cada uno de los elementos o la realización de un mantenimiento por ser defectuoso debe quedar consignado en los informes respectivos, con las anotaciones técnicas en relación con la justificación del cambio y/o reparación.

- EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA ATENCIÓN DEL CONTRATO

El contratista seleccionado deberá contar con personal calificado, idóneo y suficiente para la prestación del servicio objeto del contrato, garantizando las prestaciones sociales y la seguridad social para el recurso humano que emplee en la ejecución del contrato.

TRANSMILENIO S.A., requiere que el contratista cumpla con el siguiente personal mínimo disponible para la Entidad.

| CARGO | CANTIDAD MÍNIMA | DEDICACIÓN | PERFIL PROFESIONAL | EXPERIENCIA ESPECIFICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COORDINADOR DE MANTENIMIENTO FIJO PARA LA SEDE | (1) | 100% | Ser Técnico o Tecnólogo en áreas afines a Ingeniería. | Debe contar como mínimo con tres (3) años de experiencia relacionada en actividades de coordinación de mantenimiento preventivo y correctivos a instalaciones físicas. |
| OPERARIO DE MANTENIMIENTO FIJO PARA LA SEDE | (1) | 100% | Ser Técnico o Tecnólogo en áreas afines a Ingeniería. | Debe contar como mínimo con un (1) año de experiencia relacionada en actividades de apoyo de mantenimiento preventivo y correctivos a instalaciones físicas. |

### NOTA: PARA TAL EFECTO EL PROPONENTE A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL PRESENTARA CON SU  PROPUESTA UNA CARTA DE COMPROMISO DE SUMINISTRAR EL EQUIPO DE TRABAJO CONFORME LO ESTABLECE EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO (Formato 15 de los pliegos)  .

OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

- Servir de enlace administrativo y técnico entre TRANSMILENIO S.A., y el contratista.

- Estar disponible cuando sea requerido en horas hábiles y no hábiles los días de lunes a domingo y festivos para atender cualquier imprevisto relacionado con el objeto del contrato, debiendo el contratista al momento de suscribir el acta de inicio, suministrar al supervisor del contrato, los datos personales del mismo y número telefónico de contacto 24 horas.

- Coordinar y verificar con apoyo del Operario de Mantenimiento la realización de actividades programadas (Según cronograma aprobado) y no programadas para la ejecución del contrato.

- Conocer perfectamente el componente técnico y operativo del contrato para coordinar todos los aspectos relacionados con la correcta ejecución de este.

- Mantener contacto con el supervisor del contrato para facilitar la solución y ejecución de las labores de mantenimiento que se presenten en la Sede Administrativa y en las Oficinas Administrativas de la Empresa situadas en los Portales del Sistema Transmilenio y Transmicable con ocasión del objeto del contrato.

- Prestar acompañamiento técnico y administrativo cuando los procedimientos de mantenimiento lo requieran en situaciones de contingencia o emergencia.

- Realizar acompañamiento e instruir al Operario de Mantenimiento sobre procedimientos y métodos de trabajo en labores diarias.

- Dar solución acorde con las escalas de servicio establecidos en procedimiento de mantenimiento de la Entidad a las incidencias y requerimientos surgidas en desarrollo del contrato y que no puedan ser coordinadas por el supervisor.

- Efectuar recomendaciones técnicas y administrativas al supervisor encaminadas a mejorar el nivel de servicio de mantenimiento.

- Coordinar citaciones de reunión con el supervisor designado para ejercer control de ejecución de contrato.

- Elaborar y presentar informes de soporte de pagos y demás informes estipulados en Anexo Técnico y obligaciones contractuales.

- Presentar las cotizaciones solicitadas en los términos y tiempos indicados.

- Efectuar la entrega de material y repuestos al personal que por su función tenga relación para el cumplimiento de las actividades de mantenimiento.

- Garantizar el uso de uniformes, porte del carné, uso de dotación de seguridad, adecuado comportamiento y buena presentación del personal en concordancia con lo estipulado por normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.

- Las demás actividades que sean necesarias para la correcta ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DEL OPERARIO DE MANTENIMIENTO FIJO PARA LA SEDE

- Presentarse a labores debidamente uniformado con la dotación completa.

- Realizar las revisiones e inspecciones, ajustes y maniobras de mantenimiento generales a instalaciones eléctricas, sistemas de iluminación, sistemas hidrosanitarios, mobiliario en general y accesorios, superficies, puestos de trabajo, sillas, cerrajería, persianas, puertas y divisiones de vidrio que no requieran conocimiento especializado.

- Realizar actividades generales de pintura de paredes y techos.

- Realizar la apertura de chapas, cambio de guardas o cerraduras y duplicado de llaves.

- Apoyar a la Entidad en las labores de traslado de muebles, elementos y enseres de las diferentes dependencias y oficinas donde se requiera, así como el cargue y descargue de vehículos que apoyen o transporten elementos necesarios para el mantenimiento de los diferentes sistemas de la Entidad previas indicaciones del supervisor y coordinador del contrato.

- Atender las solicitudes de mantenimiento general formuladas por el supervisor del contrato de acuerdo con la escala de servicios fijada en el procedimiento de mantenimiento de infraestructura física establecido P-DA-009.

- Cumplir con el horario de ejecución de labores establecido para la labor.

El contratista deberá dotar al personal referenciado con uniformes acordes con la labor, que registren el nombre y logo de la empresa, carne de identificación en el brazo, equipo de comunicaciones con minutos y datos para el Coordinador de Mantenimiento, y los elementos de protección personal que cumplan con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la firma del acta de inicio, el contratista deberá haber entregado al Coordinador y Operario la totalidad de elementos y dotación referenciados con anterioridad, previa verificación y aceptación por parte del supervisor designado.

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR PERFIL DEL PERSONAL SOLICITADO

- Fotocopia cédula de ciudadanía

- Documento en donde conste la formación académica (Diploma, acta de grado, certificación de técnico o tecnólogo etc.)

- Certificaciones de experiencia laboral incluyendo tiempo de servicio, estas deben de contener mínimo lo siguiente:

    - Nombre de la entidad contratante, dirección y teléfonos.

    - Número del contrato. (Cuando aplique)

    - Funciones y cargo.

    - Objeto del contrato. (Cuando aplique)

    - Fecha de inicio y finalización del contrato, expresado en días, mes y año.

    - Nombre y firma del funcionario encargado que expide la certificación en la entidad.

Se requiere que las hojas de vida y sus soportes sean entregados con la propuesta para su validación y verificación por parte de la Entidad del cumplimiento mínimo de formación académica y experiencia requerida.

En el caso de que las certificaciones solo mencionen (mm/aaaa) tanto de inicio como de finalización se tendrá en cuenta el último día del mes de inicio y el primer día del mes de finalización.

Las certificaciones que no cumplan con las condiciones previamente anunciadas o no incluyan la totalidad de la información requerida, no serán tenidas en cuenta.

Para que las propuestas sean calificadas como hábiles, resulta necesario que todos los miembros del equipo mínimo de trabajo cumplan con los mínimos de formación educativa y experiencias requeridas.

La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser verificada integralmente por TRANSMILENIO S.A. En este sentido, TRANSMILENIO S.A., se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y/o soportes adicionales de la información que se anexe para acreditar la experiencia.

El proponente deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

NOTA 1. Si la experiencia del Coordinador o del Operario ha sido adquirida con el contratista debe aportar los siguientes documentos:

- Copia de la certificación expedida por el contratista, que acredite las funciones desarrolladas por el Coordinador o el Operario como parte del equipo de trabajo para el mencionado contrato y los proyectos y empresas donde ha participado, así como la fecha de su suscripción.

- Copia del contrato, en virtud del cual la persona, prestó o presta sus servicios para la firma contratista.

NOTA 2. No se tendrán en cuenta certificaciones expedidas por el Coordinador o el Operario para sí mismos, ni cuentas de cobro o facturas.

NOTA 3. El personal que se vincule para la ejecución del contrato dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con TRANSMILENIO S.A. La Entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo mínimo de trabajo, para lo cual el contratista deberá aportar la documentación requerida para los demás integrantes del grupo de trabajo en iguales o mejores condiciones al personal a sustituir. Se deberá contar con la aprobación del supervisor del contrato asignado por parte de la TRANSMILENIO S.A.

El personal inicialmente ofrecido permanecerá por el término del contrato, salvo cambios necesarios justificados por parte del contratista. En tal caso, el contratista deberá enviar previamente la hoja de vida de quien hará el reemplazo, la cual deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones estipuladas en el presente documento. La hoja de vida de la nueva persona deberá ser aprobada por el supervisor y/o Interventor del contrato.

El contratista deberá atender las solicitudes de cambio de personal cuando el supervisor y/o interventor así lo soliciten, únicamente se aceptará realizar cambios con la autorización del supervisor y/o Interventor designado para ejercer el control de ejecución, o en caso fortuito, retiro o renuncia. En el evento de presentarse cambios con el personal, los nuevos integrantes deben cumplir con los requisitos mínimos solicitados en el presente Anexo Técnico.

Así mismo, cuando la ejecución del contrato implique actividades de trabajo en alturas, el contratista deberá presentar al supervisor y/o interventor designado por la Entidad, los permisos necesarios de su personal para tal efecto y los demás requisitos establecidos en la normatividad vigente.

NOTA 4. No se aceptarán periodos de experiencia traslapados o paralelos.

### SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Dotar a su personal de todos los medios de protección colectiva e individual necesarios según las disposiciones en materia de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y trabajo en alturas vigentes (Cinturones de seguridad, cascos protectores, guantes aislantes, discriminadores de tensión, entre otros) debiendo tomar las medidas necesarias para que dichos elementos sean utilizados por todo el personal, siendo responsabilidad del contratista los accidentes laborales que puedan ocurrir. Para la firma del acta de inicio del contrato el contratista debe entregar a la totalidad del personal la dotación respectiva y los elementos de protección personal, previa verificación y aceptación por parte del supervisor y/o Interventor designado para ejercer el control de ejecución del contrato.

- Cumplir con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional exigidos por las normas vigentes.

- Implementar planillas y formatos de control del uso de elementos de protección personal y de aplicación de protocolos en materia de Seguridad Industrial, requeridos para las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato.

- Será responsabilidad del CONTRATISTA, el diseño e implementación del programa de Seguridad Industrial que aplicará durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la legislación vigente, deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio al igual que los transeúntes de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.

- Deberá modificar el programa completo de servicio de Seguridad Industrial de acuerdo con las recomendaciones que haga el supervisor del contrato o quien haga sus veces.

- INFORMES Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO

Cuando se estime conveniente deberán celebrarse reuniones en la Entidad para la evaluación del avance de los trabajos, con la participación del Coordinador de Mantenimiento y el supervisor del contrato y demás personas que por su labor tengan incidencia en la ejecución. De cada reunión se elaborará la respectiva acta y será firmada por todas las personas que intervengan. Estas reuniones tendrán como fin analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con la ejecución sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas de la Entidad.

Además de lo anterior el contratista deberá adelantar los siguientes informes.

- Presentar un informe mensual en el que incluya las actividades generadoras de residuos sólidos y residuos peligrosos y escombros durante la ejecución del contrato y describa las actividades desarrolladas para la gestión de esos residuos de conformidad con la normatividad vigente aplicable y adjuntar copia de los correspondientes certificados que soporten la gestión dada.

- Presentar junto con cada factura, un informe ejecutivo de las actividades adelantadas que incluya la evidencia del seguimiento a la programación aprobada por el supervisor y registro fotográfico, discriminada según especialidades. Cada informe deberá llevar el detalle del estado de la ejecución del contrato

- Presentar un informe a la firma del acta de inicio, con la identificación de los residuos sólidos y residuos peligrosos que se pueden generar en el desarrollo del contrato y las correspondientes actividades generadoras.

- Presentar a la firma del acta de inicio en los términos del presente informe pormenorizado (Diagnóstico de condiciones) en que se encuentran las instalaciones a mantener.

Una vez finalizado el contrato y adjunto a la última factura, el contratista entregará al supervisor el informe consolidado de los servicios realizados durante la ejecución del contrato, no se tramitará el pago en caso de no contar con dicho informe que como mínimo debe contener lo siguiente:

- Introducción: Descripción de los datos básicos del contrato, tipo, número, objeto, valor.

- Estadísticas mensuales y trimestrales de actividades realizadas en el periodo, clasificadas por dependencias de la Entidad para los diferentes servicios.

- Aspectos relevantes: Novedades presentadas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del servicio.

- Novedades de atención especial por dependencias.

- Acciones preventivas y correctivas realizadas por periodo mensual.

- Recomendaciones y condiciones en que se entregan la diferente infraestructura, sistemas, equipos, muebles y enseres a los cuales se le adelanto el mantenimiento.

Área responsable de la adquisición

Aprobó: Director Corporativo Nombre: Jose Guillermo Del Rio Baena Dependencia: Dirección Corporativa Elaboró: Profesional Universitario Grado 04 de Mantenimiento e Infraestructura (E) Nombre: Cesar Iván Fernández Cárdenas

Fecha de elaboración del estudio (02/02/2021)