## desiertos
3. ITEM | DESCRIPCION | 5. PRESENTACION | EVALUACION TECNICA
146 | BATON MEDICO MANGA LARGA DESECHABLE 35 GR PANTALON CON RESORTE EN LA CINTURA O SESGO Y TIRAS EN LA CINTURA | 1 UNIDAD DE BATON (COMPUESTO DE BATON Y PANTALON) | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
801 | OVEROL NO ESTERIL ANTIFLUIDO DESECHABLE EN TELA QUIRURGICA CON ESCAFANDRA Y POLAINAS Y RESORTE EN LOS PUÑOS | 1 UNIDAD DE OVEROL INCLUYE ESCAFANDRA Y POLAINA | NO CUMPLE EV.TECNICA
1205 | TAPABOCAS DESECHABLE CON FILTRO ANTIBACTERIAL SOPORTE NASAL AJUSTABLE, 3 CAPAS Y 4 TIRAS | 1 UNIDAD DE TAPABOCA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
919 | POLAINA DESECHABLE RESORTADA SENCILLA PARES. ANTIDESLIZANTE, USO HOSPITALARIO. | 1 PAR DE POLAINAS | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
807 | PAÑO DE LIMPIEZA X-60, 25CM X 34 CM DESECHABLE, NO ABRASIVO, NO PELUSA, ABSORBENTE. ROLLO PRE CORTADO | 1 UNIDAD DE PAÑO DE LIMPIEZA PRESENTACION ROLLO PRECORTADO | NO CUMPLE EV.TECNICA
592 | GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA M NO ESTERIL | 1 UNIDAD DE GUANTE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
494 | EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARA BOMBA DE INFUSION B BRAUN | 1 UNIDAD DE EQUIPO BOMBA DE INFUSION BRAUN | NO CUMPLE EV.TECNICA
1218 | TIRAS PARA GLUCOMETRIA EMPAQUE INDIVIDUAL: EL PROOVEDOR ENTREGARA UNA LANCETA POR CADA TIRA Y ENTREGARA LOS GLUCOMETROS QUE LA INSTITUCION REQUIERA DANDO LA RESPECTIVA CAPACITACION SI SE REQUIERE | 1 UNIDAD O TIRA PARA GLUCOMETRIA. PRESENTACION TIRAS | NO OFERTADO
252 | CASSET STERRAD X 5 CICLOS CAJAX 5 PEROXIDO DE HIDROGENO | 1 CAJA X 5 CASSETES | NO OFERTADO
596 | GUANTES PARA EXAMEN DE VINILO TALLA S | 1 UNIDAD DE GUANTE | NO OFERTADO
595 | GUANTES PARA EXAMEN DE VINILO TALLA M | 1 UNIDAD DE GUANTE | NO OFERTADO
897 | PINZA DE LAPAROSCOPIA DE ARMONICO ACE DE 36 CMS ACTIVACION MANUAL | 1 UNIDAD DE PINZA | NO OFERTADO
591 | GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA L NO ESTERIL | 1 UNIDAD DE GUANTE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
161 | BOLSA PARA CADAVER (CREMALLERA CENTRAL A LO LARGO DEL SACO, 150 MICRAS O MAS DE ESPESOR, ANTIFLUIDOS, COSTURAS TERMOSELLADAS PARA EVITAR LA FILTRACION DE LIQUIDOS, ANCHOS BOLSA CERRADA 1 METRO Y LARGO 2.20 METROS) | 1 UNIDAD DE BOLSA PARA MANEJO DE CADAVER | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1046 | SISTEMA DE DERIVACION VALVULAR PROGRAMABLE ADULTO | 1 UNIDAD DE SISTEMA DE DERIVACION | NO OFERTADO
1047 | SISTEMA DE DERIVACION VALVULAR PROGRAMABLE PEDIATRICA | 1 UNIDAD DE SISTEMA DE DERIVACION | NO OFERTADO
1063 | SISTEMA PARA HIDROCEFALIA (VALVULA PROGRAMABLE MICRO) | 1 UNIDAD DE SISTEMA PARA HIDROCEFALEA | NO OFERTADO
359 | CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CON BALON 5 LITROS | 1 UNIDAD DE CIRCUITO | NO OFERTADO
929 | PORTA-AGUJAS CON MANGO AXIAL CON BLOQUEO DE DOS POSICIONES CON PRINCIPO DE BOLIGRAFO PUNTAS DUROGRIP DERECHO 5MM DIAMETRO LOGITUD 330 CM CON EMBUTIDO DE CARBURO DE TUGSTENO | 1 UNIDAD DE PORTA-AGUJAS | NO OFERTADO
678 | KIT DE JERINGAS INYECTOR STELLANT D CT P/SDS-CTP-S | 1 UNIDAD DE KIT DE JERINGAS DE INYECTOR PRESENTACION KIT | NO OFERTADO
1045 | SISTEMA DE DERIVACION VALVULAR PRESION MEDIA PEDIATRICA | 1 UNIDAD DE SISTEMA DE DERIVACION | NO OFERTADO
1044 | SISTEMA DE DERIVACION VALVULAR PRESION MEDIA PARA ADULTO | 1 UNIDAD DE SISTEMA DE DERIVACION | NO OFERTADO
928 | PORTA-AGUJAS CON MANGO AXIAL CON BLOQUEO DE DOS POSICIONES CON PRINCIPO DE BOLIGRAFO PUNTAS DUROGRIP IZQUIERDO 5MM DIAMETRO LOGITUD 330 CM EMBUTIDO DE CARBURO DE TUGSTENO | 1 UNIDAD DE PORTA-AGUJAS | NO OFERTADO
768 | MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA CON FILTRO N95 PARA RIESGO BIOLOGICO CON CERTIFICACION NIOSH | 1 UNIDAD DE MASCARILLA N95 | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
675 | KIT DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO SIN MONITOREO | 1 UNIDAD DE KIT DE DRENAJE VENTRICULAR PRESENTACION KIT | NO OFERTADO
733 | MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS COMP/HIDROGEL(HIALURAT DE SODI CARBOXIMET CELU/POLIETILEGLIL 10X20/30X35 | 1 UNIDAD DE MALLA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
735 | MALLA SPLENTIS PARA PROLAPSO | 1 UNIDAD DE MALLA | NO OFERTADO
901 | PINZA GRASPER LONG. 350MM MANGO ERGONOMICO 5 MM DESCARTABLE | 1 UNIDAD DE PINZA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
861 | PARCHE DE DURAMADRE NO SUTURABLE 7,5X7,5CMS | 1 UNIDAD DE PARCHE DURAMADRE | NO CUMPLE EV.TECNICA
367 | CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA SLE 5000 RT268 COMPATIBLE CON SLE 5000 | 1 UNIDAD DE CIRCUITO | NO CUMPLE EV.TECNICA
593 | GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO TALLA S NO ESTERIL | 1 UNIDAD DE GUANTE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
737 | MANGO REPROCESABLE PARA LITOTRIPTORES MECANICOS DESECHABLES | 1 UNIDAD DE MANGO REPROCESABLE | NO OFERTADO
789 | MONOGAFAS DE VENTILACION INDIRECTA | 1 UNIDAD DE MONOGAFA | NO OFERTADO
891 | PINZA COAGULACION BIPOLAR NEUROCIRUGIA RECTO | 1 UNIDAD DE PINZA | NO OFERTADO
1133 | STENT BILIAR METALICO AUTOEXPANDIBLE 10 MMD X 80 ML | 1 UNIDAD DE STENT | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1134 | STENT COLONICO AUTOEXPANDIBLE 22 MMD X 9 CM | 1 UNIDAD DE STENT | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
732 | MALLA SACROCOLPOPEXIA CUADRADA | 1 UNIDAD DE MALLA | NO CUMPLE EV.TECNICA
66 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR N.27 | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
514 | EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO | 1 UNIDAD DE EXTENSION ANESTESIA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
84 | APOSITO COLOIDE ESTERIL CON MIEL ACTIVA DE LEPTOSPERNUM DE 10*12.5 HASTA 13CM | 1 UNIDAD DE APOSITO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
183 | BRAZALETE IDENTIFICACION ADULTOS EN MATERIAL HIPOALERGENICO (PAPEL) | 1 UNIDAD DE BRAZALETE | NO OFERTADO
1143 | STENT ESOFAGICO PARCIALMENTE RECUBIERTO 12 CM X 18 MM | 1 UNIDAD DE STENT | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1144 | STENT ESOFAGICO PARCIALMENTE RECUBIERTO DE 10 CM | 1 UNIDAD DE STENT | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
962 | PROTESIS VASCULAR PTFE PARA HEMODIALISIS 6 MM X 25 CM-35 CM SEGMENTO DE CANULACION | 1 UNIDAD DE PROTESIS VASCULAR | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
945 | PROTESIS VASCULAR EN DACRON CALIBRE 18 MM LONGITUD 30 - 40 CM RECTA | 1 UNIDAD DE PROTESIS VASCULAR | NO OFERTADO
948 | PROTESIS VASCULAR EN DACRON CALIBRE 20 MM LONGITUD 30 - 40 CM RECTA | 1 UNIDAD DE PROTESIS VASCULAR | NO OFERTADO
658 | JERINGA DESECHABLE DE 3 PARTES 1 ML INSULINA | 1 UNIDAD DE JERINGA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
100 | APOSITO HIDROACTIVO NO AHDERENTE 10 HASTA 12CM X 12 HASTA 14 CM | 1 UNIDAD DE APOSITO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
147 | BIOTOMO | 1 UNIDAD DE BIOTOMO | NO OFERTADO
892 | PINZA CUERPO EXTRAÑO DIENTE COCODRILO DESECHABLE | 1 UNIDAD DE PINZA | NO OFERTADO
800 | OVEROL ESTERIL ANTIFLUIDO DESECHABLE EN TELA QUIRURGICA CON ESCAFANDRA Y POLAINAS Y RESORTE EN LOS PUÑOS | 1 UNIDAD DE OVEROL INCLUYE ESCAFANDRA Y POLAINA | NO CUMPLE EV.TECNICA
1038 | SET PARA PERFUSOR NEONATOS DE 20CC | 1 UNIDAD DE SET PARA PERFUSOR | NO OFERTADO
1039 | SET PARA PERFUSOR NEONATOS DE 50CC COMPATIBLE | 1 UNIDAD DE SET PARA PERFUSOR | NO OFERTADO
394 | CUCHILLAS ANGULADAS 15°, FRESA BOLA PARA DCR, Ø 3.0mm, CONCAVA, ESTERIL | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
395 | CUCHILLAS ANGULADAS 15°, FRESA DIAMANTE PARA DCR, Ø 3.0mm, CONCAVA, ESTERIL | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
396 | CUCHILLAS ANGULADAS 15°, Ø 4mm, CERRADAS DOBLE, CONCAVA, ESTERIL | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
397 | CUCHILLAS ANGULADAS 15°, Ø 4mm, CERRADAS DOBLE, CONVEXA, ESTERIL | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
398 | CUCHILLAS ANGULADAS 40°, Ø 3mm, CERRADAS DOBLE, CONCAVA, ESTERIL | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
399 | CUCHILLAS ANGULADAS 60°, FRESA CILINDRICA PROTEGIDA, Ø 3.0mm, CONCAVA, ESTERIL | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
400 | CUCHILLAS ANGULADAS 60°, Ø 3mm, CERRADAS DOBLE, CONCAVA, ESTERIL | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
401 | CUCHILLAS ANGULADAS 60°, Ø 4mm, CERRADAS DOBLE, CONCAVA, ESTERIL | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
402 | CUCHILLAS ANGULADAS 60°, Ø 4mm, CERRADAS DOBLE, CONVEXA, ESTERIL | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
403 | CUCHILLAS RECTAS Ø 3.0mm, CERRADAS DOBLE, ESTERIL | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
404 | CUCHILLAS RECTAS Ø 3.5mm, CERRADAS DOBLE, ESTERIL | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
405 | CUCHILLAS RECTAS Ø 4mm, CERRADAS DOBLE, ESTERIL | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
406 | CUCHILLAS RECTAS, FRESA CILINDRICA PROTEGIDA, Ø 3.0mm, ESTERIL | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
610 | HEMOSTATICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA PARA LAPAROSCOPIA 10.2 CM x 10.2 CM | 1 UNIDAD DE HEMOSTATICO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
860 | PARCHE DE DURAMADRE NO SUTURABLE 5X5CMS | 1 UNIDAD DE PARCHE DURAMADRE | NO OFERTADO
672 | KIT DE ACCESORIOS STERRAD QUE CONTENGA: CAJA RECOLECTORA DE CASSETTS-TINTA PARA STERRAD Y PAPEL PARA IMPRESION DEL STERRAD/DEBE SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO STERRAD | 1 UNIDAD DE KIT ACCESORIOS STERRAD. INCLUYE (TODOS LOS INSUMOS RELACIONADOS EN LA DESCRIPCION DEL INSUMO) PRESENTACION KIT | NO OFERTADO
93 | APOSITO DE HIDROFIBRA CON FIBRA DE REFUERZO 10 CM X 10 CM | 1 UNIDAD DE APOSITO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
893 | PINZA DE BIOPSIA BRONQUIAL O PULMONAR REUSABLE | 1 UNIDAD DE PINZA | NO OFERTADO
1330 | VENDA DE YESO (GASA DE ALGODON CUBIERTA CON MEZCLA DE YESO) 6 X 5YARDAS TIEMPO DE FRAGUADO 3-4 MINUTOS | 1 UNIDAD DE VENDA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1316 | VALVULA DE BIOPSIA | 1 UNIDAD DE VALVULA DE BIOPSIA | NO CUMPLE EV.TECNICA
131 | BARRERA BLANDA y BOLSA COLOSTOMIA No 57 | 1 KIT COMPUESTO DE 1 BARRERA Y 1 BOLSA COLOSTOMIA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
392 | CUCHILLA CON TECNOLOGIA ULTRASONIDO PARA SELLAR VASOS 5MM DE 32CM TIPO ESPTULA CURVA | 1 UNIDAD DE CUCHILLA | NO OFERTADO
896 | PINZA DE CUERPO EXTRAÑO PARA COLONOSCOPIO (DIENTES DE COCODRILO) | 1 UNIDAD DE PINZA | NO CUMPLE EV.TECNICA
806 | PAÑALES TENA TALLA XL | 1 UNIDAD DE PAÑAL | NO CUMPLE EV.TECNICA
478 | ENDOGRAPADORA UNIVERSAL 12MM EJE GIRATORIO 360º RECARGABLE 25 VECES | 1 UNIDAD DE ENDOGRAPADORA | NO OFERTADO
34 | AGUJA ACUPUNTURA 0.25 X 15 30 MM | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO OFERTADO
864 | PARCHE EN DACRON 8 X 4 CM ESPESOR 0.58 MM | 1 UNIDAD DE PARCHE EN DACRON | NO OFERTADO
859 | PARCHE DE CAROTIDA EN DACRON 10 X 75MM ESPESOR 0.36 MM | 1 UNIDAD DE PARCHE CAROTIDA | NO OFERTADO
992 | RECIPIENTE PARA RECOLECCION DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES DE CAPACIDAD DE 0,5 +/- 1.0 LITROS | 1 UNIDAD DE RECOLECTOR | NO OFERTADO
952 | PROTESIS VASCULAR EN P.T.F.E CALIBRE 6 MM LON 30 HASTA 70 CM RECTA | 1 UNIDAD DE PROTESIS VASCULAR | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
953 | PROTESIS VASCULAR EN P.T.F.E CALIBRE 6 MM LON 40 HASTA 70 CM RECTA | 1 UNIDAD DE PROTESIS VASCULAR | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
964 | PROTESIS VASCULAR PTFE RECTA 70CM X 8 MM | 1 UNIDAD DE PROTESIS VASCULAR | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
868 | PARCHE PARA CAROTIDA FLUROPASSID | 1 UNIDAD DE PARCHE PARA CAROTIDA | NO OFERTADO
459 | ELECTRODO PARA MARCAPASO TRANSVENOSO 5.0 FR | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
108 | ASA BOLA 4.5 MM, LARGO 12 CM, VASTAGO 3/32 | 1 UNIDAD DE ASA | NO OFERTADO
444 | ELECTRODO O ASA PARA RADIOFRECUENCIA 10 MM X 5MM, LARGO 12 CM, VASTAGO 3/32 | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
850 | PAPEL TERMICO DE ALTA DENSIDAD PARA ECOGRAFO 110MM X 18MTS EN ROLLO | 1 UNIDAD DE PAPEL PRESENTACION ROLLO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
734 | MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS COMPUESTA DE POLIPROPILENO. DE 30 X 35 CM RECTANGULAR | 1 UNIDAD DE MALLA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
445 | ELECTRODO O ASA PARA RADIOFRECUENCIA 15 MM X 10 MM, LARGO 12 CM, VASTAGO 3/32 | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
132 | BARRERA BLANDA Y BOLSA PARA COLOSTOMIA N° 70 | 1 KIT COMPUESTO DE 1 BARRERA Y 1 BOLSA COLOSTOMIA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
882 | PINZA BIOPSIA COLONOSCOPIA REUTILIZABLE LONGITUD 230 A 240 CM. DIAMETRO DE 2,3 – 2,4 MM, SIN ESTILETE | 1 UNIDAD DE PINZA | NO OFERTADO
305 | CATETER PARA HEMODIALISIS- MAHURCA 7FR | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
449 | ELECTRODO O ASA PARA RADIOFRECUENCIA TIPO CUBO 10 MM X 10 MM , LARGO 12 CM, VASTAGO 3/32 | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
313 | CATETER TEMPORAL DOBLE LUMEN PEDIATRICO RECTO 8 FR X 12 CM. | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
378 | CONECTOR EN Y METALICO | 1 UNIDAD DE CONECTOR | NO OFERTADO
296 | CATETER MAHURKAR DE 11.5 A 13.5FR X 16 A 19.5CM CURVO | 1 UNIDAD DE CATETER | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
447 | ELECTRODO O ASA PARA RADIOFRECUENCIA 20 MM X 10 MM, LARGO 12 CM, VASTAGO 3/32 | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
448 | ELECTRODO O ASA PARA RADIOFRECUENCIA 20 MM X 15 MM, LARGO 12 CM, VASTAGO 3/32 | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
1327 | VENDA DE YESO (GASA DE ALGODON CUBIERTA CON MEZCLA DE YESO) 3 X 5YARDAS TIEMPO DE FRAGUADO 3-4 MINUTOS | 1 UNIDAD DE VENDA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
203 | CANASTILLA EXTRACION DE CALCULOS | 1 UNIDAD DE CANASTILLA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
35 | AGUJA ACUPUNTURA 0.25 X 40 | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO OFERTADO
68 | AGUJA PARA PUNCION LUMBAR NO.26 | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
904 | PINZA PORTADORA CLIPS 5 MM 20 CLIPS M/L | 1 UNIDAD DE PINZA | NO OFERTADO
1026 | SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR SLE 5000 DESECHABLE | 1 UNIDAD DE SENSOR | NO OFERTADO
78 | ANTMED 150 CM Y COILED TUBE WITH DUAL CHECK VALVES | 1 UNIDAD DE ANTMED | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
683 | KIT DE SUJECION DE PACIENTE KIT COMPUESTO POR SUJETADOR DE TORAX, SUJETADOR DE MUÑECA Y SUJETADOR DE TOBILLO, PARA PACIENTES AGITADOS INTRAHOSPITALARIOS | 1 UNIDAD DE KIT DE SUJECION DE PACIENTE. INCLUYE (TODOS LOS COMPONENTES RELACIONADOS EN LA DESCRIPCION DEL INSUMO) PRESENTACION KIT | NO OFERTADO
318 | CATETER TUNELIZADO PALINDROME 14.5 X 36 | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
135 | BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE EN TOALLA | 1 UNIDAD DE BARRERA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
490 | EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES FOTOSENSIBLE PARA BOMBA DE INFUSION B BRAUN | 1 UNIDAD DE EQUIPO FOTOSENSIBLE BRAUN | NO CUMPLE EV.TECNICA
301 | CATETER MULTIPROPOSITO 12 FR | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
503 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO ADULTO | 1 UNIDAD DE ESPECULO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
356 | CIRCUITO ADULTO UNA VIA PARA VENTILADOR DE TRASPORTE UNIVENT 754 | 1 UNIDAD DE CIRCUITO | NO OFERTADO
207 | CANULA 8.0 PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON FENESTRADA | 1 UNIDAD DE CANULA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
460 | ELECTRODO PARA MARCAPASO TRANSVENOSO 6.0 FR | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
110 | ASA DE SILICONA PARA REPARACION DE ESTRUCTURAS VASCULARES AZUL 3MM MAXI | 1 PAQUETE X 10 ASAS PRESENTACION PAQUETE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1220 | TOALLA REMOVEDORA DE ADHESIVOS (SOLVENTE ALCOHOL ETILICO, ETILEN GLICOL MONOBUTIL ETHER ) | 1 UNIDAD DE TOLLA REMOVEDORA. PRESENTACION SACHET | NO CUMPLE EV.TECNICA
453 | ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR PARCHE PEDIATRICO ADULTO NIHON KOHDEN | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
202 | CAMPO QUIRUGICO FENESTRADO DE 45 X 45 CM ESTERIL CON OJO | 1 UNIDAD DE CAMPO FENESTRADO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
565 | GRAPADORA LINEAL AJUSTABLE DE 1.0 - 2.5 MM POR 60 MM | 1 UNIDAD DE GRAPADORA | NO OFERTADO
1192 | SUTURA NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO TRENZADO CALIBRE 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 13MM KIT DE 8 HEBRAS 45CM | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
307 | CATETER PERITONEAL | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
338 | CATETER VENTRICULAR | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
687 | KIT MANTENIMIENTO SISTEMA PEROXIDO DE HIDROGENO | 1 KIT DE MANTENIMIENTO PEROXIDO DE HIDROGENO PRESENTACION KIT | NO OFERTADO
111 | ASA DE SILICONA PARA REPARACION DE ESTRUCTURAS VASCULARES ROJA 3MM MAXI | 1 PAQUETE X 10 ASAS PRESENTACION PAQUETE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
141 | BATA ANTIFLUIDO CON CREMALLERA -2 BOLSILLOS -CUELLO TM- PUÑO RESORTADO TALLA MEDIUM | 1 UNIDAD DE BATA | NO OFERTADO
309 | CATETER PERITONEAL COLA DE CERDO PEDIATRICO UN RETENEDOR 15 FR | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
32 | AGUJA ACUPUNTURA 0.22 X 15 (13) | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO OFERTADO
265 | CATETER DE DRENAJE MULTIPROPOSITO N° 8FR | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
1248 | TUBO DE IRRIGACION SUCCION CON ELECTRODO TIPO ESPATULA DE 5MM COMPATIBLE CON MANGO IRRIGACION SUCCION | 1 UNIDAD DE TUBO DE IRRIGACION | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1249 | TUBO DE IRRIGACION SUCCION CON ELECTRODO TIPO GANCHO DE 5MM COMPATIBLE CON MANGO IRRIGACION SUCCION | 1 UNIDAD DE TUBO DE IRRIGACION | NO OFERTADO
1196 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 60 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1170 | MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 8/0 AGUJA DE 6 A 6.5 MM CURVA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 12 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
40 | AGUJA DE ESCLEROSIS GASTRICA DESECHABLE | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
725 | MALLA HEMOSTATICA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 7,5 CM X 5CM | 1 UNIDAD DE MALLA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
613 | HEMOSTATICO DE CELULOSA FIBRILAR 50 mm x 70 mm | 1 UNIDAD DE HEMOSTATICO | NO CUMPLE EV.TECNICA
1195 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA SIN AGUJA CALIBRE 0, PAQUETE DE 10 HEBRAS POR 75 CM | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
382 | CONECTOR RECTO METALICO | 1 UNIDAD DE CONECTOR | NO OFERTADO
299 | CATETER MAHURKAR PARA HEMODIALISIS 9 FR | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
867 | PARCHE O ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY PEDIATRICO | 1 UNIDAD DE PARCHE O ELECTRODO | NO OFERTADO
870 | PARCHE-ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR ZOLL M SERIES PEDIATRICO | 1 UNIDAD DE PARCHE O ELECTRODO | NO OFERTADO
1067 | SOLUCION DE MONSELL X 250 ML | 1 UNIDAD DE SOLUCION DE MONSELL. PRESENTACION FRASCO | NO OFERTADO
576 | GUANTE PARA EXAMEN NO ESTERIL LATEX TALLA XS | 1 UNIDAD DE GUANTE | NO OFERTADO
236 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 7 FENESTRADA SIN BALON | 1 UNIDAD DE CANULA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1012 | SABANAS DESECHABLE PARA MORTAJA 120 CM DE ANCHO X 250 CM | 1 UNIDAD DE SABANA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
186 | BRAZALETE IDENTIFICACION PARA PACIENTE NEONATO -NIÑO EN MATERIAL HIPOALERGENICO (PAPEL) | 1 UNIDAD DE BRAZALETE | NO OFERTADO
906 | PINZAS BIOPSIA 2,0 DESECHABLE | 1 UNIDAD DE PINZA | NO OFERTADO
863 | PARCHE DESECHABLE PARA DESFIBRILADOR ADULTO MARCA ZOLL UNIDAD | 1 UNIDAD DE PARCHE DESFIBRILADOR | NO OFERTADO
130 | BARRERA BLANDA Y BOLSA COLOSTOMIA 45 MM | 1 KIT COMPUESTO DE 1 BARRERA Y 1 BOLSA COLOSTOMIA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
520 | FILTRO BUFFALO BILF-200 (REUSABLE) PARA EL SISTEMA DE EVACUACION DE HUMO | 1 UNIDAD DE FILTRO | NO OFERTADO
279 | CATETER FOGARTY N. 5.0 FR EMBOLECTOMIA 40CM | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
79 | APLICADOR CON BASE DE MADERA Y PUNTA DE ALGODON | 1 UNIDAD DE APLICADOR EN MADERA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
344 | CEPILLO REUTILIZABLE PARA LIMPIEZA DE CANAL ESTANDAR PARA ENDOSCOPIO | 1 UNIDAD DE CEPILLO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1233 | TROCAR 12 MM X 100 MM (CON DOS CAMISAS Y UN PUNZON SIN CUCHILLA) CON SITEMA DE FIJACION AVANZADA | 1 KIT TROCAR PRESENTACION KIT | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
194 | CABLE PARA PINZA BIPOLAR CONEXION UNIVERSAL (TIPO PIN) A UNIDAD ELECTROQUIRUGICA COMPATIBLE CON PINZA BIPOLAR REUSABLE. | 1 UNIDAD DE CABLE PARA PINZA BIPOLAR | NO CUMPLE EV.TECNICA
438 | ELECTRODO COMPARTIBLE CON EQUIPO BEXEN MOD REANIBEX | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
454 | ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR PARCHE PEDIATRICO ADULTO ZOLL M SERIES | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
1335 | VENDA ELASTICA ESTERIL 4 X 5 | 1 UNIDAD DE VENDA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
968 | RECARGA DE AUTO SUTURA LINEAL PARA TEJIDO DELGADO 75-80 CM | 1 UNIDAD DE RECARGA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
594 | GUANTES PARA EXAMEN DE VINILO TALLA L | 1 UNIDAD DE GUANTE | NO OFERTADO
339 | CAT GUT CROMADO CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 27 MM DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE EV.TECNICA
710 | LINEA DE TRANSFERENCIA PARA DIALISIS PERITONEAL | 1 UNIDAD DE LINEA DE TRANSFERENCIA | NO OFERTADO
967 | RECARGA DE AUTO SUTURA LINEAL PARA TEJIDO DELGADO 55 -60 CM | 1 UNIDAD DE RECARGA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
462 | ELECTRODO PARCHE DESECHABLE EXTERNO PARA MARCAPASOS PEDIATRICO PARA DESFIBRILADOR MARCA EQUIPO NIHON KODHEN MODELO TEC 5531 E | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
866 | PARCHE O ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR MINDRAY ADULTO | 1 UNIDAD DE PARCHE O ELECTRODO | NO OFERTADO
223 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 4 CON BALON | 1 UNIDAD DE CANULA | NO OFERTADO
224 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 4.5 CON BALON | 1 UNIDAD DE CANULA | NO OFERTADO
274 | CATETER FOGARTY N. 2.0 FR EMBOLECTOMIA 40CM | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
284 | CATETER HEMODIALISIS TEMPORAL ADULTO 11.5FR 15CM PRECURVADO | 1 UNIDAD DE CATETER | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
233 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 5.5 SIN BALON TERMOSENSIBLE QUE PERMITA MAYOR ADAPTACION | 1 UNIDAD DE CANULA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1337 | VENDA ELASTICA ESTERIL 6 X 5 | 1 UNIDAD DE VENDA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
263 | CATETER CENTRAL TRILUMEN 4FR X 8 CM | 1 UNIDAD DE CATETER | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1224 | TRAJE ESTERIL TIPO VERDUGO CON ESCAFANDRA TALLA M | 1 UNIDAD DE TRAJE ESTERIL TIPO VERDUGO | NO OFERTADO
185 | BRAZALETE IDENTIFICACION PARA PACIENTE NEONATO -NIÑA EN MATERIAL HIPOALERGENICO (PAPEL) | 1 UNIDAD DE BRAZALETE | NO OFERTADO
206 | CANULA 7.0 PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON FENESTRADA | 1 UNIDAD DE CANULA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
258 | CATETER BILUMEN RADIOPACO NO. 5 FR X 13 CM PEDIATRICO | 1 UNIDAD DE CATETER | NO CUMPLE EV.TECNICA
112 | ASA EN SILICONA AZUL PARA REPARCION DE ESTRUCTURAS VASCULARES MINI | 1 PAQUETE X 10 ASAS PRESENTACION PAQUETE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
113 | ASA EN SILICONA ROJA PARA REPARCION DE ESTRUCTURAS VASCULARES MINI | 1 PAQUETE X 10 ASAS PRESENTACION PAQUETE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
553 | GASA 100% ALGODON TEJIDA 8 PLIEGUES ESTERIL SIN INDICADOR RADIOPACO 7.5 * 7.5 cm (SOBRE X 3) | 1 UNIDAD DE GASA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1246 | TUBO DE SUCCION DE SILICONADO PARA SUCCIONADOR ROLLO X15 MT | 1 UNIDAD DE TUBO DE SUCCION PRESENTACION ROLLO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
523 | FILTRO DESECHABLE PARA INSUFLADOR PARA TORRE LAPAROSCOPIA TEKNO | 1 UNIDAD DE FILTRO | NO OFERTADO
117 | BAJALENGUAS EN MADERA | 1 UNIDAD DE BAJALENGUA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
650 | INTERCAMBIADOR TUBO METTI PED NO.12CH | 1 UNIDAD DE INTERCAMBIADOR | NO OFERTADO
874 | PASTAS CONDUCTORAS PARA ELECTROENCEFALOGRAMA T20 | 1 UNIDAD DE PASTA CONDUCTORA | NO OFERTADO
1131 | STENT PANCREATICO 5 FR 7 CM | 1 UNIDAD DE STENT | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
242 | CANULA NASAL DE ALTO FLUJO ADULTO TALLA L | 1 UNIDAD DE CANULA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
504 | ESPECULO DESECHABLE PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO | 1 UNIDAD DE ESPECULO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
201 | CAMPO QUIRUGICO FENESTRADO DE 225 X 280 CM ESTERIL | 1 UNIDAD DE CAMPO FENESTRADO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
641 | INFUSOR DE LIQUIDOS CAPACIDAD 1000 ML | 1 UNIDAD DE INFUSOR | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
53 | AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA 14 G X 10 CM | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
902 | PINZA PARA BIOPSIA OVAL 22*160 SIN ESTILETE REUTILIZABLE PARA ENDOSCOPIA | 1 UNIDAD DE PINZA | NO OFERTADO
1336 | VENDA ELASTICA ESTERIL 5 X 5 | 1 UNIDAD DE VENDA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
270 | CATETER DOBLE J 6.0 X 24 CM | 1 UNIDAD DE CATETER | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
703 | LIGACLIP PARA LIGADURA EN POLIMERO NO ABSORBIBLE TAMAÑO M (CIERRE DE VASOS DE 2-7CM) CARTUCHO POR 6 UNIDADES (HEM-O-LOCK) | 1 CARTUCHO X 6 UNIDADES DE LIGACLIP | NO OFERTADO
39 | AGUJA DE ESCLEROSIS COLON DESECHABLE | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
584 | GUANTE QUIRURGICO N° 6.0 PAR CON TALCO | 1 PAR DE GUANTES | NO OFERTADO
411 | CURETA PARA DERMATOLOGIA TIPO FOX DE 4 MM | 1 UNIDAD DE CURETA | NO OFERTADO
412 | CURETA PARA DERMATOLOGIA TIPO FOX DE 5 MM | 1 UNIDAD DE CURETA | NO OFERTADO
1068 | SOLUCION PARA DIALISIS TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CONTINUA | 1 UNIDAD DE SOLUCION PARA DIALISIS | NO OFERTADO
805 | PAÑAL SLIP TALLA L | 1 UNIDAD DE PAÑAL | NO OFERTADO
54 | AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA 16 G X 10 CM | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1198 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA RECTA CORTANTE DE 60 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
55 | AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA 18 G X 10 CM | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1225 | TRAJE ESTERIL TIPO VERDUGO CON ESCAFANDRA TALLA XL | 1 UNIDAD DE TRAJE ESTERIL TIPO VERDUGO | NO OFERTADO
679 | KIT DE LUBRICANTE PARA SET DE LAPAROSCOPIA COMPATIBLE CON MARCA WOLF Y STORZ | 1 KIT DE LUBRICANTE PARA SET LAPAROSCOPIA PRESENTACION KIT | NO OFERTADO
1176 | MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 CON AGUJA CURVA REDONDA , ½ CIRCULO, 26 A 27 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
50 | AGUJA PARA BIOPSIA 14G X 13 CM. DESECHABLE. | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO CUMPLE EV.TECNICA
446 | ELECTRODO O ASA PARA RADIOFRECUENCIA 15 MM X 5 MM, LARGO 12 CM, VASTAGO 3/32 | 1 UNIDAD DE ASA | NO OFERTADO
450 | ELECTRODO O ASA PARA RADIOFRECUENCIA TIPO CUBO 10 MM X 5 MM , LARGO 12 CM, VASTAGO 3/32 | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
52 | AGUJA PARA BIOPSIA 16G X 11 CM SEMI AUTOMATICA | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO CUMPLE EV.TECNICA
325 | CATETER URETERAL RECTO 6FR | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
312 | CATETER SET DE CATETERIZACION ARTERIAL NO.22 G X 8 CM | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
328 | CATETER VENOSO CENTRAL 1 LUMEN NO 22 PED. | 1 UNIDAD DE CATETER | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
588 | GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES 7 | 1 PAR DE GUANTES | NO OFERTADO
413 | CURITA CIRCULAR | 1 UNIDAD DE CURITA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1194 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1 | ACIDO ACETICO AL 5% | 1 UNIDAD DE ACIDO ACETICO PRESENTACION FRASCO | NO CUMPLE EV.TECNICA
589 | GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES 8 | 1 PAR DE GUANTES | NO OFERTADO
1177 | MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 1 CON AGUJA CURVA REDONDA , ½ CIRCULO, 34 A 39 MM, HEBRA DE 75 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
90 | APOSITO DE ESPUMA GELIFICANTE 10 CM X 10 CM | 1 UNIDAD DE APOSITO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
693 | KIT TRACCION CUTANEA PEDIATRICO | 1 UNIDAD DE KIT TRACCION CUTANEA PRESENTACION KIT | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
38 | AGUJA DE ACCESO PERCUTANEO 18G X 20CM | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
324 | CATETER URETERAL 6FR X 70CM | 1 UNIDAD DE CATETER | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
609 | HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA Y NO REGENERADA TIPO MALLA SUELTA 5 X 7.5CM | 1 UNIDAD DE HEMOSTATICO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
345 | CEPILLOS PARA FIBROBRONCOSCOPIO 9 MM COMPATIBLE CON MARCA OLYMPUS | 1 UNIDAD DE CEPILLO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1157 | MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 4/0, AGUJADE 24 A 26 MM CURVA REDONDA, DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM EN ADELANTE | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
875 | MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 6/0, DOBLE AGUJA DE 13 MM CURVA REDONDA DE 3/8, HEBRA DE 75 CM DE LARGO O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1040 | SET PARA PERFUSOR NEONATOS DE 50CC RADIOPACO | 1 UNIDAD DE SET PARA PERFUSOR | NO OFERTADO
1095 | SONDA NASOGASTRICA (LEVIN) 18 FR | 1 UNIDAD DE SONDA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
36 | AGUJA BLOQUEO NERVIOSO 21X50MM | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO OFERTADO
788 | MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 7 A 9,5 MM, DE 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 60 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1031 | SENSOR PARA SATURACION DESECHABLE NEONATAL TECNOLOGIA MASIMO | 1 UNIDAD DE SENSOR | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
769 | MASCARILLA O TAPABOCAS FACIAL CON VISOR | 1 UNIDAD DE MASCARILLA FACIAL CON VISOR | NO OFERTADO
1064 | SISTEMA PARA TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DE AUTOCLAVES 650 ML CON DISPOSITIVO DE DISPENSACION | 1 UNIDAD DE SISTEMA PARA TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DE AUTOCLAVES | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
924 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 6/0 CON DOBLE AGUJA REDONDA DE 10 MM, DE 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 60 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO OFERTADO
423 | DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO NEUTRO Y BIODEGRADABLE PARA AREAS, SUPERFICIES Y EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELEMENTOS DE USO HOSPITALARIO PRESENTACION DE 1L | 1 UNIDAD DE DETERGENTE PRESENTACION FRASCO | NO CUMPLE EV.TECNICA
133 | BARRERA BLANDA Y BOLSA PARA OSTOMIA X 38 MM | 1 KIT COMPUESTO DE 1 BARRERA Y 1 BOLSA COLOSTOMIA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
780 | MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON CALIBRE 10/0 AGUJA DE 5 MM CURVA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 12 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
128 | BARRERA BLANDA Y BOLSA COLOSTOMIA NO 30 | 1 KIT COMPUESTO DE 1 BARRERA Y 1 BOLSA COLOSTOMIA | NO OFERTADO
1193 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 37 MM 1/2 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
756 | MASCARA LARINGEA N° 0 - DESECHABLE | 1 UNIDAD DE MASCARA | NO OFERTADO
781 | MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON CALIBRE 9/0 AGUJA DE 5 MM CURVA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 12 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1169 | MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE NYLON NEGRO CALIBRE 8/0 AGUJA DE 5-7 MM CURVA REDONDA DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 12 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1066 | SOLUCION DE LUGOL X 250 CC | 1 UNIDAD DE SOLUCION DE LUGOL PRESENTACION FRASCO | NO OFERTADO
528 | FILTRO HIDROFOBICO PARA SUCCIONADOR ELECTRICO PORTATIL | 1 UNIDAD DE FILTRO | NO OFERTADO
1173 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 2/0 CON DOBLE AGUJA DE 22 MM CURVA REDONDA, DE MEDIO CIRCULO, CON PLEDGET DE TEFLON, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
828 | PAPEL PARA ECOGRAFIA ULSTAR 1100S | 1 UNIDAD DE PAPEL PRESENTACION ROLLO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
483 | EQUIPO DE ADMINISTRACION DE GLOBULOS ROJOS CON FILTRO DESLEUCOCITADOR | 1 UNIDAD DE EQUIPO GLOBULOS ROJOS | NO OFERTADO
349 | CINTA DE CONTROL EXTERNO PARA ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO - ROLLO | 1 UNIDAD DE CINTA PRESENTACION ROLLO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
167 | BOLSA SENCILLA PARA COLECCION DE SANGRE | 1 UNIDAD DE BOLSA COLECCIÓN DE SANGRE | NO OFERTADO
599 | GUIA DE INTUBACION 12 FR | 1 UNIDAD DE GUIA | NO CUMPLE EV.TECNICA
1338 | VENDA IMPREGNADA DE OXIDO DE ZINC + CALAMINA DE 10.2 CMX9.1M | 1 UNIDAD DE VENDA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
457 | ELECTRODO PARA ELECTROBISTURI TIPO PALA 20 cm DESECHABLE | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
995 | REGULADOR DE FLUJO DE FLUIDOS INTRAVENOSOS CON DIAL DE GRADUACION CONECTOR PROXIMAL LUER HEMBRA CON TAPA PROTECTORA Y CONECTOR DISTAL LUER MACHO CON TAPA PROTECTORA | 1 UNIDAD DE REGULADOR | NO OFERTADO
219 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 3 SIN BALON TERMOSENSIBLE QUE PERMITA MAYOR ADAPTACION | 1 UNIDAD DE CANULA | NO CUMPLE EV.TECNICA
222 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 3.5 SIN BALON TERMOSENSIBLE QUE PERMITA MAYOR ADAPTACION | 1 UNIDAD DE CANULA | NO CUMPLE EV.TECNICA
226 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 4.5 SIN BALON TERMOSENSIBLE QUE PERMITA MAYOR ADAPTACION | 1 UNIDAD DE CANULA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
230 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 5 SIN BALON TERMOSENSIBLE QUE PERMITA MAYOR ADAPTACION | 1 UNIDAD DE CANULA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
857 | PAQUETE PARA PASO DE CATETER: PAQUETE DE TELA NO TEJIDA GRADO MEDICO ESTERIL CUYO MATERIAL DEBE DE SER PERMEABLE, REPELENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, DE COLOR ANTIREFLEJANTE, NO TRANSPARANTE, ANTIESTATICA, RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMA, LIBRE DE LATEX Y DE PELUSA NO FAMABLE: CONTENIDO: EMPAQUE PAPEL GRADO MEDICO; 1 ENVOLVEDERA DE 160 X 110 CMS ; ; 1 BATA QUIRURGICA CON MANGAS REFORZADAS DE 132 DE LARGO X 150 DE ANCHO CON 8 TIRAS DE AMARRE EN LA PARTE POSTERIOR PUÑOS RESORTADOS DE 8 A 10 CMS DE LARGO 100% EN ALGODON, CON TARJETA DE TRANFERENCIA CON TOALLA PARA SECADO DE MANOS EN TELA ABSORBENTE DE 45 X45 CMS; 1 SABANA Q 110 X 150 CMS 1 CAMPO DE OJO CON ADHESIVO 70 X 80 CM, (LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS, CON INDICADOR DEL SISTEMA DE ESTERILIZACION Y LISTADO DE CONTENIDO) | 1 UNIDAD DE PAQUETE PARA PASO DE CATETER . INCLUYE (TODOS LOS COMPONENTES RELACIONADOS EN LA DESCRIPCION DEL INSUMO) | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
933 | PROTECTORES DE PUNTAS DIFERENTES MEDIDAS | 1 UNIDAD DE PROTECTOR | NO OFERTADO
811 | PAPEL DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN FQS50-3-100 | 1 UNIDAD DE PAPEL | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1206 | TAPON PARA CISTOSCOPIOS WOLF | 1 UNIDAD DE TAPON | NO OFERTADO
379 | CONECTOR EXPANDIBLE CON DOBLE GIRO Y TAPON PARA FIBROBRONCOSCOPIO ADULTO | 1 UNIDAD DE CONECTOR | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
458 | ELECTRODO PARA ELECTROBISTURI TIPO PALA CORTA DE 5mm DESECHABLE | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
1320 | VASELINA PURA 5 LIBRAS | 1 UNIDAD DE VASELINA. PRESENTACION SIN DEFINIR | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1182 | MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 24 A 26 MM, 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
786 | MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 3/0, AGUJA DE 16 A 19 MM CURVA CORTANTE DE 3/8, HEBRA DE 45 CM DE LARGO O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
775 | MONOFILAMENTO ABSORBIBLE DE POLIDIOXANONA, CALIBRE 1, AGUJA DE 36 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1223 | TRAJE ESTERIL TIPO VERDUGO CON ESCAFANDRA TALLA L | 1 UNIDAD DE TRAJE ESTERIL TIPO VERDUGO | NO OFERTADO
634 | INCENTIVO RESPIRATORIO DE VOLUMEN PEDIATRICO | 1 UNIDAD DE INCENTIVO | NO OFERTADO
559 | GEL SOLIDIFICANTE O ABSORBENTE E INACTIVADOR PARA MANEJO DE DERRAMES DE FLUIDOS BIOLOGICOS X 250 GRAMOS | 1 UNIDAD DE GEL | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
826 | PAPEL PARA DESFIBRILADOR IMNOMED 57MM X 25 MTS | 1 UNIDAD DE PAPEL | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
923 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 5/0 CON DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM, DE 1/4 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1188 | MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 DOBLE AGUJA CARDIOVASCULAR DE 15 A 17 MM, 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
925 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO CALIBRE 3/0 CON AGUJA DE 24 A 26 MM CURVA REDONDA DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
16 | ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 6/0, AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 MM 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
15 | ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 5/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
965 | PUNCH DE DERMATOLOGIA # 3 | 1 UNIDAD DE PUNCH DERMATOLOGIA | NO OFERTADO
966 | PUNCH DE DERMATOLOGIA # 4 | 1 UNIDAD DE PUNCH DERMATOLOGIA | NO OFERTADO
1250 | TUBO DE SUCCION SILICONADO TRANSPARENTE X 3M ESTERIL CON CANULA DE SUCCION YANCAWER TRANSPARENTE CON EMPATES" | 1 UNIDAD DE TUBO DE SUCCION SILICONADO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1184 | MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM, 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1160 | CAT GUT CROMADO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 27 MM DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
320 | CATETER UMBILICAL 3.0 | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
590 | GUANTES DE NITRILO INDUSTRIALES 6.5 | 1 PAR DE GUANTES | NO OFERTADO
1162 | CAT GUT CROMADO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 15 A 17 MM DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1163 | CAT GUT CROMADO CALIBRE 4/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1164 | CAT GUT CROMADO CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 15 A 17 MM DE MEDIO CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1253 | TUBO DE TORAX Nº 28 | 1 UNIDAD DE TUBO TORAX | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1260 | TUBO EN T N. 16 EN LATEX | 1 UNIDAD DE TUBO EN T | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1261 | TUBO EN T N.10 EN LATEX | 1 UNIDAD DE TUBO EN T | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1262 | TUBO EN T N.12 EN LATEX | 1 UNIDAD DE TUBO EN T | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1263 | TUBO EN T N.14 EN LATEX | 1 UNIDAD DE TUBO EN T | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1264 | TUBO EN T N.18 EN LATEX | 1 UNIDAD DE TUBO EN T | NO CUMPLE EV.TECNICA
1259 | TUBO EN T N.8 EN LATEX | 1 UNIDAD DE TUBO EN T | NO OFERTADO
1180 | MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 AGUJA CURVA REDONDA DE 34 A 39 MM, 1/2 CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1096 | SONDA NASOGASTRICA (LEVIN) 20 FR | 1 UNIDAD DE SONDA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
140 | BATA ANTIFLUIDO CON CREMALLERA -2 BOLSILLOS -CUELLO TM- PUÑO RESORTADO TALLA LARGE | 1 UNIDAD DE BATA | NO OFERTADO
142 | BATA ANTIFLUIDO CON CREMALLERA -2 BOLSILLOS -CUELLO TM- PUÑO RESORTADO TALLA SMALL | 1 UNIDAD DE BATA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1018 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1016 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1203 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 5/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 20 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1204 | MULTIFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA CALIBRE 6/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 11 A 12 MM 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS | 1 UNIDAD DE SOBRE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1342 | VESTIDO DE MAYO ANTIFLUIDOS DESECHABLE TALLAS S, M, L, XL | 1 UNIDAD DE VESTIDO DE MAYO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1296 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 8.0 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | 1 UNIDAD DE TUBO ENDOTRAQUEAL | NO OFERTADO
432 | DREN DE LATEX 1" X 30CM, ESTERIL (PENROSE) | 1 UNIDAD DE DREN | NO OFERTADO
1221 | TORNIQUETE DE HEMORRAGIAS | 1 UNIDAD DE TORNIQUETE | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
380 | CONECTOR EXPANDIBLE CON DOBLE GIRO Y TAPON PARA FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO 15 FR | 1 UNIDAD DE CONECTOR | NO OFERTADO
200 | CAMPO QUIRUGICO FENESTRADO DE 150 X (170 - 200) CM ESTERIL | 1 UNIDAD DE CAMPO FENESTRADO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
712 | LINEAS DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA | 1 UNIDAD DE LINEA DE MUESTREO | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
802 | PAÑAL DESECHABLE ADULTO TALLA (L) TENA | 1 UNIDAD DE PAÑAL | NO OFERTADO
1251 | TUBO DE TORAX Nº 10 | 1 UNIDAD DE TUBO TORAX | NO CUMPLE EV.TECNICA
1288 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 6.0 SIN BALON APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | 1 UNIDAD DE TUBO ENDOTRAQUEAL | NO OFERTADO
208 | CANULA DE GUEDEL No. 00 | 1 UNIDAD DE CANULA | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
1156 | SUPER KIT CITOLOGIA (ESPECULO VAGINAL CEPILLO, LAMINILLA ESMERILADA, ESPATULA CAJILLA DE TRANSP.) TALLA L | 1 KIT PARA CITOLOGIA PRESENTACION KIT | NO OFERTADO
740 | MAQUINA DE RASURAR | 1 UNIDAD DE MAQUINA DE RASURAR | NO OFERTADO
1155 | SUPER KIT CITOLOGIA (ESPECULO VAGINAL CEPILLO LAMINILLA ESMERILADA ESPATULA CAJILLA DE TRANSP.) TALLA S | 1 KIT PARA CITOLOGIA PRESENTACION KIT | NO OFERTADO
414 | DELANTAL PLASTICO PARA CIRUGIA DESECHABLE | 1 UNIDAD DE DELANTAL | NO CUMPLE PRECIO DE REFERENCIA
209 | CANULA DE GUEDEL No. 000 | 1 UNIDAD DE CANULA | NO OFERTADO
184 | BRAZALETE IDENTIFICACION MADRE-E HIJO EN MATERIAL HIPOALERGENICO (PAPEL) | 1 UNIDAD DE BRAZALETE | NO OFERTADO
187 | BRAZALETE IDENTIFICACION PEDIATRICO EN MATERIAL HIPOALERGENICO (PAPEL) | 1 UNIDAD DE BRAZALETE | NO OFERTADO
188 | BRAZALETE IDENTIFICACION RIESGODE PACIENTE EN MATERIAL HIPOALERGENICO (PAPEL) | 1 UNIDAD DE BRAZALETE | NO OFERTADO
33 | AGUJA ACUPUNTURA 0.22 X 30 MM | 1 UNIDAD DE AGUJA | NO OFERTADO
653 | JERINGA 0.3 ML C/A 31G X 6MM (INSULINA) | 1 UNIDAD DE JERINGA | NO CUMPLE EV.TECNICA
654 | JERINGA 0.5 ML C/A 31G X 6MM (INSULINA) | 1 UNIDAD DE JERINGA | NO CUMPLE EV.TECNICA
182 | BRAZALETE DE IDENTIFICACION NEONATAL EN MATERIAL HIPOALERGENICO (PAPEL) | 1 UNIDAD DE BRAZALETE | NO OFERTADO
163 | BOLSA PARA ESTERILIZAR 150 MM 200 MM | 1 UNIDAD DE BOLSA PARA ESTERILIZAR | NO OFERTADO
152 | BOLSA AUTOSELLANTE ESTERILIZAR 39 X 90 MM | 1 UNIDAD DE BOLSA PARA ESTERILIZAR | NO OFERTADO
491 | EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES FOTOSENSIBLE PARA BOMBA DE INFUSION BENYOND SEMI 2 | 1 UNIDAD DE EQUIPO | NO OFERTADO
495 | EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES PARA BOMBA DE INFUSION BENYOND SEMI 2 | 1 UNIDAD DE EQUIPO | NO OFERTADO
790 | MONOGAFAS NEONATALES 20-25 CM (18-10 IN) | 1 UNIDAD DE MONOGAFA | NO OFERTADO
791 | MONOGAFAS NEONATALES 26-36 CM (10-13 IN) | 1 UNIDAD DE MONOGAFA | NO OFERTADO
792 | MONOGAFAS NEONATALES 33-38 CM CM (13-15 IN IN) | 1 UNIDAD DE MONOGAFA | NO OFERTADO
1294 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7.5 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | 1 UNIDAD DE TUBO ENDOTRAQUEAL | NO OFERTADO
362 | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CON BALON 2 LITROS | 1 UNIDAD DE CIRCUITO | NO CUMPLE EV.TECNICA
1292 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 7.0 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | 1 UNIDAD DE TUBO ENDOTRAQUEAL | NO OFERTADO
1341 | VENDAJE ELASTICO COMPRESIVO AUTOADHESIVO 5 X 5 | 1 UNIDAD DE VENDAJE | NO OFERTADO
360 | CIRCUITO DE ANESTESIA NEONATAL CON BALON 0.5 LITROS | 1 UNIDAD DE CIRCUITO | NO CUMPLE EV.TECNICA
1298 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 8.5 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | 1 UNIDAD DE TUBO ENDOTRAQUEAL | NO OFERTADO
603 | GUIA DE INTUBACION NO. 4 FR | 1 UNIDAD DE GUIA DE INTUBACION | NO OFERTADO
1023 | SELLANTE DE DURAMADRE COMPUESTO POR POLIETILEN GLICOL Y AMINA TRILISINA EN PRESENTACION DE 5 ML PARA CRANEO. | 1 UNIDAD DE SELLANTE | NO OFERTADO
1271 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 2.0 CON BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | 1 UNIDAD DE TUBO ENDOTRAQUEAL | NO OFERTADO
538 | FRESAS CORTANTES PARA OTOLOGIA 1MM | 1 UNIDAD DE FRESAS CORTANTES | NO OFERTADO
539 | FRESAS CORTANTES PARA OTOLOGIA 2MM | 1 UNIDAD DE FRESAS CORTANTES | NO OFERTADO
540 | FRESAS CORTANTES PARA OTOLOGIA 3MM | 1 UNIDAD DE FRESAS CORTANTES | NO OFERTADO
541 | FRESAS CORTANTES PARA OTOLOGIA 4MM | 1 UNIDAD DE FRESAS CORTANTES | NO OFERTADO
542 | FRESAS CORTANTES PARA OTOLOGIA 5MM | 1 UNIDAD DE FRESAS CORTANTES | NO OFERTADO
543 | FRESAS CORTANTES PARA OTOLOGIA 6MM | 1 UNIDAD DE FRESAS CORTANTES | NO OFERTADO
544 | FRESAS DIAMANTADAS PARA OTOLOGIA 1MM | 1 UNIDAD DE FRESAS DIAMANTADAS | NO OFERTADO
545 | FRESAS DIAMANTADAS PARA OTOLOGIA 2MM | 1 UNIDAD DE FRESAS DIAMANTADAS | NO OFERTADO
546 | FRESAS DIAMANTADAS PARA OTOLOGIA 3MM | 1 UNIDAD DE FRESAS DIAMANTADAS | NO OFERTADO
547 | FRESAS DIAMANTADAS PARA OTOLOGIA 4MM | 1 UNIDAD DE FRESAS DIAMANTADAS | NO OFERTADO
548 | FRESAS DIAMANTADAS PARA OTOLOGIA 5MM | 1 UNIDAD DE FRESAS DIAMANTADAS | NO OFERTADO
549 | FRESAS DIAMANTADAS PARA OTOLOGIA 6MM | 1 UNIDAD DE FRESAS DIAMANTADAS | NO OFERTADO
900 | PINZA GRASPER LONG. 350MM MANGO ERGONOMICO 5 MM AUTOCLAVABLE | 1 UNIDAD DE PINZA | NO OFERTADO
377 | CONECTOR ALTO FLUJO PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO | 1 UNIDAD DE CONECTOR | NO OFERTADO
699 | LAPIZ DE ELECTROBISTURI ESTERIL PARA OTORRINOLARINGOLOGIA, CON ELECTRODO DE 140 A 160 MM LARGO Y 3MM DE DIAMETRO. REQUIERE COMPATIBILIDAD CON LAS UNIDADES DE ELECTROBISTURI DE LAS SALAS DE CIRUGIA DE LA SUBRED | 1 UNIDAD DE LAPIZ ELECTROBISTURI | NO CUMPLE EV.TECNICA
1216 | TINTURA VERDE DE INDOCIANINA | 1 UNIDAD DE TINTURA VERDE | NO OFERTADO
136 | BARRERA LISA PROTECTORA PARA FISTULAS - OSTOMIAS 10 X 10 | 1 UNIDAD DE BARRERA | NO OFERTADO
156 | BOLSA HERMETICA CADENA DE CUSTODIA 20 x 18 cm | 1 UNIDAD DE BOLSA HERMETICA CADENA DE CUSTODIA. | NO OFERTADO
189 | BULTOS DE SAL HIDROSAL ESPECIAL PARA SISTEMAS DESCALSIFICADORES O ABLANDADORES DDE AGUA. | 1 UNIDAD DE BULTO HIDROSAL. PRESENTACION BULTO | NO OFERTADO
218 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 3 FENESTRADA SIN BALON | 1 UNIDAD DE CANULA | NO OFERTADO
220 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 3.5 CON BALON | 1 UNIDAD DE CANULA | NO CUMPLE EV.TECNICA
221 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 3.5 FENESTRADA SIN BALON | 1 UNIDAD DE CANULA | NO OFERTADO
225 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 4.5 FENESTRADA SIN BALON | 1 UNIDAD DE CANULA | NO OFERTADO
232 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 5.5 FENESTRADA SIN BALON | 1 UNIDAD DE CANULA | NO OFERTADO
240 | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO FENESTRADA CON BALON N° 7.5 | 1 UNIDAD DE CANULA | NO OFERTADO
266 | CATETER DE VENTRICULOSTOMIA CON ANTIBIOTICO | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
304 | CATETER OMAYA | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
331 | CATETER VENOSO CENTRAL 2 LUMEN NO 24 PEDIATRICO | 1 UNIDAD DE CATETER | NO OFERTADO
375 | COMPRESAS EN GASA DE 70*70CM | 1 UNIDAD DE COMPRESA | NO OFERTADO
425 | DIAFRAGMA VALVULA EXHALATORIA VENTILADOR REUSABLE PARA VENTILADOR MAGNAMED (OXIMAG - FLEXIMAG) | 1 UNIDAD DE DIAFRAGMA | NO OFERTADO
455 | ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR PARCHE PEDIATRICO INNOMED Cardio-Aid 200B | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
456 | ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR PARCHE PEDIATRICO PRIMEDIC XD110XE | 1 UNIDAD DE ELECTRODO | NO OFERTADO
533 | FILTROS DE SEDIMENTO PARA EL AUTOCLAVE MATACHANA S 100 | 1 UNIDAD DE FILTRO | NO OFERTADO
606 | GUIA LENGUAS X 7 | 1 UNIDAD DE GUIA | NO OFERTADO
620 | HISOPOS MANGO PLASTICO | 1 UNIDAD DE HISOPO | NO OFERTADO
682 | KIT DE MUCOSECTOMIA | 1 UNIDAD DE KIT DE MUCOSECTOMIA. PRESENTACION KIT | NO OFERTADO
700 | LENTES INTRAOCULARES CAMARA POSTERIOR VARIAS MEDIDAS | 1 UNIDAD DE LENTES | NO OFERTADO
711 | LINEA DE TRANSFERENCIA PARA DIALISIS PERITONEAL CORTA DE LARGA VIDA - DEBE SER COMPATIBLE CON LOS LIQUIDOS DIANEALES | 1 UNIDAD DE LINEA DE TRANSFERENCIA | NO OFERTADO
736 | MANGO PAR UTILIZAR CON CESTAS DE ENDOSCOPIA REUTILIZABLES | 1 UNIDAD DE MANGO PARA UTILIZAR CON CESTAS DE ENDOSCOPIA | NO OFERTADO
738 | MANGUERA LINEA PROXIMAL SILICONADA REUSABLE ESTERILIZABLE PARA SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MAGNAMED (OXIMAG - FLEXIMAG) | 1 UNIDAD DE MANGUERA LINEA PROXIMAL | NO OFERTADO
795 | OLIVAS PARA EQUIPO DE OTOEMISOR 10 MM | 1 UNIDAD DE OLIVA | NO OFERTADO
796 | OLIVAS PARA EQUIPO DE OTOEMISOR 12 MM | 1 UNIDAD DE OLIVA | NO OFERTADO
797 | OLIVAS PARA EQUIPO DE OTOEMISOR 4 MM | 1 UNIDAD DE OLIVA | NO OFERTADO
798 | OLIVAS PARA EQUIPO DE OTOEMISOR 6 MM | 1 UNIDAD DE OLIVA | NO OFERTADO
799 | OLIVAS PARA EQUIPO DE OTOEMISOR 8 MM | 1 UNIDAD DE OLIVA | NO OFERTADO
849 | PAPEL TERMICO COLOR BLANCO, PARA LENSOMETRO MARCA: NIDEK MODELO: LM600P ( 5,7cm de ancho). | 1 UNIDAD DE PAPEL PRESENTACION ROLLO | NO OFERTADO
898 | PINZA DISECTOR CURVO MARYLAND, ROTACION 360°, LONGITUD 350-360 MM, MANGO ERGONOMICO, CONECCION MONOPOLAR 5 MM AUTOCLAVABLES | 1 UNIDAD DE PINZA | NO OFERTADO
905 | PINZA URETEROSCOPIO FLEXIBLE | 1 UNIDAD DE PINZA | NO OFERTADO
937 | PROTESIS ESTAPEDOTOMIA DE TITANIO | 1 UNIDAD DE PROTESIS | NO OFERTADO
938 | PROTESIS METALICAS NO CUBIERTAS PARA VIA BILIAR DE 3.2MM A 10 MM DE DIAMETRO DEL CANAL INTERNO, POR 190 CM DE LONGITUD DE 8MM A 10MM DE DIAMETRO EXTERNO DE LA PROTESIS, DESDE 40MM HASTA 100MM DE LONGITUD DE LA PROTESIS, CON DIAMETRO DEL CATETER DE ENTREGA DE 7.5 A 10 FR | 1 UNIDAD DE PROTESIS VIA BILIAR | NO OFERTADO
939 | PROTESIS PARA TIMPANOPLASTIA DE CORTE, TTP VARIO TUEBINGEN AERIAL (TORP) | 1 UNIDAD DE PROTESIS TIMPANOPLASTIA | NO OFERTADO
940 | PROTESIS PARA TIMPANOPLASTIA DE CORTE, TTP VARIO TUEBINGEN BELL (PORP) | 1 UNIDAD DE PROTESIS TIMPANOPLASTIA | NO OFERTADO
951 | PROTESIS VASCULAR EN P.T.F.E CALIBRE 10MM LON 50 CM RECTA | 1 UNIDAD DE PROTESIS VASCULAR | NO OFERTADO
1027 | SENSOR DE FLUJO PROXIMAL ADULTO PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE MAGMANED | 1 UNIDAD DE SENSOR | NO OFERTADO
1028 | SENSOR DE FLUJO PROXIMAL NEONATAL PARA VENTILADOR MAGNAMED (OXIMAG - FLEXIMAG) | 1 UNIDAD DE SENSOR | NO OFERTADO
1029 | SENSOR DE FLUJO PROXIMAL PEDIATRICO PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE MAGMANED | 1 UNIDAD DE SENSOR | NO OFERTADO
1037 | SET FISTULA MEDIANO | 1 UNIDAD DE SET FISTULA | NO CUMPLE EV.TECNICA
1210 | TIJERA DE LAPAROSCOPIA AUTOCLAVABLE DE 5 MM X 350 A 360 MM, CON ROTACION DE 360 GRADOS, CURVA, SIN BLOQUEO, CON CONEXION PARA MONOPOLAR Y MANDIBULA DE DOBLE ACCION. UNIDAD | 1 UNIDAD DE TIJERA | NO OFERTADO
1226 | TRAMPA ADAPTADOR PARA MONITOR MULTIPARAMETROS MARCA QUBE (SPACELABS - NOMOLINE) DESECHABLE | 1 UNIDAD DE TRAMPA ADAPTADOR | NO OFERTADO
1228 | TRAMPA DE CAPNOGRAFIA PARA MONITOR MULTIPAROMETRO (General Electric MODELO B650) | 1 UNIDAD DE TRAMPA CAPNOGRAFIA | NO OFERTADO
1257 | TUBO DE VENTILACION EN T EN SILICONA | 1 UNIDAD DE TUBO DE VENTILACION | NO OFERTADO
1258 | TUBO DE VENTILACION TIPO TROCAR DE TITANIO | 1 UNIDAD DE TUBO DE VENTILACION | NO OFERTADO
1300 | TUBO ENDOTRAQUEAL N. 9.0 SIN BALON, APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL | 1 UNIDAD DE TUBO ENDOTRAQUEAL | NO OFERTADO
1318 | VALVULA EXHALATORIA REUSABLE CON ANILLO DE ESTABILIZACION PARA VENTILADOR VENTILADOR MAGNAMED (OXIMAG - FLEXIMAG) | 1 UNIDAD DE VALVULA EXHALATORIA | NO OFERTADO
1343 | VISCOELASTICO HIALURONATO DE SODIO AL 1.5% | 1 UNIDAD DE VISCOELASTICO | NO OFERTADO
1348 | JERINGA 1 ML 1 1/2" 22 G | 1 UNIDAD DE JERINGA | NO OFERTADO
1347 | JERINGA 1 ML 1" 23 G | 1 UNIDAD DE JERINGA | NO OFERTADO