## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
POLICIA NACIONAL | [5 empty] | 2019
PROYECTO: CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, INCLUYENDO EL TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS A QUE DIERAN LUGAR, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL. | [5 empty] | 2020
2021
CANTIDADES ALCANCE 1 DE LA FASE II (FRENTE 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)
ITEM | DESCRIPCION | UND | VR. UNITARIO | CANTIDADES | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1001 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 3983 | 12123.23 | 48286825.09
1002 | CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC ONDULADA H=2.30m | ML | 46191 | 221.28 | 10221144.48
1003 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2.30m | ML | 26847 | 482.52 | 12954214.44
1004 | DESCAPOTE A MAQUINA e=20cm (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M2 | 9887 | 5465.03 | 54032751.61
1005 | CAMPAMENTO DE OBRA | M2 | 178877 | 174 | 31124598
1006 | BATERIA DE BAÑOS | M2 | 264355 | 45.36 | 11991142.8
1007 | ACOMETIDA PROVISIONAL DE AGUA (INCLUYE TRAMITE ANTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS) | ML | 38143 | 241 | 9192463
1008 | ACOMETIDA PROVISIONAL DE ENERGÍA (INCLUYE TRAMITE ANTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS) | ML | 67627 | 241 | 16298107
1009 | VALLA INFORMATIVA LICENCIA 4.0m x 2.0m DISEÑO DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LA ENTIDAD. INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE APOYO Y LAMINAS METALICAS PARA FIJACION DE BANNER | UND | 1996001 | 3 | 5988003
200089249.42
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2001 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 42131 | 2526.87 | 106459559.97
2002 | EXCAVACIÓN MECANICA MATERIAL SIN CLASIFICAR (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 36611 | 7203.53 | 263728436.83
2003 | RELLENO EN MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO PARA ESTRUCTURAS Y NIVELACION. COMPACTACIÓN MECÁNICA. SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS RELLENO ARTICULO 311-13 INVIAS | M3 | 72333 | 6859.59 | 496174723.47
2004 | RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACIÓN MECÁNICA | M3 | 22134 | 1322.75 | 29277748.5
895640468.77
3 | CIMENTACION
3001 | BASE EN CONCRETO POBRE f’c=14MPa. ESPESOR MINIMO 5cm | M2 | 23048 | 2387.97 | 55037932.56
3002 | PILOTE PREEXCAVADO D=50cm. CONCRETO f’c=28MPa. | ML | 271459 | 104 | 28231736
3003 | PILOTE PREEXCAVADO D=60m. CONCRETO f’c=28MPa. | ML | 338501 | 36 | 12186036
3004 | CONCRETO PARA ZAPATAS, DADOS Y/O PEDESTALES f´c=28MPa | M3 | 642503 | 827.41 | 531613407.23
3005 | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f’c=28MPa | M3 | 643985 | 505.34 | 325431379.9
3006 | MURO DE CONTENCION EN CONCRETO f’c=28MPa | M3 | 813093 | 350.54 | 285021620.22
3007 | FILTRO FRANCES DE 0.50 X 0.30 INCLUYE TUBERIA PERFORADA DE 4", CON MATERIAL FILTRANTE 1" - 2" CON GEOTEXTIL NO TEJIDO | ML | 74290 | 150.61 | 11188816.9
1248710928.81
4 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
4001 | PLACA CONTRAPISO f’c=28 MPa e=0.12m. INCLUYE VIGA PERIMETRAL DESCOLGADA PARA CONFINAMIENTO DE PLACA DE 0.2X0.3M. INCLUYE CORTES, JUNTAS DE DILATACION, RELLENO DE JUNTAS (con respaldo de juntas preformado, de polietileno celular expandido ó rollo de espuma continuo, compuesto de una piel exterior no absorbente y una red interior de celda abierta y de celda cerrada) POLIETILENO DE SEPARACION ENTRE RELLENO Y PLACA | M2 | 109123 | 4341.63 | 473771690.49
4002 | COLUMNAS, PANTALLAS Y MUROS DE CONCRETO f’c=28 MPa | M3 | 764835 | 588.56 | 450151287.6
4003 | PLACA AEREA ALIGERADA EN CONCRETO f’c=28 MPa. ALTURA DE PLACA h=0.55m, TORTA SUPERIOR e=0.05m. INCLUYE VIGAS DESCOLGADAS, RIOSTRAS, VIGUETAS, TORTA SUPERIOR, ETC | M2 | 237347 | 8462.85 | 2008632058.95
4004 | PLACA AEREA ALIGERADA EN CONCRETO f'c=28MPa. ALTURA DE PLACA h=0.55m, TORTA SUPERIOR e=0.05m, TORTA INFERIOR e=0.04m. INCLUYE VIGAS DESCOLGADAS, RIOSTRAS, VIGUETAS, TORTA SUPERIOR, TORTA INFERIOR, ETC | M2 | 259160 | 363 | 94075080
4005 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO f’c=28 MPa | M3 | 762111 | 79.78 | 60801215.58
4006 | PLACA EN LAMINA COLABORANTE STELL DECK 2" CALIBRE 22. H=0.12m. CONCRETO DE f’c=21 Mpa | M2 | 126335 | 236.4 | 29865594
4007 | ESCALERAS EN CONCRETO f’c=28 Mpa | M3 | 942977 | 21.26 | 20047691.02
4008 | RAMPA EN CONCRETO DE 28MPa, e=0.10m | M2 | 131649 | 338.59 | 44575034.91
4009 | TANQUE SUBTERRÁNEO CONCRETO f´c=28 MPa IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE CON XYPEX ADMIX C-2000. INCLUYE CINTA PVC JUNTA. TAPAS DE ALFAJOR. PASAMUROS CON RUANAS EN PLATINA. CUELLOS DE GANSO DE VENTILACION. ACABADO SUPERFICIE INTERNA con Impermeabilizante de la red de capilares y/o microfisuras del concreto | M3 | 1136158 | 60.3 | 68510327.4
3250429979.95
5 | ACERO DE REFUERZO
5001 | ACERO DE REFUERZO. SUMINISTRO, TRANSPORTE, TRASIEGO, CORTE, FIGURACIÓN, COLOCACIÓN Y AMARRE DEL REFUERZO DE ACERO. | KG | 4043 | 568195.89 | 2297215983.27
5002 | MALLA ELECTROSOLDADA. SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, FIGURACIÓN, COLOCACIÓN Y AMARRE DE LAS MALLAS FABRICADAS CON ALAMBRES CORRUGADOS DE ALTA RESISTENCIA. | KG | 5006 | 53862.82 | 269637276.92
2566853260.19
6 | ESTRUCTURA METALICA
6001 | ESTRUCTURA METÁLICA. SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y PINTURA DE ELEMENTOS EN METAL PARA CONFORMAR LAS ESTRUCTURA METÁLICAS DEL PROYECTO (SOLDADA O PERNADA) | KG | 12996 | 81345.3 | 1057163518.8
1057163518.8
7 | MAMPOSTERIA
7001 | MURO EN SISTEMA DURAPANEL PARA FACHADAS. INCLUYE ANCLAJES EN PISO Y TECHO, NUCLEO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO, MALLAS DELANTERA Y POSTERIOR EN ACERO GALVANIZADO, CONECTORES DE ACERO, MORTERO LISO TIPO PAÑETE SOBRE AMBAS CARAS COMO ACABADO FINAL | M2 | 144516 | 298.87 | 43191496.92
7002 | MURO FACHADA EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24.5X6X12. INCLUYE MALLA RAM ENTRE HILADAS | M2 | 112258 | 3522.768 | 395458890.144
7003 | LAVADO, LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION FACHADA DE MAMPOSTERIA A LA VISTA. PROHIBIDO USO DE ACIDO MURIATICO PARA LAVADO | M2 | 20551 | 4332.238 | 89031823.138
7004 | MURO EN SUPERBOARD UNA SOLA CARA PARA INTERIORES. ACABADO MASILLADO Y PINTADO A UNA MANO COLOR BLANCO. PERFILERIA CAL. 20. ESPESOR DE LAMINA 10mm. INCLUYE AISLANTE TERMOACUSTICO DE e= 1" Aislamiento acústico y térmico de lana mineral de vidrio biosoluble en forma de láminas | M2 | 108433 | 824.908 | 89447249.164
7005 | MURO EN CONCRETO f'c=21MPa, ESPESOR DE MURO 15CM | M2 | 146530 | 712.606 | 104418157.18
7006 | POYO CONCRETO f'c=21MPa 15CMx20CM | ML | 38944 | 2078.68 | 80952113.92
7007 | MURO EN BLOQUE N°5 30x20x12. INCLUYE MALLA RAM | M2 | 44213 | 10542.482 | 466114756.666
7008 | MURO EN BLOQUE N°4 30x20x10. INCLUYE MALLA RAM | M2 | 39467 | 706.452 | 27881541.084
7009 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE f'c=21MPa DE HASTA 0.15m x 0.25m. INCLUYE REFUERZO | ML | 40707 | 6617.02 | 269359033.14
7010 | COLUMNETAS Y TENSORES DE CONFINAMIENTO f'c=21MPa DE HASTA 0.15m x 0.25m. INCLUYE REFUERZO | ML | 39805 | 7874 | 313424570
7011 | ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 6/8") L=0.70m. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE | UND | 9608 | 31496 | 302613568
7012 | DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING f'c=21MPa PARA MURO FACHADA MAMPOSTERIA PERFORACION VERTICAL. INCLUYE REFUERZO | ML | 19704 | 4007.104 | 78955977.216
2260849176.572
13 | CUBIERTAS
13001 | ALISTADO EN MORTERO INPERMEABILIZADO 1:4 (ARENA LAVADA) e=0.05m. PARA CUBIERTA. INCLUYE MEDIAS CAÑAS Y REMATES CONTRA ESTRUCTURA Y/O MAMPOSTERIA | M2 | 36538 | 3825 | 139757850
13002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA POLIMERICA 15G e=1.5mm. INCLUYE MEDIAS CAÑAS Y REMATES CONTRA ESTRUCTURA Y/O MAMPOSTERIA | M2 | 135374 | 3825 | 517805550
13003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO DE e=0.05m. REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA. GOTERO INFERIOR PERIMETRAL | M2 | 133102 | 55 | 7320610
13004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCOTILLAS EN LAMINA DE ALFAJOR DE 3mm DE ESPESOR, CON ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL 1"X1"X3/16". CON MANIJA INTERIOR Y EXTERIOR. CON CIERRE PARA CANDADO. INCLUYE CANDADO LAMINADO 50mm YALE. DIMENSIONES DE COMPUERTA 70X70CM | UND | 495641 | 3 | 1486923
13005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA, PARALES DOBLES EN PLATINA METALICA DE 1/2" X 2-1/2" Y PASAMANOS TRIPLE EN PERFIL TUBULAR DE 2"x3mm, ACABADO PINTURA ESMALTE PARA METAL COLOR NEGRO MATE O GRAFITO SOBRE BASE ANTICORROSIVA. ALTURA BARANDA 1.0m. INLCUYE SISTEMA DE ANCLAJE A ESTRUCTURA Y PLATINAS DE ANCLAJE | ML | 327205 | 117 | 38282985
13006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA ADOSAR A ESTRUCTURA METALICA | M2 | 111533 | 572 | 63796876
13007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE METALICO GALVANIZADO CALIBRE 20. LONGITUD DE DESARROLLO HASTA DE 1M. ACABADO PINTURA IMPRIMANTE, ANTICORROSIVO Y ESMALTE | ML | 67203 | 104 | 6989112
775439906
14 | CARPINTERIA METALICA, MADERA Y PVC
PUERTAS
14001 | PUERTAS METALICAS (P-10, P-11, P-12, P-14, P-15, P-16) EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 (1.2mm). HOJA ENTAMBORADOS REFORZADOS. INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18" (MARCO CARGADO CONCRETO FLUIDO). COLOR. INCLUYE CERRADURAS, BISAGRAS, PASADORES, MANIJAS, HERRAJES, ANCLAJES, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. CERRADURA B362 MULTIPUNTO ANTIQUE SCHLAGE + TIRADOR ACERO INOXIDABLE 1" | M2 | 373860 | 31.5 | 11776590
14002 | PUERTAS METALICAS (P-17, P-18, P-19) EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 (1.2mm). HOJA ENTAMBORADOS REFORZADOS. INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18" (MARCO CARGADO CONCRETO FLUIDO). COLOR. INCLUYE CERRADURAS, BISAGRAS, PASADORES, MANIJAS, HERRAJES, ANCLAJES, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL + CERRADURA GEO MANIJA CROMO SATINADO | M2 | 816390 | 4.8 | 3918672
14003 | PUERTAS METALICAS CORTAFUEGO NORMA UL (P-13) LAMINA GALVANIZADA. HOJA ENTAMBORADOS REFORZADOS. INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18" (MARCO CARGADO CONCRETO FLUIDO). COLOR. INCLUYE CERRADURAS, BISAGRAS, PASADORES, MANIJAS, HERRAJES, ANCLAJES, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL + CERRADURA GEO MANIJA CROMO SATINADO + BRAZO HIDRAULICO AUTOMATICO | M2 | 3780888 | 3.6 | 13611196.8
14004 | PUERTAS METALICAS (P-20, P-21) EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 (1.2mm). HOJA TIPO REJILLA REFORZADOS. INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18" (MARCO CARGADO CONCRETO FLUIDO). COLOR. INCLUYE CERRADURAS, BISAGRAS, PASADORES, MANIJAS, HERRAJES, ANCLAJES, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. CERRADURA GEO MANIJA CROMO SATINADO TIRADOR ACERO INOXIDABLE 1" | M2 | 331656 | 7.5 | 2487420
14005 | PUERTAS EN MADERA (P-01, P-03, P-04, P-06), COMPUESTA POR HOJA ENTAMBORADA EN LAMINA MELAMINICA DE 15MM CON REFUERZO BASTIDORES INTERNO. COLOR A ESCOGER POR LA ENTIDAD, CON DILATACIONES INTERMEDIAS Y/O LISAS, CON CANTO RIGIDO. INCLUYE MARCO EN CEDRO DILATADO A MURO. INCLUYE CERRADURAS, BISAGRAS, PASADORES, MANIJAS, HERRAJES, ANCLAJES, TARUGOS, ETC. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. CERRADURA GEO MANIJA CROMO SATINADO | M2 | 325595 | 89.4 | 29108193
14006 | PUERTAS EN MADERA (P-02, P-05, P-09), COMPUESTA POR HOJA ENTAMBORADA EN LAMINA MELAMINICA DE 15MM CON REFUERZO BASTIDORES INTERNO. COLOR A ESCOGER POR LA ENTIDAD, CON DILATACIONES INTERMEDIAS Y/O LISAS, CON CANTO RIGIDO. INCLUYE MARCO EN CEDRO DILATADO A MURO. INCLUYE CERRADURAS, BISAGRAS, PASADORES, MANIJAS, HERRAJES, ANCLAJES, TARUGOS, ETC. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. TIRADOR ACERO INOX 1-1/2" | M2 | 335528 | 9 | 3019752
14007 | PUERTAS EN MADERA (P-07, P-08), COMPUESTA POR HOJA ENTAMBORADA EN LAMINA MELAMINICA DE 15MM CON REFUERZO BASTIDORES INTERNO. COLOR A ESCOGER POR LA ENTIDAD, CON DILATACIONES INTERMEDIAS Y/O LISAS, CON CANTO RIGIDO. INCLUYE MARCO EN CEDRO DILATADO A MURO. INCLUYE CERRADURAS, BISAGRAS, PASADORES, MANIJAS, HERRAJES, ANCLAJES, TARUGOS, ETC. SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO. BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL + CERRADURA GEO MANIJA CROMO SATINADO + BRAZO HIDRAULICO AUTOMATICO | M2 | 766868 | 3.6 | 2760724.8
PUERTAS VENTANAS
14008 | PUERTA VENTANA EN PVC (PV-09), CON CAMARA DE 31.5MM. DOBLE CRISTALERIA. CRISTAL EXTERIOR VIDRIO LAMINADO 10MM (4MM NC + PVB 0.76MM + 6MM NC). CRISTAL INTERIOR VIDRIO LAMINADO 8MM (4MM NC + PVB 0.76MM + 4MM NC), COLOR PERFILERIA PVC NEGRO O GRIS GRAFITO. INSTALACION CON SILICONA ANTIHONGO, CANTIDAD MODULOS SEGUN CUADRO DE VENTANAS. INCLUYE ACCCESORIOS, SELLOS, EMPAQUES, FIJACIONES, ETC. INCLUYE CERRADURAS | M2 | 1317314 | 1.293 | 1703287.002
14009 | PUERTA VENTANA EN PVC (PV-08, PV-16. PV-17, PV-18, PV-19, PV-20, PV-21, PV-22, PV-23, PV-24, PV-25, PV-26, PV-27, PV-28, PV-29, PV-30, PV-31, PV-32, PV-33, PV-345, PV-36, PV-37, PV-38, PV-39), VIDRIO TRASLUCIDO SANDBLASTEADO LAMINADO 8MM (4MM NC + PVB 0.76MM + 4MM NC), COLOR PERFILERIA PVC NEGRO O GRIS GRAFITO. INSTALACION CON SILICONA ANTIHONGO, CANTIDAD MODULOS SEGUN CUADRO DE VENTANAS. INCLUYE ACCCESORIOS, SELLOS, EMPAQUES, FIJACIONES, ETC. INCLUYE CERRADURAS | M2 | 678345 | 117.9 | 79976875.5
14010 | PUERTA VENTANA EN PVC (PV-01, PV-04. PV-05, PV-07, PV-13, PV-14, PV-15), VIDRIO TRASLUCIDO SANDBLASTEADO LAMINADO 8MM (4MM NC + PVB 0.76MM + 4MM NC), COLOR PERFILERIA PVC NEGRO O GRIS GRAFITO. INSTALACION CON SILICONA ANTIHONGO, CANTIDAD MODULOS SEGUN CUADRO DE VENTANAS. INCLUYE ACCCESORIOS, SELLOS, EMPAQUES, FIJACIONES, ETC. INCLUYE CERRADURAS | M2 | 907000 | 24.3 | 22040100
14011 | PUERTA VENTANA EN PVC (PV-02, PV-03. PV-06), VIDRIO TRASLUCIDO SANDBLASTEADO LAMINADO 8MM (4MM NC + PVB 0.76MM + 4MM NC), COLOR PERFILERIA PVC NEGRO O GRIS GRAFITO. INSTALACION CON SILICONA ANTIHONGO, CANTIDAD MODULOS SEGUN CUADRO DE VENTANAS. INCLUYE ACCCESORIOS, SELLOS, EMPAQUES, FIJACIONES, ETC. INCLUYE CERRADURAS | M2 | 850000 | 16.2 | 13770000
14012 | PUERTA VENTANA EN PVC (PV-10, PV-11. PV-12) VIDRIO TRASLUCIDO SANDBLASTEADO TEMPLADO 10MM, COLOR PERFILERIA PVC NEGRO O GRIS GRAFITO. INSTALACION CON SILICONA ANTIHONGO, CANTIDAD MODULOS SEGUN CUADRO DE VENTANAS. INCLUYE ACCCESORIOS, SELLOS, EMPAQUES, FIJACIONES, ETC. INCLUYE CERRADURAS | M2 | 1424000 | 2.4 | 3417600
VENTANERIA
14013 | VENTANA EN PVC (V-01, V-02, V-03, V-04, V-05, V-06, V-07, V-08, V-23, V-24, V-27, V-28, V-33, V-34, V-35, V-36, V-37, V-38, V-39, V-41, V-42, V-43, V-44, V-45, V-46, V-57, V-58), CON CAMARA DE 31.5MM. DOBLE CRISTALERIA. CRISTAL EXTERIOR VIDRIO LAMINADO 10MM (4MM NC + PVB 0.76MM + 6MM NC). CRISTAL INTERIOR VIDRIO LAMINADO 8MM (4MM NC + PVB 0.76MM + 4MM NC), COLOR PERFILERIA PVC NEGRO O GRIS GRAFITO. INSTALACION CON SILICONA ANTIHONGO, CANTIDAD MODULOS SEGUN CUADRO DE VENTANAS. INCLUYE ACCCESORIOS, SELLOS, EMPAQUES, FIJACIONES, ETC. | M2 | 1146000 | 466.5 | 534609000
14014 | VENTANA EN PVC (V-16, V-59, V-60, V-61, V-62, V-63, V-64, V-65, V-66, V-67, V-68, V-69, V-70, V-71, V-72, V-73, V-74, V-75. V-76), VIDRIO LAMINADO SAMBLASTEADO MM (4MM NC + PVB 0.76MM + 4MM NC). PERFILERIA PVC COLOR NEGRO O GRIS GRAFITO. INSTALACION CON SILICONA ANTIHONGO, CANTIDAD MODULOS SEGUN CUADRO DE VENTANAS. INCLUYE ACCCESORIOS, SELLOS, EMPAQUES, FIJACIONES, ETC. | M2 | 424400 | 59.4 | 25209360
14015 | VENTANA EN PVC (V-09, V-10, V-11, V-12, V-13, V-14, V-15, V-17, V-18, V-19, V-20, V-21, V-22, V-25, V-26, V-29, V-30, V-31, V-32, V-40, V-47, V-48. V-49, V-50, V-51, V-52, V-53, V-54, V-55, V-56 ), VIDRIO LAMINADO 8MM (4MM NC + PVB 0.76MM + 4MM NC). PERFILERIA PVC COLOR NEGRO O GRIS GRAFITO. INSTALACION CON SILICONA ANTIHONGO, CANTIDAD MODULOS SEGUN CUADRO DE VENTANAS. INCLUYE ACCCESORIOS, SELLOS, EMPAQUES, FIJACIONES, ETC. | M2 | 597700 | 377.1 | 225392670
CARPINTERIA METALICA
14016 | ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO NORMA ANSI A 14.5 PARA SUBIDA A CUBIERTA ADOSADA A MURO. L=3.66M. 12 PASOS. UN SOLO CUERPO | ML | 907000 | 1.2 | 1088400
14017 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBERÍA GALVANIZADA, COMPUESTA POR 3 PASAMANOS DIAM. 2"x3 mm. PARALES EN PLATINA DOBLE DE 2-1/2"x1/2". PLATINA DE ANCLAJE A PISO DE 2-1/2"x1/2". ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE EPOXIC. PARA ESCALERAS Y ZONAS DE VACIO. INCLUYE ANCLAJES, PERNOS, Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. BARANDA PARA ESCALERAS, RAMPAS Y PUENTES | ML | 327205 | 322.98 | 105680670.9
14018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO R-01, R-02 Y R-03. MARCO EN PLATINA METALICA 2-1/2"x3/4". PARALES INTERMEDIOS EN VARILLAS LISA DE 1/2". BASTIDORES HORIZONTALES EN PLATINA METALICA 2-1/2"x1/4" DISTANCIADOS CADA 9CM. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE EPOXIC | M2 | 265390 | 13.8753 | 3682365.867
14019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO R-04, R-05, R-06, R-07, R-08, R-09, R-10. MARCO EN PLATINA METALICA 2-1/2"x3/4". PARALES INTERMEDIOS EN VARILLAS LISA DE 1/2". BASTIDORES HORIZONTALES EN PLATINA METALICA 2-1/2"x1/4" DISTANCIADOS CADA 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE EPOXIC | M2 | 207410 | 73.1997 | 15182349.777
14020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA PARA PISO EN ALUMINIO TIPO NOVAJUNTA PRO MOVIL. ANCHO DE JUNTA 50MM. INCLUYE MEMBRANA DE ESTANQUEIDAD | ML | 321421 | 103.59 | 33296001.39
14021 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA PÁRA MURO EN ALUMINIO TIPO DECODEPOT SERIE 400-J481. ANCHO DE JUNTA MAX 300MM | ML | 205533 | 82.872 | 17032930.776
1148764159.812
18 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, PLUVIALES Y RED CONTRAINCENDIO
ACOMETIDA LLENADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE
18001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P Ø 2 1/2" | ML | 49013 | 128 | 6273664
18002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA HG Ø 2 1/2" | ML | 73937 | 6 | 443622
18003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-P Ø 2 1/2" | UND | 62607 | 42 | 2629494
18004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS HG Ø 2 1/2" | UND | 60330 | 12 | 723960
18005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO PESADO CORTINA TIPO RED WHITE Ø 2 1/2" | UND | 432746 | 2 | 865492
18006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO Ø 2 1/2" | UND | 431821 | 1 | 431821
18007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR TIPO HELBERT Ø 2 1/2" | UND | 657648 | 1 | 657648
18008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TOTALIZADOR HOMOLOGADO Ø 2 1/2" | UND | 1053945 | 1 | 1053945
18009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO TIPO BOLA PARA AGUA Ø 2 1/2" | UND | 386678 | 2 | 773356
18010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DRESSER Ø 2 1/2" | UND | 160542 | 1 | 160542
18011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJILLA PARA MEDIDOR Ø 2 1/2" | UND | 763580 | 1 | 763580
18012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOPORTERÍA Ø 2 1/2" | UND | 19715 | 5 | 98575
RED GENERAL DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA A PRESIÓN
18013 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 Ø1/2" | ML | 5979 | 791 | 4729389
18014 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 Ø3/4" | ML | 8274 | 167 | 1381758
18015 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 13,5 Ø1" | ML | 11128 | 285 | 3171480
18016 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø11/4" | ML | 13907 | 55 | 764885
18017 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø11/2" | ML | 16923 | 161 | 2724603
18018 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø2" | ML | 25906 | 171 | 4429926
18019 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø21/2" | ML | 49535 | 20 | 990700
18020 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø3" | ML | 57655 | 10 | 576550
18021 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P Ø1/2" | UND | 2869 | 935 | 2682515
18022 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P Ø3/4" | UND | 3535 | 223 | 788305
18023 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P Ø1" | UND | 4655 | 163 | 758765
18024 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P Ø11/4" | UND | 7247 | 35 | 253645
18025 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P Ø11/2" | UND | 11050 | 154 | 1701700
18026 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P Ø2" | UND | 25603 | 58 | 1484974
18027 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P Ø21/2" | UND | 61934 | 15 | 929010
18028 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P Ø3" | UND | 72707 | 5 | 363535
18029 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO RED WHITE P/D Ø1/2" | UND | 68698 | 85 | 5839330
18030 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO RED WHITE P/D Ø3/4" | UND | 84401 | 11 | 928411
18031 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO RED WHITE P/D Ø1" | UND | 117432 | 2 | 234864
18032 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO RED WHITE P/D Ø11/4" | UND | 156390 | 2 | 312780
18033 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO RED WHITE P/D Ø11/2" | UND | 207289 | 10 | 2072890
18034 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO RED WHITE P/D Ø2" | UND | 431029 | 3 | 1293087
18035 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO RED WHITE P/D Ø3" | UND | 803335 | 1 | 803335
18036 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø1/2" | UND | 15610 | 450 | 7024500
18037 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø3/4" | UND | 15911 | 115 | 1829765
18038 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø1" | UND | 16357 | 150 | 2453550
18039 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø1 1/4" | UND | 16799 | 35 | 587965
18040 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø1 1/2" | UND | 17725 | 90 | 1595250
18041 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø2" | UND | 19972 | 90 | 1797480
18042 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø2 1/2" | UND | 21020 | 10 | 210200
18043 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø3" | UND | 22260 | 5 | 111300
PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA
18044 | PUNTO HIDRAULICO A.F LAVAMANOS Ø1/2" | UND | 45281 | 138 | 6248778
18045 | PUNTO HIDRAULICO A.F LAVAPLATOS Ø1/2" | UND | 44778 | 12 | 537336
18046 | PUNTO HIDRAULICO A.F SANITARIO DE FLUXOMETRO Ø1 1/4" | UND | 106556 | 25 | 2663900
18047 | PUNTO HIDRAULICO A.F SANITARIO DE TANQUE Ø1/2" | UND | 45496 | 93 | 4231128
18048 | PUNTO HIDRAULICO A.F LAVADORA Ø1/2" | UND | 45281 | 3 | 135843
18049 | PUNTO HIDRAULICO A.F DUCHA Ø1/2" | UND | 47291 | 84 | 3972444
18050 | PUNTO HIDRAULICO A.F ORINAL Ø1" | UND | 57261 | 10 | 572610
18051 | PUNTO HIDRAULICO A.F LLAVE MANGUERA Ø1/2" | UND | 44778 | 5 | 223890
18052 | PUNTO HIDRAULICO A.F LAVADERO Ø1/2" | UND | 46573 | 2 | 93146
18053 | PUNTO HIDRAULICO A.F CALDERÍN MURAL Ø2" | UND | 142284 | 2 | 284568
RED GENERAL DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE A PRESIÓN Y RECIRCULACIÓN
18054 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO M Ø1/2" | ML | 14009 | 306 | 4286754
18055 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO M Ø3/4" | ML | 22158 | 725 | 16064550
18056 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO M Ø1" | ML | 33633 | 117 | 3935061
18057 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO M Ø11/4" | ML | 48139 | 32 | 1540448
18058 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO M Ø11/2" | ML | 64976 | 24 | 1559424
18059 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO M Ø2" | ML | 99053 | 67 | 6636551
18060 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS COBRE Ø1/2" | UND | 4092 | 335 | 1370820
18061 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS COBRE Ø3/4" | UND | 6136 | 738 | 4528368
18062 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS COBRE Ø1" | UND | 11968 | 92 | 1101056
18063 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS COBRE Ø11/4" | UND | 16049 | 13 | 208637
18064 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS COBRE Ø11/2" | UND | 23432 | 13 | 304616
18065 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS COBRE Ø2" | UND | 40775 | 28 | 1141700
18066 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO RED WHITE P/D Ø1/2" | UND | 68698 | 4 | 274792
18067 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO RED WHITE P/D Ø3/4" | UND | 84401 | 54 | 4557654
18068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HIDRO Ø 3/4" | UND | 88861 | 2 | 177722
18069 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO RED WHITE P/D Ø1" | UND | 117432 | 19 | 2231208
18070 | SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO RED WHITE P/D Ø2" | UND | 314881 | 2 | 629762
18071 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø1/2" | UND | 15610 | 204 | 3184440
18072 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø3/4" | UND | 15911 | 484 | 7700924
18073 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø1" | UND | 16357 | 78 | 1275846
18074 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø11/4" | UND | 16799 | 22 | 369578
18075 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø1 1/2" | UND | 17725 | 16 | 283600
18076 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø2" | UND | 18926 | 45 | 851670
PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA CALIENTE
18078 | PUNTO HIDRÁULICO A.C. LAVAMANOS COBRE M Ø3/4" | UND | 72126 | 107 | 7717482
18079 | PUNTO HIDRÁULICO A.C. LAVAMANOS COBRE M Ø1/2" | UND | 70499 | 8 | 563992
18080 | PUNTO HIDRÁULICO A.C. LAVADORA COBRE M Ø3/4" | UND | 101561 | 2 | 203122
18081 | PUNTO HIDRÁULICO A.C. DUCHA COBRE Ø1/2" | UND | 78633 | 84 | 6605172
18082 | PUNTO HIDRÁULICO A.C. LAVADERO COBRE Ø1/2" | UND | 76309 | 2 | 152618
18083 | PUNTO HIDRAULICO A.C CALDERÍN MURAL Ø2" | UND | 412162 | 2 | 824324
CUARTO DE BOMBAS - RED DE AGUA POTABLE
RED DE DESAGÜES DE AGUAS SERVIDAS
18085 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S Ø2" | ML | 17088 | 567 | 9688896
18086 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S Ø3" | ML | 25571 | 40 | 1022840
18087 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S Ø4" | ML | 35206 | 820 | 28868920
18088 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-L Ø2" | ML | 13039 | 680 | 8866520
18089 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-L Ø4" | ML | 28805 | 59 | 1699495
18090 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT Ø110MM | ML | 54557 | 221 | 12057097
18091 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT Ø160MM | ML | 85757 | 115 | 9862055
18092 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT Ø200MM | ML | 116627 | 48 | 5598096
18093 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S Ø2" | UND | 19163 | 1511 | 28955293
18094 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S Ø3" | UND | 22729 | 32 | 727328
18095 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S Ø4" | UND | 39427 | 1337 | 52713899
18096 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA Ø2" | UND | 22935 | 730 | 16742550
18097 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA Ø3" | UND | 24964 | 20 | 499280
18098 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA Ø4" | UND | 25351 | 446 | 11306546
18099 | SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA EXPANSIVA Ø4" | UND | 41405 | 38 | 1573390
SALIDAS SANITARIAS
18100 | SALIDA SANITARIA PARA SANITARIO Ø4" | UND | 75295 | 118 | 8884810
18101 | SALIDA SANITARIA LAVAMANOS Ø2" | UND | 66486 | 138 | 9175068
18102 | SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS Ø2" | UND | 66486 | 12 | 797832
18103 | SALIDA SANITARIA ORINAL Ø2" | UND | 67044 | 10 | 670440
18104 | SALIDA SANITARIA DUCHA Ø2" | UND | 57908 | 84 | 4864272
18105 | SALIDA SANITARIA LAVADORA– SIFON DE PISO 2” | UND | 63710 | 3 | 191130
18106 | SALIDA SANITARIA LAVADERO Ø2" | UND | 63710 | 2 | 127420
18107 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO Ø2" | UND | 71459 | 211 | 15077849
18108 | SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO Ø3" | UND | 88579 | 8 | 708632
RED DE DESAGÜES DE AGUAS LLUVIAS
18109 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S Ø3" | ML | 25549 | 18 | 459882
18110 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S Ø4" | ML | 35175 | 594 | 20893950
18111 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT Ø110MM | ML | 54557 | 152 | 8292664
18112 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT Ø160MM | ML | 85757 | 146 | 12520522
18113 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT Ø200MM | ML | 116627 | 227 | 26474329
18114 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S Ø3" | UND | 22729 | 10 | 227290
18115 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S Ø4" | UND | 39427 | 230 | 9068210
18116 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA Ø3" | UND | 24019 | 19 | 456361
18117 | SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERA Ø4" | UND | 25351 | 431 | 10926281
18119 | SUMINISTRO E INSTALACION TRAGANTE TIPO CUPULA Ø6"XØ4" | UND | 37370 | 47 | 1756390
18120 | SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA EXPANSIVA Ø4" | UND | 41405 | 44 | 1821820
MONTAJE DE APARATOS Y EQUIPOS REDES HIDROSANITARIAS
RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
CUARTO DE BOMBAS RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
18190 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO CARBÓN RANURADA SCH-10 Ø3" | ML | 68245 | 6 | 409470
18191 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO CARBÓN RANURADA SCH-10 Ø4" | ML | 82348 | 3 | 247044
18192 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO CARBÓN RANURADA SCH-10 Ø6" | ML | 121110 | 12 | 1453320
18193 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO ACERO CARBÓN RANURADO Ø3" | UND | 38577 | 18 | 694386
18194 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO ACERO CARBÓN RANURADO Ø4" | UND | 67384 | 10 | 673840
18195 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO ACERO CARBÓN RANURADO Ø6" | UND | 119768 | 48 | 5748864
18196 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø3" | UND | 27812 | 36 | 1001232
18197 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø4" | UND | 33222 | 20 | 664440
18198 | SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE RIGIDO RANURADO Ø6" | UND | 57607 | 96 | 5530272
18199 | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE VASTAGO ASCENDENTE OS&Y Ø3" | UND | 1358423 | 2 | 2716846
18200 | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE VASTAGO ASCENDENTE OS&Y Ø4" | UND | 1929342 | 1 | 1929342
18201 | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE VASTAGO ASCENDENTE OS&Y Ø6" | UND | 2509864 | 2 | 5019728
18202 | SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE AMORTIGUADO RANURADO Ø6" | UND | 1240730 | 2 | 2481460
18203 | SUMINISTRO E INSTALACION UNIÓN FLEXITALICA Ø6" | UND | 1130105 | 1 | 1130105
18204 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA ANTIVORTICE Ø6" | UND | 481036 | 1 | 481036
18205 | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA MARIPOSA SUPERVISADA RANURADA Ø6" | UND | 1452760 | 2 | 2905520
18206 | SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO Ø6" | UND | 963867 | 2 | 1927734
18207 | SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE DRENAJE Y PRUEBA CON VISOR Ø1-1/4" | UND | 816378 | 2 | 1632756
18208 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE CUATRO VÍAS Ø4" | UND | 234567 | 1 | 234567
18209 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE CUATRO VÍAS Ø6" | UND | 243733 | 2 | 487466
18210 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø3" | UND | 22260 | 4 | 89040
18211 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø4" | UND | 25351 | 3 | 76053
18212 | SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTERÍA Ø6" | UND | 27234 | 8 | 217872
18213 | SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO DE MOTOR DIESEL, CONTRA INCENDIO, CERTIFICADO Y APROBADO UL/FM SEGÚN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD NFPA-20, CON CAUDAL DE DISEÑO 750GPM Y CABEZA DINAMICA TOTAL 105 M.C.A. | UND | 235798145 | 1 | 235798145
OBRAS CIVILES REDES HIDROSANITARIAS
18214 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 43880 | 390 | 17113200
18215 | RELLENO EN RECEBO. COMPACTACIÓN MECÁNICA | M3 | 41678 | 140 | 5834920
18216 | RELLENO EN ARENA | M3 | 84561 | 78 | 6595758
18217 | RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACIÓN MECÁNICA | M3 | 22644 | 117 | 2649348
18218 | RETIRO DE MATERIAL | M3 | 20081 | 273 | 5482113
18219 | CAJA DE INSPECCION HMAX= 0,8M 0,6MX0,6M | UND | 281034 | 23 | 6463782
18220 | CAJA DE INSPECCION HMAX= 1,2M 0,8MX0,8M | UND | 603996 | 8 | 4831968
18221 | CAJA DE INSPECCION HMAX= 1,6M 1,0MX1,0M | UND | 932731 | 6 | 5596386
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
18222 | PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD | UND | 109205 | 18 | 1965690
18223 | PRUEBA DE PRESION | UND | 157093 | 23 | 3613139
826221879
24 | OBRAS EXTERIORES A EDIFICACIONES
REDES EXTERNAS EXISTENTES
24001 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 42131 | 783 | 32988573
24002 | RELLENO EN MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO PARA ESTRUCTURAS Y NIVELACION. COMPACTACIÓN MECÁNICA. SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS RELLENO ARTICULO 311-13 INVIAS | M3 | 72333 | 548.1 | 39645717.3
24003 | RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACIÓN MECÁNICA | M3 | 22134 | 313.2 | 6932368.8
24004 | DEMOLICION CAJA DE INSPECCION EXISTENTE | UND | 120385 | 99 | 11918115
24005 | CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA. ALTURA MAXIMA 1.5m. 1.0X1.0. INCLUYE TAPA DE INSPECCION | UND | 932731 | 99 | 92340369
24006 | TRASLADO RED ELECTRICA EXISTENTE | ML | 99244 | 261 | 25902684
24007 | TRASLADO RED AGUAS NEGRAS EXISTENTE | ML | 91241 | 261 | 23813901
24008 | TRASLADO RED AGUAS LLUVIAS EXISTENTE | ML | 91241 | 261 | 23813901
24009 | TRASLADO RED AGUAS GRISES EXISTENTE | ML | 91241 | 261 | 23813901
URBANISMO
24010 | EXCAVACIÓN MECANICA MATERIAL SIN CLASIFICAR (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 36611 | 597 | 21856767
24011 | RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PARA ESTRUCTURA DE URBANISMO. COMPACTACIÓN MECÁNICA. SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS RELLENO ARTICULO 311-13 INVIAS | M3 | 72333 | 448 | 32405184
24012 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, HUMEDECIMIENTO O AIREACIÓN, EXTENSIÓN Y CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y TERMINADO DE MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR ART. 320.13. PARA PARQUEADEROS Y ANDENES | M3 | 84552 | 259.4 | 21932788.8
24013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO B-15-80 O EQUIVALENTE, A15XH35XL80. INCLUYE MORTERO DE NIVELACION, SELLO EN JUNTAS | ML | 65627 | 547 | 35897969
24014 | PISO LOSA EN PIEDRA MUÑECA, FORMATO: 100X100X2CM, SIN PULIR (ASERRADA), COLOR AMARILLO, SELLADA ANTES Y DESPUES DE LA INSTALACIÓN. INCLUYE CENEFA | M2 | 407172 | 784 | 319222848
24015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMOQUIN EN CONCRETO TIPO REJILLA "Decoblock AREJ-9" 9X29X43 QUE CUMPLA NTC 2017, COLOR GRIS, CON CESPED TIPO KIKUYO SEMBRADO ENTRE LOS ESPACIOS | M2 | 123247 | 138 | 17008086
24016 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, HUMEDECIMIENTO O AIREACIÓN, EXTENSIÓN Y CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y TERMINADO DE MATERIAL DE TIERRA NEGRA PARA ZONAS VERDES INTERNAS DEL EDIFICIO | M3 | 59358 | 500 | 29679000
24017 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CESPEDÓN PARA ZONAS VERDES INTERNAS DEL EDIFICIO | M2 | 35333 | 600 | 21199800
24018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOGOS INSTITUCIONALES, SEGÚN DISEÑO DEFINIDO POR IDENTIDAD INSTITUCIONAL. ESCUDOS EN BRONCE DE 80CM DE ALTO | UND | 6034724 | 2 | 12069448
24019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMBRE DE LA ESCUELA LETRAS EN BRONCE DE 40CM DE ALTO | GLB | 4613647 | 2 | 9227294
24020 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y SIEMBRA DE ARBOLES SEGÚN DISEÑO DE PAISAJISMO. TAMAÑO DE SIEMBRA H=1.5M MINIMO. | UND | 134587 | 40 | 5383480
24021 | JARDÍN EXTERIOR INSTITUCIONAL, CON PLANTAS ORNAMENTALES | M2 | 37862 | 200 | 7572400
24022 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y E INSTALACION DE TOPELLANTAS EN CONCRETO DE 3000PSI O EQUIVALENTE, A10XH20XL60. INCLUYE ANCLAJE A PISO | UND | 56228 | 20 | 1124560
24023 | PINTURA EPOXICA PARA PISOS PINTUCOAT PLUS AMARILLO. PARA LINEAS DE DIVISION DE PARQUEADEROS. 3 MANOS | ML | 12583 | 200 | 2516600
24024 | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI. ANCHO EXTERMO 60CM, ALTURA VARIABLE EXTERNA DESDE 22CM HASTA 26CM. ESPESOR PARED 12CM. INCLUYE REJILLA EN PLATINAS 1" x 1" x 3/16". INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 353773 | 225 | 79598925
24025 | PORTON TUBULAR GALVANIZADO 2" CON PLATINAS DE 1-1/2"x3/16". PARALES TUBULARES PRINCIPALES EN 4". PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS | M2 | 385284 | 15.96 | 6149132.64
GARITAS (SON 5 GARITAS)
MURO DE CERRAMIENTO DEFINITIVO DEL PREDIO ESEVI
24044 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN h=0.0-2.0m (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 42131 | 2586.81 | 108984892.11 | 695
24045 | BASE EN CONCRETO POBRE f’c=14MPa. ESPESOR MINIMO 5cm (PARA ZAPATAS) | M2 | 23048 | 853.4533 | 19670392.4267 | 363
24046 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION, ZAPATAS, DADOS Y/O PEDESTALES f´c=28MPa DE MURO DE CERRAMIENTO | M3 | 642503 | 695.4587 | 446834279.7093
24047 | CONCRETO PARA COLUMNAS f’c=28 MPa (PARA COLUMNETAS DE MURO DE CERRAMIENTO) | M3 | 764835 | 68.3292 | 52260538.1875
24048 | MURO DOBLE EN BLOQUE N°5 30x20x12. INCLUYE MALLA RAM | M2 | 88427 | 3279.8 | 290022874.6
24049 | ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 6/8") L=0.70m. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE | UND | 9608 | 1411 | 13556888
24050 | VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000PSI, 0.25 X 0.30cm. VIGA REMATE SUPERIOR PARA MURO DE CERRAMIENTO. CONCRETO A LA VISTA | ML | 77958 | 1058 | 82479564
24051 | ACERO DE REFUERZO. SUMINISTRO, TRANSPORTE, TRASIEGO, CORTE, FIGURACIÓN, COLOCACIÓN Y AMARRE DEL REFUERZO DE ACERO. | KG | 4043 | 103838.2141 | 419817899.5254
24052 | PAÑETE LISO (SOBRE MUROS Y/O BAJO PLACA) MORTERO 1:3, e=1.5 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE FACTOR POR METROS LINEALES DE CARTELAS, VANOS, ETC | M2 | 23344 | 7554.12 | 176343377.28
24053 | PINTURA TIPO KORAZA SOBRE PAÑETE COLOR INSTITUCIONAL (3 MANOS). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. PARA EXTERIORES | M2 | 18362 | 7194.4 | 132103572.8
2646088091.1789
25 | GENERALES Y VARIOS
25001 | ASEO GENERAL DE OBRA (ASEO FINO PARA ENTREGA) | M2 | 4556 | 10000 | 45560000
25002 | SEÑALIZACION DE CADA ESPACIO EN ACRILICO DE 10MM DE GROSOR 30x20CM, ADOSADO A PARED O VIDRIO CON ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO. SEGÚN DISEÑO INSTITUCIONAL | UND | 93021 | 180 | 16743780
62303780
26 | OBRAS VIALES
VIA INTERNA DE SERVICIO, EJE VIAL 1, EJE VIAL 2, EJE VIAL 3
26001 | DESCAPOTE A MAQUINA e=20cm (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M2 | 9887 | 2594.4 | 25650832.8
26002 | EXCAVACIÓN MECANICA MATERIAL SIN CLASIFICAR (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 36611 | 765.963 | 28042671.393
26003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO IDU A-10 O EQUIVALENTE, A20XH50XL80. INCLUYE MORTERO DE NIVELACION, SELLO EN JUNTAS | ML | 72648 | 616.5915 | 44794139.292
26004 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON PIEDA RAJON. INCLUYE SELLO CON SUBBASE | M3 | 86469 | 1124.166 | 97205509.854
26005 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELO MEJORADO Y CAPAS GRANULARES. GEOTEXTIL T2100 | M2 | 7174 | 2175.338 | 15605874.812
26006 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR SBG_1 | M3 | 111596 | 454.8434 | 50758704.0664
26007 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR BG_1 | M3 | 118096 | 341.1325 | 40286389.6248
26008 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 | M3 | 547742 | 217.5338 | 119152398.6796
26009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL Y UNIDIRECCIONAL (CUALQUIER COLOR) | UND | 10771 | 121 | 1303291
26010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROL METALICO CON ESPIGO | UND | 11242 | 670 | 7532140
26011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO TACHON VIAL TRASPASABLE 40X15X8 | UND | 33346 | 23 | 766958
26012 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (ARTÍCULO INVIAS 700 - 07) | M2 | 33142 | 113.96 | 3776862.32
26013 | LINEA DE DEMARCACION VIAL EN FRIO ANCHO MINIMO DE 12CM (ARTÍCULO INVIAS 700 - 07)) | ML | 11461 | 309.76 | 3550159.36
26014 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL. SEÑALIZACION DOBLE CON LAMINA REFLECTIVA DE ACUERDO A ESTUDIO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION VIAL. INCLUYE ESTRCUCTURA DE SOPORTE DE ACUERDO A NORMA INVIAS ARTÍCULO 710-07 | UND | 555458 | 5 | 2777290
26015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL. SEÑALIZACION SENCILLA CON LAMINA REFLECTIVA DE ACUERDO A ESTUDIO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION VIAL. INCLUYE ESTRCUCTURA DE SOPORTE DE ACUERDO A NORMA INVIAS ARTÍCULO 710 -07 | UND | 405458 | 6 | 2432748
EJE VIAL 4, EJE VIAL 5, EJE VIAL 6, EJE VIAL 7, EJE VIAL 8, EJE VIAL 9, EJE VIAL ROTONDA
26016 | DESCAPOTE A MAQUINA e=20cm (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M2 | 9887 | 15352.579 | 151790948.573
26017 | EXCAVACIÓN MECANICA MATERIAL SIN CLASIFICAR (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 36611 | 20276.289 | 742335216.579
26018 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO IDU A-10 O EQUIVALENTE, A20XH50XL80. INCLUYE MORTERO DE NIVELACION, SELLO EN JUNTAS | ML | 72648 | 3307.752 | 240301567.296
26019 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON PIEDA RAJON. INCLUYE SELLO CON SUBBASE | M3 | 86469 | 7704.8411 | 666229905.0759
26020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELO MEJORADO Y CAPAS GRANULARES. GEOTEXTIL T2100 | M2 | 7174 | 10560.825 | 75763358.55
26021 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR SBG_1 | M3 | 111596 | 434.0853 | 48442183.1388
26022 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR BG_1 | M3 | 118096 | 2112.165 | 249438237.84
26023 | PAVIMENTO EN CONCRETO MR = 4,2 MPA PREMEZCLADO, E = 0.15 M, INCLUYE REFUERZO, PASADORES, CORTE CON DISCO Y SELLO DE JUNTAS | M2 | 130137 | 9888.7725 | 1286895186.8325
26024 | CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI. E=10CM. INCLUYE REFUERZO. ANCHO 1M | ML | 67071 | 2929.9586 | 196515253.2606
4101347826.3476
27 | OBRA COMPLEMENTARIA BAHIA DE DESACELERACION ESEVI - ANI (K0+000 HASTA K0+139.96)
BAHIA DE DESACELERACION ESEVI (K0+000 HASTA K0+139.96)
27001 | DEMOLICION PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) | M2 | 29719 | 230.6 | 6853201.4
27002 | DESCAPOTE A MAQUINA e=20cm (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M2 | 9887 | 909.4 | 8991237.8
27003 | EXCAVACIÓN MECANICA MATERIAL SIN CLASIFICAR (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 36611 | 316.712 | 11595143.032
27004 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO IDU A-10 O EQUIVALENTE, A20XH50XL80. INCLUYE MORTERO DE NIVELACION, SELLO EN JUNTAS | ML | 72648 | 171.927 | 12490152.696
27005 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON PIEDA RAJON. INCLUYE SELLO CON SUBBASE | M3 | 86469 | 551.3406 | 47673872.5031
27006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELO MEJORADO Y CAPAS GRANULARES. GEOTEXTIL T2100 | M2 | 7174 | 673.871 | 4834350.554
27007 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR SBG_1 | M3 | 111596 | 140.9003 | 15723909.8788
27008 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR BG_1 | M3 | 118096 | 105.6752 | 12479821.3716
27009 | SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-2 | M3 | 547742 | 70.4501 | 38588506.0613
27010 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL Y UNIDIRECCIONAL | ML | 10771 | 267.75 | 2883935.25
27011 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (ARTÍCULO INVIAS 700 - 07) | M2 | 33142 | 57.75 | 1913950.5
27012 | LINEA DE DEMARCACION VIAL EN FRIO ANCHO MINIMO DE 12CM (ARTÍCULO INVIAS 700 - 07)) | ML | 11461 | 387 | 4435407
27013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL VERTICAL. SEÑALIZACION SENCILLA CON LAMINA REFLECTIVA DE ACUERDO A ESTUDIO DE TRANSITO Y SEÑALIZACION VIAL. INCLUYE ESTRCUCTURA DE SOPORTE DE ACUERDO A NORMA INVIAS ARTÍCULO 710 -07 | UND | 405458 | 4 | 1621832
EXTENSION BOX CULVERT
27014 | DEMOLICION TRAMO DE BOX CULVERT EXISTENTE | GLB | 7815816 | 1 | 7815816
27015 | EXCAVACIÓN MECANICA MATERIAL SIN CLASIFICAR (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 36611 | 120 | 4393320
27016 | RELLENO EN MATERIAL GRANULAR DE MEJORAMIENTO PARA ESTRUCTURAS Y NIVELACION. COMPACTACIÓN MECÁNICA. SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS RELLENO ARTICULO 311-13 INVIAS | M3 | 72648 | 72 | 5230656
27017 | BASE EN CONCRETO POBRE f’c=14MPa. ESPESOR MINIMO 5cm | M2 | 23048 | 25 | 576200
27018 | ACERO DE REFUERZO. SUMINISTRO, TRANSPORTE, TRASIEGO, CORTE, FIGURACIÓN, COLOCACIÓN Y AMARRE DEL REFUERZO DE ACERO. | KG | 4043 | 1800 | 7277400
27019 | CONCRETO DE f'c=28MPa PARA BOX CULVERT (MUROS, PLACA SUFERIOR, PLACA INFERIOR, ALETAS, ETC) | M3 | 1194711 | 18 | 21504798
27020 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA, PARALES DOBLES EN PLATINA METALICA DE 1/2" X 2-1/2" Y PASAMANOS TRIPLE EN PERFIL TUBULAR DE 2"x3mm, ACABADO PINTURA ESMALTE PARA METAL COLOR NEGRO MATE O GRAFITO SOBRE BASE ANTICORROSIVA. ALTURA BARANDA 1.0m. INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE A ESTRUCTURA Y PLATINAS DE ANCLAJE | ML | 327205 | 40 | 13088200
INSTALACIONES HIDRÁULICAS PARA ACOMETIDA PRINCIPAL DE RED DE ACUEDUCTO PARA LA ESEVI
27021 | EXCAVACIÓN MECANICA MATERIAL SIN CLASIFICAR (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 36611 | 895.86 | 32798330.46
27022 | SUMINISTRO Y DISPOSICIÓN DE RELLENO EN ARENA LAVADA DE RIO PARA UBICACIÓN DE CAMA PARA ASENTAMIENTO DE TUBERÍA | M3 | 96411 | 99.54 | 9596750.94
27023 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) PE-100 PN-16 EN DIAMETRO 200 mm - RDE 11. INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN | ML | 210438 | 1588.5 | 334280763
27024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE TIPO GARRA DE TIGRE PARA POLIETILENO EN DIAMETRO 200 mm | UND | 2318389 | 1 | 2318389
27025 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO VENTOSA DE DOBLE CAMARA TRIPLE ACCION BRIDADA EN DIAMETRO 200 mm | UND | 6335936 | 1 | 6335936
27026 | SUMINISTRO Y DISPOSICION DE RELLENO EN MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO Y SOPORTE DEL TERRENO, RECEBO COMUN COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO | M3 | 72333 | 398.16 | 28800107.28
27027 | RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACIÓN MECÁNICA | M3 | 22134 | 398.16 | 8812873.44
27028 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPRADIZADO PARA ZONAS VERDES | M2 | 11452 | 948 | 10856496
27029 | PERFORACIÓN DIRIGIDA PARA PASO SUBVIAL A PROFUNDIDAD MINIMA DE 2MTS INCLUYE TUBERÍA PEAD PE-100 PN-16 EN DIAMETRO 110 mm - RDE 11, ACCESORIOS REQUERIDOS, ZANJAS DE MANIOBRAS, RELLENOS Y EMPRADIZACIÓN POSTERIOR A INSTALACIÓN. SON 70m DE PERFORACION | GLB | 35398404 | 1 | 35398404
27030 | PRUEBA DE PRESIÓN RED 200 mm | UND | 876256 | 1 | 876256
27031 | PRUEBA DE PRESIÓN RED 110 mm | UND | 438128 | 1 | 438128
700484144.1668
| TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.) |  |  |  | 21740386369.0174
| ADMINISTRACION | 18% |  |  | 3913269546.4231
| IMPREVISTOS | 1% |  |  | 217403863.6902
| UTILIDAD | 5% |  |  | 1087019318.4509
| IVA / UTILIDAD | 19% |  |  | 206533670.5057
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C.I.) |  |  |  | 5424226399.0698
| (A) TOTAL COSTOS OBRA |  |  |  | 27164612768.0872

## AIU
ANALISIS DE AIU
PROYECTO: CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, INCLUYENDO EL TRÁMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS A QUE DIERAN LUGAR, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL.
| Valor del presupuesto |  | 21740386369.0174
| Anticipo | 0% | 0
| Duración del contrato |  | 8 | meses
CAPITULO | TIPO DE GASTO | UN | CANTIDAD | VLOR UNITARIO (MES) | FACTOR PRESTACIONAL | VLOR TOTAL | SUMA | %
1 | ADMINISTRACION | [5 empty] | 544000000 | 2.502%
| Director de la obra | un | 100% | 7000000 | 60% | 89600000 |  | 0.4121%
| Ingeniero Residente | un | 300% | 3800000 | 60% | 145920000 |  | 0.6712%
| Maestro general | un | 100% | 2100000 | 60% | 26880000 |  | 0.1236%
| Almacenista | un | 100% | 1500000 | 60% | 19200000 |  | 0.08831%
| Comision Topografica | un | 100% | 5500000 | 60% | 70400000 |  | 0.3238%
| Trabajador SISO | un | 100% | 1800000 | 60% | 23040000 |  | 0.106%
| Trabajador Social | un | 50% | 1800000 | 60% | 11520000 |  | 0.05299%
| Especialista Electrico | un | 20% | 4000000 | 60% | 10240000 |  | 0.0471%
| Especialista Mecanico | un | 20% | 4000000 | 60% | 10240000 |  | 0.0471%
| Especialista Geotecnista | un | 30% | 4000000 | 60% | 15360000 |  | 0.07065%
| Especialista Estructural | un | 20% | 4000000 | 60% | 10240000 |  | 0.0471%
| Especialista Hidraulico | un | 20% | 4000000 | 60% | 10240000 |  | 0.0471%
| Especialista Vias y Transito | un | 20% | 4000000 | 60% | 10240000 |  | 0.0471%
| Programador | un | 20% | 4000000 | 60% | 10240000 |  | 0.0471%
| Asesor contable | un | 15% | 4000000 | 60% | 7680000 |  | 0.03533%
| Asesor Juridico | un | 15% | 6000000 | 60% | 11520000 |  | 0.05299%
| Secretaria | un | 15% | 2000000 | 60% | 3840000 |  | 0.01766%
| Celadores ** | un | 100% | 4500000 | 60% | 57600000 |  | 0.2649%
2 | GASTOS GENERALES | [5 empty] | 3222523000.9362 | 14.82%
2.1 | Pólizas y garantías | [5 empty] | 630471204.7015 | 2.9%
| Manejo del anticipo | % | 0% |  |  | 0 |  | 0%
| Cumplimiento del contrato | % | 0.3% |  |  | 65221159.1071 |  | 0.3%
| Estabilidad de la obra | % | 0.5% |  |  | 108701931.8451 |  | 0.5%
| Prestaciones Sociales | % | 0.05% |  |  | 10870193.1845 |  | 0.05%
| Responsabilidad Civil | % | 0.05% |  |  | 10870193.1845 |  | 0.05%
| Calidad de los bienes | % | 1% |  |  | 217403863.6902 |  | 1%
| Todo riesgo | % | 1% |  |  | 217403863.6902 |  | 1%
2.2 | Impuestos | [5 empty] | 2417530964.2347 | 11.12%
| ICA | % | 0.72% |  |  | 156530781.8569 |  | 0.72%
| Impuesto de contribucion especial (guerra) | % | 5% |  |  | 1087019318.4509 |  | 5%
| Impuesto Sobre cheques 4*1000 | Gl | 0.4% |  |  | 86961545.4761 |  | 0.4%
| Estampilla pro UNAL | % | 2% |  |  | 434807727.3803 |  | 2%
| Retencion en la fuente | % | 2% |  |  | 434807727.3803
| FIC | % | 1% |  |  | 217403863.6902 |  | 1%
2.3 | Gastos de oficina | [5 empty] | 26850000 | 0.1235%
| Papelería | Gl |  | 550000 |  | 4400000 |  | 0.02024%
| Equipo de oficina | Gl |  | 2500000 |  | 12500000 |  | 0.0575%
| Botiquín afiliación a entidades de primeros auxilios | Gl |  | 350000 |  | 350000 |  | 0.00161%
| Arriendo oficina | un |  | 1200000 |  | 9600000 |  | 0.04416%
2.4 | Servicios públicos domiciliarios | [5 empty] | 19670832 | 0.09048%
| Agua | Gl |  | 1100000 |  | 8800000 |  | 0.04048%
| Luz | Gl |  | 1100000 |  | 8800000 |  | 0.04048%
| Teléfono e Internet | Gl |  | 258854 |  | 2070832 |  | 0.009525%
2.5 | Otros | [5 empty] | 128000000 | 0.5888%
| Actas de vecindad | Gl |  | 4000000 |  | 4000000 |  | 0.0184%
| Plan de gestion COVID-19 | Gl |  | 4800000 |  | 38400000 |  | 0.1766%
| Ensayos de laboratorio | Gl |  | 3500000 |  | 28000000 |  | 0.1288%
| Plan de gestión ambiental | Gl |  | 1800000 |  | 14400000 |  | 0.06624%
| Plan de gestión social | Gl |  | 1800000 |  | 14400000 |  | 0.06624%
| Planos record de todas las ingenierias | Gl |  | 1800000 |  | 14400000 |  | 0.06624%
| Plan de gestion seguridad y salud en trabajo | Gl |  | 1800000 |  | 14400000 |  | 0.06624%
3 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 146746545.4838 | 0.675%
3.1 | Equipos |  |  | 11800000 |  | 94400000 |  | 0.4342%
3.2 | Herramientas |  |  | 6543318.1855 |  | 52346545.4838 |  | 0.2408%
4 | IMPREVISTOS | % | 1% |  |  |  | 217403863.6902 | 1%
5 | UTILIDAD | % | 5% |  |  |  | 1087019318.4509 | 5%
[5 empty] | COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO = |  | 27164612768.0841
[6 empty] | ADMINISTRACION= | 3913269546.42 | 18%
[6 empty] | IMPREVISTOS = | 217403863.6902 | 1%
[6 empty] | UTILIDAD = | 1087019318.4509 | 5%
[6 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD | 206533670.5057 | 19%
24.95%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
35178.7
362843.1
45355.4
444256.2
55532
607082.5
75885.3
844289.9
105536.2
0.1
0