## INICIO (hidden)
PLANTILLA PARA CALCULAR LOS PRESUPUESTOS
Nombre del proyecto:
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 250 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO-VICHADA
Datos del proyecto
| Cantidad de viviendas |  | 250 | Buenaventura
| Potencia Instalada(Wp) |  | 770 | Cumaribo
Resultados del proyecto
| Administración |  | 0
| Imprevistos |  | 0
| Utilidad |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD |  | 0
| Total AIU | 0%

## PPTO. GENERAL
PRESUPUESTO GENERAL
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 250 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO-VICHADA
FORMULARIO RESUMEN UNITARIO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA
|  | COSTOS UNITARIOS | [7 empty] | COSTO TOTAL
ÍTEM | ACTIVIDAD | CANTIDAD USUARIOS | UNIDAD | V/UNIDAD MATERIAL | EXENCIÓN APLICABLE SOBRE ELEMENTO PRINCIPAL | V/UNIDAD TRANSPORTE | V/UNIDAD HERRAMIENTA | V/UNIDAD M de O | V/ UNIDAD ITEM | TOTAL MATERIALES | EXENCIÓN APLICABLE SOBRE ELEMENTO PRINCIPAL | TOTAL TRANSPORTE | TOTAL HERRAMIENTAS | TOTAL MANO DE OBRA | SUBTOTAL GENERAL
1 | Suministro, transporte e instalación de dos (2) módulos solares monocristalinos de potencia mayor o igual a 385 Wp c/u | 250 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Suministro, transporte e instalación de una (1) batería de Litio-Ion de capacidad mayor o igual de 2840 Wh, 25,6 VDC con vida util igual o mayor a 3650 ciclos a un DoD del 80% y protección de temperatura | 250 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Suministro, transporte e instalación de regulador MPPT (controlador) de 24 Vdc, 40 A, tensión máxima de circuito abierto 150 Vdc | 250 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Suministro, transporte e instalación de Inversor de 1.000 W, 24Vdc - 120Vac, 60Hz, onda senoidal pura | 250 | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Suministro, transporte e instalación de soporte para 2 páneles solares fotovoltaicos | 250 | UND | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra | 250 | UND | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de interconexión, accesorios y protecciones eléctricas para los SSFV | 250 | UND | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Suministro, transporte e instalación de kit basico de instalaciones internas (cuatro (4) salidas de iluminación y tres (3) tomacorrientes dobles) y medidor prepago monofásico bifilar (incluye plataforma de recaudo) | 250 | UND | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Replanteo de usuarios | 250 | UND | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | 0
[9 empty] | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  | 0% | 0
[9 empty] | IMPREVISTOS minimo 4% |  |  |  |  | 4% | 0
[9 empty] | UTILIDADES |  |  |  |  | 0% | 0
[9 empty] | TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
[9 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  |  | 19% | 0
[9 empty] | SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS + IVA | [5 empty] | 0
[9 empty] | APOYO A LA SUPERVISIÓN (% DE SUBTOTAL CD) |  |  |  |  | #REF! | #REF!

## PPTO. UNITARIO
PRESUPUESTO SOLUCIÓN INDIVIDUAL GENERACIÓN 770 Wp
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 250 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO-VICHADA
FORMULARIO RESUMEN UNITARIO DE ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA
ÍTEM | ACTIVIDAD | Unidad | V/Unidad MATERIAL | EXENCIÓN APLICABLE SOBRE ELEMENTO PRINCIPAL | V/Unidad TRANSPORTE | V/Unidad HERRAMIENTA | V/Unidad M de O | V/ Unidad ITEM
1 | Suministro, transporte e instalación de dos (2) módulos solares monocristalinos de potencia mayor o igual a 385 Wp c/u | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Suministro, transporte e instalación de una (1) batería de Litio-Ion de capacidad mayor o igual de 2840 Wh, 25,6 VDC con vida util igual o mayor a 3650 ciclos a un DoD del 80% y protección de temperatura | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Suministro, transporte e instalación de regulador MPPT (controlador) de 24 Vdc, 40 A, tensión máxima de circuito abierto 150 Vdc | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Suministro, transporte e instalación de Inversor de 1.000 W, 24Vdc - 120Vac, 60Hz, onda senoidal pura | UND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Suministro, transporte e instalación de soporte para 2 páneles solares fotovoltaicos | UND | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra | UND | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de interconexión, accesorios y protecciones eléctricas para los SSFV | UND | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Suministro, transporte e instalación de kit basico de instalaciones internas (cuatro (4) salidas de iluminación y tres (3) tomacorrientes dobles) y medidor prepago monofásico bifilar (incluye plataforma de recaudo) | UND | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Replanteo de usuarios | UND | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  | 0 |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN | [6 empty] | 0
| IMPREVISTOS | [6 empty] | 0
| UTILIDADES | [6 empty] | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [6 empty] | 0
| SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS + INTERVENTORÍA | [6 empty] | 0
| APOYO A LA SUPERVISIÓN (% DE SUBTOTAL CD) | #REF! | [5 empty] | #REF!

## APU
APU's UNIDADES INDIVIDUALES
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 250 VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO-VICHADA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1. Suministro, transporte e instalación de dos (2) módulos solares monocristalinos de potencia mayor o igual a 385Wp cada uno + Accesorios de ensamblaje y sistema de protección DPS
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Módulo solar cristalino de 385Wp | UND | 2 |  |  |  | 0
2 | Tornillos en acero galvanizado 1/4" x 3/4, incluye tuerca, guaza y arandela. | UND | 12 |  |  |  | 0
3 | Conector MC4 hembra. | UND | 1 |  |  |  | 0
4 | Conector MC4 macho. | UND | 1 |  |  |  | 0
5 | Cable Solar 2,5 mm2 NEGRO. | ML | 10 |  |  |  | 0
6 | Caja de paso externa plástica con riel IP65 20x20 Cm doble fondo. | UND | 1 |  |  |  | 0
7 | Interruptor termomagnetico 16-35 A tipo riel - DC | UND | 1 |  |  |  | 0
8 | Bloque de distribucion aislado (barraje) | UND | 3 |  |  |  | 0
9 | Descargador de sobretensiones (DPS) | UND | 1 |  |  |  | 0
10 | Cinta Bandit 1/4, incluye hebilla en acero inoxidable. | ML | 1 |  |  |  | 0
11 | Riel omega, incluye remaches | ML | 0.1 |  |  |  | 0
12 | Prensa estopa plastica 3/4". | UND | 2 |  |  |  | 0
13 | Conector recto para coraza 3/4". | UND | 1 |  |  |  | 0
14 | Conector curvo para coraza de 3/4". | UND | 1 |  |  |  | 0
15 | Coraza americana, alma en acero 3/4" | ML | 0.2 |  |  |  | 0
16 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND |  |  |  | 0 | 0
2 | Herramienta especial para conexión y verificacion de la planta solar FV. | UND |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | #REF! | KG | 67 |  |  |  | 0
2 | #REF! | KG | 67 |  |  |  | 0
3 | Transporte terrestre Cumaribo a veredas | KG | 67 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.56 |  |  |  | 0
2 | Electricista | 1 | 1.56 |  |  |  | 0
3 | Auxiliar electricista | 1 | 1.56 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 1 | [5 empty] | 0
2. Suministro, transporte e instalación de una (1) batería de Litio-Ion de capacidad mayor o igual de 2840 Wh, 25.6 VDC con vida útil igual o mayor a 3650 ciclos a un DoD del 80% y protección de temperatura
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Batería Litio-Ion (LiFePO4) de 2840 Wh, 25,6 VDC, Ciclos 3650 a DoD del 80% y protección de temperatura | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Terminales para batería | UND | 2 |  |  |  | 0
3 | Termoencogible 10 mm | ML | 0.15 |  |  |  | 0
4 | Conductor calibre 8 AWG Negro | ML | 1 |  |  |  | 0
5 | Interruptor termomagnetico 40-50 A tipo riel - DC | UND | 1 |  |  |  | 0
6 | Riel omega, incluye remaches | ML | 0.1 |  |  |  | 0
7 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | #REF! | KG | 55 |  |  |  | 0
2 | #REF! | KG | 55 |  |  |  | 0
3 | Transporte terrestre Cumaribo a veredas | KG | 55 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.56 |  |  |  | 0
2 | Electricista | 1 | 1.56 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 2 | [5 empty] | 0
3. Suministro, transporte e instalación de regulador MPPT (controlador) de 24 Vdc, 40 A, tensión máxima de circuito abierto 150 VDC
[6 empty] | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Regulador MPPT de 24Vdc - 40 A, tensión máxima de circuito abierto 150 VDC | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Interruptor termomagnetico 16-35 A tipo riel - DC | UND | 1 |  |  |  | 0
3 | Riel omega, incluye remaches | ML | 0.1 |  |  |  | 0
4 | Cable de cobre THHN #12 AWG COLOR VERDE | ML | 0.4 |  |  |  | 0
5 | Conductor calibre 8 AWG Negro | ML | 0.5 |  |  |  | 0
6 | Soporte de fijacion de Regulador | UND | 1 |  |  |  | 0
7 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | #REF! | KG | 12 |  |  |  | 0
2 | #REF! | KG | 12 |  |  |  | 0
3 | Transporte terrestre Cumaribo a veredas | KG | 12 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Electricista | 1 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 3 | [5 empty] | 0
4. Suministro, transporte e instalación de Inversor de 1.000 W, 24VDC - 120VAC, 60Hz, onda senoidal pura
[6 empty] | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Inversor de 1.000 W, 24 Vdc, 120 Vac, 60 Hz, onda senoidal pura | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Soporte de fijacion de Inversor | UND | 1 |  |  |  | 0
3 | Riel omega, incluye remaches | ML | 0.1 |  |  |  | 0
4 | Interruptor termomagnetico 40-50 A tipo riel - DC | UND | 1 |  |  |  | 0
5 | Conductor calibre 6 AWG Negro | ML | 0.57 |  |  |  | 0
6 | Alambre #12 THHN - verde (aterrizaje de carcasas metálicas) | ML | 0.5 |  |  |  | 0
7 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | #REF! | KG | 18 |  |  |  | 0
2 | #REF! | KG | 18 |  |  |  | 0
3 | Transporte terrestre Cumaribo a veredas | KG | 18 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.56 |  |  |  | 0
2 | Electricista | 2 | 1.56 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 4 | [5 empty] | 0
5. Suministro, transporte e instalación de soporte para 2 páneles solares fotovoltaicos
[6 empty] | UNIDAD | UND
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Estructura metálica galvanizada para soportar dos (2) paneles fotovoltaicos | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Poste metálico galvanizado x 3 mt libres | UND | 1 |  |  |  | 0
3 | Tornillería metálica galvanizada fijación | UND | 1 |  |  |  | 0
4 | Cemento | BULT. | 1 |  |  |  | 0
5 | Arena | M^3 | 0.1 |  |  |  | 0
6 | Grava 1/2" | M^3 | 0.12 |  |  |  | 0
7 | Varilla de acero estructural corrugada 1/2" x 6 [m] | ML | 1.2 |  |  |  | 0
8 | Varilla de acero estructural corrugada 3/8" x 6 [m] | ML | 1.6 |  |  |  | 0
9 | Alambre de acero | KG | 0.2 |  |  |  | 0
10 | Pernos en acero 5/8 " - punta roscada y galvanizada-cuerpo en L - Longitud total 90 [cm] - gancho 20 [cm] | UND | 4 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | #REF! | KG | 160 |  |  |  | 0
2 | #REF! | KG | 160 |  |  |  | 0
3 | Transporte terrestre Cumaribo a veredas | KG | 160 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
Nota: | Se adquiere Material para obra civil en Cabecera Municipal
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Oficial de construcción | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Ayudante de Obra Civil | 1 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 5 | [5 empty] | 0
6. Suministro, transporte e instalación de sistema de Puesta a Tierra
[6 empty] | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Varilla maciza de cobre de 5/8" x 2,4 mt | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Cable de cobre desnudo No. 8 AWG | ML | 4 |  |  |  | 0
3 | Perno de Unión Cable 8 AWG-Varilla 5/8" | UND | 1 |  |  |  | 0
4 | Punto de registro SPT en concreto medida interior 30x30 cm con tapa | UND | 1 |  |  |  | 0
5 | Terminal estañada #8 | UND | 2 |  |  |  | 0
6 | Curva PVC 3/4" | UND | 1 |  |  |  | 0
7 | Tuberia PVC 3/4" | ML | 1 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND |  |  |  | 0 | 0
2
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | #REF! | KG | 16 |  |  |  | 0
2 | #REF! | KG | 16 |  |  |  | 0
3 | Transporte terrestre Cumaribo a veredas | KG | 16 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Electricista | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Ayudante de Obra Civil | 1 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 6 | [5 empty] | 0
7. Suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de interconexión, accesorios y protecciones eléctricas para los SSFV
[6 empty] | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC (incluye doblefondo, entrepaños, angeos metalicos, troquelados, diseño y fabricacion a la medida de los componentes) IP20 con pintura anticorrosiva para protección a intemperie | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Cable de cobre encauchetado 3x12 AWG | ML | 2 |  |  |  | 0
3 | Cable de cobre encauchetado 3x10 AWG THWN TC SR | ML | 18 |  |  |  | 0
4 | Tubo conduit metálico IMC 3/4" | ML | 1 |  |  |  | 0
5 | Curva conduit metálica IMC 3/4" | UND | 1 |  |  |  | 0
6 | Accesorios de fijacion tuberia EMT a muro | UND | 5 |  |  |  | 0
7 | Tuberia PVC 3/4" | ML | 9 |  |  |  | 0
8 | Clavija Codelca tres polos. | UND | 1 |  |  |  | 0
9 | Bloque de distribucion aislado (barraje) | UND | 3 |  |  |  | 0
10 | Cable de cobre desnudo 12 AWG o THHN 12 - verde | ML | 5 |  |  |  | 0
11 | Terminal metalica EMT 3/4" | UND | 2 |  |  |  | 0
12 | Consumibles (amarres, marquillas, cinta de marcación y/o aislante, etc) | UND | 1 |  |  |  | 0
13 | Terminal de cobre No. 12 | UND | 6 |  |  |  | 0
14 | Terminal de cobre No. 10 | UND | 4 |  |  |  | 0
15 | Borna porta fusible (10x38)mm | UND | 1 |  |  |  | 0
16 | Fusible de accion rapida (10x38)mm | UND | 4 |  |  |  | 0
17 | Bornas de riel sencilla - blanca | UND | 1 |  |  |  | 0
18 | Bornas de riel sencilla - verde | UND | 1 |  |  |  | 0
19 | Freno para borna tipo riel | UND | 2 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | #REF! | KG | 65 |  |  |  | 0
2 | #REF! | KG | 65 |  |  |  | 0
3 | Transporte terrestre Cumaribo a veredas | KG | 65 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 | 1.56 |  |  |  | 0
2 | Electricista | 1 | 1.56 |  |  |  | 0
3 | Ayudante de Obra Civil | 1 | 1.56 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 7 | [5 empty] | 0
8. Suministro, transporte e instalación de kit basico de instalaciones internas (cuatro (4) salidas de iluminación y tres (3) tomacorrientes dobles) y medidor prepago monofásico bifilar (incluye plataforma de recaudo) | [5 empty] | Numero Usuarios | 250
[6 empty] | UNIDAD | UN
MATERIALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
1 | Medidor prepago monofásico bifilar bicuerpo alambrado tipo riel DIN 120V-220V 5A (80A) (Unidad de Control de Medición+ Control de interface de usuario) | UND | 1 |  |  |  | 0
2 | Plataforma digital para registro y facturación de recaudo centralizado | UND | 0.004 |  |  |  | 0
3 | Terminal (Datáfono) portátil con comunacion GPRS, Ethernet, WiFi y Línea telefónica, con lector interno de Código de Barras y tarjeta RFID | UND | 0.008 |  |  |  | 0
4 | Software de datáfonos para punto de venta | UND | 0.004 |  |  |  | 0
5 | Servidor para sistema de medición centralizado (DD 1TB con 500 GB Libres, 8GB RAM, Procesador Core i5 o similar, Tarjeta de Red de 100Mb, Lector de DVD, 4 puertos USB, Puerto Serial RS232 de 115 Mbps, Pantalla, Teclado, Mouse) | UND | 0.004 |  |  |  | 0
6 | UPS 2200 VA | UND | 0.004 |  |  |  | 0
7 | Tablero de distribucion monofasico de 4 circuitos | UND | 1 |  |  |  | 0
8 | Breaker Monopolar enchufable de 15 A | UND | 3 |  |  |  | 0
9 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR NEGRO | ML | 60 |  |  |  | 0
10 | Cable de cobre THHN/THWN #12 AWG COLOR BLANCO | ML | 50 |  |  |  | 0
11 | Cable de cobre THHN #12 AWG COLOR VERDE | ML | 50 |  |  |  | 0
12 | Cable de cobre encauchetado 3x12 AWG | ML | 2.5 |  |  |  | 0
13 | Caja metálica galvanizada 2x4" | UND | 7 |  |  |  | 0
14 | Caja metálica galvanizada 4x4" | UND | 2 |  |  |  | 0
15 | Tapa ciega 4x4 | UND | 2 |  |  |  | 0
16 | Tubería EMT 3/4" | ML | 27 |  |  |  | 0
17 | Curva EMT 3/4" | UND | 7 |  |  |  | 0
18 | Terminal metalica EMT 3/4" | UND | 32 |  |  |  | 0
19 | Unión metalica EMT 3/4" | UND | 15 |  |  |  | 0
20 | Abrazadera metalica doble ala 3/4" | UND | 27 |  |  |  | 0
21 | Interruptor sencillo | UND | 4 |  |  |  | 0
22 | Caja metálica octogonal para plafón | UND | 4 |  |  |  | 0
23 | Plafon plastico (Incluye tornillos) | UND | 4 |  |  |  | 0
24 | tornillos para lamina # 6 | UND | 14 |  |  |  | 0
25 | Bombilla ahorradora de 10W LED | UND | 4 |  |  |  | 0
26 | Tomacorriente doble con polo a tierra 120V 15A | UND | 3 |  |  |  | 0
27 | Papel contact Naranja x pliego | UND | 1 |  |  |  | 0
28 | Cinta Aislante Negra 3M - #33 | UND | 0.6 |  |  |  | 0
29 | Cinta Aislante Roja Temflex 3M x 18m | UND | 0.055556 |  |  |  | 0
30 | Cinta Aislante Azul Temflex 3M x 18m | UND | 0.055556 |  |  |  | 0
31 | Cinta Aislante Verde Temflex 3M x 18m | UND | 0.055556 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Herramienta menor (5% de la mano de obra) | UND |  |  |  | 0 | 0
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | TARIFA/Kg |  | AJUSTE / VOLUMEN | VR. PARCIAL
1 | #REF! | KG | 65 |  |  |  | 0
2 | #REF! | KG | 65 |  |  |  | 0
3 | Transporte terrestre Cumaribo a veredas | KG | 65 |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Capataz | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Electricista | 2 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 8 | [5 empty] | 0
9. Replanteo de usuario
[6 empty] | UNIDAD | UN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNID. | CANT. | VR. UNIT. + IVA | VALOR ANTES DE IVA | VALOR IVA | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL MATERIALES | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN EQUIPOS y HERRAMIENTAS | TIPO | Tarifa/día | Rendimiento |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
| SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | [5 empty] | 0
TRANSPORTES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN TRANSPORTES | UNID. | PESO | Costo medio |  |  | VR. PARCIAL
1 | Desplazamiento local | UND |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL TRANSPORTES | [5 empty] | 0
MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA | Jornal | Fac. Prest. | RENDIM. |  | VR. ÍTEM | VR. PARCIAL
1 | Encuestador | 1 |  |  |  |  | 0
| SUBTOTAL MANO DE OBRA | [5 empty] | 0
| VALOR TOTAL UNITARIO ÍTEM 9 | [5 empty] | 0