## PRESUPUESTO OFICIAL ALTOS DE CH
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
CONSTRUCCIÓN SALON CULTURAL BARRIO VILLAS DEL SOL DEL MUNICIPIO DE PASTO
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
PRELIMINARES
1 |  |  | 1.01 | Instalaciones provisionales | GLB | 1 | 93456 | 93456
2 |  |  | 1.02 | Replanteo general, pagado por m2 | M2 | 212 | 1323.96 | 280679.52
3 |  |  | 1.03 | Aislamiento preventivo, pagado por ml | ML | 75 | 8481 | 636075
4 |  |  | 1.04 | Excavaciones a mano varias sin clasificar, pagado en m3, a una profundidad < 2 m, en seco | M3 | 307 | 18691.2 | 5738198.4
5 |  |  | 1.05 | Relleno en recebo, pagado en m3 | M3 | 134 | 74246.04 | 9948969.36
6 |  |  | 1.06 | Relleno con material de sitio, compactado manualmente. | M3 | 23 | 18288.6 | 420637.8
7 |  |  | 1.07 | Retiro y disposición de material sobrante, pagado por m3 | M3 | 261 | 29903.28 | 7804756.08
Subtotal | [7 empty] | 24922772.16
CONCRETOS Y ACEROS
8 |  |  | 2,01 | Cimentación tipo solado en concreto de resistencia 2000 psi, pagado en m3 | M3 | 4.6 | 456977.4 | 2102096.04
9 |  |  | 2,02 | Cimentación tipo zapatas, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en m3 | M3 | 10.8 | 600453.48 | 6484897.58
10 |  |  | 2,03 | Cimentación tipo viga de amarre, en concreto de resistencia 3000 psi, pagado en m3 | M3 | 7.3 | 725518.2 | 5296282.86
11 |  |  | 2,04 | Columna en concreto de resistencia 3000 psi, pagada en m3 | M3 | 5 | 988323.6 | 4941618
12 |  |  | 2,05 | Viga aérea, en concreto de resistencia 3000 psi, pagada en m3 | M3 | 6 | 1167444.96 | 7004669.76
13 |  |  | 2,06 | Viga canal, en concreto de resistencia 3000 psi, impermeabilizado según diseño, pagado en ml | ML | 13 | 186345.72 | 2422494.36
14 |  |  | 2,07 | Placa de piso en ccto de 3000 psi e=10 cm ref malla electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm | M2 | 212 | 75991.08 | 16110108.96
15 |  |  | 2,08 | Losa tipo Metaldeck 2" c-22, malla electrosoldada 15x15 cal. 5mm conector 5/8" c/30 cm, incluye concreto 3000 ps, e=10 cm | M2 | 77 | 161040 | 12400080
16 |  |  | 2,09 | Acero de refuerzo de resistencia 60000 psi pagado en Kg | KG | 6036 | 5868.72 | 35423593.92
Subtotal | [7 empty] | 92185841.48
MAMPOSTERIA Y ACABADOS
17 |  |  | 3,01 | Muro en ladrillo común sencillo. (soga) | M2 | 342 | 78487.2 | 26842622.4
18 |  |  | 3,02 | Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, incluye impermeabilizante, filos y dilataciones | M2 | 188 | 24652.32 | 4634636.16
19 |  |  | 3,03 | Pañete interior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm pagado en m2 | M2 | 298 | 20079.84 | 5983792.32
20 |  |  | 3,04 | Pintura vinilo tipo 1, interiores y exteriores, tres manos | M2 | 280 | 12484.56 | 3495676.8
21 |  |  | 3,05 | Suministro en instalación de enchape en cerámica, de 60 x 30 cm, pagado por m2, para paredes de baños y cocina | M2 | 51 | 53126.04 | 2709428.04
22 |  |  | 3,06 | Suministro en instalación de enchape en cerámica color piedra para muro, pagado por m2 | M2 | 106 | 64357.92 | 6821939.52
23 |  |  | 3,07 | Meson 0.60 X 0.06 m. malla en acero 3/8 @ 0.17 m. en dos sentidos ccto de 3000 psi | ML | 2.9 | 71058.24 | 206068.9
24 |  |  | 3,08 | Suministro e instalación de cielo falso en PVC, lámina 7.0 mm (INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 212 | 78477.96 | 16637327.52
25 |  |  | 3,09 | Alfajía en concreto resistencia 21 Mpa (3000 PSI) de 0.25 m refuerzo 2 de 1/4" y estribos de 1/4" cada 20 cm e=6 cm | ML | 68 | 40013.16 | 2720894.88
70052386.54
PISOS Y ANDENES
26 |  |  | 4,01 | Repello de piso mortero 1:4 | M2 | 212 | 23338.92 | 4947851.04
27 |  |  | 4,02 | Suministro e instalación de enchape en cerámica nacional tráfico 4, de 30 x 30 cm, pagado por m2 | M2 | 212 | 68585.88 | 14540206.56
28 |  |  | 4,03 | Suministro en instalación de guardaescoba en cerámica, de 7.5cm. | ML | 93 | 17408.16 | 1618958.88
29 |  |  | 4,04 | Andén en concreto, espesor 8cm, resistencia 17.5cm Mpa (2500PSI), con malla electrosoldada 4mm. | M2 | 50 | 53413.8 | 2670690
30 |  |  | 4,05 | Cuneta ancho 0.45m, espesor 0.10m, placa 21 Mpa (3000 PSI) | ML | 43 | 55719.84 | 2395953.12
Subtotal | [7 empty] | 26173659.6
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
31 |  |  | 5,01 | Acometida de agua en 1/2". (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1 | 112477.2 | 112477.2
32 |  |  | 5,02 | Puntos Hidráulicos 1/2" | UND | 12 | 47117.4 | 565408.8
33 |  |  | 5,03 | Puntos sanitarios 2" | UND | 15 | 39033.72 | 585505.8
34 |  |  | 5,04 | Puntos sanitarios 4" | UND | 8 | 78067.44 | 624539.52
35 |  |  | 5,05 | Suministro e instalación tubería pvc presión 1/2" rde 21. (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 50 | 6953.76 | 347688
36 |  |  | 5,06 | Llave de paso 1/2". Incluye tapa de registro plástica. | UND | 8 | 46464 | 371712
37 |  |  | 5,07 | Red sanitaria de 2" | ML | 23 | 25766.4 | 592627.2
38 |  |  | 5,08 | Red sanitaria de 4" | ML | 22 | 44070.84 | 969558.48
39 |  |  | 5,09 | Red sanitaria de 6" | ML | 8 | 58799.4 | 470395.2
40 |  |  | 5,10 | Red aguas lluvias 4" | ML | 36 | 32021.88 | 1152787.68
41 |  |  | 5,11 | Caja de inspección 0.7x0.7x0.7 en mampostería, incluye tapa en concreto reforzado, pagado por un. | UND | 3 | 501374.28 | 1504122.84
42 |  |  | 5,12 | Caja de inspección 0.6x0.6x0.6 en mampostería, incluye tapa en concreto reforzado, pagado por un. | UND | 1 | 410314.08 | 410314.08
43 |  |  | 5,13 | Suministro e instalación de sanitario color blanco institucional, pagado por und. | UND | 4 | 298874.4 | 1195497.6
44 |  |  | 5,14 | Suministro e instalación de lavamanos color blanco institucional, incluye grifería, pagado por und | UND | 4 | 202778.4 | 811113.6
45 |  |  | 5,15 | Suministro e instalación de orinal color blanco Institucional, pagado por und. | UND | 1 | 309566.4 | 309566.4
46 |  |  | 5,16 | Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable pagado por und | UND | 1 | 234104.64 | 234104.64
47 |  |  | 5,17 | Suministro e instalacion micromedidor para agua potable | UND | 1 | 422400 | 422400
48 |  |  | 5,18 | Suministro e instalacion Tanque de almacenamiento de agua potable 500 Lt | UND | 1 | 567864 | 567864
Subtotal | [7 empty] | 11247683.04
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
49 |  |  | 6,01 | Salida interruptor sencillo 15 AMP, incluye accesorios | UND | 7 | 74224.92 | 519574.44
50 |  |  | 6,02 | Salida interruptor doble 15 AMP, incluye accesorios | UND | 1 | 88084.92 | 88084.92
51 |  |  | 6,03 | Salida interruptor conmutable 15 AMP, incluye accesorios | UND | 2 | 85377.6 | 170755.2
52 |  |  | 6,04 | Salida tomacorriente con polo a tierra, doble monofasico de muro 15 AMP, 120 VOLT | UND | 10 | 76665.6 | 766656
53 |  |  | 6,05 | Salida tomacorriente con polo a tierra GFCI, doble monofasico, 15 AMP, 120 VOLT. | UND | 4 | 90525.6 | 362102.4
54 |  |  | 6,06 | Acometida aérea en 2#.8+1#8N AWG, hasta tablero de medida principal | ML | 39 | 7287.72 | 284221.08
55 |  |  | 6,07 | Tablero bifasico de 8 circuitos con puerta, barraje de cobre, y breakers enchufables | UND | 1 | 309540 | 309540
56 |  |  | 6,08 | Caja de un (1) medidor bifasico con puerta plana de 57X27X18 cm (alto x ancho x profundo) según ET-900. Incluye medidor bifasico | UND | 1 | 469128 | 469128
57 |  |  | 6,09 | Puesta a tierra del tablero de medida mediante una varilla cooper weld de 5/8" X 8¨ interconectada al baraje de tierra de la caja de medidor E+B1 con cable de cobre desnudo No. 8 | UND | 1 | 279018.96 | 279018.96
|  |  |  | ILUMINACION |  |  | 0
58 |  |  | 6,10 | Salida luminaria en tuberia EMT de 1/2". No incluye luminaria | UND | 43 | 103831.2 | 4464741.6
59 |  |  | 6,11 | Luminaria tipo panel LED de 60 X60 41W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG | UND | 16 | 307494 | 4919904
60 |  |  | 6,12 | Luminaria tipo bala LED de 18 W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X14 AWG | UND | 27 | 134574 | 3633498
61 |  |  | 6,13 | Suministro e instalación de salida para luminaria tipo tortuga oval 8 W, en tubería PVC de 1/2 | UND | 5 | 175401.6 | 877008
62 |  |  | 6,14 | Salida de techo para lámpara de emergencia 120V, incluye tubería EMT 1/2, caja, cableado y toma con polo a tierra | UND | 2 | 211477.2 | 422954.4
|  |  |  | TELECOMUNICACIONES |  |  | 0
63 |  |  | 6,15 | Salida para voz en tubería de 3/4" | UND | 1 | 86367.6 | 86367.6
64 |  |  | 6,16 | Salida de T.V. en tubería de 3/4" | UND | 1 | 79965.6 | 79965.6
Subtotal | [7 empty] | 17733520.2
CUBIERTA
65 |  |  | 7,01 | Viga cinta en concreto 3000 psi 0,15x0,15 | M3 | 0.62 | 1167444.96 | 723815.88
66 |  |  | 7,02 | Acero de refuerzo de resistencia 60000 psi pagado en Kg | KG | 62 | 5868.72 | 363860.64
67 |  |  | 7,03 | Suministro e instalación Perfil C 355x110x2.5 mm, acabado en anticorrosivo y pintura esmalte | ML | 94.5 | 135422.76 | 12797450.82
68 |  |  | 7,04 | Suministro e instalación de platina e=3 mm, soldadura de filete e=3 mm E60XX, incluye perno de anclaje 1/2" A-307 Long. =0.25m s/diseño. | UND | 20 | 69105.96 | 1382119.2
69 |  |  | 7,05 | Suministro e instalación de cubierta Termoacustica A-360 | M2 | 137 | 118847.52 | 16282110.24
70 |  |  | 7,06 | Suministro e instalación de caballete para cubierta Termoacustica A-360 | ML | 10 | 70224 | 702240
71 |  |  | 7,07 | Suministro e instalación marquesina en policarbonato cal.6 mm, incluye estructura soporte metalico acabado en anticorrosivo y esmalte | M2 | 5.5 | 200283.6 | 1101559.8
72 |  |  | 7,08 | Repello pañete-2cm mortero 1:4 impermeabilizado para cubierta, incluye media cañas y filos | M2 | 77 | 30843.12 | 2374920.24
Subtotal | [7 empty] | 35728076.82
CARPINTERIA METALICA
73 |  |  | 8,01 | Puerta en lamina de 1.60x2.30 m cal 18 pintada en anticorrosivo y esmalte, incluye cerradura. | UND | 1 | 1115400 | 1115400
74 |  |  | 8,02 | Puerta en lamina de 2,3x1m cal 18 pintada en anticorrosivo y esmalte, incluye cerradura antipánico. | UND | 2 | 1010064 | 2020128
75 |  |  | 8,03 | Puerta en lamina de 2,30x0,80 cal 16 pintada en anticorrosivo y esmalte, incluye cerradura | UND | 6 | 957547.8 | 5745286.8
76 |  |  | 8,04 | Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte, vidrio claro 4 mm | M2 | 32 | 169330.92 | 5418589.44
77 |  |  | 8,05 | Barras de seguridad en tubo galvanizado diametro 1" L= 2 mt | UND | 2 | 95238 | 190476
78 |  |  | 8,06 | Divisiones para baños en lamina galvanizada, con anticorrosivo y esmalte, incluye puertas y cerraduras | M2 | 10.5 | 336600 | 3534300
79 |  |  | 8,07 | Antepecho en varilla cuadrada 3/8 estilo ladrillo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte | M2 | 32 | 98057.52 | 3137840.64
21162020.88
VARIOS
80 |  |  | 9,01 | Suministro e instalación de gabinete red contra incendios, incluye accesorios | UND | 1 | 792000 | 792000
792000
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 299997960.72
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 299997960.72
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 299997960.72
VALOR TOTAL EN LETRAS: |  |  | DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 16/100
[5 empty] | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 24%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 3%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
NOTA 4: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion) |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32%
Proyectó: |  |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Arq. DIANELBY VILLARREAL DAZA |  |  |  | Ing. OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA |  | Ing. NILSA ROCIO VILLOTA ROSERO
Profesional de Apoyo SIVM |  |  |  | Subsecretario Infraestructura Urbana |  | Secretaria de Infraestructura y Valorización