## estudio del mercado
| IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO |  |  | Código | FBS 090
|  |  |  | Versión | 2
|  |  |  | Fecha | 2012-07-04
OBJETO A CONTRATAR: Prestación del servicio de Mantenimiento para puertas electromecánicas vehiculares en los Campus Robledo y Fraternidad del ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas
| OPCIÓN 1 HELP SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.S |  | OPCIÓN 2 SUMEC S.A.S
| CONTACTO | TELEFONO | CONTACTO |  | TELEFONO
Nombre | CARLOS ARTURO SEANZ HURTADO | 3017252055 3043358650 2097131 Bogota | Juan F. Restrepo A. |  | 3017857410
Valor | 14589400 |  | 14065800
Precio promedio | 14327600
OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA
Las especificaciones técnicas deben ser completas e incluir todos los ítemes del alcance del objeto.
El contacto es el nombre de la persona a la cual se le solicita vía telefónica la cotización para efectos de determinar un presupuesto oficial acorde con los precios de mercado
El teléfono (s) es el correspondiente al contacto (empresa)
Valor total de la cotización es el precio al cual el contacto estaría dispuesto a ofrecer el bien o servicio requerido
Precio promedio es la sumatoria de las cotizaciones, dividido el número de cotizantes (contactos) y es el valor por el cual debe expedirse la partida presupuestal para iniciar el proceso de contratación. Si no se logran las 2 cotizaciones, justifique el por que? y efectúe el promedio con las que se allegaron. esta circunstancia debe justificarse en el cuadro de análisis económico del valor estimado del contrato, cuando elabore los estudios previos.
Este documento hace parte de los estudios previos y como tal debe anexarse a la documentación del proceso de contratación que se solicita
OPCIÓN 1 HELP SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.A.S
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | CANT. | NUMERO DE MTOS | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
CAMPUS ROBLEDO
1 | Mantenimiento preventivo de las puertas vehiculares tipo corrediza en la sede de Robledo. Consiste en examinar, ajustar y lubricar periódicamente los equipos y las piezas mecánicas y todas las especificaciones contempladas en los estudios previos. | 3 | 8 | 135000 | 3240000
2 | Mantenimiento preventivo de la puerta vehicular tipo elevadiza en la sede de Robledo. Consiste en examinar, ajustar y lubricar periódicamente los equipos y las piezas mecánicas y todas las especificaciones contempladas en los estudios previos. | 1 | 8 | 135000 | 1080000
CAMPUS FRATERNIDAD
3 | Mantenimiento preventivo de la puerta vehiculare tipo corrediza en la sede de Fraternidad - Parque i. Consiste en examinar, ajustar y lubricar periódicamente los equipos y las piezas mecánicas y todas las especificaciones contempladas en los estudios previos. | 1 | 8 | 135000 | 1080000
4 | Mantenimiento preventivo dela puerta vehicular del campus de Fraternidad tipo acordeón en 4 alas, abriendo dos a cada lado, con estructura en tubo PTS 60 x 60 x 2mm, y tubos sobrepuestos de diámetro 1 1/2 Cl 18, separados entre caras 10cm, con pasador portacandado en cada ala y 2 postes en PTS 150 x150 x4,3 mm para pivotar en chumaceras, su acabado final es en laca, herraje en riel ángulo de 1 ¼ x 3/16 y varilla redonda de 5/8” calibrada y rodamientos en hierro fundido de 2” 3/8 de diámetro con canal de 5/8, montadas en balineras, las dos alas de cada lado, son accionadas por un motor de braso hidraulico, cada una, de 250 W, 60 HZ de parada suave. | 2 | 8 | 140000 | 2240000
5 | Mantenimiento preventivo de la puerta para motos del campus de Fraternidad, tipo acordeón en 4 alas, abriendo dos a cada lado, con estructura en tubo PTS 60 x 60 x 2mm, y tubos sobrepuestos de diámetro 1 1/2 Cl 18, separados entre caras 10cm, con pasador portacandado en cada ala y 2 postes en PTS 150 x150 x4,3 mm para pivotar en chumaceras, su acabado final es en laca, herraje en riel ángulo de 1 ¼ x 3/16 y varilla redonda de 5/8” calibrada y rodamientos en hierro fundido de 2” 3/8 de diámetro con canal de 5/8, montadas en balineras, las dos alas de cada lado, son accionadas por un motor de brazo hidráulico, cada una, de 250 W, 60 HZ de parada suave. | 1 | 8 | 140000 | 1120000
6 | Valor disponible para cambio o remplazo de piezas que se requieran por causa del desgaste producido por el normal funcionamiento de los equipos. | 1 | 1 | 3500000 | 3500000
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA |  |  |  |  | 12260000
VALOR DEL IVA 19% |  |  |  |  | 2329400
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 14589400
OPCIÓN 2 SUMEC S.A.S
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | CANT. | NUMERO DE MTOS | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
CAMPUS ROBLEDO
1 | Mantenimiento preventivo de las puertas vehiculares tipo corrediza en la sede de Robledo. Consiste en examinar, ajustar y lubricar periódicamente los equipos y las piezas mecánicas y todas las especificaciones contempladas en los estudios previos. | 3 | 8 | 130000 | 3120000
2 | Mantenimiento preventivo de la puerta vehicular tipo elevadiza en la sede de Robledo. Consiste en examinar, ajustar y lubricar periódicamente los equipos y las piezas mecánicas y todas las especificaciones contempladas en los estudios previos. | 1 | 8 | 130000 | 1040000
CAMPUS FRATERNIDAD
3 | Mantenimiento preventivo de la puerta vehiculare tipo corrediza en la sede de Fraternidad - Parque i. Consiste en examinar, ajustar y lubricar periódicamente los equipos y las piezas mecánicas y todas las especificaciones contempladas en los estudios previos. | 1 | 8 | 130000 | 1040000
4 | Mantenimiento preventivo dela puerta vehicular del campus de Fraternidad tipo acordeón en 4 alas, abriendo dos a cada lado, con estructura en tubo PTS 60 x 60 x 2mm, y tubos sobrepuestos de diámetro 1 1/2 Cl 18, separados entre caras 10cm, con pasador portacandado en cada ala y 2 postes en PTS 150 x150 x4,3 mm para pivotar en chumaceras, su acabado final es en laca, herraje en riel ángulo de 1 ¼ x 3/16 y varilla redonda de 5/8” calibrada y rodamientos en hierro fundido de 2” 3/8 de diámetro con canal de 5/8, montadas en balineras, las dos alas de cada lado, son accionadas por un motor de braso hidraulico, cada una, de 250 W, 60 HZ de parada suave. | 2 | 8 | 130000 | 2080000
5 | Mantenimiento preventivo de la puerta para motos del campus de Fraternidad, tipo acordeón en 4 alas, abriendo dos a cada lado, con estructura en tubo PTS 60 x 60 x 2mm, y tubos sobrepuestos de diámetro 1 1/2 Cl 18, separados entre caras 10cm, con pasador portacandado en cada ala y 2 postes en PTS 150 x150 x4,3 mm para pivotar en chumaceras, su acabado final es en laca, herraje en riel ángulo de 1 ¼ x 3/16 y varilla redonda de 5/8” calibrada y rodamientos en hierro fundido de 2” 3/8 de diámetro con canal de 5/8, montadas en balineras, las dos alas de cada lado, son accionadas por un motor de brazo hidráulico, cada una, de 250 W, 60 HZ de parada suave. | 1 | 8 | 130000 | 1040000
6 | Valor disponible para cambio o remplazo de piezas que se requieran por causa del desgaste producido por el normal funcionamiento de los equipos. | 1 | 1 | 3500000 | 3500000
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA |  |  |  |  | 11820000
VALOR DEL IVA 19% |  |  |  |  | 2245800
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 14065800
PROMEDIO
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | CANT. | NUMERO DE MTOS | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
CAMPUS ROBLEDO
1 | Mantenimiento preventivo de las puertas vehiculares tipo corrediza en la sede de Robledo. Consiste en examinar, ajustar y lubricar periódicamente los equipos y las piezas mecánicas y todas las especificaciones contempladas en los estudios previos. | 3 | 8 | 132500 | 3180000
2 | Mantenimiento preventivo de la puerta vehicular tipo elevadiza en la sede de Robledo. Consiste en examinar, ajustar y lubricar periódicamente los equipos y las piezas mecánicas y todas las especificaciones contempladas en los estudios previos. | 1 | 8 | 132500 | 1060000
| CAMPUS FRATERNIDAD |  |  | 0
3 | Mantenimiento preventivo de la puerta vehiculare tipo corrediza en la sede de Fraternidad - Parque i. Consiste en examinar, ajustar y lubricar periódicamente los equipos y las piezas mecánicas y todas las especificaciones contempladas en los estudios previos. | 1 | 8 | 132500 | 1060000
4 | Mantenimiento preventivo dela puerta vehicular del campus de Fraternidad tipo acordeón en 4 alas, abriendo dos a cada lado, con estructura en tubo PTS 60 x 60 x 2mm, y tubos sobrepuestos de diámetro 1 1/2 Cl 18, separados entre caras 10cm, con pasador portacandado en cada ala y 2 postes en PTS 150 x150 x4,3 mm para pivotar en chumaceras, su acabado final es en laca, herraje en riel ángulo de 1 ¼ x 3/16 y varilla redonda de 5/8” calibrada y rodamientos en hierro fundido de 2” 3/8 de diámetro con canal de 5/8, montadas en balineras, las dos alas de cada lado, son accionadas por un motor de braso hidraulico, cada una, de 250 W, 60 HZ de parada suave. | 2 | 8 | 135000 | 2160000
5 | Mantenimiento preventivo de la puerta para motos del campus de Fraternidad, tipo acordeón en 4 alas, abriendo dos a cada lado, con estructura en tubo PTS 60 x 60 x 2mm, y tubos sobrepuestos de diámetro 1 1/2 Cl 18, separados entre caras 10cm, con pasador portacandado en cada ala y 2 postes en PTS 150 x150 x4,3 mm para pivotar en chumaceras, su acabado final es en laca, herraje en riel ángulo de 1 ¼ x 3/16 y varilla redonda de 5/8” calibrada y rodamientos en hierro fundido de 2” 3/8 de diámetro con canal de 5/8, montadas en balineras, las dos alas de cada lado, son accionadas por un motor de brazo hidráulico, cada una, de 250 W, 60 HZ de parada suave. | 1 | 8 | 135000 | 1080000
6 | Valor disponible para cambio o remplazo de piezas que se requieran por causa del desgaste producido por el normal funcionamiento de los equipos. | 1 | 1 | 3500000 | 3500000
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA |  |  |  |  | 12040000
VALOR DEL IVA 19% |  |  |  |  | 2287600
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 14327600