ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTCA-038-2021

1. OBJETO: Contratar el mantenimiento de equipos acondicionadores de aire de la Dirección Territorial Caribe y áreas adscritas de acuerdo con los  requerimientos y cantidades solicitadas en las especificaciones técnicas.

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

| Clasificación UNSPSC | Segmento | Familia | Clase | PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72154066 | 72000000 | 72150000 | 721540000 | Mantenimiento general de equipos de oficina |

## DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO:

La dirección territorial ha definido las siguientes especificaciones  técnicas  mínimas  para  la  prestación  de  servicios  de el mantenimiento de equipos acondicionadores de aire de la Dirección Territorial Caribe y áreas adscritas de acuerdo con los  requerimientos y cantidades solicitadas en las especificaciones técnicas.

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| MINI SPLIT DE 9000 BTU | UN | 1 |
| MINI SPLIT DE 12000 BTU | UN | 1 |
| MINI SPLIT DE 18000 BTU | UN | 1 |
| MINI SPLIT DE 24000 BTU | UN | 1 |
| MINI SPLIT DE 36000 BTU | UN | 1 |
| AIRE CENTRAL 60.000 BTU | UN | 1 |
| AIRE ACONDICIONADO TECHO - INVERTER (23,900 BTU/H) | UN | 1 |
| EVAPORADORAS VRF (CASSETE) | UN | 1 |
| EVAPORADORAS VRF (FAN COIL OCULTO) | UN | 1 |
| EVAPORADORAS VRF (PARED) | UN | 1 |
| SPLIT DE 15 TR | UN | 1 |
| SPLIT DE 7.5 TR | UN | 1 |
| SPLIT DE 5 TR | UN | 1 |
| EXTRACTORES DE BAÑO FUTURE | UN | 1 |
| EXTRACTORES DE BAÑO TD-500 Y TD-800 | UN | 1 |
| EXTRACTORES ATEX | UN | 1 |
| CUARTO DE EQUIPOS RACK | UN | 1 |
| AIRES DE VENTANA | UN | 1 |
| REPUESTOS |  |  |
| GAS REFRIGERANTE R22 X CILINDRO 30 LB | UN | 1 |
| GAS REFRIGERANTE R410A X CILINDRO 30 LB | UN | 1 |
| GAS REFRIGERANTE R134A X CILINDRO 30 LB | UN | 1 |
| CONDENSADOR | UN | 1 |
| TÉRMICO | UN | 1 |
| MOTOR DEL BLOWER | UN | 1 |
| HÉLICE DEL BLOWER | UN | 1 |
| TARJETA DE LA MANEJADORA | UN | 1 |
| COMPRENSOR | UN | 1 |
| SECADOR SOLDABLE 3/8 | UN | 1 |
| TUBERÍA PVC ¾ | UN | 1 |
| ADAPTADORES PARA TUBERÍA | UN | 1 |
| CAUCHO CIRCULAR 5/8 | UN | 1 |
| ANGULO BASE SOPORTE | UN | 1 |
| ROLLO DE CINTA FOIL | UN | 1 |
| ARREGLO DE TARJETA DIGITAL SISTEMA VRF | UN | 1 |
| CONDENSADOR 12.000 BTU R-410 | UN | 1 |
| RODAMIENTO DE MOTOR DE VENTILADOR 608 | UN | 1 |
| HÉLICE MOTOR VENTILADOR | UN | 1 |
| EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR | UN | 1 |
| CONTROLADOR DE FRIO PRO-1000 | UN | 1 |
| BOTONES DE SWITCH | UN | 1 |
| TARJETA DIGITAL UNIVERSAL PARA MINI SPLIT | UN | 1 |
| VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA AL 0% | UN | 1 |
| REJILLA DE SUMINISTRO EN ALUMINIO 10 X 10 O 12 X 12 | UN | 1 |
| CONTROLADOR DE FRIÓ DIGITAL PRO-1000 | UN | 1 |
| LAMINA DE ICOPOR CON FOIL | UN | 1 |
| VENTILADOR REFRIGERACIÓN | UN | 1 |
| GAS BUTANO | UN | 1 |
| HÉLICE DE MOTOR DE ENFRIADOR DE ALUMINIO | UN | 1 |
| TARJETA DIGITAL PARA VENTILADOR- | UN | 1 |
| REPARACIÓN DE TARJETA PARA VENTILADOR | UN | 1 |
| BALINERA 6202 O 6203 | UN | 1 |
| EMBOBINADO | UN | 1 |
| CAPACITOR | UN | 1 |
| SEPARADORES PARA TUBO | UN | 1 |
| GANCHO DE VENTILADOR DE TECHO | UN | 1 |
| SWITCH DE VENTILADOR | UN | 1 |
| TUBO DE VENTILADOR DE TECHO | UN | 1 |
| CARCAZA PLÁSTICA DE MOTOR | UN | 1 |
| HÉLICE ORIGINAL DE KDK | UN | 1 |
| PINTURA ANTICORROSIVA | UN | 1 |
| CAJA DE VELOCIDADES | UN | 1 |
| TAPA POLVO SUPERIOR E INFERIOR | UN | 1 |
| RODAMIENTOS O BALINERA | UN | 1 |
| BOBINA | UN | 1 |
| SEPARADORES | UN | 1 |
| TERMOSTATO DIGITAL, 1H, 1C, 5-2 PROGRAMA | UN | 1 |
| CAJA GIRATORIA | UN | 1 |
| BUJES DE COBRE | UN | 1 |
| HÉLICE | UN | 1 |
| FRENTERA | UN | 1 |
| JUEGO DE PARRILLAS | UN | 1 |
| SWITCH DE VELOCIDADES | UN | 1 |
| ROSCA PARRILLA | UN | 1 |
| ROSCA VENTA VIOLA | UN | 1 |
| SENSORES DE NIVEL DE AGUA | UN | 1 |
| RUBATEX CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO | UN | 1 |
| SEPARADORES DEL EJE PLÁSTICO | UN | 1 |
| ARREGLÓ DE MOTOR EXTERIOR DESFOGUE | UN | 1 |
| LAMINA RESISTENTE A LA HUMEDAD (RH) 1/2” | UN | 1 |
| BOMBA DE AGUA PARA SISTEMA VRF | UN | 1 |
| RECUBRIMIENTO EN ACERO GALVANIZADO PARA TUBERÍA EXTERIOR | UN | 1 |
| FIBRA DE VIDRIO DUCT WRAP / FIBERGLASS | UN | 1 |
| CINTA ALUMINIO PARA DUCTOS 50MMX46M TOOLCRAFT TECHNOLOGIES | UN | 1 |
| CABLE DE CORRIENTE ( DATOS) DOS HILOS ROJO-NEGRO | UN | 1 |
| COMTROLE PARA AIRES VRF | UN | 1 |
| CONECTORES ELECTRICO | UN | 1 |
| PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN R410 | UN | 1 |
| CABLE N° 10 | UN | 1 |
| CABLE N° 12 | UN | 1 |
| CABLE N° 14 | UN | 1 |
| CABLE N° 18 | UN | 1 |
| PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN R410 | UN | 1 |
| CABLE DÚPLEX N° 12 CENTELSA | UN | 1 |
| CABLE DÚPLEX N° 12 CENTELSA | UN | 1 |
| CABLE DÚPLEX N° 12 CENTELSA | UN | 1 |
| CABLE DÚPLEX N° 12 CENTELSA | UN | 1 |
| CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA | UN | 1 |
| CABLE ENCAUCHETADO 3X14 CENTELSA | UN | 1 |
| CABLE ENCAUCHETADO 3X16 CENTELSA | UN | 1 |
| CABLE ENCAUCHETADO 4X12 CENTELSA | UN | 1 |
| CABLE ENCAUCHETADO 4X10 CENTELSA | UN | 1 |
| TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE 3/8 | UN | 1 |
| REDUCCIÓN DE COBRE 7/8" X 5/8" | UN | 1 |
| REDUCCIÓN DE COBRE 1/8" X 7/8" | UN | 1 |
| UNIÓN DE COBRE 7/8" | UN | 1 |
| UNIÓN DE COBRE 1/2" | UN | 1 |
| UNIÓN DE COBRE 1 1/8" | UN | 1 |
| TUERCA FLER BRONCE 1/2" | UN | 1 |
| TUERCA FLER BRONCE 3/8" | UN | 1 |
| TUERCA FLER BRONCE 1/4" | UN | 1 |
| TUERCA FLER BRONCE 7/8" | UN | 1 |
| MANGUERA RUBATEX 3/4 | UN | 1 |
| MANGUERA RUBATEX 3/8"X1/2" | UN | 1 |
| MANGUERA RUBATEX 5/8 | UN | 1 |
| MANQUERA RUBATEX 7/8" | UN | 1 |
| MANQUERA RUBATEX 1 1/8" | UN | 1 |
| RELAY FAN 24V | UN | 1 |
| TRANSFORMADOR 220V-24V SEÑAL AIRE CENTRAL | UN | 1 |
| NITRÓGENO | UN | 1 |
| VARILLA SOLDADURA DE PLATA | UN | 1 |
| OXÍGENO | UN | 1 |
| BUTANO | UN | 1 |
| GUSANILLOS VÁLVULAS DE CARGA | UN | 1 |
| UNIÓN PVC 4" | UN | 1 |
| UNIONPVC 3/4" | UN | 1 |
| ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC | UN | 1 |
| TAPON PRESIÓN 3/4 SIN ROSCA PVC | UN | 1 |
| TUBERÍA PVC 1" | UN | 1 |
| TUBERÍA PVC 3/4" | UN | 1 |
| TUBERÍA PVC 3" | UN | 1 |
| Tubería PVC 1/2" | UN | 1 |
| T PVC 3/4" | UN | 1 |
| CODOS PVC 3/4" X90° | UN | 1 |
| CODOS PVC 3" | UN | 1 |
| FLEXICONDUIT PVC 1/2" ELECTRICO | UN | 1 |
| CONECTOR PVC 1/2" ELECTRICO | UN | 1 |
| CURVA PVC 3/4 | UN | 1 |
| CURVA PVC 1/2" | UN | 1 |
| CURVA PVC 1" | UN | 1 |
| AMARRE PLÁSTICO | UN | 1 |
| PEGANTE TUBERÍA PVC | UN | 1 |
| BOXER | UN | 1 |
| POLIURETANO | UN | 1 |

Mantenimiento preventivo: se solicita de  Dos (2) visitas de mantenimiento para realizar como mínimo las siguientes actividades  a cada equipo relacionado en el Estudio previo.

●  Limpieza y lavado de serpentines que incluya el evaporador y condensador.

●  Limpieza y lavado de carcasas (Mini Splits, y ventana) que incluya arme y desarme de las mismas.

●  Toma de lectura de amperaje, voltaje y presión de gas.

●  Limpieza de partes electrónicas.

●  Limpieza de rejillas y filtros.

●  Lubricación de partes móviles si es necesario.

●  Cambio si es necesario del filtro secador, Aceite, y carga refrigerante con su respectivo Barrido.

●  Revisión de bandejas de drenajes.

●  Verificación del estado de los motores y ventiladores.

- Requerimientos y Cantidades: El ítem 3.2. contiene el listado de los elementos requeridos por la DTCA, las cantidades dependerán de las necesidades mensuales y/o extraordinarias de las dependencias, de acuerdo con los requerimientos que efectué el supervisor del contrato.

- El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

- La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.

- El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir, así como la instalación y puesta en funcionamiento de la misma.

- Punto de atención. El proponente deberá acreditar que cuenta con una sede, domicilio o establecimiento de comercio en la ciudad de Santa Marta, completamente funcional. Se verificará esta condición en el certificado de existencia y representación legal emitido por la cámara de comercio. Quedará a discreción de La Entidad realizar una visita a la sede, domicilio o establecimiento de comercio que se reporte en el Certificado de Existencia y Representación Legal o verificar el funcionamiento de la misma, al momento de evaluar el cumplimiento de las condiciones técnicas de las propuestas allegadas.

- Pedidos y Atención oportuna: el proponente seleccionado deberá atender las solicitudes de la DTCA oportunamente, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- Por programación de mantenimientos preventivos previamente informada por el supervisor del contrato.

- Por mantenimientos correctivos que serán informados por el supervisor del contrato y que deben ser atendidos por el proponente elegido en el término de una (1) hora.

- Lugar de prestación, El proponente deberá prestar sus servicios donde funcione la sede administrativa de la Dirección Territorial Caribe en la ciudad de Santa Marta.

- Elementos no incluidos en el listado: En caso de que se requiera el suministro de mantenimientos a equipos del inventario general de Parques Nacional Naturales no incluidos en el listado o elementos no previstos en el contrato y necesario para el normal funcionamiento de la Entidad, ésta se reserva la facultad de cotizarlos y solicitar por intermedio del supervisor entrega de los mismos.

- Designación de Interlocutor: Designar mediante oficio, una persona que sirva de interlocutor con la DTCA, indicando número de contacto.

- Remisiones y Facturas: Por cada entrega se debe extender y entregar remisión donde el supervisor del contrato o a quien éste delegue, autorice el pedido. Y el Proveedor deberá emitir factura inmediatamente se realice el despacho de cada pedido, está debe ser firmada por la persona que recibe y verifica el contenido del pedido.

- Certificado trabajo seguro en alturas avanzado: El proponente deberá adjuntar constancia de formación vocacional, que certifique que se encuentra capacitado en trabajo seguro en alturas, expedido por un centro de entrenamiento autorizado por el ministerio de trabajo, dicha certificación será consultada y se debe encontrar vigente.

- El proponente deberá responder por cualquier mantenimiento preventivo o correctivo mal realizado y/o

que esté en contra de las normas de funcionamiento y calidad.

-  El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en el cuadro anterior, el

cual  debe  cumplir  en  todo  caso  con  las  especificaciones  técnicas  mínimas  exigidas  asegurando  la

atención oportuna de los servicios a solicitud de la supervisión.

-  La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar de primera

calidad y que correspondan al precio de mercado.

-  El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a

adquirir, así como la instalación y puesta en funcionamiento de la misma

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- El contratista deberá realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en la Dirección Territorial Caribe, Calle 17 # 4 - 06

- Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.

- Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.

- Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.

- Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.

- Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.

- Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.

- Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.

- Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.

- Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o  modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.

- Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.

- Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.

- El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.

- Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

- Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o  modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.

- Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.

- Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.

- El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato

- Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

- Asignar personal técnico y profesional con los conocimientos y experiencia necesarios para realizar este tipo de labores.

- Garantizar que el personal asignado al presente contrato cumple a cabalidad con todos los requisitos técnicos de estudio y de formación profesional para el desempeño óptimo este tipo de contratos.

- Garantizar que las herramientas e insumos utilizados para realizar los mantenimientos sean los adecuados técnicamente para este tipo de labores. El costo de estas herramientas y/o insumos serán a cargo del contratista; así como el personal y la mano de obra.

- Responder por cualquier mantenimiento preventivo o correctivo mal realizado y/o que esté en contra de las normas de funcionamiento y calidad.

- Responder por los daños y perjuicios que se ocasione por el incumplimiento de las obligaciones que surgen de este contrato, así como por la violación de cualquier normativa vigente y de tratamiento de datos e información de carácter confidencial, personal y/o con reserva.

- Garantizar la disposición adecuada de todos los residuos que se generen como resultado de los mantenimientos de forma responsable y adecuada con el ambiente, aprovechando y disponiendo para su reciclaje de los que sean aprovechables.

- El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE y sus áreas adscritas, adquieran responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que:

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo;

Atentamente:

Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..…

Dirección………………………………………………………………………..…

E-mail……………………………………………………………………………

FAX………………………………………………………………………………

FIRMA: