## Hoja1
Proceso de Contratación
014-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021
Yo, JHON JAIRO CEDIEL OSORNO , en mi condición de Representante Legal de ALIANZA MUNDIAL SAS, identificado como aparece al pie de mi firma, manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($860.267.745), Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
CUADRO DE CANTIDADES MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESM (RUBRO 02-02-02-005-004-01-2-10) $ 20.200.000,00
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE DE CIELORRASO | M2 | 3.8 | 6436 | 24456.8
1.2 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. | UN | 12 | 10658 | 127896
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS. | M3 | 2.1 | 40166 | 84348.6
3 | CIMENTACIÓN |  |  |  | 0
3.1 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 0.4 | 122405 | 48962
4 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
4.1 | CANAL AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 21 MPA IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.9 | 879367 | 791430.3
4.2 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY' 60,000 PSI | KG | 45 | 3686 | 165870
4.3 | MALLA ELECTRO SOLDADA | KG | 12 | 4417 | 53004
5 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
5.1 | MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS. | M2 | 3 | 59691 | 179073
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
6.1 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 6" | ML | 4 | 180000 | 720000
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
7.1 | DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE EN SITIO A INTERVENIR , INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, APARATOS, TUBERÍA, CABLEADO. | UND | 10 | 13022 | 130220
| SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES) |  |  | 0 | 0
7.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 4 | 140734 | 562936
7.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 6 | 256831 | 1540986
8 | PAÑETES |  |  |  | 0
8.1 | PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 21 | 20801 | 436821
9 | CIELORRASO |  |  |  | 0
9.1 | CIELO RASO TIPO DRYWALL PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). | M2 | 3.8 | 64783 | 246175.4
9.2 | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) | M2 | 54.2 | 78000 | 4227600
10 | PINTURA |  |  |  | 0
10.1 | ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 44 | 22435 | 987140
10.2 | VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 20 | 15588 | 311760
10.3 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 10 | 38081 | 380810
11 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  | 0
11.1 | HOJAS DE PUERTAS CON MARCO EN MADERA EN CEDRO ROJO. ESTRUCTURA CON MARCOS VERTICALES DE 10 CMS, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 14 CMS, TRAVESAÑOS CADA 15 CMS DE 8 CMS EN MADERA TIPO AMARILLO DE 4 CMS DE ESPESOR. LÁMINAS DE TRIPLEX DE 4 MM EN CEDRO ROJO POR AMBAS CARAS. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS Y TOPES). | M2 | 3.8 | 431020 | 1637876
11.2 | MANTENIMIENTO PUERTAS DIMENSIONES: 2,10 * 0,9 M Y MARCOS DE MADERA, ESPESOR 0,15 M (NAVE, TAPALUCES,MARCO, CARTERAS EXTERNAS E INTERNAS) INCLUYE, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LIJADO HASTA DEJAR LA MADERA AL ESTADO NATURAL , APLICACION DE SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO IMPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR A LA EXISTENTE , RESANES CON TAPAPOROS AMADERADOS TIPO POROSIL Y MADECRIL. | UN | 9 | 153581.1368 | 1382230.2316
11.3 | INSTALACION CORRECTIVA DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, (INCLUYE SEGUROS, TOPES Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 12 | 56269.0867 | 675229.0406
12 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0
12.1 | MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS, INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS, AJUSTE CERRADURAS, MANTENIMIENTO DE GUIAS, TRATAMIENTO CORROSIÓN, CAMBIO RODAMIENTOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 2.4 | 23588.4747 | 56612.3394
13 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  | 0
13.1 | MANTENIMIENTO PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO Y ALUMINIO | M2 | 4.4 | 66555.28 | 292843.232
14 | CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  | 0
14.1 | LAVAMANOS FIJO EN ACERO INOXIDABLE CON PEDESTAL Y LLAVE DE AGUA POR PEDAL | UN | 1 | 679999.4 | 679999.4
15 | CERRADURAS |  |  |  | 0
15.1 | CERRADURA TIPO ALCOBA DE MANIJA SATINADA | UN | 9 | 54426 | 489834
16 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
16.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 50 | 5534 | 276700
16.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 7 | 9223 | 64561 | 16575374.3436
CUADRO DE CANTIDADES MANTENIMIENTO BATERIAS SANITARIAS GRUSE (RUBRO 02-02-02-005-004-01-2-10) $ 129.750.000,00
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.2 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS | ML | 22.5 | 20622 | 463995
1.3 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 260.6 | 3767 | 981680.2
1.4 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M2 | 4.6 | 6487 | 29840.2
1.5 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS. | UN | 29 | 11784 | 341736
1.6 | DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO | M2 | 42.6 | 31843 | 1356511.8
1.7 | DESMONTE DE CIELORRASO | M2 | 24.7 | 6436 | 158969.2
1.8 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. | UN | 2 | 10658 | 21316
1.9 | DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS | ML | 18.8 | 2681 | 50402.8
1.10 | DESMONTE DE ESPEJOS | M2 | 9.6 | 5862 | 56275.2
1.11 | DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION | UN | 2 | 11723 | 23446
1.12 | DESMONTE DE VENTANERIA EN MADERA, INCLUYE MARCOS, VIDRIO Y ANGEOS | M2 | 4.9 | 5565 | 27268.5
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS. | M3 | 4.2 | 40166 | 168697.2
2.2 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | M3 | 3.4 | 20421 | 69431.4
3 | CIMENTACIÓN |  |  |  | 0
3.1 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M | M2 | 33 | 85300 | 2814900
4 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
4.1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M2 | 5.2 | 36213 | 188307.6
4.2 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.4 E=0.10 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M2 | 61.8 | 49400 | 3052920
4.3 | MESÓN EN CONCRETO | M2 | 4.2 | 131973 | 554286.6
4.4 | POYOS DUCHAS INCLUYE WIN, PAÑETE Y ENCHAPE | ML | 14.8 | 30126 | 445864.8
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
5.1 | CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA. | M3 | 1.2 | 151162 | 181394.4
5.2 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 43 | 26026 | 1119118
5.3 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE) | ML | 26 | 30665 | 797290
5.4 | DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6" | ML | 55 | 12363 | 679965
5.5 | DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2" | ML | 32 | 12363 | 395616
| INSTALACIONES SANITARIAS |  |  | 0 | 0
5.6 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2" | ML | 33 | 15780 | 520740
5.7 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3" | ML | 10 | 22880 | 228800
5.8 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4" | ML | 16 | 32959 | 527344
5.9 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6" | ML | 12 | 77690 | 932280
| PUNTO SANITARIO |  |  | 0 | 0
5.10 | PUNTO SANITARIO Ø 2" | UN | 38 | 13217 | 502246
5.11 | PUNTO SANITARIO Ø 3" | UN | 5 | 22283 | 111415
5.12 | PUNTO SANITARIO Ø 4" | UN | 10 | 30149 | 301490
| SIFONES |  |  | 0 | 0
5.13 | SIFÓN Ø 3X2" | UN | 26 | 12924 | 336024
5.14 | SIFÓN Ø 4X3" | UN | 1 | 17750 | 17750
| TUBERÍA DE VENTILACIÓN |  |  | 0 | 0
5.15 | TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 1 1/2" | ML | 52 | 13924 | 724048
| CAJAS DE INSPECCIÓN |  |  | 0 | 0
5.16 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 MTS. | UN | 2 | 380343 | 760686
| CONEXIONES |  |  | 0 | 0
5.17 | CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE | UN | 3 | 209917 | 629751
| INSTALACIONES HIDRAÚLICAS AGUA FRIA |  |  | 0 | 0
5.18 | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" | ML | 36 | 13751 | 495036
5.19 | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4" | ML | 15 | 14518 | 217770
| PUNTO AGUA FRÍA |  |  | 0 | 0
5.2 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" | UN | 49 | 37479 | 1836471
5.21 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 3/4" | UN | 2 | 43523 | 87046
| INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA AGUA FRIA |  |  | 0 | 0
| REGISTROS |  |  | 0 | 0
5.22 | REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" | UN | 5 | 100662 | 503310
5.23 | REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1" | UN | 2 | 188767 | 377534
| VÁLVULAS DE CHEQUE |  |  | 0 | 0
5.24 | VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1/2" | UN | 2 | 59836 | 119672
| CONEXIONES |  |  | 0 | 0
5.25 | CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1" . | UN | 1 | 89018 | 89018
| VALVULA ADMISIÓN DE AIRE |  |  | 0 | 0
5.26 | VALVULA ADMISIÓN DE AIRE MINIVENT 1 1/2" | UN | 6 | 92083 | 552498
| CALENTADOR DE PASO |  |  | 0 | 0
5.27 | CALENTADOR DE ACUMULACION A GAS 35 GALONES | UN | 2 | 1972042 | 3944084
| TUBERIA DE COBRE |  |  | 0 | 0
5.28 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" 1/2" | ML | 30 | 30939 | 928170
5.29 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" 3/4" | ML | 30 | 39892 | 1196760
| PUNTO DE AGUA CALIENTE COBRE/CPVC |  |  | 0 | 0
5.3 | PUNTO DE AGUA CALIENTE COBRE/CPVC Ø 1/2" | UN | 18 | 73469 | 1322442
5.31 | PUNTO DE AGUA CALIENTE COBRE/CPVC Ø 3/4" | UN | 2 | 80121 | 160242
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
6.1 | DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE EN SITIO A INTERVENIR , INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, APARATOS, TUBERÍA, CABLEADO. | UN | 6 | 13022 | 78132
| SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES) |  |  | 0 | 0
6.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 4 | 91580 | 366320
6.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 4 | 163720 | 654880
6.4 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 8 | 188319 | 1506552
6.5 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 4 | 140734 | 562936
7 | INSTALACIONES MECANICAS |  |  |  | 0
7.1 | VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC) | UN | 2 | 53669 | 107338
7.2 | VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 3/4" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC) | UN | 2 | 61370 | 122740
7.3 | PUNTO DE GAS TUBERIA COBRE 1/2" | UN | 2 | 35590 | 71180
7.4 | PUNTO DE GAS TUBERIA COBRE 3/4" | UN | 2 | 41159 | 82318
7.5 | REGULADOR GAS 143 E-METER | UN | 2 | 227433 | 454866
7.6 | CONDUGAS BLANCO 1/2" | ML | 12 | 28676 | 344112
7.7 | CONDUGAS BLANCO 3/4" | ML | 12 | 28779 | 345348
7.8 | MEDIDORES DE GAS NATURAL | UN | 1 | 473324 | 473324
7.9 | NICHOS Y GABINETES METÁLICO CENTRO DE MEDICIÓN | UN | 1 | 489029 | 489029
8 | PAÑETES |  |  |  | 0
8.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 291.6 | 21735.5 | 6338071.8
8.2 | PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 5 | 20801 | 104005
9 | CIELORRASO |  |  |  | 0
9.1 | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) | M2 | 7.6 | 78000 | 592800
9.2 | CIELO RASO TIPO SUPERPLACA RH 1/2"PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). | M2 | 17.1 | 70661 | 1208303.1
10 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 0
10.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 76.5 | 30500 | 2333250
10.2 | ACABADO DE PISO EN BAÑOS, ÁREA LAVADORAS, CUARTO DE ASEO: CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN), INCLUYE ENCHAPE DE POYOS,GUARDAESCOBA. | M2 | 84.1 | 69281.48 | 5826572.468
10.3 | ACABADO DE MURO EN BAÑOS, ÁREA LAVADORAS Y CUARTO DE ASEO: CERÁMICA PIEDRA FRANCESA BEIGE 28,7*57,5 O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, CON REMATE SUPERIOR EN WIN PLÁSTICO DE COLOR SIMILAR. INCLUYE ALISTADO Y CENEFA EN MALLA DE INSTALACIÓN VERTICAL. | M2 | 291.8 | 68000 | 19842400
11 | PINTURA |  |  |  | 0
11.1 | VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 32.6 | 15588 | 508168.8
12 | CARPINTERIA EN MADERA
12.1 | HOJAS DE PUERTAS CON MARCO EN MADERA EN CEDRO ROJO. ESTRUCTURA CON MARCOS VERTICALES DE 10 CMS, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 14 CMS, TRAVESAÑOS CADA 15 CMS DE 8 CMS EN MADERA TIPO AMARILLO DE 4 CMS DE ESPESOR. LÁMINAS DE TRIPLEX DE 4 MM EN CEDRO ROJO POR AMBAS CARAS. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS Y TOPES). | M2 | 3.4 | 431020 | 1465468
13 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  | 0
13.1 | V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA. | M2 | 4.8 | 262653 | 1260734.4
13.2 | VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038 | M2 | 2.8 | 249328 | 698118.4
14 | CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  | 0
14.1 | DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO, BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20 | M2 | 2.4 | 615324 | 1476777.6
14.2 | PUERTA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 SOCODA. | M2 | 29.2 | 245462 | 7167490.4
15 | CUBIERTAS |  |  |  | 0
15.1 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 4 | 77786 | 311144
15.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 4 | 93923 | 375692
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
16.1 | LAVAMANOS PORCELANA DE INCRUSTAR SAN LORENZO | UN | 10 | 230350 | 2303500
162 | SANITARIO ACUACER BLANCO | UN | 10 | 267646 | 2676460
16.3 | REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2 | UN | 27 | 16211 | 437697
16.4 | SIPS TAPA DE REGISTRO EN PVC | UN | 7 | 20530 | 143710
16.5 | MEZCLADOR CON DUCHA DE PARED | UN | 18 | 230391 | 4147038
16.6 | DUCHA ANTIVANDALICA CON REGADERA DE SEGURIDAD | UN | 3 | 439674 | 1319022
16.7 | ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR | UN | 6 | 828581 | 4971486
16.8 | GANCHO TOALLERO Y JABONERA | UN | 18 | 60539 | 1089702
16.9 | LAVAMANOS MEDIO PEDESTAL | UN | 2 | 294891 | 589782
17 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 0
17.1 | ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M2 | 5.6 | 117610 | 658616
18 | CERRADURAS |  |  |  | 0
18.1 | CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO BAÑO | UN | 2 | 83392 | 166784
19 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
19.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 83 | 5534 | 459322
19.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 29 | 9223 | 267467 | 105800515.868
CUADRO DE CANTIDADES MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA
(RUBRO 02-02-02-005-004-01-2-10) $ 129.750.000,00
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS | ML | 16 | 20622 | 329952
1.2 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 440.5 | 3767 | 1659363.5
1.3 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M2 | 6.2 | 6487 | 40219.4
1.4 | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 17.4 | 10473 | 182230.2
1.5 | DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO | M2 | 41 | 31843 | 1305563
1.6 | DESMONTE DE EQUIPOS DE COCINA | UN | 16 | 13121 | 209936
1.7 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA INCLUYE ACCESORIOS | UN | 16 | 83501 | 1336016
1.8 | DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION | UN | 2 | 11723 | 23446
1.9 | DESMONTE DE VENTANERIA EN MADERA, INCLUYE MARCOS, VIDRIO Y ANGEOS | M2 | 3.8 | 5565 | 21147
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS. | M3 | 9.4 | 40166 | 377560.4
2.2 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | M3 | 4.3 | 20421 | 87810.3
3 | CIMENTACIÓN |  |  |  | 0
3.1 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 5.8 | 122405 | 709949
3.2 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M | M2 | 25 | 85300 | 2132500
4 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
4.1 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY' 60,000 PSI | KG | 100 | 3686 | 368600
4.2 | MALLA ELECTRO SOLDADA | KG | 25 | 4417 | 110425
5 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
5.1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M2 | 5 | 36213 | 181065
5.2 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 | M2 | 6.2 | 92041 | 570654.2
5.3 | MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS. | M2 | 5 | 59691 | 298455
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
6.1 | CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA. | M3 | 1.4 | 151162 | 211626.8
6.2 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE) | ML | 35.8 | 26026 | 931730.8
6.3 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE) | ML | 44.6 | 30665 | 1367659
6.4 | DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6" | ML | 51.6 | 12363 | 637930.8
| INSTALACIONES SANITARIAS |  |  | 0 | 0
6.5 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2" | ML | 8 | 15780 | 126240
6.6 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3" | ML | 88 | 22880 | 2013440
6.7 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4" | ML | 12 | 32959 | 395508
6.8 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6" | ML | 16 | 77690 | 1243040
| PUNTO SANITARIO |  |  | 0 | 0
6.9 | PUNTO SANITARIO Ø 2" | UN | 8 | 13217 | 105736
6.10 | PUNTO SANITARIO Ø 3" | UN | 14 | 22283 | 311962
6.11 | PUNTO SANITARIO Ø 4" | UN | 3 | 30149 | 90447
6.12 | PUNTO SANITARIO Ø 6" | UN | 1 | 132384 | 132384
| SIFONES |  |  | 0 | 0
6.13 | SIFÓN Ø 3X2" | UN | 4 | 12924 | 51696
6.14 | SIFÓN Ø 4X3" | UN | 14 | 17750 | 248500
| CAJAS DE INSPECCIÓN |  |  | 0 | 0
6.15 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS. | UN | 1 | 347610 | 347610
6.16 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.80 X 0.80 MTS. | UN | 2 | 380343 | 760686
| CONEXIONES |  |  | 0 | 0
6.17 | CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE | UN | 3 | 209917 | 629751
| INSTALACIONES HIDRAÚLICAS AGUA FRIA |  |  | 0 | 0
| TUBERÍA PVC PRESIÓN |  |  | 0 | 0
6.18 | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" | ML | 80 | 13751 | 1100080
6.19 | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1" | ML | 6 | 17994 | 107964
6.2 | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4" | ML | 18 | 14518 | 261324
| PUNTO AGUA FRÍA |  |  | 0 | 0
6.21 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" | UN | 12 | 37479 | 449748
6.22 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 3/4" | UN | 3 | 43523 | 130569
6.23 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" | UN | 2 | 44576 | 89152
| INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA AGUA FRIA |  |  | 0 | 0
| REGISTROS |  |  | 0 | 0
6.24 | REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2" | UN | 2 | 100662 | 201324
6.25 | REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4" | UN | 1 | 119466 | 119466
6.26 | REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1" | UN | 1 | 188767 | 188767
| VÁLVULAS DE CHEQUE |  |  | 0 | 0
6.27 | VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1/2" | UN | 1 | 59836 | 59836
6.28 | VÁLVULA DE CHEQUE Ø 1" | UN | 1 | 111376 | 111376
| CONEXIONES |  |  | 0 | 0
6.29 | CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1" . | UN | 1 | 89018 | 89018
| TUBERIA DE COBRE | UN | 2 | 0 | 0
6.3 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" 1/2" | ML | 9.6 | 30939 | 297014.4
6.31 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" 3/4" | ML | 20 | 39892 | 797840
6.32 | TUBERIA DE COBRE TIPO "M" 1" | ML | 14 | 51853 | 725942
| PUNTO DE AGUA CALIENTE COBRE/CPVC |  |  | 0 | 0
6.33 | PUNTO DE AGUA CALIENTE COBRE/CPVC Ø 1/2" | UN | 8 | 73469 | 587752
6.34 | PUNTO DE AGUA CALIENTE COBRE/CPVC Ø 3/4" | UN | 2 | 80121 | 160242
| OTROS |  |  | 0 | 0
6.35 | TRAMPA DE GRASAS 1M X 2M X 2 M | UN | 1 | 2773935 | 2773935
6.36 | REJILLA PARA CÁRCAMO TRAFICO LIVIANO DE 30X100X6 | ML | 12 | 46696 | 560352
6.37 | REJILLA PARA CÁRCAMO TRAFICO LIVIANO DE 40X40X6 | ML | 1 | 50109 | 50109
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
7.1 | DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE EN SITIO A INTERVENIR , INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, APARATOS, TUBERÍA, CABLEADO. | UN | 4 | 13022 | 52088
| SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES) |  |  |  | 0
7.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 2 | 91580 | 183160
7.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 4 | 95552 | 382208
7.4 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 10 | 135106 | 1351060
7.5 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 8 | 256831 | 2054648
7.6 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON TAPA TIPO INTEMPERIE 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 8 | 188581 | 1508648
7.7 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SYLVANIA HERMETICA TUBE P24198, 24W, 2400LM, 100-240V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1 | 249017 | 249017
7.8 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 2 | 163266 | 326532
8 | INSTALACIONES MECANICAS |  |  |  | 0
8.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 1/2" | ML | 10 | 30841 | 308410
8.2 | TUBERIA DE COBRE TIPO "L" GAS 3/4" | ML | 42 | 40654 | 1707468
8.3 | VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC) | UN | 2 | 53669 | 107338
8.4 | VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 3/4" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC) | UN | 10 | 61370 | 613700
8.5 | PUNTO DE GAS TUBERIA COBRE 1/2" | UN | 2 | 35590 | 71180
8.6 | PUNTO DE GAS TUBERIA COBRE 3/4" | UN | 8 | 41159 | 329272
8.7 | MANGUERA FLEXOMETÁLICA DE GAS Ø 3/8" X 1,00 MT | UN | 5 | 81182 | 405910
8.8 | CONDUGAS BLANCO 1/2" | ML | 10 | 28676 | 286760
8.9 | CONDUGAS BLANCO 3/4" | ML | 20 | 28779 | 575580
9 | PAÑETES |  |  |  | 0
9.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 20 | 21735.5 | 434710
9.2 | PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 10 | 20801 | 208010
10 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 0
10.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 312.8 | 30500 | 9540400
10.2 | PISO EN BALDOSA GRANO DE MÁRMOL 0.30X0.30X0.025 MTS TRÁFICO PESADO. | M2 | 168 | 98000 | 16464000
10.3 | ACABADO DE MURO EN CERÁMICA DE PARED VITTORIANO RECTIFICADO COLOR BLANCO BRILLANTE 30 X 60 O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, CON REMATE SUPERIOR EN WIN PLÁSTICO DE COLOR SIMILAR. INCLUYE ALISTADO Y CENEFA EN MALLA DE INSTALACIÓN VERTICAL/HORIZONTAL. | M2 | 157.7 | 67000 | 10565900
10.4 | PISO EN LOSETA DE GRES INDUSTRIAL CON BOQUILLA EPOXICA PARA COCINA SAHARA RECTANGULAR 24,5X12X1,2 CMS ABRASIVA O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE LOSETA DE DEMARCACIÓN EN CARCAMOS Y REMATES Y COMPLEMENTOS SANITARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 104.8 | 118000 | 12366400
10.5 | ZOCALO SANITARIO MEDIA CAÑA EN GRES DE 9 CM DE ALTURA INCLUYE ESQUNEROS INTERNOS, EXTERNOS Y ACCESORIOS DE REMATE. | ML | 44 | 53664.5353 | 2361239.5539
11 | PINTURA |  |  |  | 0
11.1 | ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 60 | 22435 | 1346100
11.2 | PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 52 | 11268 | 585936
11.3 | ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 25 | 38081 | 952025
11.4 | PINTURA SUPERFICIES METÁLICAS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE | M2 | 1 | 10684 | 10684
12 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0
12.1 | PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO. | M2 | 12 | 530514 | 6366168
13 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  | 0
13.1 | V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA. | M2 | 4.1 | 262653 | 1076877.3
13.2 | VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038 | M2 | 0.5 | 249328 | 124664
14 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
14.1 | GRIFERÍA PARA PLATERO INDUSTRIAL REF: MONOCONTROL SIBEL | UN | 6 | 598679 | 3592074
15 | OBRAS GENERALES |  |  |  | 0
15.1 | CERRADURA CON CHAPA DE SEGURIDAD | UN | 1 | 88885 | 88885
16 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
16.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 71 | 5534 | 392914
16.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 14.2 | 9223 | 130966.6 | 105533582.2539
CUADRO DE CANTIDADES MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES Y ALOJAMIENTOS
(RUBRO 02-02-02-005-004-01-1-10) $ 135.177.861,00
(RUBRO 02-02-02-005-004-01-1-16) $155.653.909,00
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS | ML | 48.3 | 20622 | 996042.6
1.2 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 58.2 | 3767 | 219239.4
1.3 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M2 | 7 | 6487 | 45409
1.4 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS. | UN | 6 | 11784 | 70704
1.5 | DEMOLICIÓN PLACAS CONTRAPISO | M2 | 17.7 | 31843 | 563621.1
1.6 | DESMONTE DE CIELORRASO | M2 | 19.8 | 6436 | 127432.8
1.7 | DESMONTE DE CABALLETES Y LIMATEZAS | ML | 34.1 | 8906 | 303694.6
1.8 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. | UN | 27 | 10658 | 287766
1.9 | DEMOLICIÓN DE CUBIERTA TEJA DE BARRO + ASBESTO CEMENTO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA) | M2 | 559.4 | 11335 | 6340799
1.1 | DESMONTE DE MUEBLES EN MADERA (CLOSET-ESCRITORIOS) | UN | 26 | 10473 | 272298
1.11 | DESMONTE DE VENTANERIA EN MADERA, INCLUYE MARCOS, VIDRIO Y ANGEOS | M2 | 79.8 | 5565 | 444087
1.12 | ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO | M2 | 195.1 | 4565 | 890631.5
1.13 | RETIRO DE CANOAS, BAJANTES, RUANAS Y TUBERIAS. INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE, DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN BOTADEROS OFICIALES. ALTURA APRÓX 6M. | ML | 42.8 | 31242 | 1337157.6
1.14 | RETIRO DE TELA ASFÁLTICA EXISTENTE. INCLUYE MALLA DE GALLINERO, MORTEROS DE PEGA, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS. ALTURA APRÓX 6M. | M2 | 559.4 | 7790 | 4357726
2 | CIMENTACIÓN |  |  |  | 0
2.1 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M | M2 | 3.6 | 85300 | 307080
3 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
3.1 | MALLA ELECTRO SOLDADA | KG | 17.7 | 4417 | 78180.9
4 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
4.1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M2 | 9 | 36213 | 325917
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.1 | DESMONTE LUMINARIA EXISTENTE EN SITIO A INTERVENIR , INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, APARATOS, TUBERÍA, CABLEADO. | UN | 8 | 78132 | 625056
| SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES) |  |  | -
5.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 4 | 91580 | 366320
5.3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 2 | 163266 | 326532
5.4 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON TAPA TIPO INTEMPERIE 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 4 | 188581 | 754324
5.5 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SYLVANIA HERMETICA TUBE P24198, 24W, 2400LM, 100-240V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 4 | 249017 | 996068
6 | PAÑETES |  |  |  | 0
6.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 319 | 21735.5 | 6933624.5
6.2 | PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 80 | 20801 | 1664080
6.3 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 90 | 6326 | 569340
6.4 | GOTERAS | ML | 13.1 | 9826 | 128720.6
7 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
7.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 17.7 | 30500 | 539850
7.2 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 18 | 33493 | 602874
7.3 | ACABADO DE PISO EN BAÑOS, ÁREA LAVADORAS, CUARTO DE ASEO: CERÁMICA REFERENCIA PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN (SEGUN ESPECIFICACIÓN), INCLUYE ENCHAPE DE POYOS,GUARDAESCOBA. | M2 | 26 | 69281.48 | 1801318.48
7.4 | ACABADO DE MURO EN BAÑOS, ÁREA LAVADORAS Y CUARTO DE ASEO: CERÁMICA PIEDRA FRANCESA BEIGE 28,7*57,5 O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, CON REMATE SUPERIOR EN WIN PLÁSTICO DE COLOR SIMILAR. INCLUYE ALISTADO Y CENEFA EN MALLA DE INSTALACIÓN VERTICAL. | M2 | 39.6 | 68000 | 2692800
7.5 | LAVADO, DESMANCHADO Y MANTENIMIENTO GENERAL A PISO CERAMICO INCLUYE PREPARACIÓN DE JUNTAS Y APLICACIÓN DE LECHADA O BOQUILLA. | M2 | 142.8 | 23133 | 3303392.4
8 | CIELORRASO |  |  |  | 0
8.1 | CIELO RASO TIPO SUPERPLACA RH 1/2"PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). | M2 | 11.8 | 70661 | 833799.8
8.2 | CIELO RASO TIPO DRYWALL PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). | M2 | 10 | 64783 | 647830
8.3 | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) | M2 | 9 | 78000 | 702000
9 | PINTURA |  |  |  | 0
9.1 | ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 96.4 | 22435 | 2162734
9.2 | VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 278.8 | 15588 | 4345934.4
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST. | M2 | 205.1 | 31350 | 6429885
9.4 | VINILO TIPO SUPER KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), COLOR BLANCO O A ELECCION DE LA SUPERVISIÓN. | M2 | 516.6 | 19000 | 9815400
10 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  | 0
10.1 | HOJAS DE PUERTAS CON MARCO EN MADERA EN CEDRO ROJO. ESTRUCTURA CON MARCOS VERTICALES DE 10 CMS, MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE 14 CMS, TRAVESAÑOS CADA 15 CMS DE 8 CMS EN MADERA TIPO AMARILLO DE 4 CMS DE ESPESOR. LÁMINAS DE TRIPLEX DE 4 MM EN CEDRO ROJO POR AMBAS CARAS. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE SELLADOR, PINTURA, BISAGRAS Y TOPES). | M2 | 2 | 431020 | 862040
10.2 | SIPS Y DISEÑO DE COCINA INTEGRAL EN AGLOMERADO MELAMINICO RH CAL. 15 DIFERENTES MEDIDAS Y COLOR A DEFINIR. INCLUYE ESTUFA, CAMPANA EXTRACTORA, LAVAPLATOS. GRIFERÍA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | ML | 8 | 824944.84 | 6599558.72
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSETS - ESCRITORIOS SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, EN TABLERO MELAMINICO RH COLOR WENGUE | M2 | 96.7 | 517822 | 50073387.4
10.4 | MANTENIMIENTO PUERTAS DIMENSIONES: 2,30 * 0,9 M Y MARCOS DE MADERA, ESPESOR 0,15 M (NAVE, TAPALUCES,MARCO, CARTERAS EXTERNAS E INTERNAS) INCLUYE, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LIJADO HASTA DEJAR LA MADERA AL ESTADO NATURAL , APLICACION DE SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO IMPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR A LA EXISTENTE , RESANES CON TAPAPOROS AMADERADOS TIPO POROSIL Y MADECRIL. | UN | 24 | 133347.673 | 3200344.1529
10.5 | MANTENIMIENTO VENTANA DE MADERA, INCLUYE MARCOS, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, ( TAPALUCES,LISTONES, ANGEO) LIJADO HASTA DEJAR AL ESTADO NATURAL DE LA MADERA, APLICACION DE SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, SELLADO CON SILICONA ANTIHONGOS, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO IMPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR A LA EXISTENTE , RESANES CON TAPAPOROS AMADERADOS TIPO POROSIL O SIMILAR | M2 | 28.8 | 90930.14 | 2618788.032
10.6 | MANTENIMIENTO BARANDA EXTERIOR - PASAMANOS EN MADERA, INCLUYE, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, (MACANAS 1" Y LISTONES) LIJADO HASTA DEJAR LA MADERA, AL ESTADO NATURAL, APLICACION DE SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO IMPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR A LA EXISTENTE , RESANES CON TAPAPOROS AMADERADOS TIPO POROSIL O SIMILAR. ALTURA : 0,90 M. | ML | 64 | 85000 | 5440000
10.7 | INSTALACION CORRECTIVA DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, (INCLUYE SEGUROS, TOPES Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 48 | 56269.0867 | 2700916.1625
10.8 | BARRA EN MADERA PARA COCINA, EN CEDRO ANCHO 0,45 M. E= 3 CMS (INCLUYE TORNILLERIA ,PIEDEAMIGOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) | ML | 6 | 92974.5796 | 557847.4776
10.9 | MANTENIMIENTO GUARDAESCOBA EN MADERA,(INCLUYE DESMONTE, LIJADO, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE SIMILAR A LA EXISTENTE, REEMPLAZO DE PIEZAS DETERIORADAS Y/O AUSENTES) | ML | 240 | 25200 | 6048000
11 | CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO |  |  |  | 0
11.1 | VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA. | M2 | 51 | 262653 | 13395303
12 | CUBIERTAS |  |  |  | 0
12.1 | GARGOLA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 50 * 30 | UN | 4 | 130583 | 522332
12.2 | SIPS DE TEJAS TIPO ESPAÑOLA O COLONIAL EN FIBROCEMENTO. INCLUYE GANCHOS,AMARRES, ENCOROCE, LISTONES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS HASTA GARANTIZAR SU PERFECTA ALINEACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 6M. | M2 | 559.4 | 68000 | 38039200
12.3 | SIPS DE CABALLETE ARTICULADO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CUBIERTA TIPO ESPAÑOLA 0,90 M, INCLUYE GANCHOS, AMARRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 3,5M. | ML | 26.5 | 66085 | 1751252.5
12.4 | SIPS DE LIMATESA TERMINAL DE 1,6M, PARA CUBIERTA TIPO ESPAÑOLA. INCLUYE GANCHOS, AMARRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 6M. | ML | 27.6 | 39599 | 1092932.4
12.5 | SIPS MANTO ASFÁLTICO PREFABRICADO, A BASE DE ASFALTOS OXIDADOS. REFORZADO CON ARMADURA CENTRAL DE POLIÉSTER DE 120 G/M2. ESTÁ PROVISTO EN LA CARA INFERIOR DE UNA LÁMINA DE POLIETILENO PROTECTOR ANTIADHERENTE Y QUE DEBE SER RETIRADO LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO. EN LA CARA SUPERIOR ESTÁ PROVISTO DE UNA LÁMINA DE POLIETILENO NEGRO IMPRESA CON LA MARCA DEL PRODUCTO Y QUE ACTÚA COMO PROTECCIÓN ADICIONAL. CUALIDADES DEL MANTO ASFÁLTICA COMPLETAMENTE IMPERMEABLE. RESISTEN EL ENVEJECIMIENTO Y LA CONTAMINACIÓN, AGENTES ATMOSFÉRICOS Y LA ACCIÓN MICROBIOLÓGICA, NO SON ATACADOS POR INSECTOS, ROEDORES O PÁJAROS. SON FLEXIBLES, ACOPLÁNDOSE A CUALQUIER FORMA DE SUPERFICIE. SE REQUIERE SIEMPRE DE PROTECCIÓN (TEJA) ANTE LOS RAYOS UV DEL SOL. NO SE ACONSEJA EN EDIFICACIONES CON ESTRUCTURAS FLEXIBLES O SUJETAS A DILATACIÓN Y CONTRACCIONES POR CAMBIOS DE TEMPERATURA. PESO POR ROLLO: 22 KG, DIMENSIONES: 20 M DE LARGO POR 1.20 M DE ANCHO, ESPESOR NOMINAL: DE 1,0 MM A 1,2MM.INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A CUBRIR APLICACIÓN DE CALOR PARA SELLO DE JUNTAS, ASÍ MISMO DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS HASTA GARANTIZAR SU PERFECTA ALINEACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓ X 6M. | M2 | 559.4 | 24000 | 13425600
12.6 | SIPS DE CANOA EN "U" EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DESARROLLO 0.50M. CON SOLDADURA ESTAÑO. INCLUYE EMBUDOS O SOSCOS, TAPAS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CANOA, SOPORTES, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, ANTICORROSIVO EPÓXICO POR AMBAS CARAS, ACABADO CON ESMALTE EN LA CARA INFERIOR A LA VISTA, REMATES LATERALES, BOQUILLAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 6M. | ML | 13.8 | 44802 | 618267.6
12.7 | SIPS DE RUANA Y/O LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24., DESARROLLO 40 CM. INCLUYE CANCHADA DE MURO, FAJA DE REVOQUE IMPERMEABILIZADA, CON FILETE., PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, PESTAÑA DE 5 CM, REVESTIMENTO EN POLIUREA, FOIL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 6M. | ML | 16 | 38995 | 623920
12.8 | SIPS DE BAJANTES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE SECCIÓN 3"X3". INCLUYE ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURAS,2 SEMICODOS Y UN CODO, APLICACIÓN DE WASH PRIMER Y ANTICORROSIVO ROJO COLONIAL Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS HASTA LOGRAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PRESENTACIÓN. ALTURA APRÓ X 6M. | ML | 30 | 28008 | 840240
12.9 | MANTENIMIENTO CIELO RASO EN TABLILLA DE TECHO MACHIMBRADA, INCLUYE: CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LIJADO TABLILLA, LIJADO CORREAS O LISTONES, INMUNIZADO CON IMPRANOL COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU MONTAJE E INSTALACION. | M2 | 43.3 | 18927.2538 | 819550.0875
12.10 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN MADERA, INCLUYE: CAMBIO DE LISTONES DETERIORADOS EN ABARCO DE 17X7 Y 5X9 CM, LIJADO, INMUNIZADO CON IMPRANOL COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU MONTAJE E INSTALACION. | ML | 10 | 163937.9768 | 1639379.7681
12.11 | MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTUARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO ROJO COLONIAL.ALTURA APRÓ X 6M. | ML | 457.1 | 30000 | 13713000
13 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 0
13.1 | DUCHA 8P PALANCA BALTA SIN SALIDA BAÑERA | UN | 2 | 150375 | 300750
13.2 | SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC. | UN | 2 | 525194 | 1050388
13.3 | KIT ACCESORIOS ARIZONA X 6 | UN | 2 | 478678 | 957356
13.4 | LAVAMANOS MEDIO PEDESTAL | UN | 2 | 294891 | 589782
14 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 0
14.1 | ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M2 | 1.6 | 117610 | 188176
14.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 5.4 | 156235 | 843669
15 | CERRADURAS |  |  |  | 0
15.1 | CERRADURA TIPO ALCOBA DE MANIJA SATINADA | UN | 26 | 54426 | 1415076
16 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
16.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 411 | 5534 | 2274474
16.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 38 | 9223 | 350474 | 235761673.9805 | 128639594.2149 | 155653909
[7 empty] | 60236062.8099 | 72885636
CUADRO DE CANTIDADES MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES GRUCO Y SUBESTACION ELECTRICA (RUBRO 02-02-02-005-004-01-2-10) $62.000.000,00 (RUBRO 02-02-02-005-004-01-2-16) $ 72.885.636,00 | [6 empty] | 46886017.9557
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS | ML | 50 | 20622 | 1031100
1.2 | DESMONTE DE CIELORRASO | M2 | 20 | 6436 | 128720
1.3 | DESMONTE DE CABALLETES Y LIMATEZAS | ML | 58.4 | 8906 | 520110.4
1.4 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. | UN | 5 | 10658 | 53290
1.5 | DEMOLICIÓN DE CUBIERTA TEJA DE BARRO + ASBESTO CEMENTO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA) | M2 | 555.3 | 11335 | 6294325.5
1.6 | REMOCIÓN MANTO IMPERMEABILIZANTE EN PLACA DE CUBIERTA | M2 | 88.7 | 5267 | 467182.9
1.7 | DESMONTE DE VENTANERIA EN MADERA, INCLUYE MARCOS, VIDRIO Y ANGEOS | M2 | 6 | 5565 | 33390
1.8 | DESMONTE DE BARANDAS MADERA | ML | 16.8 | 10176 | 170956.8
1.9 | ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO | M2 | 30.6 | 4565 | 139689
1.1 | RETIRO DE TELA ASFÁLTICA EXISTENTE. INCLUYE MALLA DE GALLINERO, MORTEROS DE PEGA, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS. ALTURA APRÓX 6M. | M2 | 555.3 | 7790 | 4325787
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS. | M3 | 7.2 | 40166 | 289195.2
2.2 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | M3 | 7.2 | 20421 | 147031.2
3 | PAÑETES |  |  |  | 0
3.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 12 | 21735.5 | 260826
3.2 | PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 30.6 | 20801 | 636510.6
3.3 | GOTERAS | ML | 57.2 | 9826 | 562047.2
3.4 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" BAJO PLACA | M2 | 34 | 23022 | 782748
4 | CIELORRASO |  |  |  | 0
4.1 | CIELO RASO TIPO SUPERPLACA RH 1/2"PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). | M2 | 20 | 70661 | 1413220
4.2 | CIELO RASO TIPO DRYWALL PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). | M2 | 10 | 64783 | 647830
5 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 0
5.1 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 88.7 | 33493 | 2970829.1
5.2 | MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM | M2 | 88.7 | 61339 | 5440769.3
5.3 | PREPARACION DE SUPERFICIE APLICACIÓN | M2 | 2 | 12386 | 24772
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO TIPO POLISEC | M2 | 24 | 3705 | 88920
6 | PINTURA |  |  |  | 0
6.1 | ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 199.2 | 22435 | 4469052
6.2 | VINILO TIPO SUPER KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), COLOR BLANCO O A ELECCION DE LA SUPERVISIÓN. | M2 | 407 | 19000 | 7733000
6.3 | ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) BAJO PLACA | M2 | 76.7 | 35738 | 2741104.6
7 | CARPINTERIA EN MADERA |  |  |  | 0
7.1 | MANTENIMIENTO PUERTAS DIMENSIONES: 2,10 * 2,4 M Y MARCOS DE MADERA, ESPESOR 0,15 M (NAVE, MARCO, CARTERAS EXTERNAS E INTERNAS) INCLUYE, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LIJADO HASTA DEJAR LA MADERA AL ESTADO NATURAL , APLICACION DE SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO IMPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR A LA EXISTENTE , RESANES CON TAPAPOROS AMADERADOS TIPO POROSIL Y MADECRIL. | UN | 8 | 192113.2374 | 1536905.8994
7.2 | MANTENIMIENTO VENTANA DE MADERA, INCLUYE MARCOS, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, ( LISTONES, ANGEO) LIJADO HASTA DEJAR AL ESTADO NATURAL DE LA MADERA, APLICACION DE SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, SELLADO CON SILICONA ANTIHONGOS, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO IMPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR A LA EXISTENTE , RESANES CON TAPAPOROS AMADERADOS TIPO POROSIL O SIMILAR | M2 | 6 | 90930.14 | 545580.84
7.3 | MANTENIMIENTO BARANDA EXTERIOR - PASAMANOS EN MADERA, INCLUYE, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, (MACANAS 1" Y LISTONES) LIJADO HASTA DEJAR LA MADERA, AL ESTADO NATURAL, APLICACION DE SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO IMPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR A LA EXISTENTE , RESANES CON TAPAPOROS AMADERADOS TIPO POROSIL O SIMILAR. ALTURA : 0,90 M. | ML | 16.8 | 85000 | 1428000
7.4 | INSTALACION CORRECTIVA DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, (INCLUYE SEGUROS, TOPES Y LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 8 | 56269.0867 | 450152.6937
8 | CUBIERTAS |  |  |  | 0
8.1 | GARGOLA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 50 * 30 | UN | 6 | 130583 | 783498
8.2 | SIPS DE TEJAS TIPO ESPAÑOLA O COLONIAL EN FIBROCEMENTO. INCLUYE GANCHOS,AMARRES, ENCOROCE, LISTONES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS HASTA GARANTIZAR SU PERFECTA ALINEACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 6M. | M2 | 555.3 | 63000 | 34983900
8.3 | SIPS DE CABALLETE ARTICULADO INFERIOR Y SUPERIOR PARA CUBIERTA TIPO ESPAÑOLA 0,90 M, INCLUYE GANCHOS, AMARRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 3,5M. | ML | 10 | 66085 | 660850
8.4 | SIPS DE LIMATESA TERMINAL DE 1,6M, PARA CUBIERTA TIPO ESPAÑOLA. INCLUYE GANCHOS, AMARRAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 6M. | ML | 49.6 | 39599 | 1964110.4
8.5 | SIPS MANTO ASFÁLTICO PREFABRICADO, A BASE DE ASFALTOS OXIDADOS. REFORZADO CON ARMADURA CENTRAL DE POLIÉSTER DE 70 G/M2. ESTÁ PROVISTO EN LA CARA INFERIOR DE UNA LÁMINA DE POLIETILENO PROTECTOR ANTIADHERENTE Y QUE DEBE SER RETIRADO LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO. EN LA CARA SUPERIOR ESTÁ PROVISTO DE UNA LÁMINA DE POLIETILENO NEGRO IMPRESA CON LA MARCA DEL PRODUCTO Y QUE ACTÚA COMO PROTECCIÓN ADICIONAL. CUALIDADES DEL MANTO ASFÁLTICA COMPLETAMENTE IMPERMEABLE. RESISTEN EL ENVEJECIMIENTO Y LA CONTAMINACIÓN, AGENTES ATMOSFÉRICOS Y LA ACCIÓN MICROBIOLÓGICA, NO SON ATACADOS POR INSECTOS, ROEDORES O PÁJAROS. SON FLEXIBLES, ACOPLÁNDOSE A CUALQUIER FORMA DE SUPERFICIE. SE REQUIERE SIEMPRE DE PROTECCIÓN (TEJA) ANTE LOS RAYOS UV DEL SOL. NO SE ACONSEJA EN EDIFICACIONES CON ESTRUCTURAS FLEXIBLES O SUJETAS A DILATACIÓN Y CONTRACCIONES POR CAMBIOS DE TEMPERATURA. PESO POR ROLLO: 22 KG, DIMENSIONES: 20 M DE LARGO POR 1.20 M DE ANCHO, ESPESOR NOMINAL: DE 1,0 MM A 1,2MM.INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE A CUBRIR APLICACIÓN DE CALOR PARA SELLO DE JUNTAS, ASÍ MISMO DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS HASTA GARANTIZAR SU PERFECTA ALINEACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓ X 6M. | M2 | 555.3 | 24000 | 13327200
8.6 | SIPS DE RUANA Y/O LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24., DESARROLLO 40 CM. INCLUYE CANCHADA DE MURO, FAJA DE REVOQUE IMPERMEABILIZADA, CON FILETE., PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, PESTAÑA DE 5 CM, REVESTIMENTO EN POLIUREA, FOIL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ALTURA APRÓX 6M. | ML | 4 | 38995 | 155980
8.7 | MANTENIMIENTO CIELO RASO EN TABLILLA DE TECHO MACHIMBRADA, INCLUYE: CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LIJADO TABLILLA, LIJADO CORREAS O LISTONES, INMUNIZADO CON IMPRANOL COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU MONTAJE E INSTALACION. | M2 | 117.6 | 18927.2538 | 2225845.0414
8.8 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA EN MADERA, INCLUYE: CAMBIO DE LISTONES DETERIORADOS EN ABARCO DE 17X7 Y 5X9 CM, LIJADO, INMUNIZADO CON IMPRANOL COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU MONTAJE E INSTALACION. | ML | 1 | 163937.9768 | 163937.9768
8.9 | MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO DE PINTURA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO ROJO COLONIAL.ALTURA APRÓ X 6M. | ML | 195.7 | 30000 | 5871000
9 | CERRADURAS |  |  |  | 0
9.1 | CERRADURA TIPO ALCOBA DE MANIJA SATINADA | UN | 2 | 54426 | 108852
9.2 | CERRADURA YALE DOBLE PASADOR | UN | 2 | 110892 | 221784
10 | OBRAS GENERALES |  |  |  | 0
10.1 | EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA Y GRAMA TIPO KIKUYO | M2 | 12 | 22887 | 274644
11 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
11.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 334.7 | 5534 | 1852229.8
11.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 57.1 | 9223 | 526633.3 | 108453510.7513
CUADRO DE CANTIDADES MPERMEABILIZACION LOZAS DE LA GUARDIA
(RUBRO 02-02-02-005-004-01-2-10) $ 17.300.000,00
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | REMOCIÓN MANTO IMPERMEABILIZANTE EN PLACA DE CUBIERTA | M2 | 1 | 5267 | 5267
1.2 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. | UN | 1 | 10658 | 10658
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS. | M3 | 2.4 | 40166 | 96398.4
2.2 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | M3 | 2.4 | 20421 | 49010.4
3 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 0
3.1 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 1 | 33493 | 33493
3.2 | MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM | M2 | 185.3 | 61000 | 11303300
3.3 | PREPARACION DE SUPERFICIE APLICACIÓN | M2 | 185.3 | 12386 | 2295125.8
3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO TIPO POLISEC | M2 | 7.7 | 3705 | 28528.5
4 | PINTURA |  |  |  | 0
4.1 | VINILO TIPO SUPER KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), COLOR BLANCO O A ELECCION DE LA SUPERVISIÓN. | M2 | 1 | 19000 | 19000
4.2 | PINTURA SUPERFICIES METÁLICAS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE | M2 | 1 | 10684 | 10684
5 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0
5.1 | ESCARIFICACION MANUAL DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE PUERTAS | M2 | 1 | 4887 | 4887
6 | URBANISMO |  |  |  | 0
6.1 | EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA Y GRAMA TIPO KIKUYO | M2 | 6.4 | 22887 | 146476.8
7 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
7.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 31 | 5534 | 171554
7.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 1 | 9223 | 9223 | 14183605.9
CUADRO DE CANTIDADES CONSERVACION DEPOSITOS DE ARMAMENTO AEREO DEL CACOM5
(RUBRO 1502-0100-39-0-1502089-02-11) $ 150.000.000,00
ÍTEM | ACTIVIDAD | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M2 | 37.8 | 6342 | 239727.6
1.2 | DESMONTE DE PUERTAS METÁLICA DE ACCESO. | M2 | 55.5 | 10184 | 565212
1.3 | DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,15 | M2 | 10 | 11572 | 115720
1.4 | DESMONTE DE CIELORRASO | M2 | 9.6 | 6263 | 60124.8
1.5 | CORTE Y DESMONTE DE MALLA ESLABONADA CON ESTRUCTURA DEJANDO EL CERRAMIENTO A UNA ALTURA DE 1,60 MTS CON RESPECTO AL NIVEL 0,0MTS | M2 | 17 | 43052 | 731884
1.6 | REMOCIÓN MANTO IMPERMEABILIZANTE EN PLACA DE CUBIERTA | M2 | 61.2 | 5181 | 317077.2
1.7 | ESCARIFICACIÓN Y RETIRO DE PAÑETE INTERNO | M2 | 132 | 4449 | 587268
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS. | M3 | 23.7 | 39299 | 931386.3
2.2 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 11.9 | 122116 | 1453180.4
3 | CIMENTACIÓN |  |  |  | 0
3.1 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M | M2 | 118.4 | 84484 | 10002905.6
4 | MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
4.1 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20*20*40 | M2 | 37.8 | 91204 | 3447511.2
5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
5.1 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4" | ML | 21 | 78073 | 1639533
5.2 | SIFÓN CON REJILLA TRAGANTE Ø 4" ALUMINIO | UN | 6 | 93124 | 558744
5.3 | CANAL METALICA CALIBRE 14 | ML | 15.6 | 78601 | 1226175.6
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
| SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES) | 0 | 0 | -
6.1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø1" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | ML | 20 | 21756 | 435120
6.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE NSYPLM43G GABINETE POLIÉSTER PLM 430 X 330 X 200 IP66 TIPO INDUSTRIAL, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRA DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE BARRAJES DE NEUTRO, TIERRA, RIELES, ELEMENTOS DE ANCLAJE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 4 | 988457 | 3953828
6.3 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA BIFÁSICA ENTRE 15 Y 70 A, 10KA, 230V, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS | UN | 4 | 43097 | 172388
6.4 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 8 CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | ML | 30 | 31485 | 944550
6.5 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA REFLECTOR LED 100W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UN | 8 | 273429 | 2187432
6.6 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON PUESTA A TIERRA 20A/125V, 60 HZ, NEMA 5-20R, INCLUYE WALL PLATE EN ACERO INOXIDABLE, TAPA TERMOPLÁSTICA DOBLE CON APERTURA INDIVIDUAL IP-64, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT 3/4 " EN CIELO FALSO O A LA VISTA, CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 6 | 208632 | 1251792
6.7 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 2 | 160481 | 320962
6.8 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SYLVANIA HERMETICA TUBE P24198, 24W, 2400LM, 100-240V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 6 | 253149 | 1518894
6.9 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA TIPO DELTA, INCLUYE TRES (03) VARILLAS CW 5/8" COBRE- 99%, TRES (03) PUNTOS DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, TRES (03) BOLSAS 25KG/7M FAVIGEL, 25 MTS DE CABLE CU DESNUDO NO. 2 AWG, DUCTO GRES 1X12" X1.0M, DUCTO GRES, CAJAS DE INSPECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO UNA RESISTENCIA MENOR A 5 OHMIOS. | UN | 1 | 2127398 | 2127398
6.10 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS MEDIANTE UNA (01) PUNTA CAPTADORAS DE 600 MM EN ALUMINIO DE 1XØ 1/2", INCLUYE 10 METROS DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO ALAMBRÓN DE 8 MM DE DIÁMETRO, AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES, CONECTOR BIMETÁLICO, SOPORTES DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 6 | 190591 | 1143546
7 | INSTALACIONES MECANICAS |  |  |  | 0
7.1 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CENTRAL DE INCENDIO DE 4 LAZOS DE 2 SALIDAS, INCLUYE BATERÍA, MÓDULO EXPANSOR DIRECCIONABLE, CABLEADO, BORNERAS, RIEL Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 3158506 | 3158506
7.2 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SIRENA CON ESTROBO, 12V/24V, 2 W, 8 CD, INCLUYE CABLEADO, CAJAS TIPO RAWELT, TUBERÍA IMC, UNIONES, CURVAS, TERMINALES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE, ADEMÁS DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 2 | 451649 | 903298
8 | PAÑETES |  |  |  | 0
8.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 142 | 21735.5 | 3086441
8.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" BAJO PLACA | M2 | 10 | 22650 | 226500
| CIELO RASO |  |  |  | 0
9.1 | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) | M2 | 9.6 | 78000 | 748800
10 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 0
10.1 | ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 58 | 30500 | 1769000
10.2 | PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO - BODEGA. PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS | M2 | 206.9 | 55153 | 11411155.7
10.3 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 61.2 | 32920 | 2014704
10.4 | MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O SIMILAR GARANTÍA, 10 AÑOS RESISTENCIA 650 ± 150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442 INCLUYE DISOLVENTES Y APLICADORES, REFUERZO EN POLIETILENO, ACABADO EN FOIL DE ALUMINIO GOFRADO PUNTA DE DIAMANTE, ESPESOR 3,0 MM | M2 | 56.2 | 60408 | 3394929.6
10.5 | PREPARACION DE SUPERFICIE APLICACIÓN | M2 | 56.2 | 12247 | 688281.4
11 | PINTURA |  |  |  | 0
11.1 | VINILO TIPO SUPER KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), COLOR BLANCO O A ELECCION DE LA SUPERVISIÓN. | M2 | 1233 | 19000 | 23427000
12 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0
12.1 | MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS, INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS, AJUSTE CERRADURAS, MANTENIMIENTO DE GUIAS, TRATAMIENTO CORROSIÓN, CAMBIO RODAMIENTOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 94.4 | 23588 | 2226707.2
13 | CUBIERTAS |  |  |  | 0
13.1 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 122.8 | 77281 | 9490106.8
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 122.8 | 93207 | 11445819.6
13.3 | FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE | ML | 4 | 40358 | 161432
13.4 | GARGOLA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 50 * 30 | UN | 4 | 127703 | 510812
14 | CERRADURAS |  |  |  | 0
14.1 | CERRADURA DE SEGURIDAD DE SIETE (7) PUNTOS SIN MANIJA. (CUBRIMIENTO EN PISO TECHO, BISAGRA Y LATERAL. 5 LLAVES CODIFICADAS, COPIADO RESTRINGIDO. ANTIGUANA, ANTIPALANCA, ANTITALADRO). | UN | 1 | 1337103 | 1337103
14.2 | BRAZO MECÁNICO PUERTA | UN | 2 | 220520 | 441040
14.3 | TOPE MEDIA LUNA SATINADO 3/16PG REF. FIXSER | UN | 2 | 14321 | 28642
14.5 | CERRADURA YALE DOBLE PASADOR | UN | 4 | 110516 | 442064
15 | OBRAS GENERALES |  |  |  | 0
15.1 | MANTENIMIENTO CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA H: 2 M (REPARACION DE TRAMOS SUELTOS, APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EXTERIORES) | ML | 186.8 | 26300 | 4912840
15.2 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE SIMILAR AL EXISTENTE H=2M, INCLUYE MAMPOSTERIA, ALFAJIA PISAMALLA, ALAMBRE DE PUAS. | ML | 14.5 | 239060.4405 | 3466376.3875
16 | ASEO GENERAL |  |  |  | 0
16.1 | LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 202 | 5361 | 1082922
16.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 13.9 | 8934 | 124182.6 | 122431022.9875
| SUBTOTAL |  |  | 708739286.0848
| ADMINISTRACION: % | 18% |  | 127573071.4953
| IMPREVISTOS: % | 1% |  | 7087392.8608
| UTILIDAD: % | 2% |  | 14174785.7217
| IVA UTILIDAD: % | 19% |  | 2693209.2871
| TOTAL…………………………….. |  |  | 860267745.4497
NOTA 1. El impuesto del IVA deberá incluirse dentro del valor de la oferta, debidamente discriminado de acuerdo al servicio que se pretende contratar teniendo en cuenta el AIU.
NOTA 2. En caso que el proponente no indique el impuesto a las Ventas (IVA) y haya lugar a éste, se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA Presuntivo), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento del IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio
NOTA 3. Teniendo en cuenta que el contrato a suscribir es un contrato de obra pública, se realizarán las retenciones definidas en el Estatuto Tributario al valor total del contrato así:
| IMPUESTO | VALOR
| Contribución de Obra | 5% Total Contrato
| Estampilla Pro universidad | 0,5% Total Contrato
| Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid | 0,4% Total Contrato
| Rete Fuente | 2% valor antes de IVA
| Rete IVA | 15% según lo facturado de acuerdo al IVA
NOTA 4: El contrato se adjudicará por el valor total del presupuesto oficialmente asignado, y se agotará de acuerdo a necesidad, toda vez que el presupuesto oficial asignado para los mantenimientos; no cubre en su totalidad las necesidades de la unidad de acuerdo al diagnóstico anual de las instalaciones CACOM-5.
NOTA 5: En caso de encontrarse discrepancia en los valores de la oferta económica presentada por el proveedor en la plataforma y el formulario de oferta económica, prevalecerá el presente anexo.
Atentamente,
_____________________________________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre:JHON JAIRO CEDIEL OSORNO
Cargo:REPRESENTANTE LEGAL
Documento de Identidad: 71.379.117
ALIANZA MUNDIAL S.A.S