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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Nº SA-MC-SED-UAC-005-2021.


ANEXO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

0. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

0. Descripción técnica del bien o servicio 

El perfil mínimo requerido para la presente contratación es una persona Natural o Jurídica que cuente con experiencia en obras similares. El Proponente debe sujetarse a las Normas Técnicas Colombianas y especificaciones generales presentadas en éste documento. Todas las obras y trabajos de este presupuesto comprenden aseo y retiro de los escombros al sitio autorizado por la supervisión técnica para la disposición final, transporte, mano de obra, equipo, herramienta y materiales. Los planos y especificaciones de las obras a realizar se complementan mutuamente, de forma que cualquier detalle que muestren los planos, pero no las especificaciones o viceversa, se asimilarán como especificados en uno o en otro caso. 

Una vez terminados los trabajos y antes de efectuar el acta de recibo final de obra, el futuro CONTRATISTA deberá entregar los planos y diagramas definitivos de las obras realizadas.

La forma de pago será de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas totalmente y recibidas a satisfacción por la supervisión técnica, su medición será de acuerdo a las unidades especificadas para cada ítem o Capítulo de Cantidades de Obra, anexas al Pliego.

Cualquier cambio en las especificaciones que proponga el futuro CONTRATISTA, deberá ser aprobado por la Entidad Contratante, en forma escrita, previo concepto del Supervisor. 

Cualquier omisión en las especificaciones o planos, pero que deba formar parte de la construcción no exime de responsabilidad al CONTRATISTA de su ejecución, ni podrá tomarse como base para futuras reclamaciones o demandas posteriores.

No se medirán ni se pagarán obras ejecutadas para conveniencia del futuro CONTRATISTA y los costos no se tendrán en cuenta en ninguna acta parcial o total, a menos que se especifique lo contrario. 

Todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de fácil montaje, reemplazo y libre de defectos e imperfectos. 

El futuro CONTRATISTA debe planear, estudiar y revisar las cantidades en obra para el suministro de todos los materiales, para que estos se encuentren en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del futuro CONTRATISTA y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de la entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.

El cotizante en su oferta deberá indicar la totalidad de los costos directos e indirectos en que incurre con la contratación. El DISTRITO a través de la Supervisión, puede rechazar los materiales o elementos si no los encuentra de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones. Todos los materiales empleados para la construcción deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos, imperfecciones o deformaciones, y cumplir con la clasificación y grado requeridos.

En tal caso el futuro CONTRATISTA debe reemplazar el material o elementos rechazados, sin costo adicional para El DISTRITO dentro de los plazos fijados en el contrato. En el sitio deberá permanecer personal idóneo con el fin de supervisar la ejecución del contrato por parte del futuro CONTRATISTA, que sea el responsable ante el Supervisor. El futuro CONTRATISTA debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de obreros comprometidos en la construcción, como para los funcionarios y visitantes del sector. 

Deberá colocar elementos tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la construcción de la obra será responsabilidad del futuro CONTRATISTA. El futuro CONTRATISTA asumirá la responsabilidad por la salud ocupacional y seguridad física de todo el personal que trabaje para él o sus subcontratistas y el cumplimiento de las normas de medio ambiente y seguridad industrial. 

Cualquier gasto de ensayos y pruebas de laboratorio, permisos, u otro que se genere una vez contratada la ejecución de la obra, correrán por cuenta del futuro CONTRATISTA. El futuro CONTRATISTA deberá prever la vigilancia de la obra durante el tiempo de ejecución de la misma, considerando para ello todos los costos que se generen.

El futuro CONTRATISTA debe prever con el tiempo suficiente el alquiler, compra, o adquisición de todos los materiales, herramientas, equipos o cualquier otro elemento requerido para la ejecución de la obra, no se aceptarán retardos en la terminación del proyecto por ninguna de estas causas. 

0. Localización
La Institución Educativa de La Boquilla, y sus 2 sedes educativas se encuentra ubicada en el Municipio de Cartagena. 

0. Lugar de ejecución del contrato
El sitio de ejecución de los trabajos será en la IEO de La Boquilla y sus sedes ubicadas en:

	SEDE
	DIRECCION
	
UBICACION

	I.E DE LA BOQUILLA - SEDE SAN JUAN BAUTISTA DE LA BOQUILLA
	LA BOQUILLA KRA 4 # 84-36
	Corregimiento de La Boquilla, Distrito de Cartagena

	I.E DE LA BOQUILLA -SEDE SAN FELIPE DE LA BOQUILLA
	BOQUILLA KRA 9A # 45-08
	Corregimiento de La Boquilla, Distrito de Cartagena

	I.E DE LA BOQUILLA
	BOQUILLA CR 3 # 76-21
	Corregimiento de La Boquilla, Distrito de Cartagena



0. Especificaciones Técnicas 
Estas especificaciones tienen por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas de cuantificación y pago a los que se debe sujetar El futuro CONTRATISTA y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y el control de los diferentes procesos de construcción, indicar los requisitos generales aplicables a materias primas, materiales, mano de obra y procesos de fabricación y construcción. Si EL FUTURO CONTRATISTA encuentra inexactitudes en los planos o en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar estas discrepancias ante la Supervisión y EL DISTRITO, antes de iniciar cualquier etapa de los trabajos. EL FUTURO CONTRATISTA está obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final de la etapa correspondiente del proyecto a satisfacción de la Supervisión. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra, así estén recibidos a satisfacción por la Supervisión, sufran daños por falta de protección, estos daños en caso de necesidad de reparaciones, demoliciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, serán a cuenta del futuro CONTRATISTA y sin costo alguno para el contratante. 

	ITEM
	ID
	DESCRIPCION
	CANT
	UNIDAD

	1
	1
	PRELIMINARES
	 
	 

	1,06
	1
	Reinstalación Cubierta
	35
	m2

	1,07
	1
	Demolición Vigas y Columnas 15 a  40
	17,22
	ml

	1,08
	1
	Desmonte Cielo  Raso
	120
	m2

	1,11
	1
	Picada de Pisos y Pañetes
	76
	m2

	1,12
	1
	Demolición Redoblón
	20
	ml

	1,16
	1
	Desmonte  de Puertas, inc. Marco
	6
	un

	1,18
	1
	Desmonte de Cubierta  Eternit
	80
	m2

	1,20
	1
	Demolición de Muros e= 0,10-0,15
	63
	m2

	1,22
	1
	Desmonte de abanicos KDK
	8
	un

	1,23
	1
	Desmonte de luminarias
	44
	un

	2
	1
	CIMENTACION  Y  ESTRUCTURA
	 
	 

	2,01
	1
	Relleno  Material  Seleccionado
	1,5
	m3

	2,05
	1
	Excavación  Común
	3
	m3

	2,07
	1
	Retiro de Material Sobrante
	48
	m3

	2,14
	1
	Concreto  Zapata 3000psi
	1,63
	m3

	2,36
	1
	Columna  de  25x25   4Ø1/2"   aros  3/8"  c..  0.20
	18
	ml

	2,58
	1
	Viga de Amarre Sup. 20x20  4Ø1/2" aros 3/8" c..20
	29,62
	ml

	2,59
	1
	Mortero acrílico para reparaciòn estructural. Inc demolición
	181,88
	dm3

	3
	1
	CUBIERTA
	 
	 

	3,03
	1
	Suministro e instalación Caballete PVC
	 
	ml

	3,05
	1
	Redoblón en Concreto 10x15m
	30
	ml

	3,06
	1
	Impermeabilización Vigas  Canales y Redoblones
	30
	ml

	3,07
	1
	Suministro e instalación Cubierta fibrocemento No.4
	45
	m2

	3,08
	1
	Suministro e instalación Caballete fibrocemento P15
	2
	un

	4
	1
	MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ACABADOS
	 
	 

	4,15
	1
	Pañete  1:4  e = 0.02 , impermeabilizado
	187
	m2

	4,16
	1
	Estuco
	44
	m2

	4,19
	1
	Sum. E Inst. Cielo Raso Icopor - Aluminio
	120
	m2

	4,20
	1
	Impermeabilización  Losa  Conc., manto edil y alumol
	67
	m2

	4,23
	1
	Levante  en  Block  # 5
	54
	m2

	6
	1
	PINTURAS
	 
	 

	6,02
	1
	Pintura  Vinilo ( 2 manos )
	1116,79
	m2

	6,04
	1
	Pintura en Esmalte
	1096,79
	m2

	7
	1
	INSTALACIONES  ELECTRICAS
	 
	 

	7,01
	1
	Salida  para  Luces  110 V , c/luz piloto
	48
	un

	7,02
	1
	Salida  para  Tomacorrientes  110 V
	15
	un

	7,13
	1
	Revisión, cambioy reparación de Interruptores y toma corrientes dañados
	15
	un

	7,18
	1
	Sum e Inst transformador de 75 kva con subestación
	1
	un

	7,19
	1
	Sum e Inst de totalizador de 100 amperios
	1
	un

	7,20
	1
	Sum e Inst de protecciones bifásicas de 50 amperios
	18
	un

	7,21
	1
	Sum e Inst de protecciones monopolares 20 - 30 amperios
	24
	un

	8
	1
	CARPINTERIA  METALICA Y EN MADERA
	 
	 

	8,06
	1
	Ventanas en aluminio y vidrio
	16,002068
	m2

	8,12
	1
	Sum. Inst. Pta. lámina 1.00x2,05 marco, Pintura electrostática
	7
	un



0. Unidades de Medida
Se refiere a la unidad de medida que se utilizará para cuantificar y pagar las obras ejecutadas de acuerdo con los ítems del listado de cantidades de obra y presupuesto así:
	Unidad de medida
	Sigla

	Metro cuadrado
	m2

	Metro cúbico
	m3

	Metro lineal
	ml

	Kilogramo
	Kg

	Global
	Gl


Todos los trabajos deben incluir en el valor estimado para cada unidad de medida de: 
1. Suministro de la totalidad de materiales. 
1. Desperdicio. 
1. Mano de obra.
1. Equipo. 
1. Herramientas necesarias para una adecuada ejecución.
1. Andamios o formaletas necesarios
Toda forma y medida de pago en cada ítem incluye el suministro de la totalidad de materiales, desperdicios, transporte, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para una buena ejecución instalación, acabado, pruebas y puesta en servicio de la obra descrita en el ítem. 

Para los precios unitarios, se deberá tener en cuenta toda la información de los costos básicos como: equipo, materiales, mano de obra y transporte, teniendo en cuenta además los factores de producción, acceso a los sitios de trabajo y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios. 

El futuro CONTRATISTA se obliga a presentar dos informes con anexo fotográfico del proceso de desarrollo de las actividades: en el informe parcial del avance de la obra al 50% y un informe escrito final en el que se incluyan planos récord de la obra. 

Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento en muchas de las especificaciones refleja la suposición básica que El futuro CONTRATISTA conoce las prácticas de construcción. En caso de ausencia de una(s) especificación(es) deberá consultarse previamente al Supervisor del contrato, para su visto bueno antes de iniciar obra. 

0. Información General 
· El futuro CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todos los materiales requeridos para la adecuación de cada uno de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los planos y en estas especificaciones, o donde lo indique el Supervisor. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del PROYECTO no exoneran a el futuro CONTRATISTA de la responsabilidad de efectuar el suministro e instalación de los bienes con materiales de primera calidad. 
· Si el futuro CONTRATISTA encuentra inexactitudes o incorrecciones en los planos o en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar estas discrepancias ante la Supervisión y EL DISTRITO antes de iniciar cualquier etapa de los trabajos, con debida antelación. 
· Todos los materiales empleados para la adecuación de los bienes que suministrará el futuro CONTRATISTA deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos, imperfecciones o deformaciones, y cumplir con la clasificación y grado, cuando éstas se especifiquen. 
· Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, éste deberá ser el más apropiado para su finalidad, de acuerdo con las normas técnicas que aplique. 
· El futuro CONTRATISTA está obligado a proteger todas las obras a medida que estas se ejecutan, con miras a la entrega final de la etapa correspondiente del proyecto a satisfacción de la Supervisión. En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra, así estén recibidos a satisfacción por la Supervisión, sufran daños por falta de protección, estos daños en caso de necesidad de reparaciones, demoliciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, serán a cuenta del futuro CONTRATISTA y sin costo alguno para el contratante.

0. Ejecución De Los Trabajos 
Las obras a cotizar consisten en el mantenimiento y adecuación de las sedes:

	SEDE
	DIRECCION
	
UBICACION

	I.E DE LA BOQUILLA - SEDE SAN JUAN BAUTISTA DE LA BOQUILLA
	LA BOQUILLA KRA 4 # 84-36
	Corregimiento de La Boquilla, Distrito de Cartagena

	I.E DE LA BOQUILLA -SEDE SAN FELIPE DE LA BOQUILLA
	BOQUILLA KRA 9A # 45-08
	Corregimiento de La Boquilla, Distrito de Cartagena

	I.E DE LA BOQUILLA
	BOQUILLA CR 3 # 76-21
	Corregimiento de La Boquilla, Distrito de Cartagena



EL FUTURO CONTRATISTA deberá notificar al Supervisor, con suficiente antelación al comienzo de cualquier actividad, para que se efectúen todas las medidas necesarias y se fije la localización de las actividades en el terreno original, según el tipo de actividad de que se trate. 

EL FUTURO CONTRATISTA deberá tener en cuenta las medidas de seguridad, protección personal y bioseguridad necesarias para el ingreso de personal, materiales, vehículos y equipos al área protegida, así mismo para prevenir el potencial contagio por COVID-19.

0. Limpieza
 EL FUTURO CONTRATISTA al término de cada jornada de trabajo podrá almacenar los residuos en un lugar cercano al área de trabajo, de manera tal que no interfieran las operaciones que se efectúan a diario en el sector. 

Todos los sobrantes y residuos del proceso como los elementos de bioseguridad deben ser retirados y dispuestos en un lugar autorizado para tal fin. Al finalizar la obra, el lugar deberá quedar en perfectas condiciones, sin presencia de residuos y/ o sobrantes de la misma. 

0. Materiales A Cargo Del futuro Contratista 
Todos los materiales que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberán ser aportados por El futuro CONTRATISTA y colocados en el sitio de las obras, estos deberán ser de primera calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas

Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. 

Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del futuro CONTRATISTA, quien a su vez deberá asumir los riesgos por pérdida, desperdicio, deterioro y mala calidad de los mismos. 

El futuro CONTRATISTA deberá suministrar al supervisor, con la debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. 

0. Maquinaria Equipos Y Herramientas 
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados a su cargo por El futuro CONTRATISTA.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar El futuro CONTRATISTA deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del futuro CONTRATISTA, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro. etc., de los mismos. EL DISTRITO, por ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos: aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.

El futuro CONTRATISTA está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos.

2.1.1. Cuadrillas de trabajo
El FUTURO contratista deberá para la ejecución del contrato configurar TRES (3) cuadrillas de trabajo configurada por el personal obrero para un frente o unidad de trabajo que requiera el proyecto de infraestructura de trabajo y estar distribuidas en cada uno de las Sedes de la Instituciones Educativas a intervenir.

2.2. OBRAS MAL EJECUTADAS 
1. El futuro CONTRATISTA deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. 
1. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del supervisor, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por EL DISTRITO en este pliego de condiciones. 
1. El futuro CONTRATISTA deberá reparar o reconstruir las obras mal ejecutadas dentro del término que le indique el supervisor.
1. Si El futuro CONTRATISTA no llegara a reparar o a reconstruir las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el supervisor, EL DISTRITO podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. 
1. Las sanciones impuestas no conllevan a que EL DISTRITO releve al CONTRATISTA de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras. 

2.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 
El futuro CONTRATISTA se obliga a suscribir el ACTA DE INICIO DEL CONTRATO una vez aprobadas las pólizas de garantía del contrato y máximo cinco (5) días hábiles después de haber recibido el requerimiento de INICIO por parte de EL DISTRITO o el Supervisor designado para dicho efecto. 

El cuadro de cantidades a construir y el presupuesto para los trabajos de arreglo de las edificaciones que debe contener la oferta económica se encuentran referenciadas en el numeral 2.1.4 de este anexo. 

0.  OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA. 
El futuro CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes actividades: 

1) Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras planteadas en el presente estudio previo. 
2) Mantener los precios fijos de los bienes presentados en su oferta, en la cual están comprendidos todos los costos directos e indirectos incluidos impuestos, transportes, seguros y mantenimiento que se presenten hasta el momento de su entrega en las instalaciones de la sede. 
3) Ejecutar la obra pública descrita en el objeto del pliego de condiciones de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los mismos y con la propuesta presentada.
4) Mantener el equipo de trabajo requerido por el Distrito y presentado en la propuesta. El personal requerido no podrá ser cambiado por el Contratista; en caso de variar el personal, esto solo podrá realizarse previa autorización por parte del Distrito y en todo caso el nuevo integrante deberá cumplir con los mismos o superiores requerimientos expresados en el pliego de condiciones. 
5) Contratar por su cuenta y riesgo exclusivo, personal técnico idóneo y suficiente para la adecuada y oportuna prestación del servicio. 
6) Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes en este y plantear los trabajos a realizar.
7) Presentar cronograma de ejecución de obra al supervisor del contrato.
8) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la entidad.
9) Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos para la realización de la obra objeto del presente proceso, entre ellos: adquisición, disponibilidad, montaje, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de las maquinarias, equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para el cumplimiento del contrato.
10) Entregar los bienes y elementos objetos del contrato, de primera calidad, nuevos y originales, y en todo caso reponer los elementos que se suministren en condiciones defectuosas o de mala calidad dentro de los tres (3) días siguientes, contados a partir de la comunicación o notificación que para el efecto realice el supervisor del contrato. 
11) Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 
12) Realizar el aseo y retiro de los residuos al sitio autorizado para la disposición final y asumir su costo. 
13) Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato. 
14) Responder por todo daño que se ocasione a las instalaciones intervenidas durante el período de intervención en las obras. 
15) Corregir a su costa, aquellos trabajos que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por EL DISTRITO, en él termino que el supervisor le indique. 
16) Asumir TODOS los costos de los materiales y elementos necesarios para la ejecución de la obra al igual que los inherentes a transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los elementos destinados a la obra. Estos materiales deberán ser nuevos y de óptima calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
17) Poner en práctica, durante la ejecución de la obra y hasta la entrega final, procedimientos adecuados de construcción y protección de la misma contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado. Igualmente es de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que ocasione a los inmuebles aledaños, estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo, que le sean legalmente imputables. En la intervención sobre edificaciones existentes, antes de adelantar demoliciones, desmontes u otros tipos de trabajos, es importante que se implementen las medidas de protección necesarias a la infraestructura a conservar (corte con pulidora antes de la demolición, implementación de estructuras provisionales sencillas para garantizar la estabilidad de las zonas más a riesgo, etc…,). Así mismo deberá tener en cuenta el cumplimiento de todas las normas de impacto ambiental vigentes.
18) Rendir y presentar durante el término de ejecución de la obra, los informes solicitados por el supervisor designado por EL DISTRITO. 
19) Ejecutar, disponiendo de su capacidad técnica y administrativa, el objeto del presente proceso de selección.
20) Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del contrato de obra y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 
21) Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o fuera de las especificaciones técnicas, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al CONTRATISTA la situación presentada y éste (El futuro CONTRATISTA) en un término no superior a cinco (5) días efectuará la reposición de los bienes según el sitio de entrega. 
22) Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos. 
23) Preveer todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de obreros comprometidos en la construcción, como para los funcionarios y visitantes del sector. Deberá colocar elementos tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, etc. Cualquier accidente que esté comprometido con la construcción de la obra será responsabilidad del futuro CONTRATISTA.
24) Implementar las medidas de seguridad, protección personal y bioseguridad necesarias para el ingreso de personal, materiales, vehículos y equipos al área protegida, así mismo para prevenir el potencial contagio por COVID-19.
25) Mantener la capacidad de contratación inicialmente ofrecida durante la ejecución del contrato.
26) Presentar junto el acta de liquidación del contrato la bitácora, registro fotográfico, pago de los aportes en salud, pensión y ARL y parafiscales correspondientes al pago pendiente. 
27) Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecida.
28) No interferir con el trabajo del supervisor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y prestarles la colaboración que este requiera.
29) Evitar dilaciones y retardos innecesarios, realizar las obras y actividades con cuidado y diligencia de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato.
30) Permitir que los empleados designados por el Distrito inspeccionen en cualquier momento la ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato, lo mismo que permitirles el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, según sea el caso.
31) Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutado todas aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás contenidas en el.
32) En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista. Los materiales que presenten defectos deberán ser cambiados y pagados por su cuenta, sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender el Distrito.
33) Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de obra como las que son objeto de este contrato.
34) Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la obra contratadas desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a ella y que provengan de fallas técnicas en la obra, de montaje y/o construcción, de mala calidad de los materiales, entre otros. 
35) Responder por todos los actos, conductas, fallas y negligencias, en las que incurra cualquier agente, empleado o trabajadores a cargo del contratista.
36) Responder de forma exclusiva por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial junto con las normas de bioseguridad vigentes de todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos.
37) Mantener al Distrito indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u omisión en la ejecución del objeto contratado.
38) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, objetos o al medio ambiente.
39) Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente y a la salud humana.
40) Asistir a las reuniones programadas por el supervisor del contrato.
41) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra respecto a la mano de obra no calificada.
42) Vincular a la ejecución del proyecto, personal no calificado a individuos de la zona donde se desarrolla la obra.
43) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 
44) No vincular directa o indirectamente a menores de edad, para el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales. 
45) Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 
46) Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
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